## Форма 6.1т
Форма 6.1т "Техническое предложение"
Техническое предложение
Участник закупки:
ПДО №63 -БНГРЭ-2021. Лот № 1 Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ временного здания (ангара) ремонтно-механических мастерских (РММ), предназначенного для ремонта бурового оборудования на базе производственного обслуживания (БПО) ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ в 2022 г.
Со сроком поставки 07.04.2022 г.
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Марка, модель | Завод изготовитель | Техническая характеристика оборудования | Предоставить сертификат в сотаве технической части оферты
Временное здание (ангар) ремонтно-механических мастерских (РММ) предназначенное для ремонта бурового оборудования на базе производственного обеспечения (БПО) ООО «БНГРЭ
1 | Каркас ангара из профильного стального металлопроката, с подкрановыми путями, кровельными фермами, проемами ворот, дверей и окон, каркасами внутренних помещений, с оконными и дверными проемами. | комплект | 1
2 | Укрытия ангара: | комплект | 1
2.1 | Стеновая сэндвич панель минеральная вата НГ | комплект | 1
2.2 | Кровельная сэндвич панель минеральная вата НГ | комплект | 1
2.3 | Остекление алюминиевыми стеклопакетами | комплект | 1
2.4 | Ворота 4х4 м., утепленные, распашные, двухстворчатые с нащельниками | шт. | 2
2.5 | Дверные блоки входные 0,9х2 м. утепленные | шт. | 2
2.6 | Сэндвич панели укрытий внутренних помещений толщиной 50 мм. | комплект | 1
2.7 | Дверные блоки входные внутренних помещений 0,8х2 м. | шт. | 8
3 | Тепловая завеса на въездные ворота | комплект | 1
4 | Тепловая завеса на входные двери | комплект | 1
5 | Кран балка опорная, управляемая с пола, г/п 5 т, высотой подъема 6 м. | шт. | 1
6 | Кран балка опорная, управляемая с пола, г/п 8 т, высотой подъема 6 м. | шт. | 1
7 | Металлоконструкции (лестница, площадка,перильные ограждения) для обслуживания кран-балки. | комплект | 2
8 | Система внутреннего и наружного освещения | комплект | 1
9 | Система аварийного освещения со световыми указателями "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" | комплект | 1
10 | Система световой и звуковой пожарной пожарной сигнализации всех помещений ангара. | комплект | 1
11 | Система пожарных сухотрубов с пожарными рукавами | комплект | 1
12 | Пожарный щит, укомплектованный пожарным инвентарем и огнетушителями | шт. | 4
13 | Система приточно-вытяжной вентиляции | комплект | 1
14 | Система электроснабжения с электрощитовой укомплектованной вводным щитом и щитами распределения электроэнергии по потребителям (освещение, отопительные водонагреватели, сварочный пост, стенд испытания ПВО, оборудование и т.п.) | комплект | 1
15 | Система видеонаблюдения на 12 камер, в комплекте с видеорегистратором на 24 канала. | комплект | 1
16 | Санузел: | комплект | 1
16.1 | Умывальник автономный на 20 л. | шт. | 2
17 | Система отопления: | комплект | 1
17.1 | Двухтрубная система водяныхх регистров с расширительным баком. | комплект | 1
17.2 | Водонагреватель индуктивно-кондуктивного типа (электрокотел) автоматического типа. | шт. | 2
18 | Кабельная продукция | комплект | 1
19 | Электрооборудование и электроустановочные | комплект | 1
20 | Приспособления и инструмент для сборки и разборки здания | комплект | 1
21 | Прочие | расшифровка | 1
Подпись:___________________________________________
мп