
**Экспликация (ориентировочная) Приложение № 1**

**помещений и оборудования в здании (ангаре) РММ БПО ООО «БНГРЭ»**

**Технические характеристики здания (ангара) РММ:**

1. Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 - IV
2. Снеговой район по СП 20.13330.2011 - V;
3. Ветровой район по СП 20.13330.2011- IV;
4. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 - минус 60°С;
5. Габаритные размеры: длина 54м., ширина – 18м., высота ориентировочно - 8,5м., высота полезная – не менее 6м.; объем – 6800 м. куб.
6. Напряжение электросети - 380 В, 3-фазн.



**Комплектация:**

1. Станок трубонарезной СА983 (или аналог) с поддерживающим люнетом – 1 шт. 18. Стеллаж заготовок (труба, круглый прокат, металлопрокат профильный, листовой прокат) – 1 шт.
2. Станок токарно-винторезный 1М63Н-1 (или аналог) – 1 шт. 19. Стеллаж готовых изделий – 1 шт.
3. Станок фрезерный консольно-вертикальный 6Т82ш (или аналог) – 1 шт. 20. Щит пожарный (укомплектованный) – 4 шт.
4. Станок строгальный 7305ТД (или аналог) – 1 шт. 21. Сварочный пост на 2 сварочных аппарата – 1 шт.
5. Станок вертикально-сверлильный 2С132 – 1 шт. 22. Плазморез – 1 шт.
6. Станок ножовочный отрезной 8725 (или аналог) – 1 шт. 23. Механическая пила ленточная ручная – 1 шт.
7. Ножницы гильотинные (с РММ п/б «Славянка») – 1 шт. 24. Электрощитовая – 1 шт.
8. Пресс гидравлический с закрытой рамой ПРС100300А 100т. 300мм. – 1 шт. 25. Тепловой пункт с оборудованием системы водяного отопления – 1 шт.
9. Верстак слесарный с тумбой – 6 шт. 26. Мойка с умывальником на 20 л. и подогревом – 2 шт.
10. Стенд для испытания ПВО с защитным ограждением – 1 шт. 27. Котел отопительный индуктивно-кондуктивного типа, мощностью не менее 250 кВт. – 2 шт.
11. Станок точильно-шлифовальный ТШ3РБП (или аналог) – 1 шт. 28. Система отопления автономная – 1 к-т.
12. Станок точильно-шлифовальный (настольный) – 1 шт. 29. Раздевалка – 1 шт.
13. Станок вертикально-сверлильный (настольный) – 1 шт. 30. Участок ремонта электрооборудования – 1 шт.
14. Тиски слесарные большие – 4 шт. 31. Кабинет мастера на 4 рабочих места – 1 шт.
15. Тумба инструментальная стальная – 3 шт. 32. Склад З/Ч и РТИ – 1 шт.
16. Трубогиб гидравлический – 1 шт. 33. Склад инструментальный – 1 шт.
17. Компрессор С416М – 1 шт. 34. Кран-балка 1-я г/п 5 т. 2-я г/п 8т., управляемые с пола – 2 шт.