УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления

по обеспечению   и транспорту

ООО «БНГРЭ»

__________________/_______________/

«___»___________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Комплексное обслуживание удаленных объектов: профессиональная уборка помещений (клининг), стирка постельных принадлежностей и спецодежды, текущий ремонт вагон – домов, обслуживание и ремонт бытовой техники, кондиционеров, организация услуг питания, оказание услуг питания в 2021-2023 г.г.»

- Общие требования

По данному техническому заданию предоставляются следующие виды услуг:

- Организация и предоставление услуг питания

- Профессиональная уборка помещений (клининг)

- Стирка постельных принадлежностей и спецодежды

- Обслуживание и ремонт бытовой техники, кондиционеров

- Ремонт вагон-домов на производственных объектах

Вахтовые поселки находится:

- КЛУ, ТКЛУ - на территории Байкитского муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Правый берег р. Подкаменная Тунгуска. Территория Куюмбинского и Терско-Камовского лицензионных участков.

- ЮТМ - на территории Байкитского муниципального образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Левый берег р. Подкаменная Тунгуска. Территория Юрубчено-Тохомское месторождения.

- ТЛУ - на территории Туруханского муниципального района Красноярского края. Территория Тагульского лицензионного участка.

Период предоставления услуг: с 01.03.2021г. по 31.12.2023 г.

В рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, необходимо Исполнителю за свой счет  обеспечить нахождение работников  в организованных обсерваториях по наблюдением медицинского персонала (с двух разовым замером температуры) на срок не менее 14 календарных дней до даты въезда на ЛУ, обеспечить организацию в период обсервации (не менее двух раз – в начале и по завершении обсервации) лабораторного тестирования по выявлению коронавируса COVID-19.

Продолжительность вахты для обслуживающего персонала определяется графиком работы на вахте и не должна превышать 30 дней подряд без учета времени проведенного в дороге. В период карантина  вахта может быть продлена до 90 дней.

- Организация и предоставление услуг питания

Для организации оказания услуг питания Заказчик предоставляет:

- Оборудованные помещения столовой (вагон-дома) для оказания услуг питания, укомплектованные имуществом в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

- Места для проживания персонала Исполнителя.

- Бесперебойную подачу в помещения электроэнергии.

Ориентировочные объемы для оказания услуг питания, с учетом командированных лиц, представителей государственных структур, подрядных организаций, осуществляющих инспекционные, шеф монтажные, пусконаладочные и иные работы:

| Точки питания | Дата начала работ | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  | дней |  | чел. |  | Чел/дни | дней | чел. | Чел/ дни | дней | чел. | Чел/дни |
| Точка питания № 1 (КП №33 КЛУ, КП № 116 КЛУ, КП № 126 КЛУ) | 01.03.2021 | 303 |  | 60 |  | 18180 | 365 | 60 | 21900 | 317 | 60 | 19020 |
| Точка питания № 2 (КП №18, КП №53, КП №51, КП № 131) | 01.03.2021 | 303 | 60 |  | 18180 |  | 237 | 60 | 14220 | 320 | 60 | 19200 |
| Точка питания № 3 (КП №103, КП №38, КП №113) | 01.03.2021 | 303 | 60 |  | 18180 |  | 308 | 60 | 18480 | 365 | 60 | 21900 |
| Точка питания № 4 (КП №8, КП №125, КП №119, КП №117) | 01.03.2021 | 308 | 60 |  | 18480 |  | 308 | 60 | 18480 | 308 | 60 | 18480 |
| Точка питания № 5 (КП №115, КП №114, КП №34) | 01.03.2021 | 310 | 60 |  | 18600 |  | 308 | 60 | 18480 | 312 | 60 | 18720 |
| Точка питания № 6 (КП №75, КП №123, КП №132) | 01.03.2021 | 313 | 60 |  | 18780 |  | 365 | 60 | 21900 | 319 | 60 | 19140 |
| Точка питания № 7 (КП №56, КП №58, КП №129) | 01.03.2021 | 310 | 60 |  | 18600 |  | 365 | 60 | 21900 | 318 | 60 | 19080 |
| Точка питания № 8 (К-267, ТК-518, Крд-3п) | 01.03.2021 | 100 | 42 |  | 4200 |  | 163 | 42 | 6846 | 163 | 42 | 6846 |
|  |  | 22 | 25 |  | 550 |  | 65 | 25 | 1625 | 65 | 25 | 1625 |
| Точка питания № 9 (К-294, К-251, ТК-557) | 15.03.2021 | 163 | 42 |  | 6846 |  | 163 | 42 | 6846 | 215 | 42 | 9030 |
|  |  | 65 | 25 |  | 1625 |  | 65 | 25 | 1625 | 84 | 25 | 2100 |
| Точка питания № 10 (ТК-542, ТК-516, ТК-525, ТК-549) | 01.03.2021 | 215 | 42 |  | 9030 |  | 215 | 42 | 9030 | 163 | 42 | 6846 |
|  |  | 84 | 25 |  | 2100 |  | 65 | 25 | 1625 | 65 | 25 | 1625 |
| Точка питания № 11 (К-18п, К-292, ТК-521) | 01.03.2021 | 215 | 42 |  | 9030 |  | 163 | 42 | 6846 | 163 | 42 | 6846 |
|  |  | 65 | 25 |  | 1625 |  | 65 | 25 | 1625 | 65 | 25 | 1625 |
| Точка питания № 12 (Юр-92, К-274, К-275, К-250) | 01.03.2021 | 226 | 42 |  | 9492 |  | 158 | 42 | 6636 | 163 | 42 | 6846 |
|  |  | 65 | 25 |  | 1625 |  | 65 | 25 | 1625 | 65 | 25 | 1625 |
| Точка питания № 13 (Лод-15, Лод-16, Лод-Х) | 01.05.2021 | 111 | 42 |  | 4662 |  | 111 | 42 | 4662 | 111 | 42 | 4662 |
|  |  | 132 | 25 |  | 3300 |  | 211 | 25 | 5275 | 196 | 25 | 4900 |
| Точка питания № 14 (Таг-28) | 01.03.2021 | 277 | 25 |  | 6925 |  | - | - | - | - | - | - |
| Точка питания № 15 (Лод-12) | 01.03.2021 | 208 | 25 |  | 5200 |  | - | - | - | - | - | - |
| Точка питания № 16 (бр. №1 КРС) | 01.03.2021 | 365 | 15 |  | 5475 |  | 365 | 15 | 5475 | 365 | 15 | 5475 |
| Точка питания № 17 (бр. №2 КРС) | 01.03.2021 | 365 | 15 |  | 5475 |  | 365 | 15 | 5475 | 365 | 15 | 5475 |
| Точка питания № 18 (бр. №3 КРС) | 01.03.2021 | 365 | 15 |  | 5475 |  | 365 | 15 | 5475 | 365 | 15 | 5475 |
| Точка питания № 19 (БПО «Славянка») | 01.05.2021 | 120 | 15 |  | 1800 |  | 365 | 25 | 9125 | 365 | 25 | 9125 |
| ИТОГО |  | 4096 | 692 |  | 213 435 |  | 4007 | 652 | 215 176 | 3927 | 652 | 215 666 |

Исполнитель обязан обеспечить организацию горячего, качественного, сбалансированного питания, без консервантов и генно-модифицированных продуктов.

Обеспечить оказание услуг в соответствии со следующим графиком:

- Завтрак с 7-00 до 11-00 часов (сотрудники Общества  с 7-00 до 9-30, сотрудники ПО с 9-30 до 11-00);

- Обед с 13-00 до 15-00 часов  (сотрудники Общества  с 13-00 до 14-00, сотрудники ПО с 14-00 до 15-00);

- Ужин с 19-00 до 22-00 часов (сотрудники Общества  с 19-00 до 21-00, сотрудники ПО с 21-00 до 22-00);

Ночное питание и сухие пайки – по заявкам Мастера.

Оказание услуг питания в ночное время осуществляется на основании заявок уполномоченного представителя Заказчика (мастер буровой, мастер по опробованию и испытанию).

Исполнитель организует и обеспечивает своевременную доставку персонала и грузов (продуктов питания, хозяйственных принадлежностей, инвентаря и пр.) до объекта оказания услуг Заказчика, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01, Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ.

Доставка персонала Исполнителя до объекта оказания услуг Заказчика осуществляется за счет Исполнителя.

В период отсутствия автомобильных дорог транспортировка продуктов питания осуществляется авиатранспортом силами и за счет Заказчика, на основании заблаговременно поданных заявок по установленной форме:

- при отправке на объекты ТЛУ от пункта отгрузки (аэропорт Уренгой/аэропорт г. Новый Уренгой/ВПП в п. Коротчаево). Окончательный пункт отгрузки определяется Заказчиком самостоятельно с последующим уведомлением уполномоченного представителя Исполнителя;

- при отправке на объекты ЮТМ, КЛУ и ТКЛУ от пункта отгрузки (аэропорт Богучаны);

Доставка продуктов питания до пункта отгрузки осуществляется Исполнителем самостоятельно.

Ориентировочный период отсутствия автомобильных дорог:

- по точкам питания №№ 1-7, 16-18 с 20 апреля по 20 мая и с 10 октября по 10 ноября.

- по точкам питания №№ 8-15, 19 с 20 апреля по 10 декабря.

Для транспортировки пищевых продуктов, используются специально предназначенные или специально оборудованные транспортные средства.

Приготовленные блюда должны обеспечивать потребление необходимого количества калорий в день для мужчин, не менее 4348 ккал в сутки.

Примерный суточный рацион приведен в Приложении № 1 «Рекомендуемый суточный ассортимент блюд».

При составлении Меню 3-х разового питания одноименные блюда и гарниры в течение одного дня не включаются, Приложение № 2 «Цикличное 2-х недельное  меню».

Замена молочной и кисломолочной продукции, сливочного масла  на аналоги  из растительного молока не допускается.

Завоз кисломолочной продукции в замороженном виде не допускается.

Обеспечить по требованию Заказчика включение в Меню блюд диетического питания.

Обеспечить по требованию Заказчика предоставление сертификатов качества на все используемые продукты питания.

В меню ежедневно обязательно должны присутствовать свежие овощи, фрукты согласно сезонности.

Иметь постоянный оборачиваемый запас продуктов питания, в процессе оказания услуг, Исполнитель обеспечивает их своевременное пополнение. Перечень и количество продуктов питания утверждается Заказчиком.

При необходимости обеспечивает сотрудников Заказчика сухим пайком, калорийностью не мене 4348 ккал/сутки.

Не более 2% приготовляемой пищи может быть приготовлено из дегидрированных продуктов (быстрого приготовления).

Обязательна разработка специального меню по случаю:

- общегосударственных праздников;

- корпоративных  праздников (День работника  нефтяной  и  газовой промышленности, годовщина Компании и т.п.), периода Великого Поста.

Исполнитель организует на каждом объекте продажу буфетной продукции (соки в ассортименте, чай (развесной, пакетированный), кофе растворимый в ассортименте, минеральная вода, сладкая газированная вода, консервация, кондитерские изделия (конфеты, пряники, печенье, вафли, шоколад, варенье и тд.), молочная продукция.

Так же продажа средств личной гигиены (зубная паста, туалетная бумага, мыло, шампунь, гель, бритвенные станки, пена для бритья и тд.), приложение №3 «Минимальный ассортиментный перечень продовольственных  и промышленных товаров».

Исполнитель обеспечивает наличие документов. Подтверждающих качество завозимых товаров. Каждая партия продуктов и товаров должна сопровождаться товарно-транспортными документами и удостоверением качества.

Исполнитель за свой счет приобретает инвентарь (подносы, посуду, столовые приборы.) и обеспечивает им все точки питания.

Заказчик предоставляет кухонное оборудование (холодильник,  морозильный ларь,  тестомес, плита электрическая, контейнер – рефрижератор,  жарочный шкаф,  мясорубка,  приточно-вытяжная вентиляция,  печь микроволновая).  (Приложение № 4 «Перечень имущества, передаваемого исполнителю в пользование»).

Исполнитель за свой счет укомплектовывает столовую поверенными весами:

- для контрольного взвешивания блюд - не менее 1ед. для каждой столовой;

- для взвешивания блюд на линии раздачи – не менее 1 ед. для каждой линии раздачи. Весы на линии раздачи должны быть оборудованы двойным табло.

Все обеденные и производственные помещения необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. После каждого посетителя обязательна уборка обеденного стола.

Уборка помещений, мест общего пользования производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги».

Не реже одного раза в месяц должна проводиться генеральная уборка и дезинфекция в порядке, установленном СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания» должна проводиться дезинсекция и дератизация помещений.

Исполнитель обеспечивает в столовой постоянное наличие и комплектность расходных материалов (скатерти, салфетки, наборы для специй, зубочистки и др.) в  течение всего периода оказания Услуг.

Обеспечить производственный контроль над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, в соответствии с программой производственного контроля.

Лица, привлекаемые к приготовлению пищи Исполнителем должны проходить предварительные при приеме и периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в порядке, установленном СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

На каждого такого должна быть заведена личная медицинская книжка установленного образца (приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»), в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации (СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»).

При использовании синтетических моющих средств отдавать предпочтение продукции с экомаркировкой, не использовать хлорсодержащие и фосфатсодержащие средства, ежеквартально проводить анализ рынка на предмет выявления производителей и поставщиков моющих средств, подверженных полному биологическому разложению на станциях биологической очистки сточных вод (биоразлагаемые моющие средства) с формированием соответствующего перечня.

Перечень планируемых к применению синтетических моющих средств в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

Расчет за услуги по питанию работников заноситься в Ведомость,  которая предоставляется работнику Заказчика для заполнения суммы за каждый прием пищи и личной подписи.

С последующим внедрением безналичной электронной системы  расчетов в столовых, т.е.  приобретение и монтаж необходимого оборудования, программного обеспечения, приобретение и обновление персональных карт, бесперебойную работу системы электронных расчетов. Настройка программно-аппаратного комплекса (POS-система)  должна быть согласована с Заказчиком. Исполнитель за свой счет организовывает учет питающихся работников Заказчика посредством выдачи персональных магнитных карт.

Подрядные организации Заказчика заключают договор  на оказание услуг питания с Исполнителем. Цена готовых блюд согласно меню единая как для работников Заказчика, так и для работников  Подрядных организаций. Возмещение стоимости горячего питания работников подрядных  осуществляется самостоятельно за наличный или безналичный расчет.

- Профессиональная уборка помещений (клининг)

Объемы, площадь, требуемая уборка

| Точки оказания услуг | Дата начала работ | Объем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | дней | Площадь, м² | дней | Площадь, м² | дней | Площадь, м² |
| Точка оказания услуг № 1 (КП №33 КЛУ, КП № 116 КЛУ, КП № 126 КЛУ) | 01.03.2021 | 303 | 864 | 365 | 864 | 317 | 864 |
| Точка оказания услуг № 2 (КП №18, КП №53, КП №51, КП № 131) | 01.03.2021 | 303 | 864 | 237 | 864 | 320 | 864 |
| Точка оказания услуг № 3 (КП №103, КП №38, КП №113) | 01.03.2021 | 303 | 864 | 308 | 864 | 365 | 864 |
| Точка оказания услуг № 4 (КП №8, КП №125, КП №119, КП №117) | 01.03.2021 | 308 | 864 | 308 | 864 | 308 | 864 |
| Точка оказания услуг № 5 (КП №115, КП №114, КП №34) | 01.03.2021 | 310 | 864 | 308 | 864 | 312 | 864 |
| Точка оказания услуг № 6 (КП №75, КП №123, КП №132) | 01.03.2021 | 313 | 864 | 365 | 864 | 319 | 864 |
| Точка оказания услуг № 7 (КП №56, КП №58, КП №129) | 01.03.2021 | 310 | 864 | 365 | 864 | 318 | 864 |
| Точка оказания услуг № 8 (К-267, ТК-518, Крд-3п)* | 01.03.2021 | 100 | 783 | 163 | 783 | 163 | 783 |
|  |  | 22 | 378 | 65 | 378 | 65 | 378 |
| Точка оказания услуг № 9 (К-294, К-251, ТК-557)* | 15.03.2021 | 163 | 783 | 163 | 783 | 215 | 783 |
|  |  | 65 | 378 | 65 | 378 | 84 | 378 |
| Точка оказания услуг № 10 (ТК-542, ТК-516, ТК-525, ТК-549)* | 01.03.2021 | 215 | 783 | 215 | 783 | 163 | 783 |
|  |  | 84 | 378 | 65 | 378 | 65 | 378 |
| Точка оказания услуг № 11 (К-18п, К-292, ТК-521)* | 01.03.2021 | 215 | 783 | 163 | 783 | 163 | 783 |
|  |  | 65 | 378 | 65 | 378 | 65 | 378 |
| Точка оказания услуг № 12 (Юр-92, К-274, К-275, К-250)* | 01.03.2021 | 226 | 783 | 158 | 783 | 163 | 783 |
|  |  | 65 | 378 | 65 | 378 | 65 | 378 |
| Точка оказания услуг № 13 (Лод-15, Лод-16, Лод-Х)* | 01.05.2021 | 111 | 783 | 111 | 783 | 111 | 783 |
|  |  | 132 | 378 | 211 | 378 | 196 | 378 |
| Точка оказания услуг № 14 (Таг-28) | 01.03.2021 | 277 | 378 | - | 378 | - | 378 |
| Точка оказания услуг № 15 (Лод-12) | 01.03.2021 | 208 | 378 | - | 378 | - | 378 |
| Точка оказания услуг № 16 (бр. №1 КРС) | 01.03.2021 | 365 | 297 | 365 | 297 | 365 | 297 |
| Точка оказания услуг № 17 (бр. №2 КРС) | 01.03.2021 | 365 | 297 | 365 | 297 | 365 | 297 |
| Точка оказания услуг № 18 (бр. №3 КРС) | 01.03.2021 | 365 | 297 | 365 | 297 | 365 | 297 |
| Точка оказания услуг № 19 (БПО «Славянка») | 01.05.2021 | 120 | 900 | 365 | 900 | 365 | 900 |

* - работы выполняются последовательно сначала разведочное бурение затем испытание.

Примерный объем вагон-домов и их виды:

| Перечень вагонов | Эксплуатационное бурение (точки оказания услуг №№ 1-7) | Разведочное бурение (точки оказания услуг №№ 8-13) | КРС (точки оказания услуг №№ 16-18) | Испытания (точки оказания услуг №№ 8-15) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые вагон дома (всего) В том числе: - на 8 чел - на 4 чел - на 2 чел | 17 13 3 1 | 18 13 2 3 | 8 7 1 - | 9 8 1 - |
| Вагон-офис | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Вагон-культбудка | 1 | 1 |  |  |
| Вагон-столовая | 1 (3 модуля) | 1 (3 модуля) | 1 (1 модуль) | 1 (1 модуль) |
| Вагон-прачечная | 1 | 1 |  | 1 |
| Вагон-сауна | 2 | 1 | 1 |  |
| Вагон-душевая | 1 | 1 |  | 1 |
| Вагон-сушилка | 3 | 2 |  | 1 |
| Фельдшерский пункт | 1 | 1 |  |  |
| Вагон-туалет (теплый) | 2 | 1 |  |  |
| Вагон слесарная мастерская | 1 | 1 |  |  |
| ИТОГО: | 32 | 29 | 11 | 14 |
| Площадь каждого объекта, м² | 864 | 783 | 297 | 378 |

При закупе синтетических моющих средств отдавать предпочтение продукции с экомаркировкой, не использовать хлорсодержащие и фосфатсодержащие средства, ежеквартально проводить анализ рынка на предмет выявления производителей и поставщиков моющих средств, подверженных полному биологическому разложению на станциях биологической очистки сточных вод (биоразлагаемые моющие средства) с формированием соответствующего перечня (Приложение № 6 «Требования по применению моющих средств»).

Перечень планируемых к применению синтетических моющих средств в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком.

Запрещено:

-  использовать средства марок: Domestos, Commet, Tofix, Туалетный утенок;

- Использование любых средств марки Calgon, Calgonit Power ball и других средств, предотвращающих образование накипи на барабанах стиральных машин и в посудомоечных машинах, на основе кислот и щелочей.  Для уменьшения накипи рекомендуется использовать магнитные смягчители воды или ионообменную соль.

Виды работ по уборке каждого помещения и их периодичность:

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удаление пыли с крышек столов, полок, шкафов, тумбочек, ручек дверей, подоконников и прочих поверхностей. | Ежедневно |
| 2 | Чистка зеркал и стеклянных поверхностей |  |
| 3 | Влажная уборка твердых полов |  |
| 4 | Удаление мусора из мусорных корзин, замена пакетов для сбора мусора, очистка и дезинфекция мусорных корзин (при необходимости) |  |
| 5 | Чистка и дезинфекция унитазов с применением специальных моющих средств |  |
| 6 | Заправка: - туалетной бумагой и бумажными полотенцами - жидким/ твердым мылом Установка освежителей |  |
| 7 | Очистка душевых поддонов с применением чистящих и дезинфицирующих средств |  |
| 8 | Влажная уборка стен санузлов, душевых |  |
| 9 | Мытье ручек с антибактериальным средством |  |
| 10 | Чистка и дезинфекция раковин с применением специальных моющих средств: дезинфекция и дезодорация сливных отверстий, натирка хромированных изделий | Еженедельно |
| 11 | Удаление пыли с оргтехники (мониторов, телефонных аппаратов и т.д.) |  |
| 12 | Мытье мусорных корзин. |  |
| 13 | Влажная уборка дверных блоков, полотен |  |
| 14 | Удаление локальных пятен с мебели |  |
| 15 | Удаление загрязнений со стен и дверей на высоте до 2 м от пола |  |
| 16 | Мытьё стеклянных поверхностей в помещении |  |
| 17 | Мытье окон (внутри и снаружи) | Ежемесячно |
| 18 | Чистка чайника от известкового налета с лимонной кислотой |  |
| 19 | Очистка стиральных машин от извести специальным средством |  |
| 20 | Очистка оконных жалюзи с использованием ручного инвентаря |  |
| 21 | Очистка светильников |  |
| 22 | Мытье холодильников |  |
| 23 | Мытье фасадов вагон домов | при развертывании городка + два раза в год: весной и осенью. |
| 24 | Проведение химической дезинсекции | при развертывании городка, далее по заявкам |

В столовых влажная уборка полов, обработка и протирка  дезинфицирующими средствами столов, ручек, стульев, поверхность раздачи производится после каждого приема пищи.

Хранение моющих и дезинфекционных средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах.

Дератизация и дезинсекция в помещениях бань, согласно СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун", проводятся не реже одного раза в месяц.

В период карантина в связи с COVID-19,  всех помещениях 2 раза в сутки проводится уборка  с использованием дезинфектантов, рекомендованных для применения в отношении COVID-2019, постельное белье, полотенца, при замене подвергаются предварительной дезинфекции.

- Стирка постельных принадлежностей и спецодежды

Количество рабочих дней и количество обслуживаемого персонала приведено в  разделе II настоящего ТЗ.

Исполнитель оказывает услуги по стирке, отбеливанию (при необходимости) постельного белья, покрывал, полотенец.

Исполнитель осуществляет сбор грязного постельного белья, покрывал, полотенец собственными силами.10,Стирка комплекта осуществляется каждые 7 дней из расчета на одного человека в среднем 10,0кг.

| № п\п | Виды услуг | Вес 1 комплекта, кг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постельное белье * | 2,5 |
| 2 | Покрывало | 1 |
| 3 | Зимняя спецодежда* | 5 |
| 4 | Летняя спецодежда* | 3 |
| 5 | Личная одежда | 2,0 |
| ИТОГО СРЕДНЯЯ |  | 10,0 |

Постельное белье - (наволочка 1 шт.- 200 гр., простыня - 1 шт. - 600 гр., пододеяльник - 1 шт.-1000 гр., полотенце для рук - 1 шт-100 гр., банное полотенце - 1 шт.-600 гр.), общий вес 2,5 кг,  личное белье – 2,0 кг.(футболка, рубашка 2 шт- 600 гр.(3*200гр), трусы 7 шт. –490 гр. (7*70гр), носки 7 пар – 420 гр.(7*60 гр), спортивные брюки 1шт. – 700гр., шорты 1шт.- 290гр.)

Зимний комплект спецодежды  (куртка, комбинезон, жилетка, перчатки, шапка зимняя), общий вес 5 кг, период использования с сентября по май.

Летний комплект спецодежды  (куртка, комбинезон), общий вес - 3 кг, период использования с июня по август.

Стиральные машинки предоставляются Заказчиком.

Передача постельного белья, покрывал между функциональными работниками Исполнителя (прачка) осуществляется по акту приёма-передачи.

Исполнитель приобретает все расходные материалы, необходимых для оказания услуг по стирке за счёт собственных средств.

Исполнитель собственными силами и за свой счёт осуществляет техническое обслуживание  прачечного оборудования  в местах оказания услуг.

- Обслуживание и ремонт бытовой техники, кондиционеров

Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией, имеющими постоянную регистрацию на территории РФ.

В стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту должны входить все необходимые расходные материалы и комплектующие для обеспечения выполнения работ. Используемые при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту материалы и запчасти должны иметь разрешение к применению на территории РФ, необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы и сертификаты соответствия для использования в больнице. При выполнении ремонта оборудования Исполнитель использует собственные строительные сертифицированные материалы после письменного предварительного согласования с Заказчиком. Компенсация затрат на приобретение МТР осуществляется на основании счетов-фактур (компенсация производится только согласованных работ и материалов).

Обслуживание оборудования производится 1 раз в 3 месяца.

Ремонт оборудования (при поломках) по заявкам.

Качество работ по техническому обслуживанию и ремонту должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, предъявляемым к данным видам работ. Работы должны быть выполнены с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законом, иными действующими правовыми актами.

В случае выхода из строя (поломки) оборудования в последний день действия договора, работы по ремонту должны быть выполнены в рамках настоящего договора в полном объеме.

Перечень и количество обслуживаемого оборудования:

| Оборудование | Эксплуатационное бурение (точки оказания услуг №№ 1-7) | Разведочное бурение (точки оказания услуг №№ 8-13) | КРС (точки оказания услуг №№ 16-18) | Испытания (точки оказания услуг №№ 8-15) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер | 32 | 29 | 11 | 14 |
| Холодильник | 24 | 21 | 9 | 12 |
| Морозильный ларь | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Тестомес | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Плита электрическая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Жарочный шкаф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Контейнер - рефрижератор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мясорубка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Печь микроволновая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водонагреватель | 32 | 29 | 11 | 14 |
| Электрообогреватель | 96 | 87 | 33 | 42 |
| Насос электрический | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Телевизор | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Стиральная машина бытовая | 2 | 2 | - | 1 |
| Стиральная машина производственная | 2 | 1 | - | 1 |
| Утюг | 2 | 1 | - | 1 |
| Тепловая пушка | 4 | 3 | 1 | 2 |

Виды проводимых работ

Кухонное оборудование (холодильник, морозильный ларь,  тестомес, плита электрическая, контейнер – рефрижератор,  жарочный шкаф, мясорубка, приточно-вытяжная вентиляция,  печь микроволновая, весы кухонные)

Работы обязательные для всех видов оборудования.

Техническое обслуживание заключается в замене быстроизнашивающихся деталей или восстановлении их работоспособности, а также устранении дефектов сборочных единиц путём их регулировки.

Для машин и механизмов:

- чистка и смазка деталей и узлов трения;

- регулировка натяжения ремней, цепей, лент конвейеров;

- проверка и устранение дефектов или замена быстроизнашивающихся рабочих органов, крепёжных и других мелких деталей;

- проверка состояния ограждений опасных зон.

Для электрооборудования и автоматики:

- проверка исправности и чистка электродвигателей (наружная), электропусковых и защитных устройств, крепление и чистка коммутационных шин, проводов, контактных групп;

- настройка приборов автоматики и защиты;

- проверка исправности и непрерывности заземления омметром;

- замена конфорок, тенов;

- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- проверка комплектности оборудования;

- проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки;

- проверка состояния изоляции мегометром;

- осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений ключем-отверткой;

- проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу;

- проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов;

- проверка исправности кожухов, ручек, ограждений; проверка состояния резиновых и других уплотнений;

- регулировка тепловой защиты и зачистка электроконтактных соединений;

- Проведение дополнительного инструктажа персонала пищеблока при нарушении им правил эксплуатации оборудования;

- Проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями.

- Отметка в учетных документах о проведенных работах.

Прачечное оборудование (стиральная машина бытовая, стиральная машина производственная)

Стиральные машины:

- Осмотр. Проверка состояния узлов, деталей, механизмов.

- Устранение мелких дефектов. Чистка и смазка узлов и механизмов;

- Проверка слива воды из барабана, работы эл. магнитных клапанов, амортизатора, датчика уровня, температуры, балансировки наружного барабана, блокировки загрузочного люка наружного барабана, осуществление необходимых регулировок;

- Проверка заземления стиральной машины;

- Проверка крепления машины к фундаменту;

- Проверка крепления всех соединений. При необходимости их подтяжка.

Кондиционеры

Все услуги по техническому обслуживанию заключаются в поддержании работоспособности кондиционеров, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, в том числе в него входит:

- Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных блоков и устранение дефектов;

- Осмотр и проверка правильности эксплуатации кондиционеров;

- Консультации пользователя по вопросам эксплуатации кондиционера;

- Проверка работы кондиционера во всех режимах;

- Корректировка и настройка режимов работы;

- Проверка исправности дренажной системы методом проливки;

- Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

- Чистка теплообменника наружного блока механическим способом и проливом аппаратом высокого давления;

- Чистка теплообменника и крыльчатки вентилятора внутреннего блока механическим способом и парагенератором;

- Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока;

- Чистка фильтров внутреннего блока;

- Поверка и регулировка рабочего давления в системе;

- Проверка герметичности соединений контура прохождения фреона;

- Дозаправка фреоном (в случае необходимости);

- Проверка состояний силовых и управляющих сетей и заземления кондиционера;

- Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;

- Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, чистка контактов;

- Чистка дренажной ванны;

- Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и устранение неисправностей;

- Подключение новых кондиционеров.

- Оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров в соответствии с техническими требованиями, действующими ГОСТами и стандартами, а также производить проверку надежности функционирования всех блоков, узлов и устройств кондиционеров по тестам, предусмотренными инструкциями и технической документацией завода – изготовителя.

- Ремонт вагон-домов на производственных объектах

Оказываемые услуги (работы) по ремонту вагон-домов Заказчика, производятся на производственных объектах Заказчика, с использованием собственного оборудования, инструментов и материалов. Стоимость использованных материалов не должна превышать уровень региональных рыночных цен, сложившихся в регионе.

Компенсация затрат на приобретение МТР осуществляется на основании счетов-фактур.

Вагон-дома, подлежащие ремонту, передаются в ремонт по акту приема-передачи, по форме, согласованной Сторонами и согласно дефектных ведомостей, подготовленных  и согласованных Заказчиком.

Ориентировочный перечень работ, определен настоящим техническим заданием. Фактический объем услуг определяется дефектной ведомостью. В случае если в процессе формирования дефектной ведомости или в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты к указанным в настоящем техническом задании, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика с дополнительной оплатой на стоимость работ и запасных частей и материалов.

При обнаружении расхождений между техническими требованиями и дефектной ведомостью приоритетом считать данные, содержащиеся в дефектной ведомости.

Все виды ремонтных работ должны проводиться с применением высококачественных сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованиям Заказчика, СНиП РФ "Высококачественная отделка", СНиП 03.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», требованиям органов государственного надзора и других нормативных документов, действующих на территории РФ. При выполнении текущего ремонта вагон-домов Исполнитель использует собственные строительные сертифицированные материалы после письменного предварительного согласования с Заказчиком.

На выполненные работы по ремонту вагон-домов устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке объекта после ремонта.

Ежегодные ориентировочные виды и объёмы  работ:

| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во (объемы на год) |
| --- | --- | --- |
| Потолок |  |  |
| восстановление внутренней обшивки | м² | 3685 |
| замена потолочных облицовочных панелей | м² | 2948 |
| покрытие антисептиком каркаса (брусок деревянный) | м² | 750 |
| замена паро-гидроизоляции | м² | 750 |
| Стены |  |  |
| окраска стеновых панелей на два слоя бесцветным лаком для внутренних работ | м² | 5000 |
| частичная замена пароизоляции | м² | 700 |
| замена утеплителя | м² | 1500 |
| покрытие антисептиком каркаса (брусок деревянный) | м² | 900 |
| Окно пластиковое |  |  |
| замена оконных блоков деревянных на оконные блоки ПВХ с москитными сетками, откосами | комплект | 100 |
| остекление (стеклопакет двухкамерный) | м.п. | 300 |
| установка жалюзи горизонтальные, алюминиевые с креплением на фрамугу, в комплекте, белые | м.п. | 500 |
| изготовление и установка москитных сеток | м.п. | 500 |
| ремонт ручки окна | ед. | 150 |
| Пол |  |  |
| замена линолеума на коммерческий с теплой основой (цвет по согласованию) | м² | 3685 |
| замена плинтуса | м.п. | 2211 |
| частичная замена пароизоляции | м² | 750 |
| восстановление утеплителя | м² | 1474 |
| покрытие антисептиком каркаса (брусок деревянный) | м² | 750 |
| ремонт настила | м² | 2211 |
| Наружная обшивка |  |  |
| замена кровельного покрытии | м² | 3685 |
| очистка старой облупившейся краски и обезжиривание | м² | 3685 |
| покраска крыши антикоррозионной износостойкой спецэмалью для защиты металла | м² | 2948 |
| покрытие швов листовой кровли битумно-резиновой мастикой, шириной 0,1 м | м.п. |  |
| покраска в цвета компании наружных стен вагона антикоррозионной износостойкой спецэмалью для защиты металла | м² | 3000 |
| очистка старой облупившейся краски и обезжиривание наружного пола вагона | м² | 2500 |
| покраска наружного пола вагона антикоррозионной износостойкой спецэмалью для защиты металла | м² | 2500 |
| нанесение фирменного логотипа компании | ед. | 80 |
| очистка и покраска вентиляционных решеток вытяжной вентиляции | м² | 1200 |
| окраска по металлу съемных: площадки (крыльца) при входе в вагон, поручней и лестницы | м² | 1000 |
| зачистка входной двери от ржавчины и краски, окраска, замена уплотнителя, монтаж дополнительного комплекта уплотнителя; окраска дверной коробки | м² | 1800 |
| восстановление обналички внешней и внутренний двери | м² | 1000 |
| ремонт или замена ручки внешней и внутренний двери | ед. | 150 |

Заказчиком в ходе выполнения ремонтных работ  при необходимости могу быть изменены, дополнены виды работ.

- Требования к персоналу и их численности

Требования к персоналу, оказывающему услуги клининга и стирки:

Персонал, оказывающий услуги клининга, стирки должен иметь профессиональное образование и/или профессиональную подготовку (переподготовку, дополнительное профессиональное образование) или опыт практической работы в соответствии с занимаемой должностью по ЕТКС, квалификационному справочнику  или профессиональным стандартам ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия» не менее 3 месяцев.

Количество уборщиц (участок стирки и клининга), на  производственных объектах зависит от количества персонала на объекте:

-  10-20 чел. – 1 уборщиц;

-  20-50 чел. – 1 уборщица и 1 прачка;

-  50 – 90 чел. – 2 уборщица и 1 прачка;

-  свыше 90 чел.- 2 уборщицы и 2 прачка;

Требования к персоналу для оказания услуг питания:

Персонал, оказывающий услуги общественного питания должен иметь профессиональное образование и/или профессиональную подготовку (переподготовку), опыт работы в соответствии с занимаемой должностью и/(или) пройти профессиональную подготовку, в т.ч. на рабочем месте не менее 6 месяцев.

Степень подготовки персонала должна соответствовать уровню оказываемых услуг общественного питания и типу предприятия общественного питания ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу».

Количество поваров, разряд не ниже 4., на  производственных объектах зависит от количества персонала на объекте:

-  10-20 чел. – 1 повар;

-  20-50 чел. – 2 повара и 1 кухонный работник;

-  50 – 90 чел. – 3 повара и 1 кухонный работник;

-  свыше 90 чел.- 3 повара и 2  кухонных работника.

Требования к персоналу для оказания услуг по текущему ремонту вагон-домов:

Персонал, оказывающий услуги  по текущему ремонту вагон-домов должен иметь профессиональное образование, опыт работы в соответствии с занимаемой должностью и/(или) пройти профессиональную подготовку, в т.ч. на рабочем месте не менее 6 месяцев.

Строитель  –  2 чел. в вахту.

Плотник - по 1 чел. (не ниже 4 разряда) в вахту.

Требования к персоналу для оказания услуг по обслуживанию и ремонту бытовой техники, кондиционеров:

Персонал, оказывающий услуги  по обслуживанию и ремонту бытовой техники, кондиционеров должен иметь профессиональное образование, опыт работы в соответствии с занимаемой должностью и/(или) пройти профессиональную подготовку, в т.ч. на рабочем месте не менее 6 месяцев.

Мастер по ремонту бытовой техники  – по 1 чел. в вахту.

- Приложения

Приложение № 1 «Рекомендуемый суточный ассортимент блюд»;

Приложении № 2  «Цикличное 2-х недельное  меню»;

Приложение №3 «Минимальный ассортиментный перечень продовольственных  и промышленных товаров»;

Приложение № 4 « Перечень имущества, передаваемого исполнителю в пользование».

Начальник  ССБО                                                                                      М.А. Аксёнова

Приложение №  1

к Техническому заданию

Рекомендуемый суточный ассортимент блюд

| № п/п | Меню | Выход блюда, гр | Кол-во блюд в сутки | Примерная калорийность, ккал (ориентировочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодные блюда и закуски. | 75-150 | 9 | 458 |
| 2 | Первое блюдо. | 250 | 4 | 687 |
| 3 | Второе горячее блюдо. | 75-250 | 9 | 1 373 |
| 4 | Гарнир, овощные блюда. | 150 | 6 | 400 |
| 5 | Напитки, сладкие блюда. | 200 | 7 | 343 |
| 6 | Мучные кулинарные изделия. | 50-100 | 10 | 343 |
| 7 | Диетическое блюдо. | 50-250 | 4 | 400 |
| 8 | Хлеб из муки пшеничной. | 30 | 3 | 343 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4 348 |

Приложение  № 3

к Техническому заданию

Минимальный ассортиментный перечень продовольственных

и промышленных товаров

| №/№ | Наименование групп товаров | Ассортиментный минимум товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консервы (мясные, рыбные, овощные и т п.) | 4 |
| 2 | Пресервы (джемы, варенья, сгущенное молоко и т.п.) | 4 |
| 3 | Кондитерские изделия (шоколад, вафли, конфеты, печенье, зефир и т.п.) | 10 |
| 4 | Бакалея | 4 |
| 5 | Молоко, кисло-молочные продукты | 3 |
| 6 | Фрукты, овощи свежие | 2 |
| 7 | Чай, кофе | 3 |
| 8 | Безалкогольные напитки (соки, минеральная и газированная вода и т.п.) | 5 |
| 9 | Продукты быстрого приготовления («Биг ланч», «Доширак», «Ролтон») | 3 |
| 10 | Средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки и т.п.) | 3 |
| 11 | Стиральные моющие средства | 2 |

не допускать оставление чайника со средством без присмотра для исключения отравления персонала