## 1
Приложение №30
к Договору № ___/2021 от "____" _________ 2021г.
Объем работ по обслуживанию бытовой техники, кондиционеров
2021 -2023 гг
[18 empty] | 4 | 19.5 | 6301.5 | 240
№ п/п | Наименование объекта | Оборудование
|  | кондиционер | холодильник | морозильный ларь | тестомес | плита электрическая | жарочный шкаф | контейнер-рефрежератор | мясорубка | приточно-вытяжная вентиляция | печь микроволновая | водонагреватель | электрообогреватель | насос электрический | телевизор | стиральная машина бытовая | стиральная машина бытовая | стиральная машина бытовая | стиральная машина бытовая | стиральная машина бытовая | стиральная машина бытовая | стиральная машина бытовая | стиральная машина производственная | утюг | тепловая пушка
1 | Точка оказания услуг № 1 (КП №33 КЛУ, КП № 116 КЛУ, КП № 126 КЛУ) | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 96 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
2 | Точка оказания услуг № 2 (КП №18, КП №53, КП №51, КП № 131) | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 96 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
3 | Точка оказания услуг № 3 (КП №103, КП №38, КП №113) | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 96 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
4 | Точка оказания услуг № 4 (КП №8, КП №125, КП №119, КП №117) | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 96 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
5 | Точка оказания услуг № 5 (КП №115, КП №114, КП №34) | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 96 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
6 | Точка оказания услуг № 6 (КП №75, КП №123, КП №132) | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 96 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
7 | Точка оказания услуг № 7 (КП №56, КП №58, КП №129) | 32 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 96 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 4
8 | Точка оказания услуг № 8 (К-267, ТК-518, Крд-3п)* | 29 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 87 | 4 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
|  | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
9 | Точка оказания услуг № 9 (К-294, К-251, ТК-557)* | 29 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 87 | 4 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
|  | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
10 | Точка оказания услуг № 10 (ТК-542, ТК-516, ТК-525, ТК-549)* | 29 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 87 | 4 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
|  | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
11 | Точка оказания услуг № 11 (К-18п, К-292, ТК-521)* | 29 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 87 | 4 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
|  | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
12 | Точка оказания услуг № 12 (Юр-92, К-274, К-275, К-250)* | 29 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 87 | 4 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
|  | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
13 | Точка оказания услуг № 13 (Лод-15, Лод-16, Лод-Х)* | 29 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 87 | 4 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 3
|  | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
14 | Точка оказания услуг № 14 (Таг-28) | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
15 | Точка оказания услуг № 15 (Лод-12) | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
16 | Точка оказания услуг № 16 (бр. №1 КРС) | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 33 | 1 | 1 | Х | [6 empty] | Х | Х | 1
17 | Точка оказания услуг № 17 (бр. №2 КРС) | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 33 | 1 | 1 | Х | [6 empty] | Х | Х | 2
18 | Точка оказания услуг № 18 (бр. №3 КРС) | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 33 | 1 | 1 | Х | [6 empty] | Х | Х | 3
19 | Точка оказания услуг № 19 (БПО «БНГРЭ") | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 25 | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2
20 | Точка оказания услуг № 20 (БПО «Славянка») | 16 | 20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 60 | 3 | 2 | 5 | [6 empty] | 0 | 1 | 1
* - работы выполняются последовательно сначала разведочное бурение затем испытание.
Виды работ
Кухонное оборудование (холодильник, морозильный ларь, тестомес, плита электрическая, контейнер – рефрижератор, жарочный шкаф, мясорубка, приточно-вытяжная вентиляция, печь микроволновая, весы кухонные)
Работы обязательные для всех видов оборудования.
Техническое обслуживание заключается в замене быстроизнашивающихся деталей или восстановлении их работоспособности, а также устранении дефектов сборочных единиц путём их регулировки.
Для машин и механизмов:
- чистка и смазка деталей и узлов трения;
- регулировка натяжения ремней, цепей, лент конвейеров;
- проверка и устранение дефектов или замена быстроизнашивающихся рабочих органов, крепёжных и других мелких деталей;
- проверка состояния ограждений опасных зон.
Для электрооборудования и автоматики:
- проверка исправности и чистка электродвигателей (наружная), электропусковых и защитных устройств, крепление и чистка коммутационных шин, проводов, контактных групп;
- настройка приборов автоматики и защиты;
- проверка исправности и непрерывности заземления омметром;
- замена конфорок, тенов;
- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;
- проверка комплектности оборудования;
- проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки;
- проверка состояния изоляции мегометром;
- осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений ключем-отверткой;
- проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу;
- проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов;
- проверка исправности кожухов, ручек, ограждений; проверка состояния резиновых и других уплотнений;
- регулировка тепловой защиты и зачистка электроконтактных соединений;
- Проведение дополнительного инструктажа персонала пищеблока при нарушении им правил эксплуатации оборудования;
- Проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями.
- Отметка в учетных документах о проведенных работах.
Прачечное оборудование (стиральная машина бытовая, стиральная машина производственная)
- Осмотр. Проверка состояния узлов, деталей, механизмов.
- Устранение мелких дефектов. Чистка и смазка узлов и механизмов;
- Проверка слива воды из барабана, работы эл. магнитных клапанов, амортизатора, датчика уровня, температуры, балансировки наружного барабана, блокировки загрузочного люка наружного барабана, осуществление необходимых регулировок;
- Проверка заземления стиральной машины;
- Проверка крепления машины к фундаменту;
- Проверка крепления всех соединений. При необходимости их подтяжка.
Кондиционеры
Все услуги по техническому обслуживанию заключаются в поддержании работоспособности кондиционеров, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, в том числе в него входит:
- Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных блоков и устранение дефектов;
- Осмотр и проверка правильности эксплуатации кондиционеров;
- Консультации пользователя по вопросам эксплуатации кондиционера;
- Проверка работы кондиционера во всех режимах;
- Корректировка и настройка режимов работы;
- Проверка исправности дренажной системы методом проливки;
- Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;
- Чистка теплообменника наружного блока механическим способом и проливом аппаратом высокого давления;
- Чистка теплообменника и крыльчатки вентилятора внутреннего блока механическим способом и парагенератором;
- Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока;
- Чистка фильтров внутреннего блока;
- Поверка и регулировка рабочего давления в системе;
- Проверка герметичности соединений контура прохождения фреона;
- Дозаправка фреоном (в случае необходимости);
- Проверка состояний силовых и управляющих сетей и заземления кондиционера;
- Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;
- Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, чистка контактов;
- Чистка дренажной ванны;
- Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и устранение неисправностей;
- Подключение новых кондиционеров.
- Оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров в соответствии с техническими требованиями, действующими ГОСТами и стандартами, а также производить проверку надежности функционирования всех блоков, узлов и устройств кондиционеров по тестам, предусмотренными инструкциями и технической документацией завода – изготовителя.
| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
| Генеральный директор ООО "БНГРЭ" |  |  |  | Директор ______________
| _________________ Н.Ф. Ганиев |  |  |  | _________________ ФИО