**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы мобильного пневмоангара (пневмокаркасного арочного сооружения – теплого склада) для базы производственного обеспечения (БПО) ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ»

***1.Общие положения***

1.1. Предметом закупки являются:

1.1.1. Лот №1 «Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы мобильного пневмоангара (пневмокаркасного арочного сооружения – теплого склада) для базы производственного обеспечения (БПО) ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ».

Опцион составляет: + 50 % / - 50%

1.2. Лот является неделимым.

1.3. Плановые сроки поставки/выполнения работ:

1.3.1. По лоту №1:

* Разработка документации на мобильный пневмоангар (пневмокаркасное арочное сооружение – теплый склад) для БПО ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ – **15.02.2022 г.;**
* Поставка мобильного пневмоангара (пневмокаркасное арочное сооружение – теплый склад) для БПО ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ в количестве 2 ед.:
* **Срок поставки 15.06.2022 г.;**
* Базис поставки: DDP, место назначения – БПО ООО «БНГРЭ» в радиусе 5 км. от площадки центрального пункта сбора (ЦПС) Куюмбинского ЛУ (Координаты ЦПС Куюмбинского ЛУ – 60·50΄14΄΄ северной широты, 97·21΄07΄΄восточной долготы);
* Монтаж и пуско-наладка двух мобильных пневмоангаров (пневмокаркасное арочное сооружение – теплый склад) для БПО ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ **– 15.07.2022 г.**

1.4. Цель проведения закупки: Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы мобильного пневмоангара (пневмокаркасного арочного сооружения – теплого склада) для БПО ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ.

1.5.Заявленная стоимость оферты должна включать расходы участника закупки в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010.).

1.6.Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.7.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВБРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

***2. Требования к предмету закупки***

***по Лоту № 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
|
| 2.1.1 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (**Приложение 1)** | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (**Приложение 1)** | Да/Нет | Да |
| 2.1.2 | Согласие участника закупки предоставить документацию, указанную в разделе 2 Технического задания, на русском языке | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.1.3 | Мобильный пневмоангар (пневмокаркасное арочное сооружение – теплый склад) – 2 ед., и все его составные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, изготовленными не ранее 2022 года | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.1.4 | Согласие участника закупки произвести поставку комплекта мобильный пневмоангар (пневмокаркасное арочное сооружение – теплый склад) в указанные сроки настоящей Формы 2 в п.1.3 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.1.5 | **Предоставление информации об оборудовании к поставке согласно Приложению 1 к форме 6т (Техническое предложение)** | **Подписанное и заполненное Приложение 1 к форме 6т (Техническое предложение) с приложением необходимых документов** | **Да/Нет** | **Да** |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Общие требования Заказчика*** | | | | |
| 3.1 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1) | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» (Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.bngre.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие  неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку участника закупки | Письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Наличие производственных площадей в собственности или в аренде | Справка о наличии призводственных площадей за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в произвольной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Требования к опыту работы*** | | | | |
| 3.8 | Опыт изготовления и поставок сборно/разборных зданий временного назначения в районы Крайнего Севера (и приравненные к нему) не менее 5 за последние 3 года (с 2019 по 2021 годы) | Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5лет, контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Требования к персоналу*** | | | | |
| 3.9 | Гарантия наличия на объекте персонала (минимальный состав - 8 чел):   * Руководитель монтажных и пуско-наладочных работ: образование – высшее по специальности инженер-механик/инженер-конструктор, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 3 (до  1000 В). * Инженер пуско-наладочных работ: образование – высшее по специальности инженер-электрик, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 (до и более 1000 В) * Монтажник - электромонтер – 3 специалиста * Монтажник – 3 специалиста | * Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня собственного персонала бригады на монтажные и пуско-наладочные работы с указанием специальностей, с приложением штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава, ФИО, специальностей, сведений по обучению персонала. * При отсутствии в штате участника закупки требуемых специалистов участник закупки также дополнительно направляет письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица о гарантии участника закупки обеспечить направление необходимых специалистов для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Наличие в структуре участника закупки конструкторского бюро | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Проведение обязательной профилактической вакцинации, а также ревакцинации (по истечению 6 месяцев после последней вакцинации) против Covid-19 всех работников задействованных при выполнении работ на объектах Заказчика, с наличием подтверждающих сертификатов с государственного портала «Госуслуги» с QR – кодом. | Гарантийное письмо в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Разделительная ведомость*** | | | | |
| 3.12 | Согласие с разделительной ведомостью (Приложение №13 к проекту Договора) | Подписанная со стороны участника закупки разделительная ведомость (Приложение №13 к проекту Договора) | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на поставляемое оборудование должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым оборудованием до пункта назначения (базиса поставки).
* Поставщик самостоятельно несет расходы, связанные с исполнением требований органов власти, заказчика/генерального заказчика, возникающие в связи с выполнением работ на месторождении (месте прима-передачи и месте выполнения работ), в том числе в связи с соблюдением требований по обсервации персонала для получения допуска на производственный объект (месторождение), обеспечения вакцинации персонала в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник управления по развитию производства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д. Зиваров

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)