УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «30» декабря 2020 г. № 1615

Введена в действие «30» декабря 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ГОРОДКОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ) НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

№ П3-05 И-089702 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 1.00

Г. КРАСНОЯРСК

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ГЛОССАРИЙ	5

1.1.	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

1.2.	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

1.3.	РОЛИ	6

1.4.	СОКРАЩЕНИЯ	6

2. МОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ГОРОДКОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ) НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ОБЩЕСТВА	8

3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)	18

4. КОНСЕРВАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)	24

5.	ССЫЛКИ	28

ПРИЛОЖЕНИЯ	29

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Меры пожарной безопасности при мобилизации, консервации и демобилизации жилых городков (производственных баз) на лицензионных участках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» устанавливает единые требования пожарной безопасности к процессам мобилизации, консервации и демобилизации жилых городков и производственных баз структурных подразделений и подрядных организаций на территории лицензионных участков ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- структурных подразделений, административно подчиненных первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по бурению;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по персоналу и социальным программам;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по снабжению;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора – главному геологу;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по перспективному планированию и развитию производства;

- структурных подразделений, административно подчиненных главному маркшейдеру;

- управления делами.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении с подрядными организациями договоров, предусматривающих мобилизацию и/или эксплуатацию временных зданий и сооружений на лицензионных участках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящей Инструкции.

Отдел пожарной безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с организациями, оказывающими услуги в области предупреждения и тушения пожаров, обязан включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящей Инструкции.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

1.	ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА – обязательный для исполнения документ установленной формы, составленный по результатам плановых и внеплановых проверок противопожарного состояния объектов в рамках осуществления пожарного надзора, содержащий обоснованные мероприятия и сроки устранения нарушений требований пожарной безопасности.

ОБЪЕКТ – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

  - ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ – процесс, направленный на перемещение мобильных зданий, оборудования, принадлежащего подрядной организации, с территории лицензионных участков ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЖИЛОЙ ГОРОДОК (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА) – комплекс размещенных на одной территории жилых, культурно-бытовых, санитарных и хозяйственных зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности работников структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций, а также обслуживания строительной и спецтехники, автотранспорта, хранения запасов товарно-материальных ценностей, осуществления различных производственных процессов.

КОНСЕРВАЦИЯ – мероприятия, обеспечивающие временную защиту на неопределённый срок и сохранение оборудования от порчи во время бездействия. Временная приостановка производства работ применима при наличии действующего договора.

МОБИЛИЗАЦИЯ – комплекс мероприятий по подготовке к выполнению работ, перебазирование мобильных зданий, оборудования, техники и персонала к месту проведения работ, организация и формирование жилого городка (производственной базы).

МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ – здание контейнерного, сборно-разборного (за исключением палаток) или блок-модульного типа, на шасси, полозьях или на раме, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности мобильных рабочих бригад.

Примечание:

Мобильное здание может быть жилого, санитарного, производственного, складского и другого назначения.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищённости личности, имущества, общества и предприятия от пожаров.

пОЖАРНАЯ ОХРАНА – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения связанных с этим аварийно-спасательных работ.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

  - РОЛИ

БУРОВОЙ СУПЕРВАЙЗЕР (СУПЕРВАЙЗЕР) – специалист, представитель Заказчика на объектах строительства скважин и зарезки боковых стволов, осуществляющий технологический контроль и управление процессом строительства скважин и зарезки боковых стволов в строгом соответствии с регламентирующими документами и интересами Заказчика.

КУРАТОР ЗА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – лицо, назначенное распорядительным документом (должностной инструкцией) ответственным за организацию работы подрядной организации, оказывающей услуги ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на лицензионных участках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ – ООО «РН-Пожарная безопасность», договорные подразделения Федеральной противопожарной службы (Государственной противопожарной службы) МЧС России, подразделения муниципальной пожарной охраны, иные организации, имеющие действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», и с которыми в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах Компании.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (подрядчик) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

РУКОВОДИТЕЛЬ – должностное лицо (работник), наделенное полномочиями по принятию решений и имеющий в подчинении (линейном и/или функциональном) одного или более работников.

  - СОКРАЩЕНИЯ

АПС – автоматическая пожарная сигнализация.

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

ДЭС – дизельная электростанция.

ЗГД – заместитель генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЗГД ПО ПБОТОС – заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ЛНД – локальный нормативный документ.

ЛПП – лицо прямого подчинения генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ОБЩЕСТВО – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

СЭД – система электронного документооборота ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

2.	МОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ГОРОДКОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ) НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ОБЩЕСТВА

- Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в части обеспечения пожарной безопасности при организации мобилизации жилых городков (производственных баз) на лицензионные участки Общества приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Порядок взаимодействия при организации мобилизации жилых городков (производственных баз) на лицензионные участки Общества

| № п/п | Этап/Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Мобилизация жилого городка (производственной базы) подрядной организации |  |  |  |
|  | Разработка схемы жилого городка (производственной базы) | Руководитель подрядной организации Не позднее чем за 30 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | Вход Перечень всех временных зданий и сооружений жилого городка (производственной базы). Проект (проекты) организации строительства (в случае мобилизации строительной подрядной организации). Выход Схема жилого городка (производственной базы). Требования Требования к разработке и оформлению схемы жилого городка (производственной базы) изложены в Приложении 1 |
|  | Выбор места для размещения жилого городка (производственной базы) | Работник Общества – куратор за подрядной организацией Не позднее чем за 25 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | Вход Проект (проекты) организации строительства (в случае мобилизации строительной подрядной организации). Схема жилого городка (производственной базы). Выход Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография). Требования Выбор места для размещения жилого городка (производственной базы) подрядной организации производится совместно с управлением маркшейдерских работ. Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография) должна быть подготовлена в форматах dwg и pdf (форма документа произвольная) |
|  | Размещение схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД для согласования | Работник Общества – куратор за подрядной организацией Не позднее чем за 20 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | Вход Схема жилого городка (производственной базы). Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография). Проект (проекты) организации строительства (в случае мобилизации строительной подрядной организации). Сканированные копии документов на все здания, сооружения, установки (паспорта, сертификаты) размещаемые на территории жилого городка (производственной базы). Сведения о состоянии зданий и сооружений. Выход Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы). Требования Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) размещается в СЭД в модуле «Произвольные документы» и направляется на согласование. Перечень согласующих лиц: - начальник отдела пожарной безопасности. Перечень лиц для ознакомления: - начальник отдела пожарной безопасности, - главный маркшейдер. Состав пакета документов: - Схема жилого городка (производственной базы), - Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография), - Проект (проекты) организации строительства из состава проектной документации (в случае мобилизации строительной подрядной организации), - сканированные копии документов на все здания, сооружения, установки (паспорт завода-изготовителя, сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы и материалы отделки), размещаемые на территории жилого городка (производственной базы), - Сведения о состоянии зданий и сооружений (Приложение 2). |
|  | Согласование схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД | Начальник отдела пожарной безопасности В течение 5 рабочих дней с момента поступления пакета документов в СЭД на согласование | Вход Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы). Выход Лист согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы). Решение по результатам согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы), вынесенное в СЭД. Требования Лист согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) формируется в СЭД в модуле «Произвольные документы» (форма документа произвольная). Пакет документов согласуется на предмет соблюдения требований законодательства, а также ЛНД Общества и Компании в области пожарной безопасности. При выявлении несоответствий мобильных зданий требованиям пожарной безопасности, начальник отдела пожарной безопасности выносит решение о несогласовании пакета документов. Отсутствие согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) может являться основанием для приостановки оформления акта-допуска подрядной организации для мобилизации на лицензионные участки Общества до устранения выявленных несоответствий. |
|  | Уведомление подрядной организации о результатах согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) | Куратор за подрядной организацией В течение 3 рабочих дней с момента завершения согласования пакета документов в СЭД | Вход Лист согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы). Решение по результатам согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы), вынесенное в СЭД. Выход Письмо с приложением перечня несоответствий, выявленных при согласовании пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) (при наличии несоответствий). Письмо о согласовании пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) (при отсутствии несоответствий). Требования Письмо направляется в адрес подрядной организации по форме, регламентированной Приложением 8 Стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация делопроизводства» № П3-01.01 С-0001. При наличии несоответствий в письме указывается на необходимость устранения выявленных несоответствий и направления пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) на повторное согласование. При отсутствии несоответствий в письме указывается на необходимость утверждения схемы размещения жилого городка (производственной базы) и направления пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. |
|  | Утверждение схемы жилого городка (производственной базы) | Руководство подрядной организации В течение 1-го рабочего дня с момента поступления схемы жилого городка (производственной базы) после согласования | Вход Письмо о согласовании пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы). Выход Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями. Письмо о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы). Требования Письмо (форма документа произвольная) направляется в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. К утвержденной схеме жилого городка (производственной базы) должны прилагаться ранее согласованные: - сканированные копии документов на все здания, сооружения, установки (паспорта, сертификаты и т.п.) размещаемые на территории жилого городка (производственной базы), - Сведения о состоянии зданий и сооружений (Приложение 2). Не допускается вносить изменения в сведения о состоянии мобилизуемых зданий и сооружений. |
|  | Включение утвержденной схемы в общий список схем жилых городков (производственных баз) | Руководство организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров В течение 1-го рабочего дня с момента поступления письма о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы) | Вход Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями. Письмо о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы). Выход Запись в списке схем жилых городков (производственных баз). Требования В списке схем жилых городков (производственных баз) должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к подрядной организации, ответственной за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Жилой городок и производственная база ООО «Росдорстрой» в районе подстанции «К-1», «Жилой городок ООО «Пожарная охрана» в районе пожарного депо К-219». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы). |
|  | Включение утвержденной схемы в карту жилых городков (производственных баз) | Начальник отдела геоинформационного обеспечения В течение 5 рабочих дней с момента письма о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы) | Вход Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями. Письмо о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы). Выход Новая запись о жилом городке (производственной базе) в геоинформационной системе Общества. Требования Место расположения жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества должно соответствовать утвержденной схеме. Статус жилого городка (производственной базы) должен быть установлен на «В эксплуатации». В свойствах объекта геоинформационной системы Общества помимо стандартных значений должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к подрядной организации, ответственной за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Жилой городок и производственная база ООО «Росдорстрой» в районе подстанции «К-1», «Жилой городок ООО «Пожарная охрана» в районе пожарного депо К-219». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы). |
| - Мобилизация жилого городка (производственной базы) для нужд Общества |  |  |  |
|  | Разработка схемы жилого городка | Работник структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) Не позднее чем за 30 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | Вход Перечень всех временных зданий и сооружений жилого городка (производственной базы). Выход Схема жилого городка (производственной базы). Требования Требования к разработке и оформлению схемы жилого городка (производственной базы) изложены в Приложении 1. |
|  | Выбор места для размещения жилого городка (производственной базы) | Работник структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) Не позднее чем за 25 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | Вход Схема жилого городка (производственной базы). Выход Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография). Требования Выбор места для размещения жилого городка (производственной базы) проводится совместно с управлением маркшейдерских работ. Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография) должна быть подготовлена в форматах dwg и pdf (форма произвольная) |
|  | Размещение схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД для согласования | Работник структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) Не позднее чем за 20 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | Вход Схема жилого городка (производственной базы). Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография). Сканированные копии документов на все здания, сооружения, установки (паспорта, сертификаты), размещаемые на территории жилого городка (производственной базы). Сведения о состоянии зданий и сооружений. Выход Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы). Требования Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) размещается в СЭД в модуле «Произвольные документы» и направляется на согласование. Перечень согласующих лиц: - начальник отдела пожарной безопасности. Перечень лиц для ознакомления: - начальник отдела пожарной безопасности, - главный маркшейдер. Состав пакета документов: - Схема жилого городка (производственной базы), - Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография), - Сведения о состоянии зданий и сооружений (Приложение 2). |
|  | Согласование схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД | Начальник отдела пожарной безопасности В течение 5 рабочих дней с момента получения пакета документов в СЭД для согласования. | Вход Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы). Выход Лист согласования пакета документов. Решение по результатам согласования пакета документов, вынесенное в СЭД. Требования Пакет документов согласовывается на предмет соблюдения требований законодательства, а также ЛНД Общества и Компании в области пожарной безопасности. Лист согласования пакета документов (форма произвольная) формируется в СЭД в модуле «Произвольные документы» |
|  | Утверждение схемы жилого городка (производственной базы) | ЗГД, в административном подчинении у которого находится структурное подразделение, ответственное за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) В течение 1-го рабочего дня с момента поступления схемы жилого городка (производственной базы) после согласования | Вход Лист согласования пакета документов. Решение по результатам согласования пакета документов, вынесенное в СЭД. Выход Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями. Письмо о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы). Служебная записка о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы). Требования Письмо направляется в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. Служебная записка направляется в адрес главного маркшейдера и ЗГД по ПБОТОС. Формы письма и служебной записки регламентированы Стандартом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация делопроизводства» № П3-01.01 С-0001. К утвержденной схеме жилого городка (производственной базы) должны прилагаться ранее согласованные: - Сведения о состоянии зданий и сооружений (Приложение 2), - не допускается вносить изменения в сведения о состоянии мобилизуемых зданий и сооружений. |
|  | Включение утвержденной схемы в общий список жилых городков (производственных баз) | Руководство организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров В течение 1-го рабочего дня с момента поступления письма о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы) | Вход Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями. Письмо о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы). Выход Запись в списке схем жилых городков (производственных баз). Требования В списке схем жилых городков (производственных баз) должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к подрядной организации, ответственной за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Жилой городок и производственная база ООО «Росдорстрой» в районе подстанции «К-1», «Жилой городок ООО «Пожарная охрана» в районе пожарного депо К-219». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы). |
|  | Включение утвержденной схемы в карту жилых городков (производственных баз) | Главный маркшейдер В течение 5 рабочих дней с момента поступления служебной записки об утверждении схемы жилого городка (производственной базы) | Вход Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) со всеми приложениями в СЭД. Выход Новая запись о жилом городке (производственной базе) в геоинформационной системе Общества. Требования Место расположения жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества должно соответствовать утвержденной схеме. Статус жилого городка (производственной базы) должен быть установлен на «В эксплуатации». В свойствах объекта геоинформационной системы Общества помимо стандартных значений должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к структурному подразделению, ответственному за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Производственная база ЦЭРТ в районе К-219», «Жилой городок ЦППН в районе К-217». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы) |

- Одним из основных приоритетных требований, предъявляемых к жилым городкам и производственным базам, размещаемым на территории Общества, является соблюдение требований пожарной безопасности. В составе жилых городков не допускается предусматривать объекты с печным отоплением. Объекты на территории жилых городков (производственных баз) должны располагаться с учетом противопожарных разрывов и обеспечения проезда и подъезда пожарной техники.

- Подключение подрядных организаций к сетям электроснабжения осуществляется в соответствии с требованиями Положения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Подключение подрядных организаций к сетям электроснабжения» №П2-04 Р-0413 ЮЛ-428.

- После получения согласования схемы жилого городка, подрядная организация собственными силами осуществляет завоз и расстановку мобильных зданий в строгом соответствии с утвержденной схемой жилого городка и в границах выделенной территории. При необходимости мобилизации дополнительных мобильных зданий на территорию жилого городка (производственной базы) схема жилого городка (производственной базы) подлежит корректировке и новому согласованию согласно требованиям Таблицы 1.

- Список жилых городков (производственных баз) с фактическим статусом (в эксплуатации, на консервации, демобилизован) ведется организацией, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров.

- Карта жилых городков (производственных баз) ведется отделом геоинформационного обеспечения с использованием геоинформационной системы Общества.

- Требования к расстановке мобильных зданий в границах выделенной территории, а также требования к мобильным зданиям отражены в Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Меры пожарной безопасности» №П3-05 И-0042 ЮЛ-428.

- Аудиты (проверки) состояния пожарной безопасности жилых городков (производственных баз) проводятся в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428.

3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

- Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в части обеспечения пожарной безопасности при организации демобилизации жилых городков (производственных баз) на лицензионных участках Общества приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Порядок взаимодействия при демобилизации жилого городка (производственной базы) на лицензионных участках Общества

| № п/п | Этап/Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Демобилизация жилого городка (производственной базы) подрядной организации |  |  |  |
|  | Подготовка к демобилизации жилого городка (производственной базы) | Руководитель подрядной организации Не позднее чем за 30 календарных дней до демобилизации жилого городка (производственной базы) | Вход Основание для демобилизации жилого городка (производственной базы). Выход План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Требования Основаниями для демобилизации жилого городка (производственной базы) могут быть, включая, но не ограничиваясь: - окончание срока действия договора; - организационно-распорядительный документ подрядной организации или Общества (протокол, приказ, распоряжение и т.п.). В плане мероприятий (форма произвольная) должно быть предусмотрено: - уборка территории жилого городка (производственной базы) от мусора и иных горючих материалов; - демонтаж и вывоз с территории жилого городка (производственной базы) подземных сооружений (при наличии). |
|  | Уведомление о демобилизации жилого городка (производственной базы) | Руководитель подрядной организации Не позднее чем через 5 рабочих дней после реализации мероприятий по демобилизации жилого городка (производственной базы) | Вход План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Выход Письмо о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы). Отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Требования Письмо (форма документа произвольная) направляется в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. В письме должны быть указаны основания для демобилизации жилого городка (производственной базы). |
|  | Внесение сведений о статусе в список жилых городков (производственных баз) | Руководитель организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы) | Вход Письмо о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы). Отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Выход Запись в перечне схем жилых городков (производственных баз) с указанием статуса «Демобилизован». Требования В списке схем жилых городков (производственных баз) должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к подрядной организации, ответственной за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Жилой городок и производственная база ООО «Росдорстрой» в районе подстанции «К-1», «Жилой городок ООО «Пожарная охрана» в районе пожарного депо К-219». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы). |
|  | Внесение сведений о статусе в карту жилых городков (производственных баз) | Главный маркшейдер В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы) | Вход Письмо о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы). Выход Обновленная запись жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества. Требования Статус жилого городка (производственной базы) должен быть изменен на «Демобилизован». В свойствах объекта геоинформационной системы Общества помимо стандартных значений должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к структурному подразделению, ответственному за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Производственная база ЦЭРТ в районе К-219», «Жилой городок ЦППН в районе К-217». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы). |
| - Демобилизация жилого городка (производственной базы), использующихся для нужд Общества |  |  |  |
|  | Подготовка к демобилизации жилого городка (производственной базы) | Руководитель структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) Не позднее чем за 30 календарных дней до демобилизации жилого городка (производственной базы) | Вход Основание для демобилизации жилого городка (производственной базы). Выход План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Требования Основаниями для демобилизации жилого городка (производственной базы) могут быть, включая, но не ограничиваясь: - окончание срока действия договора; - организационно-распорядительный документ Общества (протокол, приказ, распоряжение и т.п.). В плане мероприятий (форма произвольная) должно быть предусмотрено: - уборка территории жилого городка (производственной базы) от мусора и иных горючих материалов; - демонтаж и вывоз с территории жилого городка (производственной базы) подземных сооружений (при наличии). |
|  | Уведомление о демобилизации жилого городка (производственной базы) | Руководитель структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) Не позднее чем через 5 рабочих дней после реализации мероприятий по демобилизации жилого городка (производственной базы) | Вход План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Выход Письмо о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы). Служебная записка о проведенной демобилизации. Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Требования Письмо направляется в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. Служебная записка направляется в адрес главного маркшейдера и ЗГД по ПБОТОС. Формы письма и служебной записки регламентированы Стандартом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация делопроизводства» № П3-01.01 С-0001. В Отчете о реализации плана мероприятий (форма произвольная) должно быть предусмотрено: - уборка территории жилого городка (производственной базы) от мусора и иных горючих материалов; - демонтаж и вывоз с территории жилого городка (производственной базы) подземных сооружений (при наличии) |
|  | Внесение сведений о статусе в перечень жилых городков (производственных баз) | Руководитель организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы) | Выход Письмо о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы). Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы). Выход Запись в перечне схем жилых городков (производственных баз) с указанием статуса «Демобилизован». Требования В списке схем жилых городков (производственных баз) должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к структурному подразделению, ответственному за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Производственная база ЦЭРТ в районе К-219», «Жилой городок ЦППН в районе К-217». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы) |
|  | Внесение сведений о статусе в карту жилых городков (производственных баз) | Главный маркшейдер В течение 5 рабочих дней с момента поступления уведомления о консервации жилого городка (производственной базы) | Вход Служебная записка в адрес главного маркшейдера о демобилизации жилого городка (производственной базы) с указанием оснований. Выход Обновленная запись жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества. Требования Статус жилого городка (производственной базы) должен быть изменен на «Демобилизован». В свойствах объекта геоинформационной системы Общества помимо стандартных значений должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к структурному подразделению, ответственному за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Например, «Производственная база ЦЭРТ в районе К-219», «Жилой городок ЦППН в районе К-217», - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован», - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы) |

- При окончании производства работ / оказания услуг, подрядная организация осуществляет собственными силами демобилизацию жилого городка с лицензионных участков Общества.

- Не позднее 30 рабочих дней после проведения демобилизации представителем подрядной организации совместно с куратором за подрядной организацией и представителем организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, проводится проверка территории, выделенная для размещения жилого городка, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. При выявлении нарушений составляется акт-предписание пожарного надзора и направляется руководителю подрядной организации для устранения. Акт-предписание составляется в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428.

- Для объектов, находящихся в автономии, процесс демобилизации жилого городка допускается контролировать супервайзером.

4. КОНСЕРВАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

- Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в части обеспечения пожарной безопасности при организации консервации жилых городков (производственных баз) на лицензионных участках Общества приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Порядок взаимодействия при организации мобилизации подрядной организации на лицензионные участки Общества

| № п/п | Этап/Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель. срок исполнения | МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Консервация жилого городка (производственной базы) подрядной организации |  |  |  |
|  | Уведомление о консервации жилого городка (производственной базы) | Руководитель подрядной организации Не позднее чем через 5 рабочих дней после реализации мероприятий по консервации жилого городка (производственной базы) | Вход План мероприятий подрядной организации по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы). Выход Письмо о проведенной консервации жилого городка (производственной базы). Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы). Акт консервации жилого городка (производственной базы). Требования Письмо (форма произвольная) должно быть направлено в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и в адрес организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров. При консервации должны быть предусмотрены следующие мероприятия: - наружное освещение на территории законсервированного жилого городка (производственной базы) в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения, мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов (подходов) к входам в эксплуатируемые здания и сооружения; - обеспечение работников средствами связи (сотовая, спутниковая); - отключение от электроснабжения (обесточивание) и опечатывание (опломбирование) всех мобильных зданий и других сооружений на территории жилого городка (производственной базы); - консервация складов ГСМ; - консервация автомобильной и спецтехники; - издание распорядительного документа об установлении противопожарного режима на территории и объектах законсервированного жилого городка (производственной базы). Форма отчета о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы) произвольная. Форма акта консервации жилого городка (производственной базы) приведена в Приложении 3. При необходимости Акт консервации жилого городка (производственной базы) может быть дополнен мероприятиями по организации противопожарного режима на период консервации, информацией об организации охраны, средствах связи и т.п. |
|  | Проверка выполнения требований пожарной безопасности при консервации жилого городка (производственной базы) | Руководитель организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о проведенной консервации жилого городка (производственной базы) | Вход Письмо о проведенной консервации жилого городка (производственной базы). Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы). Акт консервации жилого городка (производственной базы). Выход В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности: - акт-предписание пожарного надзора; - письмо о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности. В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности: - письмо об отсутствии нарушений требований пожарной безопасности. Запись в списке схем жилых городков (производственных баз) с изменением статуса конкретного жилого городка (производственной базы) «На консервации». Требования Письмо о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности (форма документ произвольная) направляется в адрес подрядной организации и в адрес приемной соответствующего ЗГД / ЛПП по направлению деятельности, курирующего данную подрядную организацию, с приложением Акта-предписания пожарного надзора. Письмо об отсутствии нарушений требований пожарной безопасности (форма произвольная) направляется в адрес подрядной организации и в адрес приемной соответствующего ЗГД / ЛПП по направлению деятельности, курирующего данную подрядную организацию. Акт-предписание пожарного надзора составляется в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 |
|  | Внесение сведений о статусе в карту жилых городков (производственных баз) | Главный маркшейдер В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о консервации жилого городка (производственной базы) | Вход Письмо о проведенной консервации жилого городка (производственной базы). Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы. Акт консервации жилого городка (производственной базы). Выход Обновленная запись жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества. Требования Статус жилого городка (производственной базы) должен быть изменен на «На консервации». В свойствах объекта геоинформационной системы Общества помимо стандартных значений должны отображаться: - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к структурному подразделению, ответственному за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру. Пример: «Производственная база ЦЭРТ в районе К-219», «Жилой городок ЦППН в районе К-217». - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован»; - Дата изменения статуса жилого городка (производственной базы) |

- Не позднее 30 календарных дней после проведения консервации представителем подрядной организации совместно с куратором за подрядной организацией и представителем организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, проводится проверка выполнения требований пожарной безопасности на территории законсервированного жилого городка (производственной базы).

- Для объектов, находящихся в автономии, проведение проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории законсервированного жилого городка (производственной базы) допускается осуществлять супервайзеру.

- Оперативные проверки (выездной мониторинг) законсервированного жилого городка проводятся не реже 1 раза в месяц куратором за подрядной организацией совместно с представителем подрядной организации (при необходимости). При форс-мажорных обстоятельствах допускается смещение проведения графика проверок на срок не более 14 календарных дней.

5.	ССЫЛКИ

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация делопроизводства» № П3-01.01 С-0001 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 04.12.2015 №266.

- Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 30.09.2020 №1224.

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Подключение подрядных организаций к сетям электроснабжения» №П2-04 Р-0413 ЮЛ-428 версия 2.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 10.04.2019 №454.

- Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Меры пожарной безопасности» №П3-05 И-0042 ЮЛ-428 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 13.12.2017 №759.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к разработке и оформлению схемы жилого городка (производственной базы) | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма сведений о состоянии мобильных зданий с примером заполнения | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма Акта консервации жилого городка (производственной базы) | Включено в настоящий файл |

Приложение 1. Требования к разработке и оформлению схемы жилого городка (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

ТРЕБОВАНИЯ

к РАЗРАБОТКе и офОрмлению Схемы жилого городка (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

1. Требования к выполнению схем

- схему жилого городка (производственной базы) необходимо выполнять в виде ситуационного плана с привязкой к местности; - на схеме должны быть отображены все мобильные здания, сооружения, оборудование, установки, проезды, подъезды, проходы, площадки, а также пожарные щиты и емкости для хранения противопожарного запаса воды (при необходимости); - расстановка зданий, сооружений, оборудования, установок, средств и материалов противопожарной защиты должны выполняться в соответствии с требованиями ЛНД Общества и Компании, нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации; - схема должна выполняться в масштабе с нанесением основных габаритных размеров. При расстановке мобильных зданий на схеме необходимо указывать место расположения прицепного устройства (устройств для экстренной эвакуации); - расположение мобильных зданий необходимо осуществлять таким образом, чтобы в случае пожара была возможность оперативно их растащить; - на схеме должна быть экспликация, на которой указывается полная информация по всем мобильным зданиям, сооружениям и оборудованию, нанесённым на схему.

2. Требования к формату схемы

Форматы исполнения схемы жилого городка (производственной базы): - чертежи выполняются в графических программах (Visio, AutoCAD и др.) и предоставляются в отдел пожарной безопасности в форматах – pdf (1 экз.) и dwg или vsd (1 экз.); - текстовая информация – word (1 экз.); pdf (1 экз.) и excel (1 экз.).

Приложение 2. ФОРМА СведенИЙ о состоянии МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ с ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

Сведения о состоянии мобильных зданий __________________________ (наименование организации) наименование МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ; Год выпуска; Заводской номер; Гос. номер; Степень огнестойкости / класс конструктивной пожарной опасности; Перечень пожарно-технического вооружения; Наличие АПС / АУПТ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6. Жилое; 2011; 1223554; 1234 АВ; IV / C0; Огнетушители ОП-5(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация. Административно-бытовое; 2018; 3245А; –; IV / C0; Огнетушители ОП-5(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация. Слесарная мастерская; 2015; 66547; –; IV / C0; Огнетушители ОП-10(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация. ДЭС; 2011; 77Ф88896; –; IV / C0; Огнетушители ОП-10(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения. Склад; 2016; б/н; –; IV / C0; Огнетушители ОП-10(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация Автономные модули порошкового пожаротушения. Руководитель организации _______ ____________ _______________ (дата) (подпись) (ФИО)

Примечание: Сведения в таблице приведены для примера.

Приложение 3. ФОРМА АКТА КОНСЕРВАЦИИ ЖИЛОГО ГОРОДКА (производственной базы)

АКТ КОНСЕРВАЦИИ ЖИЛОГО ГОРОДКА (производственной базы)

_______________________                                                  	    «___» _________ 202__ г.

(наименование месторождения)

Мы, нижеподписавшиеся:

Председатель комиссии: ____________________________________________

(ФИО, должность)

Члены комиссии:            ____________________________________________

(ФИО, должность)

____________________________________________

(ФИО, должность)

составили настоящий акт консервации жилого городка (производственной базы) ________________________________________________________________	 					(наименование подрядной организации)

на период с  _________________________  по  __________________________

(указывается начало периода консервации)                (указывается окончание периода консервации)

На указанный период в консервацию переводится следующие мобильные здания, сооружения, установки, оборудование / техника / и т.п.:

__________________________________________________________________

(указывается мобильные здания, сооружения, установки, оборудование и действия проведенные с ними)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:   ________________________      _____________

(подпись, дата)				(ФИО)

Члены комиссии:	              ________________________       _____________

(подпись, дата)				(ФИО)

________________________       _____________

(подпись, дата)				(ФИО)