Приложение 15 (позиция №15) к Форме 2 лист 1.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

ЖУРНАЛ

ОТБОРА ПРОБ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

г. Мегион

Приложение 15 (позиция №15) к Форме 2 лист 2.

ЖУРНАЛ

ОТБОРА ПРОБ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

структурное подразделение (цех, участок, бригада, служба)

Начат ________________20__ г.

Окончен ________________20__ г.

Приложение 15 (позиция №15) к Форме 2 лист 3.

| Дата и время отбора проб | Точка отбора пробы воздуха | Тип и номер прибора | Наименование токсичных и взрывоопасных паров, газа и пыли | Санитарная допустимая норма (мг/м3) | Результат контроля воздушной среды (показания прибора) | Ф.И.О., подпись проводящего отбор пробы | Ф.И.О. подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Работу по отбору проб ГВС  может проводить  работник,  имеющий специальное обучение на курсах  Допуск к отбору и анализу проб ГВС ( удостоверение). Ответственное лицо- ИТР  - пример мастер бригады ДНГ,  должен также иметь обучение на ГВС. Периодичность  отбора проб ГВС указана в картах и планах отбора проб ГВС.

Переносной прибор для отбора проб ГВС должен иметь поверку –1 раз в год.

Приложение 15 (позиция №15) к Форме 2 лист 4.

Журнал контроля воздушной среды

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб (цех, участок, производ-ство, рабочее место, точ- ка отбора) | Метод отбора проб и номер прибора | Наимено вание токсич-ных и взрыво- опасных паров газа и пыли | Сани-тарная допус-тимая норма (мг/м3) или предел воспла меня- емости (ниж- ний) | Результаты контродля воздушной среды |  | Рос-пись лабо-ранта про- изво- див-шего ана- лиз | Причина загряз-нения воздуш-ной среды | Принятые меры по ликвидации загазованности воздушной среды (начальника ДНС, мастера) | Подпись руково-дителя (начальника ДНС, мастера) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По-ка-за-ния при бо- ров | Аналитический конт-роль (в мг/м3 или объ- емный в %) |  |  |  |  |  |

Приложение 15 (позиция №15) к Форме 2 лист 5.

План-график контроля воздушной среды в газоопасных местах

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО

За.главного инженера

По ОТ, ООС и ПБ                                                                                                			Главный инженер

(подпись)                                                                                                                                        (подпись)

| Перечень газоопасных мест по цеху | Возможные источники выделений (резервуар, аппарат, агрегат, за-порная, регулирующая арматура и др.) | № позиции | Точки отбора проб (расстояние от источника до горизонтали и вертикали) | Число точек отбора проб | Контролируемые пары, газы и пыль | Приборы или методы анализа | Периодичность контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В обыч- ных ус- ловиях | В наиболее опасных услови- ях (штиль, инверсия, высокие температу- ры, резкое повышение технологических параметров и пр.) |

Приложение 16 (позиция №16) к Форме 2 лист 1.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

ЖУРНАЛ

ТЕХНИЧЕКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И

РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

Начат ________________20       г.

Окончен _______________20__ г.

г. Мегион

Приложение 16 (позиция №16) к Форме 2 лист 2.

| № п/п | Дата и время | Объект производства работ | Наименование оборудования | Характер работ | Фамилия, имя, отчество лица, проводившего работы | Фамилия, имя, отчество ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 17 (позиция №17) к Форме 2 лист 1.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

ЖУРНАЛ

УЧЕТА  И  ПЕРИОДИЧЕСКОГО  ОCМОТРА  СЪЕМНЫХ

ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  (СГЗП)  И ТАРЫ

г. Мегион

Приложение 17 (позиция №17) к Форме 2 лист 2.

ЖУРНАЛ

УЧЕТА  И  ПЕРИОДИЧЕСКОГО  ОCМОТРА  СЪЕМНЫХ  ГРУЗОЗАХВАТНЫХ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  (СГЗП)  И ТАРЫ

структурное подразделение, цех, участок, объект

Начат      ___________________20__г.

Окончен ___________________20__г.

Приложение 17 (позиция №17) к Форме 2 лист 3.

| Учет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № СГЗП или тары | Наименование СГЗП или тары | Грузоподъ- емность СГЗП или тары | Изготовитель | № паспорта, дата испытания | Дата осмотра | Результат осмотра | Должность, фамилия, и., о., и подпись произ- водившего осмотр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |