**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка контейнеров в 2022 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Планируемый объем и сроки поставки:

| **Лот** |  | **Номенклатурные позиции ТМЦ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок (период) поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1.  Базис  поставки DAP, Красноярский край,  Богучанский район, п. Таёжный | 1 | Рефрижераторный контейнер 20 футов с морозильной камерой. | шт. | 3 | 01.06.2022-30.06.2022 |
| 2 | Контейнер неутепленный склад на базе контейнера 20 футов | шт. | 2 | 01.06.2022-30.06.2022 |
| 3 | Контейнер – склад отапливаемый на базе контейнера 20 футов | шт. | 3 | 01.08.2022-31.10.2022 |
| 4 | Контейнер – склад отапливаемый на базе контейнера 40 футов | шт. | 5 | 01.08.2022-31.10.2022 |
| Лот 2.  Базис  поставки DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево | 1 | Рефрижераторный контейнер 20 футов с морозильной камерой. | шт. | 1 | 01.06.2022-30.06.2022 |
| 2 | Контейнер – склад отапливаемый на базе контейнера 20 футов | шт. | 1 | 01.11.2022-10.12.2022 |

* Заявленная стоимость ТМЦ должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются делимыми. Оферта может быть представлена как на всю номенклатуру ТМЦ, указанную в требованиях к предметам оферты, так и на часть номенклатурных позиций ТМЦ, указанных в Требованиях к предмету оферты позиционно. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемых ТМЦ в пределах +100% -100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых контейнеров в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые контейнеры, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки контейнеров, предусмотренной договором

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
|  | * 1. **Требования к Оборудованию и Инженерно-технической документации** | | |  | |
| 2.1.1 | Соответствие характеристик оборудования требованиям Технического задания (Приложения 1, 2, 3, 4) | Копия паспорта/  Копия сертификата | Да / Нет | Да | |
| 2.1.2. | Гарантия работоспособности на контейнеры, рефрижераторную установку и корпус. | Паспорт либо гарантийное письмо за подписью руководителя | Да / Нет | Да | |
| 2.1.3. | Подтверждение того, что контейнеры изготавливаются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложения 1, 2, 3, 4) | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да / Нет | Да | |
| * 1. **Требования к организации приемки Оборудования** | | | | |
| 2.2.1. | Согласие на предоставление, в случае необходимости, документов, фотоматериалов, подтверждающих право собственности и состояние ТМЦ | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да | |
| 2.2.2. | Контейнеры, поставляемые по договору, является свободными от любых прав третьих лиц на нее. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да | |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед.измер.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 2 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3 | Отсутствие  неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных ТМЦ и (или) нарушения сроков поставки ТМЦ и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 4 | Опыт работы по поставке данного вида ТМЦ не менее трех лет. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. Положительные отзывы. | Да/Нет | Да |
| 5 | Согласие на подписание формы договора ООО «БНГРЭ» (Форма 3). | Письмо за подписью руководителя организации о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3). | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на ТМЦ должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Приложения:

Приложение № 1 Техническое задание «Поставка рефрижераторных контейнеров 20 футов с морозильной камерой»;

Приложение № 2 Техническое задание «Поставка контейнеров – неутепленный склад

на базе контейнера 20 футов, бывшего в употреблении»;

Приложение № 3 Техническое задание «Поставка контейнеров – склад отапливаемый

на базе контейнера 20 футов, бывшего в употреблении»;

Приложение № 4 Техническое задание «Поставка контейнеров – склад отапливаемый

на базе контейнера 40 футов, бывшего в употреблении»

Руководитель ответственного подразделения

Начальник ОМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Э. Давтян

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)