Приложение № 5

к договору  № _______

от «__» _____________201__ г.

Требования заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию

- В ходе выполнения работ Подрядчик обязуется:

  - Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика согласно заключенного договора;

  - Руководствоваться в своей деятельности принципами приоритета безопасности процессов, сохранения здоровья и жизни работников, выполнения требований законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – ПБ, ОТ и ОС).

  - Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, аккредитаций, согласований и т.п.).

  - Осуществить регистрацию эксплуатирующих на законном основании опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и заключить договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

  - Обеспечить выполнение мероприятий в области ПБ, ОТ и ОС по безопасному проведению работ в течение всего срока действия договора.

  - Перед началом производства работ предоставить Заказчику:

  - копии разрешительных документов (лицензии, аккредитация, сертификатов, согласований и т.п.), на выполнение работ в соответствии с заключенным договором;

  - копию приказа о направлении работников подрядной организации для выполнения работ на производственные объекты Заказчика, в соответствии с договором на выполнение работ/ оказание услуг;

  - список должностных лиц, ответственных в области ПБ, ОТ и ОС с контактными телефонами;

  - копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку и производство работ повышенной опасности;

  - копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, безопасную эксплуатацию и содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии;

  - копии приказов о назначении ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления;

  - сведения о квалификации привлекаемых работников;

  - копии документов о квалификации, обучении (копии дипломов специалистов, копии квалификационных удостоверений об обучении на рабочих), аттестации (протоколы аттестации специалистов) и проверке знаний работников подрядной организации в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой (после проверки возвращаются). Допускается предоставление списка об обучении рабочих на электронном носителе, который должен быть согласован с отделом кадров подрядной организации и утвержден руководителем подрядной организации;

  - копии протоколов удостоверяющих прохождение обучения всех работников навыкам оказания первой доврачебной помощи с отметкой о прохождении обучения в удостоверении (после проверки возвращаются);

  - копии заключения медицинской комиссии на каждого работника, принятого на работу с вредными и (или) опасными производственными факторами;

  - порядок обращения с отходами производства и потребления;

  - порядок подключения электроэнергии и других коммуникаций;

  - порядок доставки работников подрядной организации на объекты Заказчика;

  - документы об организации и осуществлении проверок соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС в подрядной организации;

  - копии лицензий на лицензируемые виды деятельности;

  - копии документов, подтверждающих соответствие применяемого оборудования, инструмента и приспособлений (сертификаты, декларации);

  - сведения об обеспеченности работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемыми работами;

  - договор на оказание медицинского обслуживания на объектах Заказчика;

  - сведения о наличии первичных средств пожаротушения;

  - показатели производственного травматизма, аварийности и пожаров;

  - иной документации по безопасному выполнению работ/оказанию услуг с учетом предмета договора и специфики предусмотренных им работ/услуг.

  - Не допускатьпривлечения неаккредитованныхсубподрядных организаций к выполнению работ на объектах Заказчика и предварительного письменного согласования с Заказчиком.

  - При привлечении субподрядных организаций включить в договоры субподряда требования по ПБ, ОТ и ОС, предусмотренные в договорных отношениях заключенных с Заказчиком.

  - Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда, а такжетребований, изложенных в договоре путем проведения проверок, в том числе привлеченных субподрядных организаций.

  - Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии, пожару и другим происшествиям.

  - Обеспечить немедленную передачу информации о несчастных случаях, аварий, инцидентов, пожаров, разливов нефти, нефтепродуктов и химических веществ, дорожно-транспортных и других происшествий Заказчику в соответствии сРегламентом Общества «Порядок передачи оперативной информации ЦИТС о происшествиях на объектах Общества» версия 1, утвержденного Приказом №53 от 18.03.2015г. (Приложение 4.8 А).

  - Осуществлять производство работ повышенной опасности (огневые, газоопасные, в охранной зоне коммуникаций и другие) в соответствии с нарядом-допуском, оформленным согласно действующим требованиям РФ и согласованным с Заказчиком, и обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственного лица из числа руководителей, аттестованного в установленном порядке.

  - Незамедлительно организовывать расследование технических инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров, произошедших при выполнении работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.

  - Включать представителей Заказчика при проведении расследований причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров и при необходимости - привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

  - Участвовать вовнутреннем расследовании Заказчика причин произошедших происшествий произошедших при выполнении работ/оказании услуг согласно договора.

  - При расследовании причин происшествия, произошедшего у подрядной организации или привлекаемой им субподрядной организации при выполнении работ/оказании услуг согласно договора давать письменные объяснения, сведения о квалификации и обучении работников, схемы, фотографии с места происшествия, результаты экспертизы, данные бортовых систем мониторинга транспортных средств, данные видеорегистраторов и другие материалы, необходимые для проведения расследования.

  - Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров.

  - Заключать договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.

  - Возместить ущерб, убытки и выплатить штрафные санкции в случаях и в соответствии с порядком и условиями заключенного договора,провести оплату штрафов, пеней, возмещение причиненного вреда, как Заказчику, так и третьим лицам, а также при нарушении условий договора, выявления Заказчиком в результате проверок или иных действий фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ОС, в том числе выявленных в субподрядных организациях.

  - Устранить выявленные Заказчиком в результате проверок или иных действий фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ОС нарушения в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком. Не устранение выявленных нарушений в установленный срок является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора без возмещения (компенсации) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним отказом от исполнения договора (расторжения договора).

  - Направлять Заказчику по форме согласованной Сторонами отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.

  - Действующие коммуникации Заказчика (сети сжатого воздуха, электроснабжения, тепло- и водоснабжения, газопроводы и др.) могут быть использованы подрядной организацией только после письменного согласования с Заказчиком.

  - Подрядная организация обязана предварительно согласовать с Заказчиком возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, коммуникаций и т.п. Заказчика. Восстановление разобранных подрядной организацией ограждений, других защитных средств, коммуникаций и т.п., осуществляется этой подрядной организацией за свой счет.

  - Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных организаций, обслуживающих объекты Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

  - В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения работ по заключенному договору Подрядчик обязуется: провести аудит привлекаемого третьего лица (субподрядной организации) с использованием согласованной Сторонами «Анкеты для конкурсной оценки и выбора подрядной организации для Заказчика на проведение работ (оказание услуг) с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном аудите, а также копии учредительных/разрешительных документов и копии Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договора соответствующих изменений. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (субподрядными организациями) по договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных договором.

  - Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и тушение возможного пожара на объектах строительства и прилегающей территории находящейся в непосредственной близости от объекта строительства (создающих угрозу объекту в случае возникновения пожара) путем обеспечения специальной (приспособленной) техники предназначенной для тушения пожара или заключения договора со специализированным предприятием, оказывающим услуги по тушению пожара.

  - Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда, а также по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право ведения соответствующих работ.

  - Перед началом работ на объекте Заказчика все работники Подрядчика должны пройти инструктаж по программе, разработанной Заказчиком, с регистрацией в Журнале инструктажа для работников подрядных организаций.

  - Не допускать привлечение работников Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их профессии, за исключением локализации и ликвидации последствий аварии, чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

  - За свой счет обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии Законодательством РФ, условиями труда и Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - Обеспечить применение работниками, находящимися под его управлением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений, проживания работников).

  - Обеспечить своих работников аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи. Каждое административное помещение Подрядчика, помещение для проживания персонала Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.

  - Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика, используемые при проведении работ (выполнении услуг), должны быть технически исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:

- ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины;

- аптечкой первой помощи (автомобильная);

- огнетушителем;

- противооткатными упорами;

- передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);

- системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими требованиями);

- бортовыми системами мониторинга транспортных средств (далее – БСМТС);

- для автомобилей, предназначенных для перевозки людей видеорегистраторами с двумя камерами (с фронтальной камерой и тыловой камерой);

- исправными и сертифицированными искрогасителями (при работе на взрывопожароопасных объектах);

- комплектами приспособлений и средств для осуществления операций по назначению в соответствии с применимыми к транспортному средству, специальной технике требованиями.

  - Обеспечить обучение и достаточную квалификацию работников, управляющих транспортными средствами и специальной техникой;

  - Обеспечить применение транспортных средств по их назначению;

  - Не допускать использования работниками, управляющими транспортными средствами и специальной техникой, мобильных телефонов и других средств двухсторонней связи во время движения (работы) транспортного средства, специальной техники;

  - Обеспечить контроль за соблюдением водителями (машинистами) Правил дорожного движения;

  - Организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, управляющих транспортными средствами, специальной техникой;

  - Обеспечить проведение ежемесячного анализа соблюдения скоростного режима водителями Подрядчика на основании данных БСМТС. По итогам ежемесячного анализа проводить работу по коррекции небезопасного вождения транспортных средств.

  - До начала выполнения работ подготовить территорию размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок и рабочие места.

  - Допускать собственный персонал и персонал субподрядных организаций, на территорию размещения жилых, производственных, административных, бытовых, вспомогательных, складских помещений и площадок, на период производства работ, только после комиссионного обследования (с участием представителей Заказчика и Исполнителя) и получения разрешения от Заказчика на производство работ, которое отражается в соответствующем Акте, являющимся Приложением №6 к Стандарту ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» СтКНГ-02ПБ-2015 версия 1.00, утвержденного Приказом №216 от 01.10.2015г. (Приложение 4.8 В).

  - Перед началом производства работ оповестить Заказчика обих начале и согласовать с Заказчиком схемы: проездов, проходов, расположения мест складирования материалов, производства работ, установки техники и агрегатов, мест накопления отходов (если такие имеются), мест подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов, других коммуникаций.

  - Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.

  - Не допускать мойки и ремонта автомобилей и других машин и механизмов, размещение отходов в водоохранных и прибрежных зонах водных объектов, расположенных на территории деятельности Заказчика.

  - Не допускать присутствия лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования на территории Заказчика, не связанных с непосредственным выполнением работ.

  - Осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

  - Применять оборудование надлежащего качества, исправное, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ. Копии таких документов необходимо предъявлять по требованию Заказчика.

  - Использовать оборудование в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм законодательства Российской Федерации.

  - Не допускать эксплуатации оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы и приспособления), а также с превышением рабочих параметров.

  - При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и ставить в известность Заказчика до начала выполнения работ.

  - При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

  - Не допускать к работе (отстранить от работы), а также принять меры по выдворению с территории Заказчика работников, находящихся на территории объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

  - При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.

  - Не допускать курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специально отведенных мест.

  - Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта, а также лекарственных веществ.

  - При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им трудовых обязанностей отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинское освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту. При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского освидетельствования в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского освидетельствования. Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны или другими лицами. Результаты медицинского освидетельствования, а также письменные объяснения работника прилагаются к Акту и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью;

  - При эксплуатации принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) объектов техногенного воздействия на окружающую среду получить всю необходимую разрешительную природоохранную документацию:

- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов;

- разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, в случае если сброс производится;

- нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные территориальным Управлением Росприроднадзора;

- лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (в случае осуществления хотя бы одного из вышеперечисленных видов деятельности).

При отсутствии необходимости в лицензии заключить договоры со специализированными предприятиями на оказание услуг по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления.

  - Выполнять работы в соответствии с проектной документацией и технологическими регламентами, утвержденными в порядке, установленном законодательством;

  - Выполнять требования, изложенные локальных нормативных актах Заказчика, в рамках выполнения договора (документы предоставляются и указываются в действующей редакции Заказчика):

- Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

- Стандартов в области менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности:

- о порядке передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды

- о порядке расследования происшествий

- о транспортной безопасности

- о требованиях безопасности при выполнении работ подрядными организациями

- о требованиях в области экологической безопасности и охраны окружающей среды

- других применимых стандартов.

  - Положения, регламенты, инструкции и другие локальные нормативные документы, действие которых распространяется на процессы или объекты договора подряда (перечислить).

  - За свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном законодательством и условиями договора порядке, отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, владельцем которых он является, в том числе отходов бурения;

  - Произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

  - Полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения;

  - Самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов, образующихся в результате его деятельности на объектах Заказчика.

  - При обслуживании хозяйственно-бытовых очистных сооружений осуществляет контроль качества и количества сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений.

  - По запросу Заказчика представить следующие отчеты, необходимую информацию и сведения, включая субподрядчиков:

  - все случаи производственного травматизма;

  - все инциденты, аварии, пожары, загорания, разливы, сверхнормативные выбросы;

  - все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к выполнению работ в рамках договора;

  - количество транспортных средств, задействованных на объектах Заказчика, в том

числе оборудованных бортовыми системами мониторинга (БСМТС) и ремнями безопасности;

  - данные бортовых систем мониторинга транспортных средств;

  - списочная численность персонала, задействованного на объектах Заказчика;

  - количество отработанных человеко-часов, человеко-дней и мото-часов на объектах Заказчика (предоставляется в срок до 05 числа, ежемесячно);

  - информация о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполнении корректирующих мероприятий, разработанных по итогам расследования происшествий;

  - иную информацию в области охраны труда промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

  - Разработать план мобилизации техники, персонала, в т.ч. субподрядных организаций, согласовать места проживания и размещения техники и оборудования, подключения коммуникаций.

  - Не допускать при производстве работ:

- сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие территории, в водные объекты и т.д.), определенных в договоре (либо отдельным соглашением, решением, актом): нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, любые виды отходов;

- использовать в производстве химреагенты не имеющие паспорта безопасности химического вещества;гигиенический сертификат и инструкции по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье работника;

- производить какие-либо работы на объекте Заказчика до получения акта-допуска;

- производить какие-либо работы на объекте Заказчика без прохождения вводного инструктажа у Заказчика;

- допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим

- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

- выполнять работы, не предусмотренные договором;

- находиться без производственной необходимости на действующих установках, в производственных помещениях и на территории объектов Заказчика за пределами отведенной территории производства работ;

- проводить и допускать посторонних лиц на территорию объектов Заказчика;

- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения транспортных средств;

- отвлекать работников Заказчика от выполнения трудовых функций;

- пользоваться имуществом Заказчика без предварительного согласования с ним;

- нарушать установленный противопожарный режим;

- выполнять работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска;

- выполнять работы повышенной опасности при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство работ;

- приносить и хранить огнестрельное, холодное и другое оружие на объектах Заказчика.

- В ходе выполнения работ Подрядчик имеет право:

- отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья;

- получать достоверную информацию от Заказчика о состоянии объекта, условиях труда на рабочих местах, производственных и экологических рисках;

- получать инструктаж о мерах безопасности на объекте.

- принимать участие в совещаниях по вопросам ПБ, ОТ и ОС, вносить предложения и замечания в целях улучшения ситуации и достижения целей в области ПБ, ОТ и ОС.

- В ходе выполнения работ Заказчик обязуется:

  - Представить подрядной организации следующие документы, а Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в них, в рамках выполнения договора (документы предоставляются и указываются в действующей редакции Заказчика):

- Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

- Стандарты в области менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности:

- о порядке передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды

- о порядке расследования происшествий

- о транспортной безопасности

- о требованиях безопасности при выполнении работ подрядными организациями

- о требованиях в области экологической безопасности и охраны окружающей среды

- другие применимые стандарты

- Положения, регламенты, инструкции и другие локальные нормативные документы, действие которых распространяется на процессы или объекты договора подряда (перечислить).

Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов по договору и подписанием акта приема-передачи документов по договору представителем Заказчика и подрядной организации.

  - Обеспечить контроль над выполнением подрядной организацией принятых обязательств по выполнению требований законодательства Российской Федерации, а так же требований изложенных в договоре и приложениях 2 и 3 к настоящему Стандарту путем проведения проверок.

  - Приостанавливать производство работ, в случаях выявления:

- проведения работ с нарушениями требований законодательства РФ и внутренних документов Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС, создающими потенциальную угрозу безопасности и (или) здоровью людей;

- отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);

- отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;

- проведения работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;

- отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;

- наличия признаков, свидетельствующих о вероятном алкогольном/наркотическом опьянении и (или) плохом самочувствии исполнителей работ;

- отсутствия у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;

- использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;

- наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Заказчика или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ;

- иных случаях, когда в ходе проведения работы создается угроза жизни и (или) здоровью людей, имуществу Заказчика, окружающей среде.

- Права Заказчика:

  - В случае нарушения Подрядчиком действующего законодательства в области ПБ, ОТ и ОС, представитель Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом или ином журнале производства работ и/или подачей уведомления о приостановке работ руководителю объекта с указанием причин и времени остановки, ответственного представителя Заказчика – фамилия, имя, отчество, должность.

  - Заказчик оставляет за собой право проводить проверки /аудиты в области ПБ, ОТ и ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ. Такие проверки/аудиты могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, с которыми Заказчик заключил договоры. Предмет проверки/аудита – соответствие требованиям действующего законодательства РФ, настоящим Основным требованиям при выполнении работ в рамках договора. В целях проведения проверок/аудитов Подрядчик обязан обеспечить допуск на объекты ведения работ полномочных представителей Заказчика и оказать содействие в представлении необходимой документации.

  - Представители Заказчика имеют право участвовать в расследовании, проводить собственное расследование происшествий, произошедших с работником и оборудованием Подрядчика при выполнении работ на объектах и в интересах Заказчика.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком положений/приложений к договору. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком согласно договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями договора и настоящего приложения к договору.

  - Заказчик вправе требовать от Подрядчика отстранения от работ работников Подрядчика, которые нарушают установленные требования безопасности, не обладают необходимыми квалификацией и опытом, допускают халатное исполнение своих обязанностей, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению работ только по письменному разрешению Заказчика.

  - Заказчик имеет право не допускать на свой объект или требовать отстранения от работы работника Подрядчика в случае отсутствия у него необходимых специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты или неприменения их по назначению.

  - Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах междусменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных разделом 8 Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями» СтКНГ-02ПБ-2015 версия 1.00, утвержденный Приказом №216 от 01.10.2015г. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объекте, вахтовом транспорте, местах междусменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно установить состояние работников и, при необходимости, отстранить от работы этих работников.

  - Проводить проверку знаний работников подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС.

  - Проводить обучающие семинары работникам подрядной организации в области ПБ, ОТ и ОС.

| Приложение: | 7.1. Регламент ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Порядок передачи оперативной информации ЦИТС о происшествиях на объектах Общества» версия 1, утвержденного Приказом №53 от 18.03.2015г. |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: _____«хххххххххххххххххххх» ___________________ «_____» _____________ 201_г. |  | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ___________________А.Ф. Плешаков «_____» _____________ 201_г. |  |

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 4.8 А

К приложению № 7

к ДОГОВОРУ №      от

| От КОМПАНИИ | От ПОДРЯДЧИКА |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О: Телышев Сергей Владимирович | Ф.И.О: ______________________ |
| Должность: ВРИО Генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Подпись: ____________________ | Должность: __________________ Подпись: ____________________ |

Приложениек приказу

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

№53 от 18.03.2015

Регламент Общества

«Порядок передачи оперативной информации ЦИТС о происшествиях на объектах Общества»

Версия 1.0

# г. Красноярск

# 2015г.

Информация о документе

| Функциональная сфера | Оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию при выполнении работ подрядной организацией на объектах и в интересах Общества группы Компании |
| --- | --- |
| Версия | Первая |
| Утвержден | Приказом генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №53 от «18»03.2015г. |
| Дата пересмотра |  |
| Срок действия | бессрочно |
| Цель процесса | Установление требований безопасности, снижение рисков в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию при выполнении работсотрудниками Общества и подрядными организациями |
| Владелец процесса, подразделение | Центральная инженерно-технологическая служба |
| Участники процесса | Структурные подразделения Общества, подрядные организации |
| Разработчик | Центральная инженерно-технологическая служба |
| Согласовано | Заместитель генерального директора – главный инженер С.В. Телышев Директор департамента собственной безопасности В.П. Орешников Начальник юридического отдела А.В. Гавриков Начальник ЦИТС И.А. Остренко Директор департамента охраны Труда, промышленной и экологической Безопасности С.Г. Пересыпкин |

Оглавление

1. Назначение Регламента и область его применения……………………………...4

2.Термины и определения…………………………………………………………....4

3. Оперативная информация………………………………………………………….6

4. Приложения

Схема передачи оперативной информации о происшествии……………………7

Список ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» для рассылки сообщения о происшествии……………………………………………………………………….8

Список подрядных организаций…………………………………………………..9

- Назначение Регламента и область его применения

  - Настоящий Регламент «Порядок передачи оперативной информации ЦИТС о происшествиях на объектах Общества» (далее – Регламент) устанавливает единый порядок представления оперативной информации при возникновении аварийных ситуаций, инцидентов, брака в технологическом процессе в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее – Общество).

  - Действие Регламента распространяется на структурные подразделения Общества и рекомендуется к применению в подрядных организациях, осуществляющих работы на объектах и в интересах Общества и дочерних обществ в соответствии с заключенными договорами.

  - Настоящий Регламент не отменяет требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

  - Настоящий Регламент вступает в силу после его утверждения с момента введения в действие приказом Генерального директора Общества.

- Термины и определения

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Авиационная катастрофа – авиационное происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа. К авиационным катастрофам относятся также случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, в процессе их аварийной эвакуации из воздушного судна.

Авиационная авария – авиационное происшествие, не повлекшее за собой человеческих жертв или пропажи без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа.

Авиационный инцидент – событие, связанное с использованием воздушного судна, которое имело место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полета, покинули воздушное судно, и обусловленное отклонениями от нормального функционирования воздушного судна, экипажа, служб управления и обеспечения полетов, воздействием внешней среды, могущее оказать влияние на безопасность полета, но не закончившееся авиационным происшествием.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Загорание – неконтролируемое горение, не причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (Приказ МЧС РФ от 21 ноября 2008 г. №714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий").

Значительное происшествие – несчастныйслучай на производстве, повлекший за собой потерю пострадавшим трудоспособности на срок не менее одного дня, авария, пожар, разлив или выброс токсичных веществ, разрушение сооружений и объектовилииное, независимое от причин происшествие, последствия которого признаются значительными для здоровьялюдей, окружающей среды и/или репутации и финансового состояния Общества в соответствии с классификатором.

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса(Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Общество – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Компания – ОАО «НГК «Славнефть».

Дочернее общество – общество, входящее в группу лиц Компании.

Крупное происшествие – смертельный, групповой несчастный случай, тяжелый несчастный случай, повлекший за собой полную утрату трудоспособности или иное, независимое от причин происшествие, последствия которого признаются крупными для здоровья людей, окружающей среды и/или репутации и финансового состояния Общества в соответствии с классификатором.

Медицинская помощь – совокупность лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при заболеваниях, травмах и отравлениях пациентам за рамками оказания первой помощи. Помощь, оказываемая за рамками первой помощи, считается медицинской помощью, даже когда её оказывает не врач или другой квалифицированный медицинский специалист.

Микротравма – незначительная травма или иное повреждение здоровья, обусловленное воздействием вредных или опасных производственных факторов, с необходимостью оказания медицинской помощи, но не повлекшее за собой временную (не менее одного дня) утрату трудоспособности работника или иного лица, участвующего в производственной деятельности работодателя.

Несчастный случай на производстве– увечья или иные телесные повреждения (травмы), полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениямис работодателем либо совершаемых в его интересах, и которые повлекли необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на: легкие, тяжелые и со смертельным исходом.

Оперативная информация – первичная информация, основанная на первоначальной оценке обстоятельств и причин происшествия при его обнаружении.

Периодическая информация – информация о состоянии промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, подготовленная на основе собранных сведений и проведенного анализа за определенный период времени.

Пожар– неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности").

Подрядчик (Подрядная организация) – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющийся стороной в договоре подряда на выполнение по заданию Заказчика работ / услуг.

Потенциально опасное происшествие – любое незапланированное событие, которое в худшем случае развития событий могло бы привести к значительному или крупному происшествию.

Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде Общества, которое проявилось или могло проявиться в виде несчастного случая на производстве, аварии, инцидента, пожара, дорожно-транспортного происшествия, негативного воздействия на окружающую среду или иного события, влияющего на бизнес-процессы Общества.

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание (отравление) работника, являющееся результатом воздействия на него вредных производственных факторов при выполнении им трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию работодателя и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

Стихийное бедствие – разрушительное природное и(или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

- Оперативная информация

  - Целью оперативного оповещения о происшествии является:

  - оперативное информирование руководства Общества о происшествии;

  - сбор информации службами Общества для оперативного анализа и реагирования (локализации и ликвидации последствий);

  - регистрацияпроисшествия с целью дальнейшего контролярасследования происшествия согласно установленным процедурам.

  - Оперативное информирование руководства Общества осуществляется в отношении всех происшествий на объектах общества, в том числе в подрядных организациях.

  - Порядок передачи оперативной информации (Схема передачи оперативной информации о происшествии, Приложение №1).

    - Лицо, обнаружившее факт происшествия, немедленно передает оперативную информацию о нем руководителю объекта, который в свою очередь сообщает в региональную инженерно-технологическую службу (РИТС) Общества. В случае, если связь с руководителем объекта невозможна, информация передается напрямую в РИТС.

    - Лицо, ответственное за получение и передачу информации в РИТС:

      - принимает и фиксирует оперативную информацию;

      - немедленно информирует начальника РИТС;

- немедленно передает оперативную информацию в ЦИТС Общества;

      - всеми возможными законными способами проверяет полученную информацию и направляет в ЦИТС.

3.3.3.   Лицо, ответственное за получение и передачу информации в ЦИТС:

- принимает и фиксирует оперативную информацию;

- немедленно информирует начальника ЦИТС;

- уточняет обстоятельства по полученной оперативной информации;

- проверенную оперативную информацию передает в соответствии со схемой оповещения      руководству Общества и соответствующих служб и подразделений по направлениям согласно;

- передает оперативную информацию подрядным организациям, осуществляющим свою деятельность на лицензионных участках Общества (в зависимости от характера происшествия).

| Подрядчик: _____«хххххххххххххххххххх» ___________________ «_____» _____________ 201_г. | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ___________________А.Ф. Плешаков «_____» _____________ 201_г. |
| --- | --- |

- Приложения

Приложение № 1

к Регламенту Общества «Порядок передачи оперативной информации ЦИТС о происшествиях на объектах Общества» от 18.03.2015№53

## Схема передачи оперативной информации о происшествии

Департамент ОТ, П и ЭБ

проверяет информацию, уточняет обстоятельства и последствия, определяет потенциальную опасность и категорию происшествия

РИТС

Принимает, фиксирует и уточняет оперативную информацию, передает в ЦИТС

Происшествие

ЦИТС

уточняет обстоятельства и передает оперативное сообщение в установленном порядке

Лицо, обнаружившее происшествие

Направление Сообщения о происшествии в Компанию

Оповещение территориальных органов исполнительной власти и муниципальных органов власти в установленном порядке

Оповещение руководства Общества и соответствующих служб и подразделений

ООО «СН-КНГ»

КОМПАНИЯ

Отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Роснефть

(СЦУКС, ДПБ и ОТ)

Газпром нефть

(ЦДАУ, ДД, ДПБ)

Президент Компании,

вице-президент по направлению

Министерство энергетики РФ

(ЦДУ ТЭК)

Департамент по добыче нефти и газа

Проверка информации и оценка последствий

Вице-президент по добыче нефти и геологии

Руководитель Блока по направлению

Отказ технического устройства – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

Повреждение технических устройств – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать функциональное назначение.

Степень тяжести несчастных случаев на производстве определяется на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. №160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».