СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА	4

2.1	ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА	5

2.2	ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА	6

2.3	ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАБОТНИКА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ	6

2.4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	6

3.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ	8

4.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	9

5.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	10

6.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ	11

7.	ССЫЛКИ	12

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «По охране труда при обслуживании объектов в паводковый период» (далее – инструкция) разработана во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Настоящая инструкция направлена на установление единых правил, норм и требований, направленных на сохранение жизни и здоровья работника  в процессе трудовой деятельности.

Настоящая инструкция предназначена для доведения до сведения рабочего персонала требований охраны труда, определения перечня опасных и вредных производственных факторов, воздействующих на работника при обслуживании объектов в паводковый период.

Настоящая инструкция обязательна для исполнения работниками ООО «РН-Ванкор» (далее – Общество), задействованными в работах по обслуживанию в паводковый период объектов ООО «РН-Ванкор», АО «Ванкорнефть», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Тагульское», АО «Сузун», ООО «Губернская ресурсная компания», АО «Самотлорнефтегаз».

Работники обязаны соблюдать трудовую и производственную дисциплину, установленный режим труда и отдыха в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Правила внутреннего трудового распорядка» №  П2-03 С-0050 ЮЛ-583,  Положением ООО «РН-Ванкор» «О вахтовом методе организации работ» № П2-03 Р-0072 ЮЛ-583.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей инструкции.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

К производству работ допускается производственный персонал:

- достигший 18-летнего возраста;

- прошедший медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющий противопоказаний к выполнению данного типа работ;

- прошедший вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

- обученный безопасным методам и приемам работы;

- имеющий удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

- прошедший стажировку на рабочем месте не менее двух недель, проверку знаний и получивший допуск к самостоятельной работе;

- обученный применению средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

- обученный правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим и прошедшие проверку знаний в установленном порядке;

В весенне-летний период объекты Общества могут быть подтоплены паводковыми водами в результате подъема уровня в реках, озерах в период интенсивного таяния снега, обильных осадков.

Для обеспечения безопасности производства работ на объектах в паводковый период необходимы:

- подготовка производственных объектов к работе в паводковый период;

- проведение внепланового инструктажа работников по особенностям работы в паводковый период по данной инструкции;

- применение средств индивидуальной защиты;

- осуществление контроля за состоянием производственных объектов, автодорог, проездов, проходов в паводковый период.

При работе совместно с другими работниками следует согласовывать взаимные действия, следя, чтобы они не привели к травме.

Для обеспечения безопасности работающих в паводковый период необходимо выявлять границы возможных зон прохождения паводковых вод и зон затопления, а также возвышенные, редкозатапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест нахождения производственных объектов, а также кратчайшие пути движения к ним.

О месте хранения лодок, плотов, и строительных материалов, необходимых для изготовления подручных плавсредств необходимо устно оповестить всех работников цеха. Персонал должен быть осведомлён о местах хранения плавсредств, и проинструктирован по их использованию.

О местах прохождения паводковых вод и возвышенных, редко затапливаемых местах необходимо информировать работников во время проведения инструктажа по особенностям работы в паводковый период.

Во время прохождения паводковых вод необходимо осуществлять строгий контроль за движением автотранспорта по территории внутрипромысловых дорог. Нарушение маршрута движения может привести к попаданию в зону прохождения паводковых вод и созданию аварийной ситуации.

Руководителям цехов, участков, бригад при направлении работников для выполнения работ на производственных объектах в паводковый период необходимо обеспечить работников исправными аппаратами мобильной связи (радиостанциями);

С целью защиты от затопления и подтопления территории в паводковый период необходимо осуществлять планировку территории (засыпка ям и углублений).

Отвод поверхностного стока с площадок аппаратов, насосных блоков, технологических узлов и т.п. следует осуществлять в канализационные или ливневые системы. Отвод поверхностного стока на рельеф не допускается.

Для защиты территории производственных объектов от затопления и подтопления и уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком следует предусматривать:

- предупреждение загрязнения почвы, водоемов, защищаемых территорий отходами производства, нефтепродуктами;

- предупреждение опасных размывов дорог, проездов, проходов;

- уменьшение количества загрязненных нефтепродуктами пром-ливневых стоков;

- предотвращение утечек нефтепродуктов из-за неплотностей запорной арматуры, фланцевых, муфтовых соединений;

- организацию уборки территории объектов, проведение своевременного ремонта оборудования;

- упорядочение складирования сыпучих и жидких материалов;

- наблюдение за развитием паводковой обстановки.

Не загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам. Использование противопожарного инвентаря не по назначению не допускается.

Персонал обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе, о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех структурных подразделений Общества на производственных участках. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой и производственной дисциплины. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

- Персонал, обслуживающий объект должен принимать все меры к устранению причин и условий, которые могут привести к аварийной ситуации, пожару, подтоплению объекта, инциденту, несанкционированному проникновению на объект посторонних лиц.

- Обслуживающий персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Работник должен знать свойства отравляющих веществ, соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии, правила использования средств защиты работающих, приемы оказания первой доврачебной помощи.

- В случае несоответствия рабочего места требованиям норм и правилам безопасности, работник имеет право отказаться от выполнения работ, уведомив об этом своего непосредственного руководителя.

- О каждом случае травмы, полученной лично, а также другими работниками, неисправности оборудования, приспособлений, инструмента работник должен немедленно сообщать непосредственному руководителю.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА

- Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда при обслуживании объекта в паводковый период, не должен приступать к работе.

- Работникам в течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью в соответствии с установленным режимом рабочего времени, который в рабочее время не включается.

- Следует выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ и  соответствует специальности работника. В необходимых случаях (незнакомая работа, незнание безопасных приемов труда и т. п.) руководитель работ обязан дать объяснения и провести показ безопасных приемов и методов труда.

- Запрещается:

- передавать смену с незаконченными работами повышенной опасности;

- оставлять работу до прихода сменного работника.

- В случае неявки сменяющего, Работник сообщает об этом непосредственному руководителю, который обязан принять меры к замене его другим работником.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАБОТНИКА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

- Рабочий персонал должен знать, что работы по обслуживанию объектов в паводковый период могут оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека в процессе производственной деятельности.

- Основными источниками опасности при обслуживании объекта в паводковый период могут быть:

- паводковые воды, размывающие грунт;

- размывание паводковыми водами фундаментов зданий и сооружений;

- подтопление парка химреагентов и унос опасных веществ вместе с талыми водами;

- скользкие неровные поверхности;

- электрический ток и токоведущие кабеля;

- электротехнические сооружения, которые могут быть подтоплены паводковыми водами;

- разрушенные дороги, проезды, проходы, сооружения, части предметов и материалов, деревья, кустарники.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Для защиты от опасных и вредных производственных факторов персонал обязан выполнять работы в спецодежде, спецобуви, пользоваться всеми средствами индивидуальной защиты, в соответствии с действующими нормами выдачи средств индивидуальной защиты, установленными организационно-распорядительным документом по Обществу.

Работники обязаны:

- применять все полагающиеся им СИЗ;

- содержать в порядке спецодежду; спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; застегивать или обвязывать манжеты рукавов; заправлять одежду так, чтобы не было свисающих концов;

- проверять средства индивидуальной защиты перед использованием;

- не применять неисправные и непригодные к эксплуатации СИЗ;

- своевременно ставить в известность руководителя непосредственного или вышестоящего руководителя о неисправностях СИЗ;

- не применять СИЗ не по назначению, не вносить в конструкцию СИЗ несогласованных с производителем изменений;

- содержать  в порядке рабочее место, использовать средства защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда;

- работать в спецодежде и спецобуви, соблюдать требования охраны труда, использовать только безопасные приёмы работы;

- в необходимых случаях использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;

- носить защитную каску, спецобувь и спецодежду обязательно на территории всех объектах месторождения, исключая жилые городки.

- Работник, получающий специальные предохранительные приспособления и средства защиты, должен пройти инструктаж по правилам их применения. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений. Перед использованием средств защиты работник обязан проверить их исправность, отсутствие внешних повреждений, очистить от пыли, проверить по штампу (при наличии) срок годности.

- При обнаружении непригодности средств защиты к использованию, работник обязан немедленно поставить об этом в известность непосредственного руководителя. Пользоваться средствами защиты, срок годности которых истек, запрещено.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

  - Перед началом работ обслуживающий персонал обязан:

- убедиться в наличии удостоверения о проверке знаний;

- привести в порядок и надеть исправную, установленную нормами спецодежду и спецобувь, проверить исправность СИЗ (защитные перчатки, каски, очки, противогаз);

- приготовить средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности, неисправные средства индивидуальной защиты следует заменить;

- проверить на исправность индивидуальные средства защиты органов дыхания;

- принять смену в установленном порядке.

  - Получить у непосредственного руководителя работ задание.

  - В период подготовки объектов к работе в паводковый период необходимо:

- провести проверку и ревизию фланцевых соединений и сальниковых уплотнений на всей запорной арматуре на отсутствие пропусков;

- устранить замазученность территории и оборудования;

- произвести осмотр и проверку состояния дренажных систем, промливневой канализации;

- выполнить расчистку территории производственных площадок, подъездных путей;

- провести визуальный осмотр токоведущих кабелей и электротехнических устройств, с целью выявления тех из них, которые могут быть подтоплены паводковыми водами;

- провести проверку готовности средств, необходимых для спасения людей, определить места их хранения;

- провести проверку средств и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах;

- организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами;

- очистить от снега и льда люки и горловины промливневых и дренажных систем.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Для исключения подтопления территории объекта, необходимо следить за состоянием водопропускных труб. До наступления паводкового периода следует очистить, при необходимости пропарить, водопропускные трубы для свободного прохождения через них талых вод

  - В период паводка необходимо ежедневно осматривать состояние промышленных площадок на предмет обнаружения утечек нефтепродуктов и отходов производства.

  - При обнаружении поврежденных трубопроводов, оборванных или поврежденных электропроводов, размытия площадок и подъездных путей, завалах и заторах необходимо немедленно сообщать руководителю работ и начальнику смены.

  - При обнаружении утечек нефтепродуктов и других ядовитых жидкостей должны быть приняты необходимые меры по их ликвидации и попаданию их в паводковые воды.

  - Разлившуюся нефть следует собрать и утилизировать в установленном порядке.

  - При попадании нефтепродуктов в водоемы должны быть немедленно приняты меры по предотвращению их распространения и последующему удалению.

  - Для уборки розливов нефтепродуктов и технических жидкостей необходимо применять песок. Пропитанный нефтепродуктами песок после уборки оставлять на территории установки запрещается.

  - Во время нахождения на промысловых объектах в паводковый период необходимо соблюдать осторожность.

  - Запрещается передвижение по участкам с большим скоплением снега, подходить к краю берега реки, карьера, водоема, болота ввиду возможного размыва грунта.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- В аварийных ситуациях все самостоятельно принимаемые меры должны быть направлены, в первую очередь, на спасение жизни и сохранение здоровья людей.

- В случае попадания в зону внезапного затопления во время паводка необходимо:

- сохранять спокойствие;

- по возможности оставить зону затопления;

- при невозможности покинуть зону затопления как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных плавсредств.

- Самостоятельно эвакуироваться можно только в случае необходимости оказания первой медицинской помощи пострадавшему, ухудшении обстановки или потери уверенности в получении помощи со стороны;

- Оказавшись в воде необходимо снять с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи;

- На рабочем месте должна находиться аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой (доврачебной) помощи.

- При обнаружении огня, задымления или других признаков пожара (запах гари и т.п.) на участке работ, необходимо:

- немедленно вызвать пожарную охрану;

- немедленно прекратить работу, обесточить электрооборудование с помощью общего рубильника;

- сообщить непосредственному руководителю;

- оповестить всех работающих поблизости и принять меры по эвакуации людей из опасной зоны;

- проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения, при необходимости провести её включение в ручном режиме;

- выполнить действия в соответствии с ПЛА по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, трубопроводов;

- при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей и в случае если очаг пожара малых размеров, применить первичные средства пожаротушения;

- по прибытии к месту пожара вышестоящих должностных лиц или работников пожарной охраны доложить о проведенных действиях.

- При несчастном случае в первую очередь следует освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую доврачебную помощь согласно Инструкции ООО «РН-Ванкор» «По оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» № П3-05 И-87493 ЮЛ-583, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

- Персонал должен строго соблюдать требования Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583, знать сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - После окончания снеготаяния и спада паводковых вод нужно:

- провести осмотр технического состояния площадок, проездов, проходов, обвалований, пандусов, аншлагов, указателей, дренажных емкостей, колодцев промливневой канализации;

- установить места разрушений и определить объемы по их ликвидации;

- провести работы по подсыпке грунта, щебня песка в местах размыва обвалований;

- установить смещенные элементы ограждений, указателей, аншлагов в проектное положение.

  - Привести в порядок свое рабочее место. Ветошь и воспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, убрать в металлические ящики с плотными крышками.

  - Собрать инвентарь и сложить его в специально отведенное место.

  - Сообщить руководителю работ обо всех недостатках, которые имели место во время работы, и о принятых мерах по их устранению.

  - Снять рабочую одежду, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

  - Обо всех замечаниях и неисправностях, имевших место в течение рабочей смены, сообщить непосредственному руководителю.

# ССЫЛКИ

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ.

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» «Правила внутреннего трудового распорядка» № П2-03 С-0050 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 26.05.2016 № 62/РНВ-лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «О вахтовом методе организации работ» № П2-03 Р-0072 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2016 № 38/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 14.06.2016 № 81/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «По оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» № П3-05 И-87493 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная генеральным директором ООО «РН-Ванкор» 03.10.2016 и введенная в действие распоряжением ООО «РН-Ванкор» от 10.10.2016 № 81/РНВ-лнд.