УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «26» сентября 2023 г. № 1140

Введена в действие

с «26» сентября 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ УГРОЗАХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

№ П3-11.04 И-01111 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 3

Г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	……………………………………………………………………………………….3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2. ГЛОССАРИЙ	5

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5

2.4. СОКРАЩЕНИЯ	5

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	7

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ	11

5.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ	11

5.2.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ	11

5.3.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ	12

5.4.	ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ	13

6. ПОРЯДОК ПОДДЕРЖАНИЯ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ	16

7. ССЫЛКИ	19

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	20

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция устанавливает требования к организации и функционированию системы оповещения генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», заместителей генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», органов управления и сил объектового звена ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций, осуществляющих деятельность на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», находящихся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» посетителей и иных граждан, при получении в мирное и военное время сигналов оповещения о начале/ отмене выполнения мероприятий по гражданской обороне, единого предупреждающего сигнала оповещения гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренной информации об угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Стандарта Компании № П3-11.04 С-0014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»;

- Стандарта Компании № П3-11.04 С-0015 «Гражданская оборона»;

- Инструкции Компании № П3-11.04 И-01111 «Организация оповещения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- центральной инженерно-технологической службы;

- службы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- иных структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», задействованными в процессе сбора, обработки, предоставления информации и проведении оповещения должностных лиц ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность по оповещению работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по сигналам оповещения, технической поддержке систем оповещения, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Военное время, Защитное сооружение гражданской обороны, Объект (оперативное реагирование), Система оповещения.

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются роли Корпоративного глоссария: Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Подрядная организация (Подрядчик).

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящей Инструкции используются термины из внешних документов: Гражданская оборона, Опасный производственный объект, Чрезвычайная ситуация.

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

| АСФ | – | аварийно-спасательное формирование. |
| --- | --- | --- |
| АСЦО | – | автоматизированная система централизованного оповещения. |
| АХОВ | – | аварийно химически опасные вещества. |
| ГО | – | гражданская оборона. |
| ГОЧС | – | гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. |
| ДДС (ДС) | – | дежурно-диспетчерская служба (дежурная служба) |
| ЕДДС | – | единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования. |
| КЧС и ПБ | – | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| мск | – | время московское. |
| МЧС России | – | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| НАСФ | – | нештатные аварийно-спасательные формирования. |
| ОбществО | – | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОД-НС ЦДУ ДОУМ | – | ответственный дежурный - начальник смены Центрального диспетчерского управления Департамента оперативного управления и мониторинга ПАО «НК «Роснефть». |
| ОДС ДДС Общества | – | оперативно-дежурная смена дежурно-диспетчерской службы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОЗ РСЧС | – | объектовое звено Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| ОПО | – | опасный производственный объект. |
| ОСО | – | объектовая система оповещения. |
| ПАСФ | – | профессиональное аварийно-спасательное формирование. |
| СлУЖБА ПО ГО, ПЛЧС | – | служба по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| СО | – | системы оповещения, включающие локальные системы оповещения и объектовые системы оповещения. |
| СЦУКС | – | Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть». |
| ТЕЛ. ГОР. | – | номер городского телефона. |
| ТЕЛ. СОТ. | – | номер сотового телефона. |
| ТО | – | техническое обслуживание. |
| ТСО | – | технические средства оповещения. |
| Ф.И.О. | – | Фамилия, Имя, Отчество. |
| ЦИТС | – | центральная инженерно-технологическая служба ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ЧС | – | чрезвычайная ситуация. |
| ЭТО | – | эксплуатационно-техническое обслуживание. |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении операций, указанных в настоящей Инструкции, участвуют:

- генеральный директор Общества (руководитель ГО);

- первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер Общества (Председатель КЧС и ПБ);

- работники Общества;

- работники подрядных организаций, посетители и иные граждане, находящиеся на объектах Общества;

- работники подрядных организаций, осуществляющих ЭТО СО;

- ответственные за оповещение – работники службы по ГО, ПЛЧС, ЦИТС / посыльные, назначенные из числа работников Общества / работники подрядных организаций в соответствии с заключёнными договорами, на которых установленным порядком возложены функции приёма и доведения сигналов оповещения об угрозах военных конфликтов и ЧС.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Оповещение заключается в своевременном доведении до:

- работников Общества и подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на объектах Общества – сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренной информации в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении ЧС;

- отдельных категорий (по указанию генерального директора Общества) работников Общества –сигнала управления ГО.

- Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренная информация являются сигналом оповещения, с получением которого начинается/ отменяется выполнение работниками, органами управления и силами ГО и/ или ОЗ РСЧС Общества мероприятий по защите работников Общества от угроз военного конфликта и ЧС, в том числе экстренной эвакуации из опасной зоны, укрытия в защитных сооружениях гражданской обороны и применения средств индивидуальной защиты.

- Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается с помощью электронно-сиренных установок (непрерывный длительностью до трёх минут завывающий звук) для привлечения внимания и предупреждения людей о последующем немедленном доведении экстренной информации – передаваемого до трёх раз через средства громкоговорящей связи СО Общества речевого сообщения о сложившейся ситуации (допускается также и о прогнозе её развития) и о порядке действий работников Общества.

- Сигнал управления ГО является командой, с получением которой начинается/ отменяется выполнение мероприятий по ГО.

- Сигнал управления ГО принимается/ передаётся Ответственным за оповещение по закрытым каналам связи в виде короткого некодированного текстового сообщения либо по открытым каналам связи – в виде заранее установленных кодового слова и четырёхзначного числа (например, «ВЫСОТКА 5872») в целях обеспечения скрытности при подготовке/ выполнении мероприятий по ГО.

- Полученный в Обществе сигнал управления ГО (после подтверждения его легитимности по телефону) немедленно доводится Ответственным за оповещение до генерального директора Общества и далее, в соответствии с его указанием, до исполнителей.

- Доведение сигналов оповещения до работников Общества осуществляется с использованием имеющихся СО (при этом допускается доведение сигнала управления ГО непосредственным исполнителям с использованием средств связи (телефона, радиостанции и др.) без задействования СО).

- Создание и поддержание в работоспособном состоянии СО осуществляется в целях обеспечения готовности Общества к выполнению задач ГО и защиты от ЧС. СО Общества являются частью системы управления ГО и ОЗ РСЧС Общества.

- Служба по ГО, ПЛЧС обеспечивает проведение комплекса организационно-технических мероприятий в целях исключения несанкционированной передачи по СО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренной информации.

- ОСО создается и поддерживается в состоянии постоянной готовности Обществом на ОПО I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью работников Общества в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

- ОСО в обязательном порядке должна быть технически сопряжена с автоматизированной системой централизованного оповещения Красноярского края.

- Границей зоны действия ОСО является определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ГОЧС граница зоны воздействия поражающих факторов аварий на указанных ОПО.

- Основной задачей ОСО Общества является доведение сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
и экстренной информации до:

- генерального директора Общества;

- органов управления и сил ГО/ ОЗ РСЧС Общества;

- работников Общества;

- работников подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на объектах/ в зонах действия ОСО Общества;

- ЕДДС, попадающих в зоны действия ОСО (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- дежурных служб подрядных организаций, расположенных в зонах действия ОСО (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ГОЧС).

- ОСО создаются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности Обществом на объектах, где могут одновременно находиться более 50 человек и/или последствия аварий на которых не выходят за их пределы. ОСО создаётся на базе уже имеющихся в зданиях (на объектах) Общества сети связи, сети звукофикации объектов и специальной аппаратуры комплекса оповещения с доукомплектованием её устройствами автоматического сопряжения с каналами передачи сигналов включения устройств оповещения.

- ОСО Общества технически сопрягается с автоматизированной системой централизованного оповещения муниципального образования/ субъекта Российской Федерации при наличии требований, соответствующих нормативным правовым актам правительства субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены объекты Общества.

- Ввод в эксплуатацию (вывод) СО Общества осуществляется на основании приказа генерального директора Общества.

- Вывод из эксплуатации действующей СО осуществляется в случаях:

- выработки ТСО, установленного техническими условиями эксплуатационного ресурса, с учётом достижения предельного срока его продления;

- экономической нецелесообразности восстановления неисправных ТСО;

- технической невозможности эксплуатации в действующих сетях связи.

- Для обеспечения гарантированного оповещения работников Общества, а также оповещения максимально возможной их численности в расчётных зонах ЧС, прогнозируемых на территориях Общества, но не попадающих в границы действия имеющихся СО, создается резерв ТСО (стационарных, передвижных и мобильных).

- Номенклатура, объём, порядок накопления и использования резервных средств оповещения устанавливаются в Обществе генеральным директором Общества.

- Подготовка/ повышение квалификации Ответственных за оповещение осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области ГОЧС.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ

    - Приём и передача в Обществе сигнала оповещения осуществляется на основании Выписки из Плана ГО г. Красноярска/ Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС Общества, паспорта ОСО и Порядка действий при получении/ передаче сигналов оповещения.

    - В Обществе возлагается ответственность:

- за организацию оповещения – на службу по ГО, ПЛЧС;

- за обеспечение своевременности приёма и доведения сигналов оповещения – на ОДС ДДС Общества.

    - Распорядительным документом Общества о введении в эксплуатацию СО назначается структурное подразделение (работник) Общества, ответственное за обеспечение технической готовности СО в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок оповещения в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении ЧС.

    - ОДС ДДС Общества при получении сигнала оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС за пределами территории Общества, либо информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Общества, либо в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, либо сигнала управления ГО выполняет мероприятия в соответствии с Порядком действий при получении/ передаче сигналов оповещения (Приложение 1).

  - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

5.2.1. В случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или возникновении ЧС за пределами территории объектов Общества сигнал оповещения может быть получен ОДС ДДС Общества:

- через электронно-сиренные установки, средства громкоговорящей связи и телерадиовещания;

- по телефону от дежурных (оперативных дежурных) ЕДДС муниципальных образований Красноярского края и Эвенкийского муниципального района в Красноярском крае, Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, ДДС (ДС) подрядных и других (находящихся вне периметра Компании) организаций, ОД-НС ЦДУ ДОУМ;

- а также в результате автоматического включения СО, сопряжённой с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Красноярского края.

5.2.2. Об угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Общества информация может быть получена ОДС ДДС Общества от работников Общества, подрядных организаций, а также в результате срабатывания датчиков телеметрической аппаратуры контроля технологических процессов на объектах Общества.

5.2.3. С получением сигнала оповещения/ информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС соответственно за пределами и/ или в пределах территории объектов Общества, а также в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов ОДС ДДС Общества:

- при непосредственной угрозе жизни работников: немедленно задействует СО Общества, по имеющимся каналам связи доводит до работников информацию о возникшей угрозе и порядке их дальнейших действий с последующим информированием генерального директора Общества;

- при отсутствии непосредственной угрозы: немедленно доводит полученную информацию до генерального директора Общества и по его указанию задействует СО Общества, по имеющимся каналам связи информирует работников Общества.

5.2.4. Речевая информация о порядке действий работников в условиях угрозы ЧС или возникновения ЧС, а также в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, дублируется работниками дежурных смен подрядных организаций, осуществляющих функции по охране зданий/ объектов Общества – через громкоговорители зданий/ объектов, на проходных зданий/ объектов и при обходе зданий/ объектов.

  - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

5.3.1. Сигнал управления ГО может быть получен ОДС ДДС Общества от:

- ОД-НС ЦДУ ДОУМ;

- оперативного дежурного ЕДДС города Красноярска;

- оперативного дежурного ЕДДС Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

5.3.2. При доведении сигнала управления ГО сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренная информация Ответственным за оповещение через СО не передаётся.

5.3.3. Сигнал управления ГО и его значение ОДС ДДС Общества доводится генеральному директору Общества. Впоследствии, по его указанию проводится оповещение с использованием автоматизированной СО, и осуществляется сбор органов управления и сил ГО Общества путем передачи сигнала «ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН СБОР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ», а на время учений и тренировок передачи сигнала «ПО УЧЕНИЮ! ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН СБОР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ».

5.3.4. При проведении учений и тренировок, в ходе которых отрабатываются вопросы выполнения мероприятий по ГО, используются только учебные сигналы управления ГО.

5.3.5. В случае невозможности использования автоматизированной СО для доведения до исполнителей сигнала «ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН СБОР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ», заблаговременно, в мирное время, планируется осуществление оповещения веерным методом. По указанию генерального директора Общества ОДС ДДС Общества вручную по телефону оповещает исполнителей сигналов ГО.

5.3.6. На случай потери в условиях ведения ГО технической возможности доведения ОДС ДДС Общества до исполнителей сигнала «ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН СБОР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ», заблаговременно, в мирное время, предусматривается назначение и подготовка Посыльных из числа работников Общества, силами которых планируется осуществление оповещения по указанию генерального директора Общества отдельных категорий должностных лиц Общества.

5.3.7. Расчёт необходимой численности Посыльных производится с учётом их действий в пределах одной территории Общества либо, при обеспечении транспортным средством, между территориями на удалении не более 10 км.

  - ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ

    - Для организации оповещения разрабатывается и хранится в отдельной папке на рабочем месте ОДС ДДС Общества комплект документов, обязательными из которых являются:

- Порядок действий при получении/ передаче сигналов оповещения (Приложение 1);

- Перечень сигналов управления ГО (Приложение 2);

- Схема оповещения (Приложение 3);

- Список оповещения должностных лиц (Приложение 4);

- Алгоритмы действий при получении/ передаче сигналов оповещения (Приложение 5);

- Тексты речевых сообщений (Приложение 6);

- Список посыльных (Приложение 7);

- Журнал приёма (передачи) сигналов оповещения (Приложение 8);

- Журнал несения дежурства (Приложение 9);

- Книга учёта технических средств оповещения (Приложение 10).

    - Допускается (при необходимости) дополнять указанный перечень документов по решению/ согласованию с начальником службы по ГО, ПЛЧС.

    - Документы по организации оповещения должны содержать порядок доведения информации до всех объектов оповещения (в том числе должны быть перечислены все объекты оповещения, учитывая находящихся на других территориях, сроки и способы доведения им сигнала оповещения, а также приоритет их информирования).

    - Документы по организации оповещения разрабатываются, учитываются и поддерживаются в актуальном состоянии службой по ГО, ПЛЧС.

    - Порядок действий при получении/ передаче сигналов оповещения в Обществе:

- разрабатывается и подписывается начальником службы по ГО, ПЛЧС;

- согласовывается Председателем КЧС и ПБ Общества – первым заместителем генерального директора по производству - главным инженером Общества;

- утверждается руководителем ГО Общества – генеральным директором Общества.

    - Перечень сигналов управления ГО для Общества устанавливается: ПАО «НК «Роснефть», органами исполнительной власти Красноярского края и Эвенкийского муниципального района Красноярского края, органами местного самоуправления на территории которых находятся объекты Общества.

    - Перечень сигналов управления ГО хранится отдельно от остальных документов в запечатанном конверте, с установленным грифом конфиденциальности в закрытом сейфе (металлическом шкафу) на рабочем месте старшего ОДС ДДС Общества – начальника смены ЦИТС.

    - Схема оповещения разрабатывается на листе (склейке листов) в формате, позволяющем разместить все объекты оповещения, взаимодействующие органы ГОЧС соответствующего субъекта Российской Федерации/ муниципального образования, а также (при необходимости) соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

    - Список оповещения должен содержать сведения о номерах телефонов (рабочих 
и домашних), электронной почте, а также адреса проживания подлежащих оповещению работников.

    - Уточнение схемы и списка оповещения осуществляется ежеквартально, а при изменении организационно-штатной структуры или увольнении (переходе на новую должность) входящих в состав органов управления и сил ГО и ОЗ РСЧС работников – в течение недели (7 календарных дней) с момента выявления изменений.

    - Алгоритмы действий при получении/ передаче сигналов оповещения разрабатываются заблаговременно для каждого из возможных вариантов действий, в том числе при получении:

- сигнала оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС за пределами объектов/ территории при непосредственной угрозе жизни работников;

- сигнала оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС за пределами объектов/ территории при отсутствии непосредственной угрозы жизни работников;

- сигнала оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, при непосредственной угрозе жизни работников;

- сигнала оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при отсутствии непосредственной угрозы жизни работников;

- информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС на объектах/ территории при непосредственной угрозе жизни работников;

- информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС на объектах/ территории при отсутствии непосредственной угрозы жизни работников;

- сигнала управления ГО.

    - Заполнение Бланка алгоритмов действий работника, ответственного за приём и доведение сигналов оповещения, осуществляется Ответственным за оповещение последовательно, после выполнения каждой из указанных в бланке операций.

    - После выполнения всех указанных операций заполненный Бланк алгоритмов действий работника, ответственного за приём и доведение сигналов оповещения, подписывается Ответственным за оповещение и впоследствии, при смене с дежурства, передаётся начальнику службы по ГО, ПЛЧС для хранения до конца текущего года.

    - Тексты речевых сообщений разрабатываются заблаговременно для каждого вида возможных угроз и корректируются Ответственным за оповещение в зависимости от реально сложившейся ситуации.

5.4.15. Подготовка текстов речевых сообщений осуществляется для ОСО службой по ГО, ПЛЧС самостоятельно.

5.4.16. Речевое сообщение по длительности не должно превышать:

- для стационарных средств громкоговорящей связи – пяти минут;

- для средств мобильной связи и подвижных средств оповещения – 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания.

5.4.17. При наличии технической возможности осуществляется запись речевых сообщений на магнитные и иные носители информации.

6. ПОРЯДОК ПОДДЕРЖАНИЯ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

6.1. Готовность СО достигается:

- наличием актуализированных распорядительных и локальных нормативных документов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования СО;

- наличием Ответственного за оповещение и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности ТСО, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием, исправностью ТСО и соответствием их проектно-сметной документации на СО;

- наличием формуляра (паспорта) ТСО;

- готовностью сетей связи, мест (помещений) вещания к обеспечению передачи сигналов оповещения;

- регулярным проведением проверок готовности СО;

- своевременными ЭТО, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс ТСО;

- наличием резерва ТСО, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации по вопросам оповещения и готового к использованию;

- своевременным проведением мероприятий по совершенствованию СО.

6.2. Для поддержания СО в состоянии постоянной готовности к применению проводится ЭТО ТСО, установленное эксплуатационно-технической документацией ТСО. При необходимости проводится текущий ремонт ТСО.

6.3. ЭТО ТСО для ОСО в обязательном порядке включает в себя ежедневное ТО, номерное ТО (№ 1 и № 2) и сезонное ТО.

6.4. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на ТСО, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного ТО осуществляются во время проведения ТО № 1 и ТО № 2.

6.5. Для обеспечения планового проведения ЭТО ТСО разрабатываются:

- План-график технического обслуживания средств оповещения (Приложение 11);

- План проведения технического обслуживания технических средств оповещения (ТО № 1 и ТО № 2) (Приложение 12).

6.6. Оба плана разрабатываются при необходимости проведения ТО № 1 и ТО № 2 и сезонного ТО в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационно-технической документацией ТСО.

6.7. В течение календарного года после сдачи в эксплуатацию СО Общества службой по ГО, ПЛЧС издается распорядительный документ о введении в эксплуатацию СО, в соответствии с которым назначаются ответственные за разработку, согласование и утверждение соответствующих Плана-графика ТО средств оповещения и Плана проведения ТО ТСО, а также своевременное проведение ТО.

6.9. План-график ТО средств оповещения должен быть согласован с осуществляющей ЭТО подрядной организацией в порядке, определяемом договором на обслуживание ТСО.

6.10. План-график ТО средств оповещения и План проведения ТО ТСО хранятся в течение трёх лет в службе по ГО, ПЛЧС.

6.11. Ежедневное ТО проводится Ответственным за оповещение перед технической проверкой готовности к задействованию СО только на ТСО, установленных в помещении, в котором Ответственный за оповещение несёт дежурство. Выполнение ежедневного ТО ТСО отражается в Журнале приёма и сдачи дежурства ОДС ДДС Общества.

6.12. ТО № 1 и ТО № 2 проводятся с периодичностью, установленной эксплуатационно-технической документацией ТСО.

6.13. Результаты ТО № 2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО. По итогам ТО № 2 в течение календарного месяца службой по ГО, ПЛЧС составляется Акт проведения технического обслуживания (ТО № 2) ТСО по установленной форме в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей ЭТО;

- экземпляр № 2 хранится в службе по ГО, ПЛЧС.

6.14. Текущий ремонт ТСО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путём замены и/ или восстановления отдельных составных блоков (элементов). К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъёмных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

6.15. Текущий ремонт проводится работником подрядной организации, ответственным за своевременное и качественное выполнение ТО и текущего ремонта ТСО. О проведении текущего ремонта вносится запись в Книгу учёта технических средств оповещения.

6.16. С целью контроля готовности СО к использованию по предназначению проводятся следующие виды проверок:

- технические проверки готовности СО к использованию по предназначению без включения оконечных средств оповещения;

- комплексные проверки готовности ОСО с включением оконечных средств оповещения и доведением до оповещаемых сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевого сообщения «Техническая проверка».

6.17. Перед проведением указанных проверок обязательно выполняется комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска СО.

6.18. Техническая проверка готовности СО к использованию по предназначению проводится службой по ГО, ПЛЧС в течение 3 часов рабочего времени после ежедневного ТО только на ТСО, установленных в помещении, в котором Ответственный за оповещение несёт дежурство, после чего осуществляется контроль работоспособности оконечных ТСО путем их удаленного мониторинга.

6.19. Комплексная проверка готовности ОСО Общества организуется службой по ГО, ПЛЧС в соответствии с Планом проведения комплексной проверки готовности ОСО на текущий год, сформированным по форме, разработанной службой по ГО, ПЛЧС. Комплексная проверка готовности ОСО Общества проводится не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц Общества во взаимодействии с представителями осуществляющей ЭТО организации.

6.20. Даты проведения комплексной проверки ОСО отражаются в Плане основных мероприятий Общества в области ГОЧС на очередной год.

6.21. В рамках комплексной проверки готовности ОСО проводится оценка технического состояния ТСО. Количество проверяемых ТСО определяется Планом проведения комплексной проверки и должно составлять не менее 50% от их общего количества.

6.22. За 2 календарных месяца до начала проведения оценки технического состояния ТСО руководитель подрядной организации, осуществляющей ЭТО, представляет Справку о наличии и состоянии ТСО.

6.23. В течение 2 календарных месяцев после получения результатов оценки технического состояния ТСО служба по ГО, ПЛЧС оформляет Акт оценки технического состояния ТСО сформированный по произвольной форме, разработанной службой по ГО, ПЛЧС. Акт оценки технического состояния ТСО должен быть оформлен в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 направляется руководителю подрядной организации, осуществляющей ЭТО, для устранения выявленных недостатков;

- экземпляр № 2 хранится в службе по ГО, ПЛЧС.

6.24. В течение 2 календарных месяцев после получения результатов комплексной проверки готовности ОСО служба по ГО, ПЛЧС оформляет Акт готовности ОСО, сформированный по произвольной форме, разработанной службой по ГО, ПЛЧС. В Акте готовности ОСО должны быть подробно отражены проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности ОСО к выполнению задач по предназначению, а также уточняется паспорт ОСО.

7. ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях».

- Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)».

- Приказ МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № № 578/365 
«Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

- Приказ МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

- Стандарт Компании № П3-11.04 С-0014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

- Стандарта Компании № П3-11.04 С-0015 «Гражданская оборона».

- Инструкция Компании № П3-11.04 И-01111 «Организация оповещения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций».

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типовой Порядок действий при получении/ передаче сигналов оповещения | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма Перечня сигналов управления гражданской обороны с примером заполнения | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма Схемы оповещения | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма Списка оповещения с примером заполнения | Включено в настоящий файл |
| 5 | Вариант Алгоритма действий при получении/ передаче сигналов оповещения | Включено в настоящий файл |
| 6 | Примеры текстов речевых сообщений | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма Списка посыльных с примером заполнения | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма Журнала приёма (передачи) сигналов оповещения | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма Журнала несения дежурства с примером заполнения | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма Книги учёта технических средств оповещения | Включено в настоящий файл |
| 11 | Форма Плана-графика технического обслуживания средств оповещения | Включено в настоящий файл |
| 12 | Форма Плана проведения технического обслуживания технических средств оповещения | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВОЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ/ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК

действий ____________________________________________________________

(наименование должности ответственного за оповещение в родительном падеже)

при получении/ передаче сигналов оповещения

Термины:

| ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВА | – | структурное подразделение Общества, ответственное за получение и передачу информации в Обществе и передачу информации в ПАО «НК «Роснефть». |
| --- | --- | --- |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОПОВЕЩЕНИЕ | – | работник ДДС Общества/ сторонней организации в соответствии с заключённым договором, на которого установленным порядком возложены функции приёма и доведения сигналов оповещения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. |
| ПОСЫЛЬНЫЙ | – | работник Общества, отправляемый для оповещения должностных лиц в случае невозможности использовать для оповещения технические средства связи. |
| СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ГО | – | сигнал оповещения, предписывающий начало/ отмену выполнения мероприятий по ГО. |

Сокращения:

| АСФ | – | аварийно-спасательное формирование. |
| --- | --- | --- |
| АСЦО | – | автоматизированная система централизованного оповещения. |
| ГО | – | гражданская оборона. |
| ДДС (ДС) | – | дежурно-диспетчерская служба (дежурная служба). |
| ЕДДС | – | единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования. |
| КЧС и ПБ | – | Комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. |
| мск | – | время московское. |
| МЧС РОССИИ | – | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| НАСФ | – | нештатное аварийно-спасательное формирование. |
| ОД-НС ЦДУ ДОУМ | – | ответственный дежурный - начальник смены Центрального диспетчерского управления Департамента оперативного управления и мониторинга ПАО «НК «Роснефть». |
| ОЗ РСЧС | – | объектовое звено Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| ОСО | – | объектовая система оповещения. |
| ОШ | – | оперативный штаб. |
| ПАСФ | – | профессиональное аварийно-спасательное формирование. |
| ТО | – | техническое обслуживание. |
| ТСО | – | техническое средство оповещения. |
| СО | – | система оповещения. |
| СЦУКС | – | Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть». |
| ЧС | – | чрезвычайная ситуация. |
| ЦУКС | – | Центр управления в кризисных ситуациях. |

I. Общие положения

Настоящий Порядок определяет порядок действий _________________________ (наименование должности ответственного за оповещение) (далее – ответственный за оповещение) при получении сигнала оповещения/ информации об угрозах военных конфликтов и ЧС.

1.1. Ответственный за оповещение отвечает за своевременное доведение:

- сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренной информации в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении ЧС – до работников (в том числе отдельных категорий работников) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при угрозе возникновения или возникновении ЧС на объекте/ территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- сигнала управления ГО – до отдельных категорий работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Ответственный за оповещение в период несения круглосуточного дежурства подчиняется непосредственно _______________________ (наименование должности).

1.2. Ответственный за оповещение обязан:

1.2.1. При заступлении на дежурство (выполняется в присутствии сменяемого должностного лица, ответственного за оповещение):

- проверить по описи наличие документов по оповещению;

- проверить техническое состояние средств связи;

- провести ежедневное ТО ТСО, установленного в помещении, в котором ответственный за оповещение несёт дежурство, и техническую проверку готовности СО без задействования по предназначению её оконечных устройств (при этом контроль работоспособности (наличия, подключения к сети и отсутствия внешних повреждений) оконечных ТСО проводится путем их удалённого мониторинга);

- отразить информацию о выполнении ежедневного ТО в Журнале несения дежурства;

- доложить _____________ (наименование должности) о заступлении на дежурство и выявленных неисправностях (или их отсутствии) технических средств связи и оповещения, при необходимости принять меры к их восстановлению.

1.2.2. В ходе несения дежурства:

- осуществлять контроль работоспособности средств связи и ТСО;

- доложить _________________ (наименование должности) при выявлении неисправности технических средств связи и оповещения и принять меры к их восстановлению;

- обеспечить своевременное проведение мероприятий по оповещению в соответствии с указанными в разделе II настоящего Порядка требованиями;

- обеспечить своевременное ведение Журнала приёма (передачи) сигналов оповещения;

- обеспечить внесение в Бланк алгоритмов действий работника, ответственного за приём и доведение сигналов оповещения, времени выполнения всех мероприятий оповещения;

- осуществлять включение, подготовку к работе, эксплуатацию и выключение СО в строгом соответствии с перечнем мероприятий, определённых в разделе III настоящего Порядка;

- исключить несанкционированную передачу по СО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренной информации;

- обеспечить соблюдение конфиденциальности при получении/ передаче по открытым каналам связи сигнала управления ГО или его значения (СО при этом не задействуется);

- использовать только учебные сигналы управления ГО в ходе учений и тренировок.

II. Порядок действий при возникновении угроз мирного и военного времени

Ответственный за оповещение обязан:

- при непосредственной угрозе жизни работников – немедленно задействовать ОСО: довести до работников сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также экстренную информацию о возникшей угрозе и порядке их дальнейших действий с последующим информированием генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- при отсутствии непосредственной угрозы – немедленно довести полученную экстренную информацию до генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и по его указанию немедленно довести с использованием ОСО до работников сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также экстренную информацию о возникшей угрозе и порядке их дальнейших действий.

2.1. В случае угрозы возникновения или возникновении ЧС за пределами территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» или при возникновении угроз военного времени.

Услышав передаваемый через электронно-сиренные установки муниципальной/ региональной АСЦО сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (непрерывный в течение 3 минут завывающий звук), ответственный за оповещение обязан немедленно включить телевизионный приёмник на канале «Россия 1» или «Россия 24», радиоприёмник на волне радиокомпании «Маяк», прослушать экстренную информацию (передаваемое до 5 раз речевое сообщение о сложившейся ситуации и о порядке действий) и записать её содержание и время приёма в Журнал приёма (передачи) сигналов оповещения.

2.1.1. Сигнал оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС за пределами территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», кроме того, может быть получен по телефону от дежурного (оперативного дежурного) ЕДДС г. Красноярска и Красноярского края, ЕДДС Эвенкийского муниципального района Красноярского края, ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, ОД-НС ЦДУ ДОУМ, а также в результате автоматического включения СО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

При получении сигнала оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС за пределами территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ответственный за оповещение обязан:

- убедиться по телефону в достоверности полученного сигнала у должностного лица, его передавшего, например: «Говорит ________________ (наименование должности ответственного за оповещение) Смирнов. Получена информация об аварии с выбросом АХОВ. Прошу подтвердить достоверность поступившей информации»;

- с получением подтверждения либо при невозможности его получения в течение двух минут осуществить запись содержания экстренного сообщения и времени его получения в Журнал приёма (передачи) сигналов оповещения, а также в соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения (в дальнейшем, в ходе проводимого оповещения, необходимо путём дозвона добиться подтверждения полученного сигнала; в случае опровержения поступившей информации (при несанкционированном срабатывании муниципальной/ региональной АСЦО) – остановить оповещение и запустить речевое сообщение об отмене угрозы);

- при непосредственной угрозе жизни работников:

- немедленно осуществить доведение в течение одной минуты находящимся на территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» работникам Общества и подрядных организаций, посетителям и иным гражданам электронно-сиренными установками ОСО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;

- в ходе работы электронно-сиренных установок (в течение одной минуты) заполнить соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения, а также подобрать текст речевого сообщения (при необходимости – доработать текст с учётом сложившейся ситуации);

- по окончании подачи электронно-сиренными установками сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через средства громкоговорящей связи ОСО осуществить дважды передачу (заранее подготовленной записи либо личной диктовкой исправленного и соответствующего сложившейся обстановке текста) экстренной информации до:

- работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- работников подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) и команду на реагирование должностным лицам/ дежурным службам АСФ сил постоянной готовности ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- _______________ (наименование пожарного подразделения);

- _______________ (наименование НАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») – по списку № __;

- __________ (наименование ПАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», при наличии) – по списку № __;

- _________________ (наименование дежурной службы ПАСФ подрядной организации, при наличии);

- … (указать при наличии другие АСФ, аварийные службы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядной организации, оповещаемые при реагировании на ЧС);

- сообщить устно по телефону генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» экстренную информацию, а также о проведённых мероприятиях по оповещению;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) и команду на сбор в оперативном порядке (по распоряжению) исполнителям, указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из перечисленных категорий:

- работникам, входящим в состав органов управления ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (сокращённый состав КЧС и ПБ),

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (полный состав КЧС и ПБ),

- Оперативного штаба – по списку № ___,

- Оперативной группы – по списку № ___,

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых);

- заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых);

- при отсутствии непосредственной угрозы жизни работников:

- немедленно сообщить устно по телефону полученную экстренную информацию 
генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- по указанию генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» немедленно осуществить доведение в течение ________ минуты (одной-трёх минут – по заблаговременному решению генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») находящимся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» работникам Общества и подрядных организаций, посетителям и иным гражданам электронно-сиренными установками ОСО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;

- в ходе работы электронно-сиренных установок (в течение ________ (одной-трёх минут – по заблаговременному решению генерального директора) минуты) заполнить соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения, а также подобрать текст речевого сообщения (при необходимости – доработать текст с учётом сложившейся ситуации);

- по окончании подачи электронно-сиренными установками сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через средства громкоговорящей связи ОСО осуществить дважды (или трижды – по заблаговременному решению генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») передачу (заранее подготовленной записи либо личной диктовкой исправленного и соответствующего сложившейся обстановке текста) экстренной информации до:

- работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- работников подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) и команду на сбор в оперативном порядке (по распоряжению) исполнителям, указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из перечисленных категорий:

- работникам, входящим в состав органов управления ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (сокращённый состав КЧС и ПБ),

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (полный состав КЧС и ПБ),

- Оперативного штаба – по списку № ___,

- Оперативной группы – по списку № ___,

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых);

- должностным лицам/ дежурным службам АСФ сил постоянной готовности ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- _______________ (наименование пожарного подразделения),

- _______________ (наименование НАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») – по списку № __,

- ________ (наименование ПАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», при наличии) – по списку № __,

- … (указать при наличии другие АСФ, аварийные службы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядной организации, оповещаемые при реагировании на ЧС);

- заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых).

2.1.2. Сигнал оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, кроме того, может быть получен по телефону от дежурного (оперативного дежурного) ЕДДС г. Красноярска и Красноярского края, ЕДДС Эвенкийского муниципального района Красноярского края, ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, ОД-НС ЦДУ ДОУМ, а также в результате автоматического включения СО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

При получении сигнала оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов ответственный за оповещение обязан:

- убедиться по телефону в достоверности полученного сигнала у должностного лица, его передавшего, например: «Говорит ______________ (наименование должности и фамилия ответственного за оповещение). Получена информация о воздушной тревоге. Прошу подтвердить достоверность поступившей информации»;

- с получением подтверждения либо при невозможности его получения в течение двух минут осуществить запись содержания экстренного сообщения и времени его получения в Журнал приёма (передачи) сигналов оповещения, а также в соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения (в дальнейшем, в ходе проводимого оповещения, необходимо путём дозвона добиться подтверждения полученного сигнала; в случае опровержения поступившей информации (при несанкционированном срабатывании муниципальной/ региональной АСЦО) – остановить оповещение и запустить речевое сообщение об отмене угрозы);

- при непосредственной угрозе жизни работников:

- немедленно осуществить в течение одной минуты доведение находящимся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» работникам Общества подрядных организаций, посетителям и иным гражданам электронно-сиренными установками ОСО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;

- в ходе работы электронно-сиренных установок (в течение одной минуты) заполнить соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения, а также подобрать текст речевого сообщения (при необходимости – доработать текст с учётом сложившейся ситуации);

- по окончании подачи электронно-сиренными установками сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через средства громкоговорящей связи ОСО осуществить дважды передачу (заранее подготовленной записи либо личной диктовкой исправленного и соответствующего сложившейся обстановке текста) экстренной информации до:

- работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- работников подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- сообщить экстренную информацию устно по телефону генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) исполнителям, указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из перечисленных категорий:

- руководителям органов управления руководителя ГО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- руководителям (другим должностным лицам) формирований сил ГО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (при наличии: руководителям НАСФ, других необходимых служб, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», руководителю/ дежурной службе ПАСФ подрядной организации) – по списку № ___;

- заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых).

- при отсутствии непосредственной угрозы жизни работников:

- немедленно сообщить полученную экстренную информацию устно по телефону 
генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- по указанию генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» немедленно осуществить доведение в течение ________ минуты (одной-трёх минут – по заблаговременному решению генерального директора) находящимся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» работникам Общества и подрядных организаций, посетителям и иным гражданам электронно-сиренными установками ОСО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;

- в ходе работы электронно-сиренных установок (в течение ________ (одной-трёх минут – по заблаговременному решению генерального директора) минуты) заполнить соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения, а также подобрать текст речевого сообщения (при необходимости – доработать текст с учётом сложившейся ситуации);

- по окончании подачи электронно-сиренными установками сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через средства громкоговорящей связи ОСО осуществить дважды (или трижды – по заблаговременному решению генерального директора) передачу (заранее подготовленной записи либо личной диктовкой исправленного и соответствующего сложившейся обстановке текста) экстренной информации до:

- работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- работников подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) исполнителям, указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из перечисленных категорий:

- руководителям органов управления руководителя ГО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- руководителям (другим должностным лицам) формирований сил ГО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (при наличии: руководителей НАСФ, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», руководителю/ дежурной службе ПАСФ подрядной организации) – по списку № ___;

- заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых).

2.2. В случае угрозы возникновения или возникновении ЧС на территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Информация об угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», может быть получена от работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядных организаций, а также в результате срабатывания датчиков телеметрической аппаратуры контроля технологических процессов на _________________________________ (перечисляются ОПО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при их наличии).

При получении информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ответственный за оповещение обязан:

- осуществить запись содержания и источника полученной информации, а также времени его получения в Журнал приёма (передачи) сигналов оповещения, а также в соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения;

- при непосредственной угрозе жизни работников:

- немедленно осуществить доведение в течение одной минуты находящимся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» работникам Общества и подрядных организаций, посетителям и иным гражданам электронно-сиренными установками ОСО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;

- в ходе работы электронно-сиренных установок (в течение одной минуты) заполнить соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения, а также подобрать текст речевого сообщения (при необходимости – доработать текст с учётом сложившейся ситуации);

- по окончании подачи электронно-сиренными установками сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через средства громкоговорящей связи ОСО осуществить дважды передачу (заранее подготовленной записи либо личной диктовкой исправленного и соответствующего сложившейся обстановке текста) экстренной информации до:

- работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- работников подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) и команду на реагирование должностным лицам/ дежурным службам АСФ сил постоянной готовности ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- _______________ (наименование пожарного подразделения);

- _______________ (наименование НАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») – по списку № __;

- ____________ (наименование ПАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», при наличии) – по списку № __;

- _________________ (наименование дежурной службы ПАСФ подрядной организации, при наличии);

- … (указать при наличии другие АСФ, аварийные службы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядной организации, оповещаемые при реагировании на ЧС);

- сообщить устно по телефону генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» экстренную информацию, а также о проведённых мероприятиях по оповещению;

- через ОСО по указанию генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ГОЧС, довести в течение одной минуты сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) и команду на сбор в оперативном порядке (по распоряжению) исполнителям, указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из перечисленных категорий:

- работникам, входящим в состав органов управления ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (сокращённый состав КЧС и ПБ),

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (полный состав КЧС и ПБ),

- Оперативного штаба – по списку № ___,

- Оперативной группы – по списку № ___,

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых);

- заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых);

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ГОЧС, по указанию генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» довести экстренную информацию до:

- ЕДДС___________________ (наименование муниципального образования), попадающего в зоны действия ОСО;

- дежурных служб подрядных организаций, расположенных в зонах действия ОСО:

- … (перечислить все организации, попадающие в зону действия ОСО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»).

- при отсутствии непосредственной угрозы жизни работников:

- немедленно сообщить устно по телефону полученную экстренную информацию 
генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- по указанию генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осуществить в течение _______ минут (одной-трёх минут – по заблаговременному решению генерального директора) доведение электронно-сиренными установками ОСО сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» работникам Общества и подрядных организаций, посетителям и иным гражданам, находящимся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (в предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ГОЧС случаях через ОСО – работникам Общества и подрядных организаций, посетителям и иным гражданам, находящимся на объектах Общества);

- в ходе работы электронно-сиренных установок в течение ________ минуты (одной-трёх минут – по заблаговременному решению генерального директора) заполнить соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения, а также подобрать текст речевого сообщения (при необходимости – доработать текст с учётом сложившейся ситуации);

- по окончании подачи электронно-сиренными установками сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через средства громкоговорящей связи ОСО осуществить ______ (дважды или трижды – по заблаговременному решению генерального директора) передачу (заранее подготовленной записи либо личной диктовкой исправленного и соответствующего сложившейся обстановке текста) экстренной информации до:

- работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- работников подрядных организаций, посетителей и иных граждан, находящихся на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) довести экстренную информацию (кратко) и команду на сбор в оперативном порядке (по распоряжению) исполнителям, указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из перечисленных категорий:

- работникам, входящим в состав органов управления ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (сокращённый состав КЧС и ПБ),

- КЧС и ПБ – по списку № ___ (полный состав КЧС и ПБ),

- Оперативного штаба – по списку № ___,

- Оперативной группы – по списку № ___,

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых);

- должностным лицам/ дежурным службам АСФ сил постоянной готовности ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- _______________ (наименование пожарного подразделения),

- _______________ (наименование НАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») – по списку № __,

- ________ (наименование ПАСФ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», при наличии) – по списку № __,

- … (указать при наличии другие АСФ, аварийные службы ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», подрядной организации, оповещаемые при реагировании на ЧС);

- заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых).

- через СО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать предусмотренный способ оповещения другими средствами связи) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ГОЧС, по указанию генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» довести экстренную информацию до:

- ЕДДС___________________ (наименование муниципального образования), попадающего в зоны действия ОСО;

- дежурных служб подрядных организаций, расположенных в зонах действия ОСО:

- … (перечислить все организации, попадающие в зону действия ОСО Общества).

2.3. При получении сигнала управления ГО.

Сигнал управления ГО может быть получен по телефону от дежурного (оперативного дежурного) ЕДДС г. Красноярска и Красноярского края, ЕДДС Эвенкийского муниципального района Красноярского края, ОД-НС ЦДУ ДОУМ.

При получении сигнала управления ГО  ответственный за оповещение обязан:

- убедиться по телефону в достоверности полученного сигнала у должностного лица, его передавшего, например: «Говорит ________________ (наименование должности ответственного за оповещение) Смирнов. Получен сигнал «ВЫСОТКА 5872». Прошу подтвердить достоверность поступившего сигнала»;

- с получением подтверждения:

- достать из сейфа запечатанный конверт и сверить наименование полученного сигнала с сигналами, указанными на конверте;

- при совпадении полученного сигнала с указанными на конверте вскрыть конверт и определить значение поступившего сигнала управления ГО;

- осуществить запись сигнала управления ГО и времени его получения в Журнал приёма (передачи) сигналов оповещения, а также в соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения;

- немедленно личным прибытием (устно по средствам связи с соблюдением конфиденциальности) сообщить сигнал управления ГО и его значение генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

ВНИМАНИЕ!

При доведении сигнала управления ГО

сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и экстренная информация через СО не передаётся!

(все три строчки данного текста в Инструкции о порядке действий ответственного за оповещение Общества
 при получении/ передаче сигналов оповещения выделяются красным цветом)

- через ОСО на телефоны (при отсутствии технической возможности осуществить оповещение данным способом указать средства связи, например: телефон, радиостанция и др.) довести сигнал управления ГО (по распоряжению – команду на сбор) исполнителям, указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» из перечисленных категорий:

- руководителям органов управления руководителя ГО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- руководителям (другим должностным лицам) формирований сил ГО ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (при наличии: руководителей НАСФ, Общества, руководителю/ дежурной службе ПАСФ подрядной организации) – по списку № ___;

- заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___;

- … (указать при необходимости другие категории оповещаемых).

- В случае потери в условиях ведения ГО технической возможности, доведение до исполнителей сигнала управления ГО осуществить посыльными.

III. Порядок применения ____________ (локальной или объектовой) системы оповещения

Данный раздел разрабатывается индивидуально для каждой СО, исходя из её технических особенностей.

В данном разделе подробно (пошагово) указываются действия ответственного за оповещения при:

- проведении ежедневного ТО и последующей технической проверки готовности СО к использованию по предназначению, в ходе которой осуществляется контроль работоспособности оконечных ТСО путем их удаленного мониторинга;

- включении и подготовке СО к работе;

- осуществлении оповещения:

- передаче всем категориям оповещаемых через электронно-сиренные установки сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и через средства громкоговорящей связи СО – экстренной информации;

- доведении через СО на телефоны отдельных категорий оповещаемых экстренной информации, в том числе команды на сбор в оперативном порядке, а также сигнала управления ГО;

- выключении СО.

| Начальник службы по ГО, ПЛЧС «____» ____________20___ г. | ___________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

Перечень

сигналов управления гражданской обороны

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| Наименование сигнала |  | Значение сигнала |
| --- | --- | --- |
| Учебные | Основные |  |
| «ОГОНЬ 4523» | «ПОЛЁТ 8563» | Раскрывается значение каждого полученного сигнала управления ГО |
| … | … | … |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СХЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

| СХЕМА оповещения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |
| --- | --- |

Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

_____________________ (фамилия, инициалы)

тел. гор. 8(______) _____________                 тел. сот. 8(______)  ______________

ОД-НС ЦДУ ДОУМ

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  ______________

Список оповещения №1

КЧС и ПБ

Председатель КЧС и ПБ

___________________ 
(фамилия, инициалы)

тел. сот. 8(______)  ______________

Оперативный дежурный СЦУКС

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  ______________

_______________________________

(наименование должности ответственного

за оповещение в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»)

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

Список оповещения №2

Оперативный штаб

Руководитель оперативного штаба

___________________ 
(фамилия, инициалы)

тел. сот. 8(______)  ______________

______________________________

(наименование должности ответственного за оповещение в территориальном органе федерального органа исполнительной власти)

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

Список оповещения №3

НАСФ/ ПАСФ

Начальник НАСФ/ ПАСФ

___________________ 
(фамилия, инициалы)

тел. сот. 8(______)_________

______________________________

(наименование должности ответственного за оповещение в субъекте РФ)

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

Работники подрядных организаций, осуществляющие деятельность на территории объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Работники ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

______________________________

(наименование должности ответственного за оповещение в муниципальном образовании)

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

______________________________

(наименование должности ответственного за оповещение в подрядной организации)

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

Дежурный диспетчер ПАСФ ____________________ (наименование организации)

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

Лечебные учреждения

________________________ (наименование организации)
тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

Дежурный диспетчер пожарного гарнизона_____________ (наименование организации)

тел. гор. 8(______) _______________

тел. сот. 8(______)  _______________

| Начальник службы по ГО, ПЛЧС «____» ____________20___ г. | ___________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

оповещение при угрозах мирного времени

оповещение при угрозах военного времени

оповещение по сигналам управления ГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА СПИСКА ОПОВЕЩЕНИЯ С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |
| --- | --- | --- |

СПИСОК № ___

оповещения должностных лиц КЧС и ПБ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| № п/п | Ф.И.О. | Штатная должность | Занимаемая должность в ГО | Номера телефонов |  |  | Адрес фактического проживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Служебный | Домашний | Мобильный |  |
| 1 | Фамилия Имя Отчество | Главный инженер | Председатель КЧС и ПБ | 8(000)000-00-00, доб. 0000 | 8(000)000-00-00 | 8(000)000-00-00 | Указываются адрес фактического проживания оповещаемого |
| 2 | Фамилия Имя Отчество | Начальник службы по ГО, ПЛЧС | Заместитель председателя КЧС и ПБ | 8(000)000-00-00, доб. 0000 | 8(000)000-00-00 | 8(000)000-00-00 | Указываются адрес фактического проживания оповещаемого |
| 4 | и т.д. | … | … | … | … | … | … |

| Начальник службы по ГО, ПЛЧС «____» ____________20___ г. | ___________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ВАРИАНТ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ/ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ

АЛГОРИТМ № ___

действий _________________ (наименование должности ответственного за оповещение в родительном падеже)

при угрозе возникновения или возникновении ЧС за пределами ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при непосредственной угрозе жизни работников

Содержание экстренной информации: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата получения: «_____» _______ 20___ года.

Время получения: ______ ч._____ мин. (мск).

Источник информации: ___________________________________________________________

(теле- или радиоприёмник после сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» муниципальной/ региональной АСЦО, дежурный (оперативный дежурный) ЕДДС, ЦУКС Главного управления МЧС России, ДДС (ДС) подрядных организаций, ОД-НС ЦДУ ДОУМ, автоматическое включение СО Общества)

Принял: ________________________________________________________________________

(наименование должности, инициалы и фамилия ответственного за оповещение)

| № п/п | Наименование мероприятий | Время выполнения (мск) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Достоверность полученного сигнала подтверждена: по телефону: __________________________________________ кем: __________________________________________________ ______________________________________________________ (указать номер телефона, должность и фамилию должностного лица, передавшего сигнал) либо: Достоверность полученного сигнала подтвердить в течение двух минут не представилось возможным (в обязательном порядке указать вариант своих действий из двух вышеперечисленных) | ____.____ (указывается местное время) либо: ____.____ (указывается местное время) | Подпись ответственного за оповещение либо: Подпись ответственного за оповещение |
|  | Экстренная информация внесена в Журнал приёма (передачи) сигналов оповещения |  |  |
|  | Соответствующий Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения подобран, экстренная информация внесена |  |  |
|  | Произведено включение ОСО и запуск электронно-сиренных установок для передачи в течение одной минуты сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в целях оповещения находящихся на объектах Общества работников Общества и подрядных организаций, посетителей и иных граждан |  |  |
|  | Остановлено оповещение и запущено речевое сообщение об отмене угрозы в связи с получением опровержения поступившей экстренной информации (при отсутствии необходимости данного пункта в графах «Время выполнения» и «Подпись» ставятся прочерки) |  |  |
|  | Заполнен Алгоритм действий при получении/ передаче сигналов оповещения, текст речевого сообщения подобран и доработан с учётом полученной экстренной информации |  |  |
|  | Произведена дважды передача речевого сообщения через средства громкоговорящей связи ОСО (по окончании работы электронно-сиренных установок ОСО) |  |  |
|  | Доведена через ОСО на телефоны экстренная информация (кратко) и команда на реагирование должностным лицам/ дежурным службам АСФ сил постоянной готовности ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: - ___________________ (наименование пожарного подразделения); - _________ (наименование НАСФ Общества) – по списку № ___; - _________ (наименование ПАСФ Общества, при наличии) – по списку № ___; - _____________ (наименование дежурной службы ПАСФ подрядной организации, при наличии); - … (указать при наличии другие необходимые АСФ, аварийные службы Общества/ подрядной организации, оповещаемые при реагировании на ЧС) |  |  |
|  | Произведён доклад по телефону генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» о полученной экстренной информации, а также о выполненных мероприятиях по оповещению и реагированию |  |  |
|  | Доведена через ОСО на телефоны экстренная информация (кратко) и команда на сбор в оперативном порядке указанным генеральным директором ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» должностным лицам, а именно: - работникам, входящим в состав органов управления ОЗ РСЧС ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: - КЧС и ПБ – по списку № ___ (сокращённый состав КЧС и ПБ), - КЧС и ПБ – по списку № ___ (полный состав КЧС и ПБ), - Оперативного штаба – по списку № ___, - Оперативной группы – по списку № ___, - … (указать при необходимости другие категории оповещаемых); - заместителям генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – по списку № ___; - … (указать при необходимости другие категории оповещаемых); |  |  |

| _____________________________________ (наименование должности ответственного за оповещение, подписывается после заполнения) «____» ____________20___ г. | ___________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРИМЕРЫ ТЕКСТОВ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ

Тексты речевых сообщений

1. При возникновении аварии с выбросом АХОВ:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Угроза химического заражения! Угроза химического заражения!

В __________ (наименование населённого пункта) произошла авария с утечкой _______________ (указать наименование АХОВ).

Дежурным сменам при необходимости приступить к безаварийной остановке оборудования.

либо

Всем прекратить работу, укрыться в помещениях, обеспечить их герметичность и отключить вентиляцию.

Провести герметизацию помещений.

При необходимости использовать средства индивидуальной защиты дыхания.

либо

Всем прекратить работу, взять личные вещи, документы и укрыться в защитных сооружениях ГО.

При эвакуации использовать средства индивидуальной защиты дыхания.

2. Об отбое угрозы воздействия АХОВ в результате аварии:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Отбой угрозы химического заражения! Отбой угрозы химического заражения!

Всем вернуться к местам работы.

3. об угрозе катастрофического затопления:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Угроза катастрофического затопления! Угроза катастрофического затопления!

Произошло разрушение ____________ (указать наименование аварийного гидросооружения).

Подход ___________________ (волны паводка, селевого потока и т.п.) ожидается через ____________ (указать время).

Всем прекратить работу, выключить свет, газ и воду и эвакуироваться в _________ (указать наименование населённого пункта/ района).

4. Об отбое угрозы катастрофического затопления:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Угроза катастрофического затопления миновала! Угроза катастрофического затопления миновала!

Всем по возможности вернуться к местам работы.

Не входить в строения, которые были подтоплены, до проверки устойчивости конструкций.

Не включать до осмотра специалистами электроприборы, освещение, оборудование, и газ.

5. О воздушной тревоге:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Дежурным сменам приступить к безаварийной остановке оборудования.

Всем прекратить работу. Выключить свет, газ и воду.

Укрыться в защитных сооружениях гражданской обороны.

Взять с собой средства индивидуальной защиты, личные документы, запас продуктов и воды.

6. Об отбое воздушной тревоги:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!

Всем вернуться к местам работы.

7. О химической тревоге:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Химическая тревога! Химическая тревога!

Дежурным сменам приступить к безаварийной остановке оборудования.

Всем прекратить работу. Выключить свет, газ и воду.

Укрыться в защитных сооружениях гражданской обороны.

Взять с собой средства индивидуальной защиты, личные документы, запас продуктов и воды.

8. Об отбое химической тревоги:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Отбой химической тревоги! Отбой химической тревоги!

Всем вернуться к местам работы.

9. О радиационной опасности:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Радиационная опасность! Радиационная опасность!

Дежурным сменам при необходимости приступить к безаварийной остановке оборудования.

Всем прекратить работу. Выключить свет, газ и воду.

Укрыться в защитных сооружениях гражданской обороны.

Взять с собой средства индивидуальной защиты, личные документы, запас продуктов и воды.

10. Об отбое радиационной опасности:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Говорит _________________________ (указать должность и фамилию ответственного за оповещение).

Отбой радиационной опасности! Отбой радиационной опасности!

Всем вернуться к местам работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА СПИСКА ПОСЫЛЬНЫХ С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |
| --- | --- | --- |

СПИСОК

посыльных ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| № п/п | Ф.И.О. | Штатная должность | № списков оповещения | Номера телефонов |  |  | Адрес фактического проживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Служебный (внутренний) | Домашний | Мобильный |  |
| 1 | Фамилия Имя Отчество | Дежурный электромеханик Цеха № 3 | №5 … | 8(000)000-00-00, доб. 0000; 34-253 | 8(000)000-00-00 | 8(000)000-00-00 | Указываются адрес фактического проживания оповещаемого |
| 2 | и.т.д. | … | … | … | … | … | … |

| Начальник службы по ГО, ПЛЧС «____» ____________20___ г. | ___________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРИЁМА (ПЕРЕДАЧИ) СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ

ЖУРНАЛ

приёма (передачи) сигналов оповещения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| № п/п | Дата получения (передачи) | Время получения/ (передачи) | Краткое содержание | Принят от (передан в) | Фамилия, инициалы, принявшего/передавшего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указывается дата получения/передачи, например: __. __.20__ | Указывается время получения/передачи, например: 00.00. | Указывается краткое содержание полученной / переданной экстренной информации о возникшей угрозе. | Указывается от кого получена/ кому передана экстренная информация | Указываются фамилия, инициалы ответственного за оповещение, принявшего/передавшего экстренную информацию |
| 2 | Указывается дата получения/передачи, например: __. __.20__ | Указывается время получения/передачи, например: 00.00. | Указывается наименование полученного/ переданного сигнала управления ГО | Указывается от кого получен сигнал управления ГО или кому передан(а) | Указываются фамилия, инициалы лица, принявшего/передавшего сигнал управления ГО |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА ЖУРНАЛА НЕСЕНИЯ ДЕЖУРСТВА С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

| Время, дата | Доклады | Решение руководителя |
| --- | --- | --- |
| ____.____. ___.___.20__ | Рапорт (оформляется от руки) Настоящим докладываю, что во время моего дежурства… (далее отражается информация о результатах несения дежурства: о полученных сигналах управления, оповещения и экстренной информации, поручениях, распоряжениях руководства, произошедших оперативных событиях, обнаруженных неисправностях технических средств связи и оповещения за время дежурства и принятых мерах по их устранению и др.). Ежедневное ТО ТСО проведено (или не проведено с указанием причины). В ходе сдачи-приёма дежурства осуществлены техническая проверка готовности к использованию по предназначению технических средств связи и оповещения, установленных в дежурном помещении – неисправные отсутствуют (или указать неисправные), а также удалённый мониторинг оконечных ТСО – все в наличии, без видимых внешних повреждений, исправны (или указать выявленные замечания). Сдал: __________________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Принял: __________________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия) | ______________ ______________ ______________ (решение руководителя) ____________ (подпись) ______________ (инициалы, фамилия) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА КНИГИ УЧЁТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ

КНИГА

учёта технических средств оповещения

___________________________ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

(наименования системы оповещения и Общества)

Начата:     «____» _______ 20__ г.

Окончена: «____» ______ 20__г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Тип технического средства оповещения | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

УЧЁТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТСО

1. ___________________________________________________________________

(наименование типа технического средства оповещения, например: электронно-сиренные установки, блоки и т.п.)

| № п/п | Наименование технического средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения технического средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия и включения в систему (после ремонта) | Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ

| СОГЛАСОВАНО ___________________________________ (должность руководителя обслуживающей организации) ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания средств оповещения

_______________________ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 20___ год

(наименование системы оповещения и Общества)

| № п/п | Наименование оборудования | Вид ЭТО | Ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |

| Начальник службы по ГО, ПЛЧС «____» ____________20___ г. | ___________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ

| СОГЛАСОВАНО ___________________________________ (должность руководителя обслуживающей организации) __________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ (инициалы, фамилия) «____» ____________20___ г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения технического обслуживания № ___ технических средств оповещения

______________________________________ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

(наименование системы оповещения и Общества)

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| # II. Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| # III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

| Начальник службы по ГО, ПЛЧС «____» ____________20___ г. | __________________ (инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

СП 134.13330.2022.

СП 165.1325800.2014.

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), утверждённый приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)».

Положение о системах оповещения населения, утверждённое приказом МЧС России , Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Разрабатывается при получении Обществом категории по ГО и мобилизационного задания.

Обязателен при эксплуатации ОСО.

Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утверждённое приказом МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утверждённое приказом МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утверждённое приказами МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».