УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «29» сентября 2023 г. № 1177

Введена в действие с 
«29» сентября 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ П2-04 И-005865 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 2

Г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2. ГЛОССАРИЙ	5

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.4. СОКРАЩЕНИЯ	8

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	10

4. организация оперативно-диспетчерского управления	11

5. оперативно-диспетчерское управление	17

5.1. Взаимодействие Диспетчера ДС с диспетчером ПДС УНП (начальником смены ПДС УНП), Начальником смены ЦИТС.	17

5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ЦЭЭО	18

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С ПЕРСОНАЛОМ потребителей электрической энергии	19

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	21

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С РАБОТНИКАМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА	22

8. ССЫЛКИ	23

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция устанавливает основные принципы организации оперативно-диспетчерского (технологического) управления энергоустановками на Куюмбинском и Терско-Камовском лицензионных участках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»;

- приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»;

- постановления Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- цеха по эксплуатации энергетического оборудования,

- цеха по подготовке и перекачке нефти,

- цеха добычи нефти и газа,

- цеха автоматизации производства,

- цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов,

- производственно-диспетчерской службы укрупненного нефтепромысла,

- центральной инженерно-технологической службы,

- управления супервайзинга бурения.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе оперативно-диспетчерского управления, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Локальный нормативный документ (ЛНД), Структурное подразделение.

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются роли Корпоративного глоссария: Подрядная организация (Подрядчик).

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ |  | работники (руководящие работники и специалисты) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. |
| --- | --- | --- |
| ДИСПЕТЧЕРСКОЕ (ОПЕРАТИВНОЕ) ВЕДЕНИЕ |  | организация управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оборудования и устройств изменяются только по согласованию с соответствующим диспетчерским центром (с разрешения соответствующего диспетчерского центра). |
| ДИСПЕТЧЕРСКОЕ (ОПЕРАТИВНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ |  | организация управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, оборудования и устройств изменяются только по диспетчерской (оперативной) команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра или путем непосредственного воздействия на технологический режим работы или эксплуатационное состояние указанных объектов с использованием средств дистанционного управления из диспетчерского центра. |
| ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПЕРСОНАЛ |  | работники субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (диспетчеры), уполномоченные при осуществлении оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике от имени субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике отдавать обязательные для исполнения диспетчерские команды и разрешения или осуществлять изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации, непосредственно воздействуя на них с использованием средств дистанционного управления, при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы. |
| ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР |  | совокупность структурных единиц и подразделений организации - субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, обеспечивающих в пределах закрепленной за ней операционной зоны выполнение задач и функций оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. |
| ЗАЯВКА |  | документ, в котором оформляется ответственное намерение эксплуатирующей организации изменить технологический режим работы или эксплуатационное состояние объекта диспетчеризации. Заявка оформляется и передается на рассмотрение и принятие решения в диспетчерский центр. |
| ЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ |  | состав объектов электроэнергетики, принадлежащих собственнику или иному законному владельцу, в отношении которых он осуществляет эксплуатационное обслуживание, в том числе функции оперативно-технологического управления. |
| НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ |  | электроэнергетический режим энергосистемы, при котором значения технических параметров режима энергосистемы находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются резервы мощности и запасы топлива на электростанциях, обеспечивается электроснабжение энергопринимающих установок потребителей электрической энергии. |
| ОБЪЕКТЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ |  | линии электропередачи, оборудование электрических станций и электрических сетей, устройства релейной защиты и автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы, иное оборудование объектов электроэнергетики, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют или могут влиять на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра, а также параметры технологического режима работы оборудования в операционной зоне диспетчерского центра, включенные диспетчерским центром в перечень таких объектов с распределением их по способу управления (ведения). |
| ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ |  | электрические станции, подстанции и энергопринимающие установки потребителей электрической энергии. |
| ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ |  | комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемый субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств, влияющих на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включенных данным субъектом в перечень объектов диспетчеризации с распределением их по способу управления (ведения). |
| ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ |  | работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок. |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ |  | работники субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии), уполномоченные ими при осуществлении оперативно-технологического управления на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств (в том числе с использованием средств дистанционного управления) на принадлежащих таким субъектам электроэнергетики (потребителям электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках) либо в установленных законодательством об электроэнергетике случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также по координации указанных действий. |
| ОПЕРАТИВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ |  | персонал, осуществляющий оперативное руководство в смене работой закрепленных за ним объектов. |
| ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИЙ |  | лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд |
| ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА |  | совокупность устройств, обеспечивающих измерение и обработку параметров электроэнергетического режима энергосистемы, передачу информации и команд управления и реализацию управляющих воздействий в соответствии с заданными алгоритмами и настройкой для выявления, предотвращения развития и ликвидации аварийного режима энергосистемы. |
| СУБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ |  | лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ |  | процесс, протекающий в технических устройствах объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электрической энергии, и состояние этого объекта или установки (включая параметры настройки противоаварийной автоматики). |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  | выполняемые оперативным персоналом субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии) координация действий по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) и (или) сами такие действия, осуществляемые с использованием средств телеуправления либо непосредственно на объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), исключая случаи, когда указанные действия выполняются по диспетчерской команде или координируются оперативным персоналом. |
| ЭНЕРГООБЪЕКТЫ |  | электрические станции, подстанции, котельные, электрические и тепловые сети, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии. |
| ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  | организация, осуществляющая услуги по обеспечению электрической энергией объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

| ВЛ |  | воздушная линия. |
| --- | --- | --- |
| ГПГУ |  | газопоршневая генерирующая установка. |
| ДС |  | диспетчерская служба цеха по эксплуатации энергетического оборудования ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ДЭМ |  | дежурный электромонтер. |
| ДЭС |  | дизельная генераторная электростанция. |
| ИТР |  | инженерно-технический работник. |
| КЛУ |  | Куюмбинский лицензионный участок. |
| М ДЭС |  | машинист дизельной генераторной электростанции. |
| МУПН |  | мобильная установка подготовки нефти |
| ОБЩЕСТВО |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| ПДС УНП |  | производственно-диспетчерская служба укрупненного нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| РЗА |  | релейная защита и автоматика. |
| ТКЛУ |  | Терско-Камовский лицензионный участок. |
| ЦИТС |  | центральная инженерно-технологическая служба ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ЦПС |  | центральный пункт сбора. |
| ЦЭЭО |  | цех по эксплуатации энергетического оборудования ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении требований и обязательств, указанных в настоящей Инструкции, участвуют:

- ЦЭЭО;

- ЦИТС;

- ПДС УНП;

- ДС;

- Работники СП Общества;

- Подрядчик (энергоснабжающая организация).

4. организация оперативно-диспетчерского управления

- Оперативно-диспетчерское управление на КЛУ, ТКЛУ осуществляется посредством круглосуточного и непрерывного управления эксплуатационным состоянием и взаимосвязанными технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, образующими в совокупности электроэнергетический режим соответствующей энергосистемы.

- Оперативно-диспетчерское управление в операционной зоне электроэнергетической системы КЛУ, ТКЛУ осуществляется ДС.

- ДС должна быть обеспечена:

- помещениями, оборудованием, устройствами и программно-аппаратными (программно-техническими) комплексами, необходимыми для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы в соответствующей операционной зоне и выполнения иных функций по оперативно-диспетчерскому управлению, а также необходимыми системами жизнеобеспечения;

- двумя независимыми цифровыми каналами связи с другими диспетчерскими службами (в том числе диспетчерскими центрами организаций, выполняющих функции оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетических системах Подрядчиков);

- наличием резервного помещения (резервного рабочего места), оснащенного оборудованием, устройствами и программно-аппаратными комплексами, необходимыми для осуществления функций диспетчерской службы в случае возникновения ситуаций, вследствие которых станет невозможным использование основного помещения и оборудования диспетчерской службы, и установить объем и порядок выполнения функций на время осуществления оперативно-диспетчерского управления в резервных помещениях (на резервных рабочих местах);

- технической документацией, в том числе инструктивной и оперативной, необходимой для осуществления диспетчерским центром соответствующих функций оперативно-диспетчерского управления.

- Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерской службы, осуществляется оперативным персоналом субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии) только по диспетчерской команде диспетчерского персонала ДС, либо может осуществляться непосредственно диспетчерским персоналом диспетчерской службы с использованием средств дистанционного управления.

- Порядок осуществления непосредственного воздействия на объекты диспетчеризации с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров определяется субъектом оперативно-диспетчерского управления по согласованию с персоналом, осуществляющим обслуживание соответствующего объекта электроэнергетики.

- Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации, находящихся в диспетчерском ведении диспетчерской службы, осуществляется с разрешения соответствующего диспетчерского центра.

- При необходимости изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации его владельцем должна быть оформлена и подана в ДС диспетчерская заявка. Порядок подачи, оформления, согласования и подписания заявок определяется Технической инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-04 ТХИ-0003 ЮЛ-428 «Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования оперативных заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного (оперативного) состояния объектов».

- Операционной зоной ДС является энергетическое оборудование объектов тепло-водоснабжения, ВЛ, электротехнического оборудования КЛУ, ТКЛУ.

- Субъект оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе самостоятельно, без участия системного оператора, организует и осуществляет оперативно-диспетчерское управление в соответствующей энергосистеме в соответствии с Правилами оперативно – диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 854.

- Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима электрической части энергосистемы (предотвращение и ликвидация аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы, действия в послеаварийном режиме энергосистемы) осуществляются ДС и потребителями электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также в соответствии с Производственной инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-05 ПИ-0008 ЮЛ-428 «По предотвращению и ликвидации аварий электротехнического оборудования Куюмбинского, Терско-Камовского лицензионных участков».

- При предотвращении развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистемы ДС наряду с решениями и действиями, предусмотренными постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», вправе принимать решения:

- о применении полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройствами потребителей электрической энергии в объемах, превышающих значения, предусмотренные графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), и (или) в отношении потребителей электрической энергии (энергопринимающих устройств), не включенных в такие графики, в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

- о запрете на проведение всех видов ремонта объектов электроэнергетики (за исключением случаев, когда такие виды ремонта вызваны необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ, предотвращения аварийных ситуаций на генерирующих установках и других негативных последствий, способных привести к нарушению пределов их безопасной эксплуатации) и энергетических установок потребителей электрической энергии на территории, на которой объявлено о возникновении режима с высокими рисками нарушения электроснабжения;

- об экстренном введении в работу находящихся в ремонте объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии, а также отдельного оборудования и устройств объектов электроэнергетики до истечения согласованных сроков аварийной готовности.

- Оперативно-диспетчерское управление в операционной зоне ДС устанавливается одноуровневой. Взаимодействие со сторонними организациями в отношении организации оперативно-диспетчерского управления осуществляется на основании ЛНД Общества, и включенных в договора. Положения и регламенты должны разрабатываться совместно и утверждаться техническими руководителями соответствующих организаций.

Вся необходимая информация о включении линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, отдельных параметров технологического режима работы оборудования в операционной зоне диспетчерской службы должна передаваться в соответствии с требованиями, установленными настоящей инструкцией, на основании утвержденного Перечня объектов диспетчеризации с распределением их по способу управления и ведения.

- ДС должно быть организовано составление перечней объектов диспетчеризации с распределением их по способу управления (ведения), согласовано с другими диспетчерскими службами (диспетчерскими центрами) привлеченных Подрядчиков.

- Оперативно-диспетчерское управление осуществляется посредством отдачи диспетчерских команд, выдачи распоряжений и разрешений, путем непосредственного воздействия на технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов диспетчеризации с использованием средств дистанционного управления и путем использования противоаварийной и режимной автоматики, а также посредством реализации иных решений, действий и мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики, а также в соответствии с Производственной инструкцией ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-04 ПИ-0007 ЮЛ-428 «По производству переключений в электроустановках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- К диспетчерскому персоналу относятся:

- Диспетчер ДС, выполняющий операционные функции в операционной зоне электроэнергетической системы;

- Диспетчер ПДС УНП, выполняющий операционные функции в операционной зоне технологического оборудования;

- Диспетчер бурения - выполняющий операционные функции в операционной зоне бурового участка;

- Диспетчер цеха автоматизации производства, выполняющий операционные функции в операционной зоне обеспечивающей технологической связью объекты КЛУ, ТКЛУ.

- К оперативному персоналу относятся:

- дежурный персонал подстанции, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (ДЭМ, М ДЭС, и т.п.), персонал оперативно-выездных бригад.

- Дежурный персонал операторной МУПН, операторной ЦПС (операторы), машинисты насосных установок (блочно-кустовых насосных станций).

- Оперативно - технологическое управление совместной работой энергетических объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осуществляет ДС совместно с оперативными и диспетчерскими службами цеха по подготовке и перекачке нефти, управления супервайзинга бурения, ПДС УНП, ЦИТС.

- Основными задачами ДС при осуществлении технологического управления являются:

- планирование и ведение режимов работ, электрических сетей, обеспечивающих надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей;

- планирование и подготовка работ, требующих отключение части элементов энергосистемы или изменение текущей схемы;

- обеспечение надежности функционирования и безаварийной работы систем энергоснабжения КЛУ и ТКЛУ;

- выполнение требований к качеству электрической энергии;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений и аварий при производстве, передаче и распределении электрической и тепловой энергии;

- сбор и предоставление оперативной информации начальнику ПДС УНП в порядке, предусмотренном Стандартом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-428 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях»;

- взаимодействие с сторонними организациями, (в части оперативно-диспетчерского (технологического) управления), заключившими с ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» договора по энергоснабжению или энергопотреблению.

- Основными задачами диспетчерского и оперативного персонала СП Общества, не относящихся к ЦЭЭО, при осуществлении технологического управления в своей зоне ответственности, в соответствии с распределением оборудования по способу управления и ведения являются:

- планирование и подготовка работ, требующих отключение части элементов энергосистемы или изменение текущей схемы;

- обеспечение надежности функционирования и безаварийной работы оборудования в своих операционных зонах;

- обеспечение технической поддержкой (техника, спец. техника, персонал (при необходимости)) при предотвращении и ликвидации технологических нарушений и аварий на производственных объектах Общества;

- сбор и предоставление оперативной информации диспетчеру ДС, о происшествиях с персоналом, чрезвычайных ситуаций, авариях, технологических нарушениях и т.д, необходимой для ликвидации технологических нарушений в максимально короткое время. Информация, по мере ее поступления, должна передаваться незамедлительно.

- Оперативные взаимоотношения основаны на подчиненности нижестоящего уровней оперативного управления вышестоящему уровню оперативного управления.

- Диспетчеру ДС в течение смены непосредственно оперативно подчинены:

- электромонтёры оперативно-выездных бригад Сетевых районов №1, №2, ТКЛУ;

- М ДЭС ЦПС;

- М ДЭС К-219;

- М ДЭС кустовых площадок;

- оперативно-ремонтный персонал ЦЭЭО, задействованный при производстве оперативных переключений на объектах в зоне ответственности диспетчера ДС;

- Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный персонал при ликвидации технологических нарушений на энергетических объектах Общества.

- Диспетчер ДС является оперативным руководителем, осуществляющим оперативное руководство в смене согласованной работой закрепленных за ним объектов: электрических сетей, подстанций, тепловых энергосистем и установок, оборудования малой генерации КЛУ и ТКЛУ. Структурная схема оперативного управления представлена на Рисунке 1.

Рис. 1 Структурная схема оперативного управления

- В административном отношении диспетчер ДС подчиняется начальнику (заместителю) диспетчерской службы, либо лицу, его замещающему на время отсутствия (отпуск, болезнь, командировка).

- Все оперативные переключения, связанные с ограничениями, снижением надежности и угрожающие остановкой технологического оборудования предварительно должны согласовываться с начальником смены ПДС УНП.

- Каждая операция с оборудованием, ВЛ, устройствами РЗА, а также на теплоэнергетическом оборудовании, находящимися в оперативном управлении диспетчера ДС, производится только по командам диспетчера ДС (бланкам, типовым бланкам, программам на производство оперативных переключений в электроустановках,).

- Операции с оборудованием, ВЛ, устройствами РЗА, а также на теплоэнергетическом оборудовании, находящимися в оперативном ведении диспетчера ДС, производятся дежурным персоналом с разрешения диспетчера ДС (при этом пооперационный контроль за производством операций со стороны диспетчера ДС не требуется).

- Операции с электротехническим оборудованием, ВЛ, устройствами РЗА, технологическим оборудованием не находящимися в оперативном управлении или ведении диспетчера ДС, производятся самостоятельно дежурным персоналом потребителей электрической энергии.

5. оперативно-диспетчерское управление

5.1. Взаимодействие Диспетчера ДС с диспетчером ПДС УНП (начальником смены ПДС УНП), Начальником смены ЦИТС.

    - Диспетчер ДС, находящийся на смене, взаимодействуя с диспетчером ПДС УНП (начальником смены ПДС УНП – либо лица, его замещающего), вправе запрашивать, а вышеуказанные лица обязаны предоставлять необходимую информацию для организации производственной деятельности Общества в своей операционной зоне:

- информация о потерях нефти при проведении плановых ремонтах и неплановых ремонтах, связанных с технологическими нарушениями в работе оборудования энергообъектов;

- оперативную информацию об изменениях режима работы технологического оборудования, необходимую для корректировки энергетического режима объектов КЛУ и ТКЛУ;

- оперативную информацию о происшествиях с персоналом Общества;

- иную информацию, необходимую для оперативной работы по запросу диспетчера ДС;

- информацию о согласовании заявок на производство работ на энергетическом оборудовании (в том числе и в зоне ответственности ЦИТС).

    - Диспетчер ДС при организации деятельности в своей операционной зоне обязан предоставлять диспетчеру ПДС УНП (начальнику смены ПДС УНП – либо лицу, его замещающему):

- заявки на производство работ на энергетическом оборудовании, влияющие на режим работы энергосистемы, уровень добычи нефти, изменение технологии подготовки нефти (в соответствии с инструкцией по оформлению, подачи, рассмотрению и согласованию заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного (оперативного) состояния объектов КЛУ и ТКЛУ). При этом неотложные (аварийные) заявки на производство работ передаются круглосуточно и рассматриваются незамедлительно, заявки по вопросам текущей эксплуатации решаются в оперативном порядке;

- уведомления об изменениях в режиме работы систем водоснабжения и водоотведения;

- оперативную информацию об отключениях оборудования, находящемся в оперативном управлении и ведении диспетчера ДС;

- информацию о текущем статусе выполнения этапов плановых мероприятий (заявок) с указанием причин изменения времени производства работ и прогнозным временем завершения работ, в случае отклонений от утвержденных сроков и видов работ мероприятий (заявок);

- в соответствии с установленными в Обществе схемами оповещения и доведения информации, передает информацию о любых нарушениях электроснабжения (аварийные отключения электроэнергии, работа РЗА, отключение электрооборудования, несогласованный сброс нагрузки, отклонение от предельно-допустимых параметров сети и т.д.), с последующим сообщением причины возникновения происшествия;

- иную информацию необходимую для оперативной работы, по запросу диспетчера ПДС УНП (начальника смены ПДС УНП – либо лица, его замещающего).

    - Взаимодействие диспетчера ДС с начальником смены ЦИТС осуществляется через диспетчера или начальника смены ПДС УНП. Всю необходимую информацию о состоянии оборудования, режиме работы энергетических и тепловых объектов, нарушения энергоснабжения или технологических нарушениях начальник смены ЦИТС в первую очередь должен запрашивать через диспетчера ПДС УНП либо начальника смены ПДС УНП. В исключительных случаях, начальник смены ЦИТС вправе запросить информацию у диспетчера ДС о текущем состоянии ликвидации аварийной ситуации или технологического нарушения в работе оборудования.

5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ ЦЭЭО

    - Диспетчер ДС, находящийся на смене, взаимодействуя с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом, находящимся на смене, должен запросить, а вышеуказанный персонал обязать передать (полный объем запрашиваемой информации определяет диспетчер ДС в зависимости от энергетического объекта на котором ведется оперативное дежурство):

- рапорт при приемке смены;

- информацию о допуске бригад к работам на оборудование, находящемся в оперативном управлении (ведении) диспетчера ДС;

- дефекты оборудования;

- информацию о всех производимых работах на территории энергообъекта за смену;

- оперативную информацию о происшествиях и о состоянии энергообъектов своей операционной зоны;

- данные состояния оборудования за текущие сутки;

- предоставить на согласование бланки переключений (типовые бланки) на производства оперативных переключений на оборудовании, находящемся в оперативном управлении (ведении) диспетчера ДС;

- иную информацию необходимую для оперативной работы, по запросу диспетчера.

    - Оперативный, оперативно-ремонтный персонал находящийся на смене получает от диспетчера ДС:

- информацию о запланированных работах;

- информацию о разрешенных заявках на вывод оборудования, находящееся в оперативном управлении (ведении) диспетчера ДС;

- информацию о возникновении аварийных ситуациях или технологических нарушений в операционной зоне диспетчера ДС;

- согласование на производство переключений и изменения режима работы теплосетей и теплоэнергетического оборудования водоснабжения и водоотведения в зоне эксплуатационной ответственности отдаются ИТР либо оперативному персоналу после получения согласования ИТР участка по эксплуатации объектов тепловодоснабжения и водоотведения ЦЭЭО;

- распоряжения по ведению режима работы, с учетом режима работы генерирующих источников;

- диспетчерские команды на производство оперативных переключений для подготовки режима, необходимые для вывода в ремонт либо включения в работу оборудования, находящееся в оперативном управлении диспетчера ДС;

- разрешение на допуск к работам на оборудовании, находящемся в оперативном управлении диспетчера ДС;

- согласованные бланки переключений (типовые бланки);

- программы комплексного опробования и программы переключений (типовые) переключений для составления бланков переключений в части оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера ДС;

- иную информацию, необходимую для оперативной работы по запросу ДЭМ энергообъекта.

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С ПЕРСОНАЛОМ потребителей электрической энергии

5.3.1. К потребителям электрической энергии относятся Подрядчики, имеющие прямой договор на электроснабжение с Обществом.

    - Линейные разъединители, вводные выключатели потребителя электрической энергии по стороне 10кВ, подключённые к линиям ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», находятся в управлении ДС.

    - Диспетчер ДС при взаимодействии с оперативным, оперативно-ремонтным, диспетчерским или административно-техническим персоналом потребителей электрической энергии вправе запрашивать, а вышеуказанный персонал обязан предоставлять:

- информацию о режиме работы оборудования и предполагаемой нагрузке;

- списки персонала организаций, имеющих право ведения оперативных переговоров, режим работы оперативного персонала и номера телефонов для осуществления оперативной связи;

- информацию о технологических нарушениях в работе оборудования в зоне эксплуатационной ответственности потребителя электрической энергии, приведшее к отключению других потребителей, источников генерации, повреждению оборудования, эксплуатируемого персоналом ЦЭЭО и иным последствиям;

- о необходимости планируемого перехода с основного источника электроснабжения на ДЭС (автономную генерацию) и обратно;

- оперативные заявки на вывод оборудования связанного с отключением ВЛ, кабельных линий от электроустановки, эксплуатируемой персоналом ЦЭЭО (при этом плановые заявки подаются не позднее, чем за трое суток до проведения работ, срочные заявки подаются в любое время суток);

- иную информацию необходимую для оперативной работы, по запросу диспетчера.

    - Персонал потребителя электрической энергии при организации работ в своей операционной зоне вправе запрашивать у диспетчера ДС:

- списки персонала ЦЭЭО, имеющих право ведения оперативных переговоров и номера телефонов для осуществления оперативной связи;

- статус направленных на согласование оперативных заявок, связанные с частичным или полным отключением электроснабжения электроустановки потребителя;

- по запросу иную информацию необходимую для оперативной работы, за исключением информации не относящейся к организации оперативно-диспетчерского управления.

    - Во время смены:

- с разрешения диспетчера ДС персонал потребителя электрической энергии должен произвести оперативные переключения и операции с заземляющими устройствами в электроустановках своей зоны эксплуатационной ответственности, определённой актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- все распоряжения диспетчера ДС должны выполняться оперативным персоналом потребителя электрической энергии немедленно и безоговорочно, за исключением распоряжений, угрожающих безопасности персонала или сохранности оборудования. Персонал потребителя электрической энергии несет ответственность за необоснованную задержку выполнения распоряжения диспетчера ДС;

- по внутренним сетевым и подстанционным вопросам, не затрагивающим заданного режима работы электрической сети, оперативный персонал потребителя электрической энергии действует самостоятельно, извещая в последующем диспетчера ДС о выполненных изменениях.

В аварийных режимах или при угрозе жизни персонала, когда нет возможности доложить диспетчеру ДС о характере происшествия, переключения выполняются немедленно с последующим уведомлением диспетчера ДС.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

  - Взаимодействие между диспетчерским центром энергоснабжающей организацией и ДС ЦЭЭО должно быть регламентировано Положением, утверждаемым главным инженером энергоснабжающей организацией и первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества, а также ЛНД Общества, включенными в договор с энергоснабжающей организацией.

  - Персонал энергоснабжающих организации в рамках взаимодействия с диспетчером ДС в своих операционных зонах обязан передавать:

- оперативную информацию о количестве работающего генерирующего оборудования о запланированных работах и запусках в период с 08:00 до 10:00 и с 20:00 до 22:00 ежедневно;

- информацию о состоянии оборудования, а также сроках завершения ремонта (время завершения работ по заявкам, программам переключений и т.д.);

- информацию о нарушении нормального режима и изменении состояния объектов в соответствии с распределением оборудования, устройств РЗА по способу управления и ведения;

- информацию при изменениях в работе оборудования, схем сети и изменении в составе работающих ГПГУ (ДЭС) их загрузку, влияющую на надежность работы объектов диспетчеризации;

- информацию о готовности ГПГУ (ДЭС) к изменению нагрузки;

- информацию о параметрах газа на линии подачи.

- иную информацию по запросу диспетчера ДС.

6.3. Персонал энергоснабжающих организации при взаимодействии с диспетчером ДС в своей операционной зоне в праве запрашивать информацию:

- о включаемой мощности технологического оборудования;

- о содержании работ;

- об отключаемой мощности технологического оборудования;

- о возникновении и ликвидации аварийной ситуации или технологического нарушения в работе оборудования энергокомплекса энергоснабжающей организации.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСПЕТЧЕРА ДС С РАБОТНИКАМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Диспетчер ДС при взаимодействии с работниками структурных подразделений Общества в своей операционной зоне вправе запрашивать, а работники обязаны предоставлять:

- заявки на изменение технологического состояния оборудования в своей зоне ответственности;

- заявки на устранение замечаний энергооборудования, входящего в зону обслуживания ЦЭЭО;

- запрос на включение/отключение оборудования, влияющее на изменение работы электросетей и теплосетей;

- запрос на включение/отключение оборудования, работающего от ДЭС, ГПГУ и т.д;

- согласование на вывод оборудования в ремонт;

- информацию о технологических нарушениях на оборудовании КЛУ и ТКЛУ;

- иную информацию, необходимую для оперативной работы, по запросу диспетчера ДС.

7.2. Работники структурных подразделения Общества при взаимодействии с диспетчером ДС вправе запрашивать:

- информацию о выполнении заявок, устранении замечаний (по ранее поданным заявкам);

- разрешение на отключение (останов, вывод из работы) оборудования, которое угрожает жизни и здоровью людей или способное привести к порче имущества, разрушению зданий, причинению ущерба окружающей среде;

- разрешение на включение/отключение оборудования, влияющего на изменение работы электросетей и теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения (в зоне своей ответственности);

- разрешение на включение/отключение оборудования, работающего от ДЭС;

- сообщение об окончании выполнения работ по заявкам на вывод энергетического и электротехнического оборудования и текущем состояния этого оборудования;

- информацию о технологических нарушениях на оборудовании КЛУ и ТКЛУ;

- по запросу иную информацию, необходимую для осуществления производственной деятельности, в зоне своей ответственности.

Диспетчер ДС вправе отказать в предоставлении информации не относящейся к производственной деятельности или организации оперативно – диспетчерского управления.

8. ССЫЛКИ

- Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. №548».

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-428 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях.

- Производственная инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-04 ПИ-0007 ЮЛ-428 «По производству переключений в электроустановках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

- Техническая инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-04 ТХИ-0003 ЮЛ-428 «Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования оперативных заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного (оперативного) состояния объектов».

- Производственная инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-05 ПИ-0008 ЮЛ-428 «По предотвращению и ликвидации аварий электротехнического оборудования Куюмбинского, Терско-Камовского лицензионных участков»