УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «08» ноября 2023 г. № 1353

Введен в действие с «08» ноября 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

№ П3-05 РГБП-9401 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 1

Г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2. ГЛОССАРИЙ	5

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.5. СОКРАЩЕНИЯ	6

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	8

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	11

5.1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА НА/ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА	11

5.2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПИВШЕМ ЗАПРОСЕ О ВЫДЕЛЕНИИ СИЛ И/ИЛИ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ В ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА	15

6. ССЫЛКИ	19

7.ПРИЛОЖЕНИЯ	20

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает единые правила организации тушения лесных пожаров на лесных участках, находящихся в аренде ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», расположенных на территории государственного лесного фонда Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан в соответствии с требованиями:

- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

- приказа Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»;

- Положения Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- структурных подразделений, административно подчиненных первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по снабжению;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по перспективному планированию и развитию производства;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по бурению;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора - главному геологу;

- структурных подразделений, административно подчиненных главному маркшейдеру;

- группы контроля качества;

- службы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- управления делами.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по тушению и предупреждению пожаров, обязаны включать в договоры соответствующие условия для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящим Регламентом бизнес-процесса.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины из Корпоративного глоссария: Период пожароопасного сезона, Структурное подразделение.

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются роли Корпоративного глоссария: Дежурный караул, Подрядная организация (Подрядчик), Субподрядная организация (Субподрядчик).

2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины из внешних документов: Информация, Лесной участок, Пожар, Пожарная безопасность.

2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ПОЛОСА |  | полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы. |
| --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ |  | подразделения пожарной охраны, договорные подразделения федеральной противопожарной службы (Государственной противопожарной службы) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России, подразделения муниципальной пожарной охраны, иные организации, имеющие действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», и с которыми в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ПОЖАР ЛЕСНОЙ |  | стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. |
| ПОЖАР ЛЕСНОЙ ВЕРХОВОЙ |  | лесной пожар, охватывающий полог леса. |
| ПОЖАР ЛЕСНОЙ НИЗОВОЙ |  | лесной пожар, распространяющий по нижним ярусам лесной растительности. |
| ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ |  | единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов и обеспечение пожарной безопасности в лесах при их использовании. |
| противопожарное звено |  | форма участия работников структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в пожарно-профилактической работе и тушении пожаров. |
| пункт сосредоточения противопожарного инвентаря |  | специально созданный пункт (контейнер-склад) для хранения противопожарного инвентаря, используемого для тушения лесных пожаров. |
| ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ |  | деятельность по организации и осуществлению профилактики пожаров, организации и осуществлению действий, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. |

2.5. СОКРАЩЕНИЯ

| БМОИЗ |  | структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», административно подчиненные главному маркшейдеру. |
| --- | --- | --- |
| К-219 |  | территория, в районе скважины К-219 правого берега реки Подкаменная Тунгуска. |
| КЛУ |  | Куюмбинский лицензионный участок. |
| КОМПАНИЯ |  | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества. |
| МВЗ |  | место возникновение затрат. |
| ОБЩЕСТВО |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОПБ |  | отдел пожарной безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОТТ |  | отдел технологического транспорта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ПДС |  | производственно-диспетчерская служба укрупнённого нефтепромысла ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ППОС |  | период пожароопасного сезона. |
| ПСПИ |  | пункт сосредоточения противопожарного инвентаря. |
| СЛУЖБА по ГОИЧС |  | служба по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| СП |  | структурное подразделение. |
| СЭД |  | система электронного документооборота ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ТКЛУ |  | Терско-Камовский лицензионный участок. |
| ТУ |  | транспортное управление ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ЦАП |  | цех автоматизации производства |
| УНП |  | укрупнённый нефтепромысел ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ЦИТС |  | центральная инженерно-технологическая служба ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ЦПС |  | центральный пункт сбора. |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- Работники Общества;

- ОПБ;

- ТУ;

- БМОиЗ;

- УНП;

- ЦАП;

- ЦЭЭО;

- ПДС;

- ОТТ;

- Противопожарные звенья;

- Организация, оказывающая услуги в области предупреждения и тушения пожаров.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан с целью установления единых требований к организации тушения лесных пожаров на территории деятельности Общества, а также для обеспечения защиты жизни и здоровья работников, имущества Общества, лесов от пожаров и их последствий.

Основными задачами настоящего Регламента бизнес-процесса являются:

- определение единых принципов и требований к организации тушения лесных пожаров на территории деятельности Общества;

- определение порядка взаимодействия СП Общества между собой, а также взаимодействию с министерством лесного хозяйства Красноярского края, краевым государственным бюджетным учреждением «Байкитское лесничество», краевым государственным автономным учреждением «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов».

4.2. Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

4.3. Для тушения лесных пожаров на территории лесных участков Общества ОПБ формирует ПСПИ.

4.4. Месторасположение ПСПИ, наличие средств пожаротушения определяются Проектом освоения лесов и указаны в Приложении 1.

4.5. Комплектование ПСПИ осуществляется ОПБ в соответствии с нормами, приведенными в Приложении 2.

4.6. Ответственными за обеспечение сохранности и поддержание в исправном состоянии оборудования и инвентаря на ПСПИ является начальник отдела ОПБ.

4.7. ОПБ осуществляет общее руководство тушением лесных пожаров. Координирует использование сил и средств Общества, привлеченных для оказания содействия краевому государственному автономному учреждению «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» при тушении лесных пожаров.

4.8. Распоряжения начальника ОПБ являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества, задействованными в процессе тушения лесных пожаров на территории деятельности Общества.

4.9. Ежегодно до наступления ППОС в Обществе утверждается сводный план тушения лесного пожара на территории производственных площадок лицензионных участков и согласовывается с руководителем Краевого Государственного Бюджетное Учреждение «Байкитское Лесничество» и руководителем организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров.

4.10. Ежегодно до наступления ППОС в Обществе утверждается перечень техники, привлекаемой для тушения лесных пожаров начальником/заместителем начальника укрупненного нефтепромысла. Не позднее 20 дней до наступления ППОС в ОПБ работники управления организации капитального строительства, бурового участка, предоставляют информацию о возможности привлечения техники Подрядчика.

4.11. К тушению лесного пожара могут быть допущены работники Общества, обученные по программам «Подготовка руководителей добровольных пожарных команд», «Подготовка пожарных добровольных пожарных команд», «Подготовка специалистов добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористов)» и являющиеся членами противопожарных звеньев, утвержденных приказом по Обществу. Порядок привлечения и работ членов противопожарных звеньев описан в Положении ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 Р-9391 ЮЛ-428 «О противопожарных звеньях».

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА НА/ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА

5.1.1. Порядок взаимодействия при обнаружении лесного пожара на/вблизи объектов Общества определяется согласно Таблицы 1.

Таблица 1

Порядок взаимодействия при обнаружении лесного пожара на/вблизи объектов Общества

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Передача сообщения о лесном пожаре диспетчеру организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | Работник Общества/подрядной организации, обнаруживший лесной пожар | Незамедлительно | Обнаружение лесного пожара на/вблизи объектов Общества | Телефонный звонок диспетчеру организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров: К-219 - 231-9-231, 57601 ЦПС - 231-9-232, 58101 |
| 2 | Передача сообщения о лесном пожаре диспетчеру ПДС, диспетчеру службы по ГОиЧС, начальнику ОПБ, специалисту ОПБ, руководству УНП | Диспетчер организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | Незамедлительно | Сообщение о лесном пожаре | Телефонный звонок диспетчеру ПДС, диспетчеру службы по ГОиЧС, начальнику ОПБ, помощнику генерального директора организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, в охранное предприятие (8-913-592-54-83, 8-983-500-49-33, 57-715) |
| 3 | Передача сообщения о лесном пожаре и организация взаимодействия с краевым государственным автономным учреждением «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» | ОПБ | Незамедлительно | Сообщение о лесном пожаре | Телефонный звонок диспетчеру краевого государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (телефон диспетчера - 8 (391) 243-28-25) |
| 4 | Выезд на место действия лесного пожара с целью сбора оперативной информации о пожаре, произошедшем на/вблизи объекта Общества | ОПБ | В течение 1 часа с момента передачи сообщения о лесном пожаре диспетчеру краевого государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» | Сообщение о лесном пожаре | Оперативная информация о лесном пожаре, произошедшем на/вблизи объекта (-е) Общества (Приложение 3). Заполненный журнал учёта тушения лесных пожаров (Приложение 4) Телефонный звонок от начальника ОПБ диспетчеру организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, о выезде на место лесного пожара (т. 231-9-231) (при необходимости) |
| 5 | Выезд на место действия лесного пожара | Начальник дежурного караула организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | В течение 2 минут с момента передачи распоряжения начальника ОПБ от диспетчера организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | Телефонный звонок начальника ОПБ о выезде на место лесного пожара | Телефонный звонок диспетчеру организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, о прибытии на место действия лесного пожара |
| 6 | Разведка лесного пожара и оценка ситуации на месте работ | Начальник дежурного караула организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | Не более 30 мин с момента прибытия на место действия лесного пожара | Прибытие на место работ | Сведения о лесном пожаре, установленные по результатам разведки |
| 7 | Выезд на место лесного пожара инспектора организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | Инспектор организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожара | В течение 2 минут с момента передачи решения начальника дежурного караула от диспетчера организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | Распоряжение начальника дежурного караула о выезде на место лесного пожара | Фотографии местности, очагов лесного пожара; Установленные, по результатам разведки, сведения о лесном пожаре |
| 8 | Принятие решений по ликвидации очагов лесного пожара | Начальник дежурного караула организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | В течение 20 минут с момента окончания разведки | Информация, полученная по окончании проведения разведки | Алгоритм действий по тушению лесного пожара, в котором предусматриваются способы и приёмы ликвидации пожара (локализация по фронту, встречный отжиг, устройство противопожарных разрывов и др.) |
| 9 | Передача оперативной информации диспетчеру ПДС о пожаре, произошедшем на/вблизи объекта Общества | ОПБ | При передаче по телефону в течение 1 минуты с момента завершения заполнения формы Приложения 3; При передаче в электронном или бумажном варианте в течение 5 минут с момента возвращения работника ОПБ в пожарное депо | Оперативная информация о лесном пожаре, произошедшем на/вблизи объекта Общества | Телефонный звонок диспетчеру ПДС о пожаре, произошедшем на/вблизи объекта Общества |
| 10 | Направление запроса об организации облёта территорий государственного лесного фонда (КЛУ, ТКЛУ) в радиусе 10 км с целью сбора и нанесения на карту данных по очагам лесных пожаров | ОПБ | В течение 24 часов с момента передачи сообщения о лесном пожаре диспетчеру краевого государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» | Сообщение о лесном пожаре | Сформированная заявка в СЭД на проведение облёта. Электронное письмо начальнику ЦИТС (в экстренных случаях), содержащее список работников, необходимых для участия в облёте и маршрут облёта. (В случае пребывания начальника ЦИТС в отпуске, на больничном, запрос передаётся замещающему его работнику) |
| 11 | Организация облёта территорий государственного лесного фонда (КЛУ, ТКЛУ) в радиусе 10 км с целью сбора и нанесения на карту данных по очагам лесных пожаров | ТУ | В течение 24 часов с момента получения запроса от ОПБ | Сформированная заявка в СЭД на проведение облёта | Организованный облёт территорий государственного лесного фонда (КЛУ, ТКЛУ). Оповещение-рассылка от ТУ о дате, назначенной для осуществления облёта |
| 12 | Осуществление облёта территорий государственного лесного фонда (КЛУ, ТКЛУ) в радиусе 10 км с целью сбора и нанесения на карту данных по очагам лесных пожаров | ОПБ, БМОиЗ, ТУ | Устанавливается утвержденной заявкой в СЭД на облёт территорий государственного лесного фонда (КЛУ, ТКЛУ) | Оповещение-рассылка от ТУ о дате, назначенной для осуществления облёта | Фото и видео фиксация очагов лесных пожаров, действующих на территории государственного лесного фонда, расположенной вблизи объектов Общества. Замеры примерной площади очагов лесных пожаров GPS-навигатором с целью нанесения на обзорную схему |
| 13 | Составление обзорной схемы облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества (в произвольной форме) | БМОиЗ, ОПБ | В течение 1 календарного дня с момента завершения облёта и возвращения участвующего в облёте работника БМОиЗ на своё рабочее место | Результаты замеров примерной площади очагов лесных пожаров GPS-навигатором | Обзорная схема облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества |
| 14 | Передача обзорной схемы облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества | БМОиЗ | В течение 10 минут с момента составления обзорной схемы облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества | Обзорная схема облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества | Электронное письмо, направленное в адрес ОПБ с вложением обзорной схемой облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества |
| 15 | Локализация очагов лесного пожара до момента прибытия представителей краевого государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» | Начальник дежурного караула организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | По решению начальника дежурного караула организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | Прекращение огня | Отсутствие угрозы перехода лесного пожара на объекты Общества |

5.1.2. Этап 4. «Выезд на место действия лесного пожара с целью сбора оперативной информации о пожаре, произошедшем на/вблизи объекта Общества».

Выезд на место действия лесного пожара проводится с целью оценки ситуации и ликвидации лесного пожара (по решению начальника ОПБ). Решение начальника ОПБ, поступившее по телефону диспетчеру организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, передаётся Дежурному караулу для сбора и выезда к месту лесного пожара.

5.1.3. Этап 6. «Разведка лесного пожара и оценка ситуации на месте работ».

Начальник Дежурного караула организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, прибывший на место лесного пожара, производит разведку пожара, в ходе которой устанавливает:

- вид, скорость и площадь пожара;

- удаленность пожара от объектов Общества, угрожает ли пожар безопасности объектов Общества;

- наиболее опасное направление распространения пожара по фронту, флангам;

- угрозу распространения огня на линии электропередач и трубопроводы;

- наличие препятствий для распространения пожара;

- возможность усиления и ослабления пожара вследствие особенностей лесных участков на пути его распространения;

- возможность подъезда к кромке пожара и применения техники для его локализации и ликвидации;

- наличие водоисточников и возможность их использования, безопасные места стоянки техники, транспортных средств и пути отхода в случае прорыва огня.

После проведения разведки, сведения о пожаре в течение 5 минут с момента окончания разведки передаются диспетчеру организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, для дальнейшей передачи в ОПБ, диспетчер ПДС. Сведения передаются в произвольной форме.

5.1.4. Этап 13. «Составление обзорной схемы облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества (в произвольной форме)».

БМОиЗ обеспечивает составление обзорной схему облёта лесных пожаров вблизи объектов Общества на территории лицензионных участков Общества (в произвольной форме) и направляет ее по электронной почте в адрес ОПБ. При составлении обзорной схемы необходимо указать:

- дату облёта;

- направление ветра;

- температуру воздуха;

- маршрут и направление по маршруту;

- условные обозначения слабоактивные очаги пожаров, действующие лесные пожары.

5.2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПИВШЕМ ЗАПРОСЕ О ВЫДЕЛЕНИИ СИЛ И/ИЛИ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ В ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА

5.2.1. В соответствии с частью 3 приказа Минприроды России от 01.04.2022 №  244 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» работы по тушению лесных пожаров выполняются государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, иными организациями в соответствии с частями 2,4 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

5.2.2. Порядок взаимодействия при поступившем запросе о выделении сил и средств Общества для оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров определяется согласно Таблице 2.

Таблица 2

Порядок взаимодействия при поступившем запросе о выделении сил и/или средств Общества для оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров вблизи объектов Общества

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Передача сообщения из краевого государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» об оказании содействия в тушении лесных пожаров вблизи объектов общества силами и/средствами Общества | ОПБ | Немедленно | Сообщение – запрос (устный или письменный) от государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» о необходимости привлечения сил и/или средств Общества для оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров вблизи объектов Общества | Телефонный звонок диспетчеру ПДС, службе по ГОиЧС, в охранное предприятие (8-913-592-54-83, 8-983-500-49-33, 57-715) |
| В случае необходимости привлечения сил Общества |  |  |  |  |  |
| 2 | Объявление сигнала «ТРЕВОГА» | Начальник УНП | Немедленно | Сообщение – запрос от государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» о необходимости привлечения сил и/или средств Общества для оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров вблизи объектов Общества | Сигнал «ТРЕВОГА» по каналу AVARIA |
| 3 | Организация сбора противопожарных звеньев в местах сбора | Руководители противопожарных звеньев | В течение 1 часа с момента поступления сигнала «ТРЕВОГА» | Сигнал «ТРЕВОГА» | Прибытие к ближайшему месту сбора (правый берег – Пож.депо (К-219), левый берег – Пож.депо (ЦПС) |
| 4 | Определение численности и состава противопожарных звеньев для оказания содействия в тушении лесных пожаров | Начальник УНП, начальник ЦАП, начальник ЦЭЭО | В течение 10 минут с момента сбора противопожарных звеньев | Сигнал «ТРЕВОГА» | Список личного состава противопожарного звена, направляемого для тушения лесного пожара (Приложение 5) |
| 5 | Выдача пожарного инвентаря ПСПИ противопожарным звеньям | ОПБ | В течение 30 минут с момента определения личного состава противопожарного звена | Список личного состава противопожарного звена, направляемого для тушения лесного пожара | Заполненный журнал учёта выдачи противопожарного инвентаря (Приложение 6) |
| 6 | Выдача сухих пайков | ОПБ | В течение 20 минут с момента окончания выдачи и заполнения журнала | Заполненный журнал выдачи противопожарного инвентаря. | Снабжение состава противопожарных звеньев, определенного для оказания содействия в тушении лесных пожаров. (Приложение 7) |
| 7 | Организация транспорта для доставки противопожарных звеньев к месту оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров | Начальник УНП | В течение 20 минут с момента окончания выдачи противопожарного инвентаря и заполнения журнала | Список личного состава противопожарного звена, направляемого для тушения лесного пожара | Противопожарные звенья, обеспеченные транспортом к месту оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров |
| 8 | Передача сообщения о прибытии на место проведения работ по тушению лесных пожаров, о вступлении в распоряжение государственных органов для оказания содействия | Руководители противопожарных звеньев | В течение 1 минуты с момента приезда и высадки на месте | Прибытие на место проведения работ для оказания содействия в тушении государственными органами лесного пожара | Зафиксированное время нахождения противопожарных звеньев на месте проведения работ |
| 9 | Информирование об организации доставки противопожарным звеньям питьевой воды и сухого пайка | Диспетчер ПДС | В течение 1 минуты с момента истечения 2-х часов и 4-х часов от времени прибытия противопожарных звеньев на место проведения работ | Истечение 2-х, 4-х часов от времени прибытия противопожарных звеньев на место проведения работ | Телефонный звонок начальнику УНП, начальник ОСБО. Электронное письмо на адрес начальника УНП, начальнику ОСБО. Устная передача информации |
| 10 | Информирование о возвращении с места проведения работ к месту сбора, численном составе противопожарных звеньев | Руководитель противопожарного звена | В течение 1 минуты с момента прибытия противопожарных звеньев с мест проведения работ в место сбора | Распоряжение руководителя противопожарного звена | Телефонный звонок начальнику УНП, начальнику ЦАП, начальник ЦЭЭО, начальнику ОПБ. Устная передача информации |
| 11 | Передача перечня средств (техники), необходимых для оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров | Начальник УНП | Немедленно, в течение 1 минуты с момента получения сообщения от ОПБ о необходимости привлечения средств Общества для оказания содействия в тушении лесных пожаров | Сообщение – запрос от государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» о необходимости привлечения сил и/или средств Общества для оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров вблизи объектов общества | Телефонный звонок диспетчеру ОТТ КЛУ с передачей необходимого перечня средств (техники) для оказания содействия государственным органам в тушении лесных пожаров |
| 12 | Организация и доставка средств (техники) к местам проведения работ государственных органов для оказания содействия в тушении лесных пожаров | ОТТ | В течение 5 часов с момента поступления звонка | Телефонный звонок от начальника УНП | Организованная доставка средств (техники) к местам проведения работ государственных органов для оказания содействия в тушении лесных пожаров |

5.2.3. Затраты на предоставление техники задействованной при тушении лесного пожара отнести на статью МВЗ 004/2/1. Ответственным за подписание путевых листов (талонов заказчика) является начальник УНП.

6. ССЫЛКИ

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

- Приказ Минприроды России от 01.04.2022 № 244 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

- Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».

- Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-01.01 С-0165 ЮЛ-428 «Порядок организации и обеспечения перевозок воздушным и железнодорожным транспортом».

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 Р-9391 ЮЛ-428 «О противопожарных звеньях».

7.ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Места размещения ПСПИ | Включено в настоящий файл |
| 2 | Нормы комплектации ПСПИ противопожарным оборудованием и инвентарём | Включено в настоящий файл |
| 3 | Оперативная информация о пожаре, произошедшем на/вблизи объекта Общества | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма журнала учёта тушения лесных пожаров | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма списка личного состава противопожарного звена, направляемого для тушения лесного пожара | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма журнала учёта выдачи противопожарного инвентаря | Включено в настоящий файл |
| 7 | Примерный состав сухого пайка | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПСПИ

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА | НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕСНИЧЕТВА | МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПСПИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Куюмбинский | Краевое государственное бюджетное учреждение «Байкитское лесничество», Байкитское участковое лесничество | кв. 534, выдел 58, Пожарное депо К-219 |
|  |  | Краевое государственное бюджетное учреждение «Байкитское лесничество», Байкитское участковое лесничество | кв. 551, выдел 28, Пожарная часть, ЦПС |
| 2 | Терско-Камовский | Краевое государственное бюджетное учреждение «Байкитское лесничество», Байкитское участковое лесничество | кв. 534, выдел 58, Пожарное депо К-219 |
|  |  | Краевое государственное бюджетное учреждение «Байкитское лесничество», Байкитское участковое лесничество | кв. 551, выдел 28, Пожарная часть, ЦПС |
| 3 | Абракупчинский | Место размещения не определено |  |
| 4 | Кординский | Место размещения не определено |  |
| 5 | Подпорожный | Место размещения не определено |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПСПИ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЁМ

| № П/П |  | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Мобильные средства пожаротушения (в том числе малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)) | шт. | 1 |
| 2 |  | Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л./мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу) | шт. | 2 |
|  |  | Пожарное оборудование: |  |  |
| 3 |  | Съёмные цистерны или резиновые ёмкости для воды объёмом 1000-1500 л | шт. | 2 |
| 4 |  | Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу) | пог.м. | 100 |
|  |  | Пожарный инструмент: |  |  |
| 5 |  | Воздуходувки | шт. | 2 |
| 6 |  | Бензопилы | шт. | 3 |
| 7 |  | Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные) | шт. | 7 |
| 8 |  | Топоры | шт. | 5 |
| 9 |  | Лопаты | шт. | 20 |
| 10 |  | Ёмкость для доставки воды объёмом 10-15 л | шт. | 5 |
|  |  | Системы связи и оповещения: |  |  |
| 11 |  | Электромегафоны | шт. | 1 |
| 12 |  | Радиостанции носимые, возимые диапазона ультракоротких или коротких волн | шт. | 2 |
| 13 | Аптечки первой помощи |  | шт. | По 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров |
| 14 | Индивидуальные перевязочные пакеты |  | шт. | По числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров |
|  | Огнетушащие вещества: |  |  |  |
| 15 | Смачиватели, пенообразователи |  | кг | 10 |
|  | Дополнительные: |  |  |  |
| 16 | Зажигательные аппараты |  | шт. | 1 |
| 17 | Бидоны или канистры для питьевой воды |  | шт. | 3 |
| 18 | Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход |  | шт. | 1 |
| 19 | - Трактор с плугом или иным почвообрабатывающим орудием - Бульдозер мощностью свыше 100 л.с. (или экскаватор) |  | шт. | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЖАРЕ, ПРОИЗОШЕДШЕМ НА/ВБЛИЗИ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВА

| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР: |  | ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА: | ВРЕМЯ: |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕСТО, ГДЕ ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР (УПРАВЛЕНИЕ, ЦЕХ, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК, БРИГАДА И Т.Д.) |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ПОЖАРОВ: - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - СКЛАДЫ, БАЗЫ И ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ - АВТОТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА - СООРУЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ - ЁМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ - ТЕРРИТОРИЯ ОХРАННОЙ ЗОНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ - ДРУГОЕ: ГОРЕНИЕ ЛЕСНОГО МАССИВА |  |  |  |
| Описание обстоятельств пожара: - Дата и время: - Сообщения в организацию, оказывающую услуги в области предупреждения и тушения пожаров. - Прибытия первого подразделения к месту пожара: - Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны км - Оперативная обстановка к моменту прибытия на пожар подразделений пожарной охраны и специализированных служб: - Руководитель тушения пожара: - Для тушения пожара применялись силы и средства: - Пожарные автомобили (какие, ведомственная принадлежность): - Приспособленная техника (какая): - Личный состав (количество, из каких организаций): - Дата и время ликвидации пожара: - Способ ликвидации пожара: - Уничтожено/повреждено оборудования, имущества: - На пожар выезжали: - Руководители СП: - Иные представители: - Организован штаб ликвидации последствий пожара (дата, состав): - Создана специальная комиссия по расследованию пожара (дата, состав): |  |  |  |
| Наличие пострадавших: □ – да □ – нет Сведения о погибших и пострадавших лицах: |  |  |  |
| Причина пожара (предварительные): Устанавливается. |  |  |  |
| Сообщение составлено (время, дата): 09ч.00мин Сообщение принято (время, дата): | Работник, составивший сообщение (Ф.И.О.): |  | Подпись: |
|  | Работник, принявший сообщение (Ф.И.О.): |  | Подпись: |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЁТА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Журнал учёта тушения лесных пожаров

__________________________________________________________________________________

Объект: _____________________________________

| № П/П | ДАТА, ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, Ф.И.О., СООБЩИВШЕГО О ПОЖАРЕ | СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ (РАЙОН И ПЛОЩАДЬ ВОЗГОРАНИЯ) | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА (КТО ОПОВЕЩЁН) | РАССТОЯНИЕ ОТ БЛИЖАЙШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВПАЮЩЕЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ. | ВРЕМЯ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЙОН ПОЖАРА СИЛ И СРЕДСТВ | СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЛИЧНОГО СОСТАВА, ТЕХНИКИ И РУКОВОДИТЕЛЯ | ДАТА, ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ, ПЛОЩАДЬ ВОЗГОРАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА СПИСКА ЛИЧНОГО СОСТАВА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗВЕНА, НАПРАВЛЯЕМОГО ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Список личного состава противопожарного звена, направляемого для тушения лесного пожара

__________________________________________________________________________________

Объект

Руководитель пожарного звена___________________________________________________

Должность, Ф.И.О.

| № П/П | ДОЛЖНОСТЬ | СП | ДАТА, ВРЕМЯ УБЫТИЯ В РАЙОН ПОЖАРА | ДАТА, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

_______________________________      ______________________      ______________

Должность руководителя СП                                                   Ф.И.О.                                       (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЁТА ВЫДАЧИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ

Журнал учёта выдачи противопожарного инвентаря

| № | ДАТА, ВРЕМЯ ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕНТАРЯ | КОЛ-ВО | КТО ПОЛУЧИЛ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ | ДАТА, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ | КТО ВЫДАЛ, Ф.И.О. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ СУХОГО ПАЙКА

Таблица 9

Примерный состав сухого пайка

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ | КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ (СУТОЧНАЯ НОРМА НА 1 ЧЕЛОВЕКА) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мясо тушеное (говядина и свинина тушеная, мясо в белом соусе | 338 гр. |
| 2 | Консервы рыбные (сельдь натуральная с добавлением масла) | 75 гр. |
| 3 | Каша с мясом (консервы) | 160 гр. |
| 4 | Лапша быстрого приготовления | 1/90 гр. |
| 5 | Молоко сгущенное с сахаром | 80 гр. |
| 6 | Хлеб пшеничный | 500 гр. |
| 7 | Сухари пшеничные (галеты, пряники, печенье) | 200 гр. |
| 8 | Вода минеральная, ёмкость 1,5 л | 2 бут. |

Согласно приказу Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» «Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием» и «Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. (или экскаватор)» являются взаимозаменяемыми, норматив обеспечивается не менее 1 любой единицей на выбор и не менее 1 единицей дополнительно на каждые 1000 га.