УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «22» декабря 2023 г. № 1554

Введена в действие с «22» декабря 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ГОРОДКОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ) НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

№ П3-05 И-089702 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 2

Г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2. ГЛОССАРИЙ	5

2.1 ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.4. СОКРАЩЕНИЯ	6

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	7

4. МОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ГОРОДКОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ) НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ОБЩЕСТВА	8

5. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)	14

6. КОНСЕРВАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)	17

7. ССЫЛКИ	21

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	22

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция устанавливает единые требования пожарной безопасности к процессам мобилизации, консервации и демобилизации жилых городков и производственных баз структурных подразделений и подрядных организаций на территории лицензионных участков ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Инструкция разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»:

- структурных подразделений, административно подчиненных первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по бурению;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по персоналу и социальным программам;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по снабжению;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора – главному геологу;

- структурных подразделений, административно подчиненных заместителю генерального директора по перспективному планированию и развитию производства;

- структурных подразделений, административно подчиненных главному маркшейдеру;

- управления делами.

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении с подрядными организациями договоров, предусматривающих мобилизацию и/или эксплуатацию временных зданий и сооружений на лицензионных участках ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

Отдел пожарной безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с организациями, оказывающими услуги в области предупреждения и тушения пожаров, обязан включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1 ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Структурное подразделение.

2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются роли Корпоративного глоссария: Куратор договора, Подрядная организация (Подрядчик), Руководитель, Структурное подразделение, Субподрядная организация (Субподрядчик).

2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА |  | обязательный для исполнения документ, по форме приложения №8 Положения ПАО «НК «Роснефть» №П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании», составленный по результатам плановых и внеплановых проверок противопожарного состояния объектов в рамках осуществления пожарного надзора, содержащий обоснованные мероприятия и сроки устранения нарушений требований пожарной безопасности. |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛОЙ ГОРОДОК (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА) |  | комплекс размещенных на одной территории жилых, культурно-бытовых, санитарных и хозяйственных зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности работников структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и подрядных организаций, а также обслуживания строительной- и спецтехники, автотранспорта, хранения запасов товарно-материальных ценностей, осуществления различных производственных процессов. |
| КОНСЕРВАЦИЯ |  | мероприятия, обеспечивающие временную защиту на неопределённый срок и сохранение оборудования от порчи во время бездействия. Временная приостановка производства работ применима при наличии действующего договора. |
| МОБИЛИЗАЦИЯ |  | комплекс мероприятий по подготовке к выполнению работ, перебазирование мобильных зданий, оборудования, техники и персонала к месту проведения работ, организация и формирование жилого городка (производственной базы). |
| МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ (МОБИЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ) |  | здание, сооружение контейнерного, сборно-разборного (за исключением палаток) или блок-модульного типа, на шасси, полозьях или на раме, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности мобильных рабочих бригад. Может быть жилого, бытового, производственного, складского или административного назначения. |
| ОБЪЕКТ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» |  | территория, здание, сооружение, транспортное средство, технологическая установка, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество принадлежащее на праве собственности и ином законном праве ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОБЪЕКТ ПОДРЯДНОЙ (СУБПОДРЯДНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ |  | территория, здание, сооружение, транспортное средство, технологическая установка, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, принадлежащие на праве собственности и ином законном праве подрядным (субподрядным) организациям и, расположенные на территории лицензионных участков ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ |  | организация, имеющая действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», и с которой в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и объектах Подрядных (Субподрядных) организаций. |

2.4. СОКРАЩЕНИЯ

| ЗГД |  | заместитель генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| --- | --- | --- |
| ЗГД по ПБОТОС |  | заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ЛПП |  | лицо прямого подчинения генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОБЩЕСТВО |  | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОБЪЕКТ |  | объект ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» или подрядной (субподрядной) организации. |
| СЭД |  | система электронного документооборота ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящей Инструкции, участвуют:

- буровой супервайзер (супервайзер).

- Кураторы договоров;

- Организация, оказывающая услуги в области предупреждения и тушения пожаров;

- Отдел пожарной безопасности;

- Подрядная организация;

- Субподрядная организация;

- Главный маркшейдер;

- Отдел геоинформационного обеспечения.

4. МОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ГОРОДКОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ) НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ОБЩЕСТВА

- Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в части обеспечения пожарной безопасности при организации мобилизации жилых городков (производственных баз) на лицензионные участки Общества приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Порядок взаимодействия при организации мобилизации жилых городков (производственных баз) на лицензионные участки Общества

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разработка схемы жилого городка (производственной базы) | - Руководитель Подрядной (Субподрядной) организации; - Работник структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) | Не позднее чем за 30 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | - Перечень всех временных зданий и сооружений жилого городка (производственной базы); - Проект (проекты) организации строительства (в случае мобилизации строительной Подрядной организации) | Схема жилого городка (производственной базы) (в соответствии с требованиями Приложении 1) |
|  | Выбор места для размещения жилого городка (производственной базы) | - Куратор договора; - Работник структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) | Не позднее чем за 25 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | - Проект (проекты) организации строительства (в случае мобилизации строительной Подрядной организации); - Схема жилого городка (производственной базы) | Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография) |
|  | Размещение схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД для согласования | - Куратор договора - Работник структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) | Не позднее чем за 20 календарных дней до планируемой мобилизации временных зданий | - Схема жилого городка (производственной базы); - Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография); - Проект (проекты) организации строительства (в случае мобилизации строительной Подрядной организации); - Сканированные копии документов на все здания, сооружения, установки (паспорта, сертификаты), размещаемые на территории жилого городка (производственной базы); - Сведения о состоянии зданий и сооружений (Приложение 2) | Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) |
|  | Согласование схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД | - Начальник отдела пожарной безопасности | В течение 5 рабочих дней с момента поступления пакета документов в СЭД на согласование | Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) | - Лист согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы); - Решение по результатам согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы), вынесенное в СЭД |
|  | Уведомление Подрядной организации о результатах согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) | Куратор договора | В течение 3 рабочих дней с момента завершения согласования пакета документов в СЭД | - Лист согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы); - Решение по результатам согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы), вынесенное в СЭД | - Письмо с приложением перечня несоответствий, выявленных при согласовании пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) (при наличии несоответствий); - Письмо о согласовании пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) (при отсутствии несоответствий). |
|  | Утверждение схемы жилого городка (производственной базы) | - Руководство Подрядной (Субподрядной) организации; - ЗГД, в административном подчинении у которого находится структурное подразделение, ответственное за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) | В течение 1-го рабочего дня с момента поступления схемы жилого городка (производственной базы) после согласования | Письмо о согласовании пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) | - Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями; - Письмо от Подрядной (Субподрядной) организации в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы); - Служебная записка от ЗГД, в административном подчинении у которого находится структурное подразделение, ответственное за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и письмо в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы). |
|  | Включение утвержденной схемы в общий список схем жилых городков (производственных баз) | Руководство организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | В течение 1-го рабочего дня с момента поступления письма о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы) | - Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями; - Письмо о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы) | Запись в списке схем жилых городков (производственных баз) |
|  | Включение утвержденной схемы в карту жилых городков (производственных баз) | Начальник отдела геоинформационного обеспечения | В течение 5 рабочих дней с момента письма о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы) | - Утвержденная схема жилого городка (производственной базы) с приложениями; - Письмо о направлении утвержденной схемы жилого городка (производственной базы) | Новая запись о жилом городке (производственной базе) в геоинформационной системе Общества |

- Этап 1. Разработка схемы жилого городка (производственной базы).

4.2.1. Одним из основных приоритетных требований, предъявляемых к жилым городкам и производственным базам, размещаемым на территории Общества, является соблюдение требований пожарной безопасности. В составе жилых городков не допускается предусматривать объекты с печным отоплением. Объекты на территории жилых городков (производственных баз) должны располагаться с учетом противопожарных разрывов и обеспечения проезда и подъезда пожарной техники.

4.2.2. Подключение Подрядных (Субподрядных) организаций к сетям электроснабжения осуществляется в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-04 РГБП-0431 ЮЛ-428 «Подключение временных потребителей к электрическим сетям ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на Куюмбинском и Терско-Камовском лицензионных участках».

4.2.3. Аудиты (проверки) состояния пожарной безопасности жилых городков (производственных баз) проводятся в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества».

4.2.4. Требования к расстановке мобильных зданий в границах выделенной территории, а также требования к мобильным зданиям отражены в Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 И-089708 ЮЛ-428 «Меры пожарной безопасности».

- Этап 2. Выбор места для размещения жилого городка (производственной базы).

- Выбор места для размещения жилого городка (производственной базы) Подрядной (Субподрядной) организации производится совместно с управлением маркшейдерских работ. Схема расположения жилого городка (производственной базы) с привязкой к местности (топография) должна быть подготовлена в форматах dwg и pdf (форма документа произвольная).

- Этап 3. Размещение схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД для согласования.

4.4.1. Пакет документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) размещается в СЭД в модуле «Произвольные документы» и направляется на согласование.

Перечень согласующих лиц:

  - начальник отдела пожарной безопасности;

Перечень лиц для ознакомления:

  - начальник отдела пожарной безопасности;

  - главный маркшейдер.

- Этап 4. Согласование схемы жилого городка (производственной базы) в СЭД.

- Лист согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) формируется в СЭД в модуле «Произвольные документы» (форма документа произвольная).

- Пакет документов согласуется на предмет соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности, включая требования ЛНД Общества и Компании.

- Этап 5. Уведомление Подрядной организации о результатах согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы)

- При выявлении несоответствий мобильных зданий требованиям пожарной безопасности начальник отдела пожарной безопасности выносит решение о несогласовании пакета документов. Отсутствие согласования пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) может являться основанием для приостановки оформления Акта-допуска Подрядной организации, предусмотренного Стандартом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 С-0433 ЮЛ-428 «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», до устранения выявленных несоответствий.

- Письмо направляется в адрес Подрядной (Субподрядной) организации по форме, регламентированной Приложением 9 Стандарта ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-12.01 С-0001 ЮЛ-428 «Организация делопроизводства». При наличии несоответствий в письме указывается на необходимость устранения выявленных несоответствий и направления пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) на повторное согласование.

- При отсутствии несоответствий в письме указывается необходимость утверждения схемы размещения жилого городка (производственной базы) и направления пакета документов о размещении схемы жилого городка (производственной базы) в Общество.

- Этап 6. Утверждение схемы жилого городка (производственной базы)

- К утвержденной схеме жилого городка (производственной базы) должны прилагаться ранее согласованные:

  - сканированные копии документов на все здания, сооружения, установки (паспорта, сертификаты и т.п.) размещаемые на территории жилого городка (производственной базы);

  - сведения о состоянии зданий и сооружений.

- Не допускается вносить изменения в сведения о состоянии мобилизуемых зданий и сооружений без проведения повторного согласования.

- После получения согласования схемы жилого городка (производственной базы) завоз и расстановка мобильных зданий должны осуществляться в строгом соответствии с утвержденной схемой жилого городка (производственной базы) и в границах выделенной территории. При необходимости мобилизации дополнительных мобильных зданий на территорию жилого городка (производственной базы) схема жилого городка (производственной базы) подлежит корректировке и новому согласованию согласно требованиям Таблицы 1.

- Этап 7. Включение утвержденной схемы в общий список схем жилых городков (производственных баз).

- В списке схем жилых городков (производственных баз) должны отображаться:

  - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к Подрядной организации, ответственной за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру;

Пример:

«Жилой городок и производственная база ООО «Росдорстрой» в районе подстанции «К-1», «Жилой городок ООО «Пожарная охрана» в районе пожарного депо К-219».

  - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован»,

  - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы).

- Список жилых городков (производственных баз) с фактическим статусом («В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован») ведется организацией, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров.

- Этап. 8. Включение утвержденной схемы в карту жилых городков (производственных баз).

- Место расположения жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества должно соответствовать утвержденной схеме. Статус жилого городка (производственной базы) должен быть установлен на «В эксплуатации».

- В свойствах объекта геоинформационной системы Общества помимо стандартных значений должны отображаться:

  - наименование жилого городка (производственной базы) с привязкой к Подрядной организации либо структурному подразделению, ответственным за эксплуатацию жилого городка (производственной базы), и ближайшему ориентиру;

Пример:

«Жилой городок и производственная база ООО «Росдорстрой» в районе подстанции «К-1», «Жилой городок ООО «Пожарная охрана» в районе пожарного депо К-219».

  - статус жилого городка (производственной базы) – «В эксплуатации», «На консервации», «Демобилизован»,

  - дата изменения статуса жилого городка (производственной базы).

- Карта жилых городков (производственных баз) ведется отделом геоинформационного обеспечения с использованием геоинформационной системы Общества.

5. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

- Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в части обеспечения пожарной безопасности при организации демобилизации жилых городков (производственных баз) на лицензионных участках Общества приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Порядок взаимодействия при демобилизации жилого городка (производственной базы) на лицензионных участках Общества

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подготовка к демобилизации жилого городка (производственной базы) | - Руководитель Подрядной (Субподрядной) организации - Руководитель структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) | Не позднее чем за 30 календарных дней до демобилизации жилого городка (производственной базы) | Основание для демобилизации жилого городка (производственной базы) | План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы) в произвольной форме |
|  | Уведомление о демобилизации жилого городка (производственной базы) | - Руководитель Подрядной (Субподрядной) организации - Руководитель структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) | Не позднее чем через 5 рабочих дней после реализации мероприятий по демобилизации жилого городка (производственной базы) | План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы) | - Письмо в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы) Подрядной (Субподрядной) организации (в произвольной форме); - Служебная записка в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и письмо в адрес организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы), использующихся для нужд Общества (в произвольной форме); - Отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы) в произвольной форме |
|  | Внесение сведений о статусе в список жилых городков (производственных баз) | Руководитель организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы) | - Письмо о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы); - Отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении демобилизации жилого городка (производственной базы) | Запись в перечне схем жилых городков (производственных баз) с указанием статуса «Демобилизован» |
|  | Внесение сведений о статусе в карту жилых городков (производственных баз) | Начальник отдела геоинформационного обеспечения | В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы) | Письмо (служебная записка) о проведенной демобилизации жилого городка (производственной базы) | Обновленная запись жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества. Статус жилого городка (производственной базы) должен быть изменен на «Демобилизован» |

- Этап 1. Подготовка к демобилизации жилого городка (производственной базы).

- При окончании производства работ / оказания услуг, Подрядная (Субподрядная) организация осуществляет собственными силами демобилизацию жилого городка с лицензионных участков Общества.

- Основаниями для демобилизации жилого городка (производственной базы) могут быть, включая, но не ограничиваясь:

- окончание срока действия договора;

- организационно-распорядительный документ Подрядной (Субподрядной) организации или Общества (протокол, приказ, распоряжение и т.п.).

- В плане мероприятий должно быть предусмотрено:

- уборка территории жилого городка (производственной базы) от мусора и иных горючих материалов;

- демонтаж и вывоз с территории жилого городка (производственной базы) подземных сооружений (при наличии).

- Этап 2. Уведомление о демобилизации жилого городка (производственной базы).

- В письме должны быть указаны основания для демобилизации жилого городка (производственной базы).

- Не позднее 30 рабочих дней после проведения демобилизации представителем Подрядной (Субподрядной) организации совместно с Куратором договора и представителем организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, проводится проверка территории, выделенная для размещения жилого городка, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. При выявлении нарушений составляется акт-предписание пожарного надзора и направляется руководителю Подрядной (Субподрядной) организации для устранения. Акт-предписание составляется в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества».

- Для объектов, находящихся в автономии, процесс демобилизации жилого городка допускается контролировать силами буровых супервайзеров.

6. КОНСЕРВАЦИЯ ЖИЛОГО ГОРОДКА (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

- Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в части обеспечения пожарной безопасности при организации консервации жилых городков (производственных баз) на лицензионных участках Общества приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Порядок взаимодействия при организации консервации жилого городка (производственной базы) Подрядной (Субподрядной) организации на лицензионных участках Общества

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уведомление о консервации жилого городка (производственной базы) | 1. Руководитель Подрядной (Субподрядной) организации 2. Руководитель структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию жилого городка (производственной базы) | Не позднее чем через 5 рабочих дней после реализации мероприятий по консервации жилого городка (производственной базы) | - План мероприятий Подрядной (Субподрядной) организации по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы). - План мероприятий структурного подразделения по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы). | - Письмо о проведенной консервации жилого городка (производственной базы) Подрядной (Субподрядной) организации (в произвольной форме). - Служебная записка (в произвольной форме) в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и письмо в адрес организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, о проведенной консервации жилого городка (производственной базы) структурного подразделения (в произвольной форме). - Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы) (в произвольной форме). - Акт консервации жилого городка (производственной базы) (Приложение 3). |
|  | Проверка выполнения требований пожарной безопасности при консервации жилого городка (производственной базы) | Руководитель организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров | В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о проведенной консервации жилого городка (производственной базы) | - Письмо о проведенной консервации жилого городка (производственной базы). - Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы; - Акт консервации жилого городка (производственной базы) | В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности: - Акт-предписание пожарного надзора; - письмо о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности. В случае отсутствия нарушений требований пожарной безопасности: - письмо об отсутствии нарушений требований пожарной безопасности. Запись в списке схем жилых городков (производственных баз) с изменением статуса конкретного жилого городка (производственной базы) «На консервации» |
|  | Внесение сведений о статусе в карту жилых городков (производственных баз) | Начальник отдела геоинформационного обеспечения | В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма о консервации жилого городка (производственной базы) | - Письмо о проведенной консервации жилого городка (производственной базы). - Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при подготовке и осуществлении консервации жилого городка (производственной базы); - Акт консервации жилого городка (производственной базы) | Обновленная запись жилого городка (производственной базы) в геоинформационной системе Общества. Статус жилого городка (производственной базы) должен быть изменен на «На консервации» |

6.2. Этап 1. Уведомление о консервации жилого городка (производственной базы).

- Письмо о проведенной консервации жилого городка (производственной базы) должно быть направлено в адрес главного маркшейдера, ЗГД по ПБОТОС и в адрес организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

При консервации должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- наружное освещение на территории законсервированного жилого городка (производственной базы) в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения, мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов (подходов) к входам в эксплуатируемые здания и сооружения;

- обеспечение работников средствами связи (сотовая, спутниковая);

- отключение от электроснабжения (обесточивание) и опечатывание (опломбирование) всех мобильных зданий и других сооружений на территории жилого городка (производственной базы);

- консервация складов горюче-смазочных материалов;

- консервация автомобильной и спецтехники;

- издание распорядительного документа об установлении противопожарного режима на территории и объектах законсервированного жилого городка (производственной базы).

- При необходимости Акт консервации жилого городка (производственной базы) может быть дополнен мероприятиями по организации противопожарного режима на период консервации, информацией об организации охраны, средствах связи и т.п.

6.3. Этап 2. Проверка выполнения требований пожарной безопасности при консервации жилого городка (производственной базы).

- Письмо о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности направляется в адрес Подрядной (Субподрядной) организации и в адрес соответствующего ЗГД / ЛПП по направлению деятельности, курирующего данную Подрядную (Субподрядную) организацию, с приложением Акта-предписания пожарного надзора.

- Письмо об отсутствии нарушений требований пожарной безопасности (форма произвольная) направляется в адрес подрядной (субподрядной) организации и в адрес приемной соответствующего ЗГД / ЛПП по направлению деятельности, курирующего данную подрядную (субподрядную) организацию.

- Акт-предписание пожарного надзора составляется в соответствии с требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества».

- Не позднее 30 календарных дней после проведения консервации представителем Подрядной (Субподрядной) организации совместно с Куратором договора и представителем организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, проводится проверка выполнения требований пожарной безопасности на территории законсервированного жилого городка (производственной базы).

- Для объектов, находящихся в автономии, проведение проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территории законсервированного жилого городка (производственной базы) допускается осуществлять буровому супервайзеру.

- Оперативные проверки (выездной мониторинг) законсервированного жилого городка проводятся не реже 1 раза в месяц Куратором договора совместно с представителем Подрядной организации (при необходимости). При форс-мажорных обстоятельствах допускается смещение проведения графика проверок на срок не более 14 календарных дней.

7. ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Положение ПАО «НК «Роснефть» №П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-12.01 С-0001 ЮЛ-428 «Организация делопроизводства».

- Стандарт ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №П3-05 С-0433 ЮЛ-428 «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества».

- Регламент бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-04 РГБП-0431 ЮЛ-428 «Подключение временных потребителей к электрическим сетям ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на Куюмбинском и Терско-Камовском лицензионных участках».

- Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 И-089708 ЮЛ-428 «Меры пожарной безопасности».

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к разработке и оформлению схемы жилого городка (производственной базы) | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма сведений о состоянии мобильных зданий с примером заполнения | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма Акта консервации жилого городка (производственной базы) | Включено в настоящий файл |

Приложение 1. Требования к разработке и оформлению схемы жилого городка (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

ТРЕБОВАНИЯ

к РАЗРАБОТКе и офОрмлению Схемы жилого городка (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ)

1. Требования к выполнению схем

- схему жилого городка (производственной базы) необходимо выполнять в виде ситуационного плана с привязкой к местности; - на схеме должны быть отображены все мобильные здания, сооружения, оборудование, установки, проезды, подъезды, проходы, пути перемещения работников по площадке, а также пожарные щиты и емкости для хранения противопожарного запаса воды (при необходимости), место для сбора при ЧС, приборы внешнего освещения; - расстановка зданий, сооружений, оборудования, установок, средств и материалов противопожарной защиты должны выполняться в соответствии с требованиями ЛНД Общества и Компании, нормативных документов по пожарной безопасности; - схема должна выполняться в масштабе с нанесением основных габаритных размеров. При расстановке мобильных зданий на схеме необходимо указывать место расположения прицепного устройства (устройств для экстренной эвакуации); - расположение мобильных зданий необходимо осуществлять таким образом, чтобы в случае пожара была возможность оперативно их растащить; - на схеме должна быть экспликация, на которой указывается полная информация по всем мобильным зданиям, сооружениям и оборудованию, нанесённым на схему.

2. Требования к формату схемы

Форматы исполнения схемы жилого городка (производственной базы): - чертежи выполняются в графических программах (Visio, AutoCAD и др.) и предоставляются в отдел пожарной безопасности в форматах – pdf (1 экз.) и dwg или vsd (1 экз.); - текстовая информация – word (1 экз.); pdf (1 экз.) и excel (1 экз.).

Приложение 2. ФОРМА СведенИЙ о состоянии МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ с ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

Сведения о состоянии мобильных зданий __________________________ (наименование организации) наименование МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ; Год выпуска; Заводской номер; Гос. номер; Степень огнестойкости / класс конструктивной пожарной опасности; Перечень пожарно-технического вооружения; Наличие АПС / АУПТ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6. Жилое; 2011; 1223554; 1234 АВ; IV / C0; Огнетушители ОП-5(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация. Административно-бытовое; 2018; 3245А; –; IV / C0; Огнетушители ОП-5(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация. Слесарная мастерская; 2015; 66547; –; IV / C0; Огнетушители ОП-10(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация. ДЭС; 2011; 77Ф88896; –; IV / C0; Огнетушители ОП-10(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения. Склад; 2016; б/н; –; IV / C0; Огнетушители ОП-10(з) в кол-ве 2 шт.; Автоматическая пожарная сигнализация Автономные модули порошкового пожаротушения. Руководитель организации _______ ____________ _______________ (дата) (подпись) (ФИО)

Примечание: Сведения в таблице приведены для примера.

Приложение 3. ФОРМА АКТА КОНСЕРВАЦИИ ЖИЛОГО ГОРОДКА (производственной базы)

АКТ КОНСЕРВАЦИИ ЖИЛОГО ГОРОДКА (производственной базы)

_______________________                                                  	    «___» _________ 202__ г.

(наименование месторождения)

Мы, нижеподписавшиеся:

Председатель комиссии: ____________________________________________

(ФИО, должность)

Члены комиссии:            ____________________________________________

(ФИО, должность)

____________________________________________

(ФИО, должность)

составили настоящий акт консервации жилого городка (производственной базы) ________________________________________________________________	 					(наименование подрядной организации)

на период с  _________________________  по  __________________________

(указывается начало периода консервации)             (указывается окончание периода консервации)

На указанный период в консервацию переводятся следующие мобильные здания, сооружения, установки, оборудование / техника / и т.п.:

__________________________________________________________________

(указывается мобильные здания, сооружения, установки, оборудование и действия, проведенные с ними)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:   ________________________      _____________

(подпись, дата)				(ФИО)

Члены комиссии:	              ________________________       _____________

(подпись, дата)				(ФИО)

________________________       _____________

(подпись, дата)				(ФИО)

Демобилизация – процесс, направленный на перемещение мобильных зданий, оборудования, принадлежащих Подрядной организации, с территории лицензионных участков ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».