**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Оказание услуг по проведению технического освидетельствования (далее -ТО) паровых котлов ПКН-2М в 2025 г.»

1. ***Общие положения***
   1. Предметом закупки является лот:

«Оказание услуг по проведению технического освидетельствования паровых котлов ПКН-2М в 2025 г.»

* 1. Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь перечень услуг по лоту, согласно требованиям к предмету закупки (раздел 2 настоящего документа). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается.
  2. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»), ОГЭ.
  3. Место оказания услуг:

Административное положение:

* Красноярский край, Эвенкийский район, Куюмбинский лицензионный участок (далее КЛУ);
* Красноярский край, Эвенкийский район, Терско-Камовский лицензионный участок (далее ТКЛУ);
* ЯНАО, г. Новый Уренгой Восточный Сузун (далее ВС).
  1. Ориентировочные сроки оказания услуг[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Оборудование | Срок оказания услуги в 2025 году | Лицензионный участок |
| ***1*** | ***Первая группа котельных установок*** |  |  |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 62751) | С 01.09. по 15.10. | Терско-Камовский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090693) | С 01.09. по 15.10. | Терско-Камовский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090548) | С 01.09. по 15.10. | Куюмбинский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 627615) | С 01.09. по 15.10. | Куюмбинский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090549) | С 01.09. по 15.10. | Терско-Камовский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090579) | С 01.09. по 15.10. | Терско-Камовский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090590) | С 01.09. по 15.10. | Куюмбинский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090562) | С 01.09. по 15.10. | Куюмбинский |
| ***2*** | ***Вторая группа котельных установок*** |  |  |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 64181) | С 01.05 по 30.06. | Куюмбинский |
|  | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090468) | С 01.05 по 30.06. | Куюмбинский |
| ***3*** | ***Третья группа котельных установок*** |  |  |
| 3.1. | Паровая котельная установка ПКН-2М (з/н 1090693) | С 01.05 по 30.06. | Восточно-Сузунский |

* 1. Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки (раздел 2).
  2. Цель оказываемых услуг: Оказание услуг по проведению ТО паровых котлов Е-1,0-0,9, Е-1,6-0,9.
  3. Результат оказываемых услуг: предоставленный Исполнителем Заказчику комплект технических отчетов по ТО, с записью в паспорте котла в соответствии с п. 396 ФНП ОРПД глава VI.
  4. Подрядчик оказывает услуги за счет собственных средств.
  5. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес: 660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск. Ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел. (391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

1. ***Требования к предмету закупки, сроки оказания услуг, требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единицы измерения** | **Условие соответствия** |
| **Объем услуг по Лоту** | | | | |
| 2.1 | Согласие с Техническим заданием (Приложение № 1 к Форме 2) | Подписанное контрагентом Техническое задание (Приложение №1) | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Согласие с разделительной ведомостью (Приложение № 2 к Форме 2) | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Готовность выполнить ТО оборудования указанного в п.1.5 настоящей формы 2, работающего под избыточным давлением в сроки в соответствии с Техническим заданием и главой VI ФНП ОРПД. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |

1. ***Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Общие требования Заказчика** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единицы измерения** | **Условие соответствия** |
| 3.1 | Наличие действующей лицензии на [деятельность](consultantplus://offline/ref=ADA45F73F93962712B7C7945FC257EE3B44AEE659B6E43AC7C012BE1AFA7CA4785E2465E0A034EE7x004P) по проведению экспертизы промышленной безопасности:  А) отвечающая требованиям п.397 ФНП ОРПД. | Копия действующей лицензии контрагента | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Отсутствие в течение последних 3 (трех) лет до даты окончания срока подачи заявок аварий на опасных производственных объектах, в отношении которых контрагентом проводилось ТО, при расследовании которых была установлена вина участника закупки и/или работников участника закупки | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие в течение последних 2-х лет у контрагента случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ПАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» / либо пакет документов для прохождения аккредитации Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Согласие контрагента с условиями Договора Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие на проведение Заказчиком аудита контрагента на соответствие требованиям к предмету оферты на этапе до заключения договора и в период выполнения работ | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Согласие контрагента с требованиями локальных нормативных документов (ЛНД) Заказчика. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| **Требования к ОТ, ТБ и ООС** | | | | |
| 3.9 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида услуг | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Готовность заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| - смерть в результате несчастного случая; | Да/Нет | Да |
| - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Да/Нет | Да |
| 3.13 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет | Да |
| 3.14 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Копия протоколов аттестации | Да/Нет | Да |
| **Требования к опыту работ** | | | | |
| 3.15 | Общее количество оказанных услуг по проведению ТО котлов, работающих под избыточным давлением аналогичных предмету закупки - не менее 5-и за последние 3 года | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости услуг, заверенная подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| **Требования к персоналу** | | | | |
| 3.16 | Наличие у персонала, прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний по состоянию здоровья, (действующих) квалификационных удостоверений, дающие право допуска к определенному виду работ. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии справки о прохождении медицинского освидетельствования на право выполнения определенного вида работ, копии квалификационных удостоверений. | Да/Нет | Да |
| 3.17 | Наличие в штате компании экспертов третьей категории, с правом проведения экспертизы промышленной безопасности в отношении ОПО III и IV классов опасности и необходимых областей аттестации (в соответствии с перечнем оборудования подлежащим ТО) согласно "Положения об аттестации экспертов в области ПБ", утвержденных постановлением правительства РФ №509 от 28.05.15 г. (обязательно Э4ТУ, Э6ТУ, Э12ТУ) (Э7ТУ -желательно), либо иных действующих документов РФ разрешающих оказание услуг по данному виду деятельности. | Письмо-подтверждение в произвольном формате за подписью руководителя/ уполномоченного представителя, заверенные копии удостоверений  Наличие сведений в реестре экспертов, размещенном на официальном сайте Ростехнадзора. | Да/Нет | Да |

*Приложения:*

1. Приложение №1 к Форме 2 техническое задание на оказание услуг по проведению технического освидетельствования паровых котлов ПКН-2М в 2025 г;
2. Приложение №2 к Форме 2 «Разделительная ведомость».

Руководитель Ответственного подразделения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам. главного энергетика | | |  | Качаев А.Н. |  |  |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |

1. Сроки будут определены при подписании Договора [↑](#footnote-ref-1)