Форма 2 «Требования к предмету оферты»

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

1. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (далее – ООО «БНГРЭ»).
2. Предмет закупки: Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ блока пожарных емкостей общим объемом 400 м3 в комплекте с блочно-модульной насосной станцией для базы производственного обеспечения ООО «БНГРЭ» в 2023-2024 гг.
3. Место выполнения работ: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, База производственого обслуживания 34 км от площадки скважины № 219 Куюмбинского ЛУ, автозимник Богучаны - К-219 – 438 км.
4. Объемы и плановые сроки поставки/выполнения работ:
5. Поставка блока пожарных емкостей в комплекте с блочно-модульной насосной станцией (комплектация согласно Техническому заданию). Срок поставки – **29 декабря 2023 года.**
6. Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ блока пожарных емкостей   
   и блочно-модульной насосной станции. Срок выполнения работ – **по заявке до 01** **апреля 2024 года** (ориентировочный срок полного выполнения объема работ – **15 апреля 2024 года**).
7. Базис поставки: DDP, Красноярский край, Богучанский район, БПО БНГРЭ.
8. Заявленная стоимость оферты должна включать расходы участника закупки в соответствии   
   с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010).
9. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»,   
БЦ «Весна», 13 этаж

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А», БЦ Весна 13 этаж.

Тел./факс: (391) 274-86-81/ (391) 274-86-82

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

***2. Требования к предмету закупки***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
|
| 2.1 | Готовность в плановые сроки, указанные  в п. 1.4.1. Требований к предмету оферты, осуществить поставку блока пожарных емкостей общим объемом 400 м3 и блочно-модульной насосной станцией. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Готовность в плановые сроки, указанные  в п. 1.4.2 Требований к предмету оферты, выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы блока пожарных емкостей общим объемом 400 м3 и блочно-модульной насосной станцией | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Соответствие блока пожарных емкостей и блочно-модульной насосной станции требованиям технического задания (Приложение № 1 к форме № 2) | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Все комплектующие и составные части блока пожарных емкостей и блочно-модульной насосной станции, подлежащие к поставке, должны быть новыми, не бывшими  в эксплуатации, изготовленными не ранее 2023 года. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Элементы блока пожарных емкостей и блочно-модульной насосной станции должны быть надежно упакованы любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять от порчи во время транспортировки и хранения. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Гарантийный срок эксплуатации не менее  12 месяцев | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответст вия** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых  ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями проекта договора  ООО «БНГРЭ»(форма 3), в т.ч. с ЛНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору | Гарантийное письмо  в свободной форме о согласии  со всеми условиями проекта договора (форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий [[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» (Порядок прохождения процедуры  по аккредитации находится на сайте Компании www.bngre.ru) | Копия уведомления  о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг  с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам)  в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные  ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении  в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение  об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Опыт изготовления и поставок аналогичного оборудования не менее 5 за последние 3 года (с 2021 по 2023 годы) | Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние  3 года, контактного лица  и телефона с печатью  и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Гарантия наличия на объекте специалиста по шефмонтажным и пуско-наладочным работам со специальным средним профессиональным образованием, опытом работы не менее 3-х лет, имеющим все необходимые удостоверения по охране труда, оказанию первой помощи и пожарной безопасности. | Копии удостоверений, протоколов | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников, направляемых в место выполнение работ, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленным нормам и их использование для выполнения данного вида услуг | Гарантийное письмо в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.10 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента | Да/Нет | Да |
| 3.11 | Обученность и аттестованность 100% руководителей и специалистов, в области промышленной безопасности и охраны труда из численности производственного персонала, необходимого для данных видов работ | Гарантийное письмо в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копий удостоверений, копий протоколов аттестации. | Да/Нет | Да |
| 3.12 | Проведение обязательной профилактической вакцинации, а также ревакцинации (по истечению 6 месяцев после последней вакцинации) против Covid-19 всех работников задействованных при выполнении работ на объектах Заказчика, с наличием подтверждающих сертификатов с государственного портала «Госуслуги» с QR – кодом. | Гарантийное письмо в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Приложение: Техническое задание.

***4. Прочие требования***

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на поставляемое оборудование должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым оборудованием до пункта назначения (базиса поставки).

Руководитель Ответственного подразделения:

И. о. начальника отдела ОТ и ПБ С.А. Вислова

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)