**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка светотехнической продукции в 2024 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот №1: Февраль 2024 года
* Лот №2: поз. №№ 30,31 - Январь 2024г, поз. №№ 1-29 - Февраль 2024г.
* Базис поставки:
* Лот № 1- DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;
* Лот № 2 - DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| **Лот№1** | | | | |
|  | Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный специализированный с креплением на каску или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 2 |
|  | Прожектор LED 200W 220V IP65 4000K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 1 |
|  | Прожектор светодиодный промышленный 180 ВТ IP65 6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 3 |
|  | Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН33-АК-СД.Л.4ОС1(220АС) 1ExsdIICT6X или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 4 |
|  | Светильник ДСП 05-40-012 автономный с блоком питания взрывозащищенный не менее 1ExdIIBT4 УХЛ1 IP67 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 5 |
|  | Светильник настенно-потолочный НПП 03-60-014 60 ВТ Е27 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 20 |
|  | Светильник светодиодный для высоких проемов 100 ВТ 5000К 120 ГРАД IP65 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 3 |
|  | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 1195х100х50 ММ 6500К V-01-220-018-6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 4 |
|  | Светильник светодиодный офисный встраиваемый/накладной 36 ВТ 1195х180х50 ММ 6500К V-01-270-036-6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 4 |
| **Лот №2** | | | | |
|  | Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный специализированный с креплением на каску или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 16 |
|  | Фонарь налобный светодиодный 7 белых светодиодов 4 режима работы питание 3xAAA или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 1 |
|  | Фонарь налобный светодиодный LED-19 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 7 |
|  | Фонарь ЭКОТОН-5 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 6 |
|  | Прожектор LED 200W 220V IP65 4000K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 3 |
|  | Прожектор светодиодный промышленный ДО-200 ВТ IP65 6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 7 |
|  | Прожектор светодиодный 100 ВТ IP65 6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 6 |
|  | Прожектор светодиодный промышленный 180 ВТ IP65 6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 17 |
|  | Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН33-АК-СД.Л.4ОС1(220АС) 1ExsdIICT6X или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 10 |
|  | Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН51-П-СД.Л2х9 П-УХЛ1-1ExsdIICT6 X или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 20 |
|  | Светильник взрывозащищенный Квант3.С-16/15-Д.АС220.L120 1ExsdIICT5Х или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 4 |
|  | Светильник взрывозащищенный Квант3.С-16/35-Д.АС220.L120 1ExsdIICT5Х или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 11 |
|  | Светильник ДСП 05 30-048 АО3 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 10 |
|  | Светильник ДСП 05-40-012 автономный с блоком питания взрывозащищенный не менее 1ExdIIBT4 УХЛ1 IP67 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 27 |
|  | Светильник ДСП 05-40-048 220 В РК-Люкс взрывозащищенный 1ExdIIBT6 Gb ДП РЕШ АО-3 IP67 УХЛ1 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 1 |
|  | Светильник ДСП 38 Вт 5000К 4800Лм IP65 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 60 |
|  | Светильник ЖКХ-08 220В или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 20 |
|  | Светильник настенно-потолочный НПП 03-60-014 60 ВТ Е27 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 60 |
|  | Светильник настенно-потолочный термостойкий без решетки НПП 100 ВТ Е27 степени защиты IP 54 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 20 |
|  | Светильник настенно-потолочный типа НПП 1102 100 Вт или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 21 |
|  | Светильник светодиодный для высоких проемов 100 ВТ 5000К 120 ГРАД IP65 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 18 |
|  | Светильник светодиодный для высоких проемов 160 ВТ IP66 УЛЬТРАСВЕТ-ПС-160 или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 25 |
|  | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 1195х100х50 ММ 6500К V-01-220-018-6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 21 |
|  | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 595х180х50 ММ 6500К V-01-170-018-6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 5 |
|  | Светильник светодиодный 20 ВТ 592х75х25 4000К или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 6 |
|  | Светильник светодиодный офисный встраиваемый/накладной 36 ВТ 1195х180х50 ММ 6500К V-01-270-036-6500K или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 43 |
|  | Светильник светодиодный IEK ДБО 5001 (18Вт 4000К), 60х7,5 СМ или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 5 |
|  | Светильник светодиодный IEK ДБО 5004 (36Вт 4000К), 120х7,5 СМ или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 2 |
|  | Светильник светодиодный С-ДСП3-40.220.Ш.000.1ExdIICT6Gb U-220V P-40W или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 5 |
| 30. | Светильник светодиодный SV-GN-EX-12T-24DC во взрывозащищенном исполнении 2ЕхnRIIN4X или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 46 |
| 31. | Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный или аналог с аналогичными или улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком | | шт | 2 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1-2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лоты являются неделимыми. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1 | **Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный специализированный с креплением на каску**   * Защита IP65 * Потребляемая мощность 1 - 3 Ватта * Литий-ионный аккумулятор 3,7 Вольта * Взрывозащищенный * В комплекте с зарядной станцией | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Лот № 2** | | | | |
| 2.2 | **Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный специализированный с креплением на каску**   * Защита IP65 * Потребляемая мощность 1 - 3 Ватта * Литий-ионный аккумулятор 3,7 Вольта * Взрывозащищенный * В комплекте с зарядной станцией | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.3 | **Фонарь налобный светодиодный LED-19**   * Источник питания Батарейка * Источник света Светодиод * Тип фонаря Налобный * Количество элементов питания 3хAAA | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.4 | **Фонарь аккумуляторный светодиодный взрывозащищенный**   * Назначение: Переносные/Ручные * Тип источника света: Матрица светодиодная * Взрывозащищенный * Потребляемая мощность от 3 до 8 Ватт | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Лот № 1-2** | | | | |
| 2.5 | Соответствие каждой позиции номенклатуры требованиям настоящей Формы №2. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем о предоставлении паспорта, сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.6 | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 01.01.2023 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да / Нет | Да |
| 2.7 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да / Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Общее количество оказанных поставок продукции аналогичных предмету закупки - не менее трех поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контоагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО С.В. Стукан

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)