**Техническое задание для лота № 8 (комплекты и растворы Plum)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование СИЗ** | **Технические характеристики\*** | **Соответствие нормативным документам** | **Количество на 2025 год** | **Единица измерения** |
|  | Комплект PLUM для промывания глаз | **Комплектация:** настенный бокс**:** 1 флакон средства «PH-Нейтрал» 200 мл, 1 флакон раствора «Ай-Восс» 500 мл.  **Защитные свойства:** для нейтрализации кислот, щелочей (и др. химикатов) при попадании в глаза и на кожу; при попадании инородного тела (пыль, грязь, металлическая и древесная стружка) в глаза.  **Прочие характеристики:** мягкий пыленепроницаемый настенный бокс из ударопрочного пенополистирола, снабжен наглядными инструкциями по правильному применению.  Внутри крышки находится небьющееся пластиковое зеркало с эффектом увеличения изображения.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 лет. | Соответствие изделия ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» | 40 | шт |
|  | Раствор PLUM «PH-Нейтрал» для промывания глаз в сменном флаконе | **Комплектация:** мягкий флакон 200 мл.  **Защитный свойства:** для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов при попадании в глаза.  **Прочие характеристики:** флакон содержит стерильный буферный раствор фосфатных солей концентрацией 4,9%, снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 лет. | Соответствие изделия ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» | 80 | шт |
|  | Раствор PLUM «Ай-Восс» для промывания глаз в сменном флаконе | **Комплектация:** мягкий флакон 500 мл.  **Защитный свойства:** используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи).  **Прочие характеристики:** флакон содержит стерильный буферный раствор фосфатных солей концентрацией 4,9%, снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 лет. | Соответствие изделия ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» | 80 | шт |

\* - Возможны изменения характеристик, по согласованию с заказчиком.