Приложение № 1.1 к договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Перечень объектов и ориентировочные объёмы работ по техническому обслуживанию АУПС и АУПТ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объектов, на котором установлена СПСП** | | **Зав. №** | | **Инв. №** | **Вид и количество установленных на объекте СПСП с указанием моделей и технических характеристик основного оборудования и элементов** | |
| **Лот № 1** | | | | | | |
| **Объект № 1:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок, База производственного обеспечения** | | | | | | |
| Мобильный жилой вагон "ИТАЛМАС" | 009525 | | 00-015666 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "ИТАЛМАС" | 009527 | | 00-015664 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "ИТАЛМАС" | 009516 | | 00-015665 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак»  (Офис) | С10092 | | 00-011029 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Партнер" | 10920 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | 4768 | | 00-010856 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | 4760 | | 00-008120 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4922 | | 00-012859 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4734 | | 00-011192 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4725 | | 00-011238 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | В13171 | | 00-001627 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4763 | | 00-008121 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное  «Ермак» | Е901С | | 00-012857 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Ковчег" | Б/Н | | 19327 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4915 | | 00-008229 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Компас" | В27189 | | 00-002519 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Партнер" | 11016 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Партнер" | 11013 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Партнер" | 11017 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Ковчег" | Б/Н | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Ковчег" | Б/Н | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещателькомбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер" (офис) | 10915 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер" (офис) | 10916 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер" (офис) | 10917 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "ИТАЛМАС" (охрана) | 009545 | | 00-015667 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "ИТАЛМАС" (Сушилка) | 009531 | | 00-015669 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак»  (Душевая) | Е918С10089 | | 00-015683 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "ИТАЛМАС" (Сауна) | 009529 | | 00-012858 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещательпожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "ИТАЛМАС" (Столовая) | 009535 | | 00-015670 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Италмас (рефрижератор) | 010215 | | 00-015672 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер" (Прачка) | 10918 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "ИТАЛМАС" (Сауна) | 009528 | | 00-015668 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное  «Ермак» | Е902Ш9941 | | 00-010758 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак»  (Медпункт) | Е912С9916 | | 00-010758 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Партнер" | 10921 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное  «Ермак» | Е902Ш9943 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Дизельная электростанция | 527201 | | 00-003519 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 3К» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Дизельная электростанция | 228266 | | 000120994 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер"  (Столовая Блок №1) | 11018 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер"  (Столовая Блок №2) | 11019 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер"  (Столовая Блок №3) | 11020 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон "Партнер"  (Столовая Блок №4) | 11021 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Партнер" | 11014 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Партнер" | 11015 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Санузел) | 6567 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Сушилка) | 6564 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Сушилка) | 6565 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Санузел) | 6566 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Санузел) | 6568 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Санузел) | 6569 | | Б/Н | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещателькомбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Венгр" | Б/Н | | 19303 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон "Венгр" | Б/Н | | 21331 | | | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| **Объект № 2:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок, Карьер №4** | | | | | | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №6926 | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир" | | №4930 | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание «СВС» | | №ЕР902Ш9939 | | №00-012835 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание «СВС» | | №Е902Ш9940 | | №00-012836 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №4721 | | №00-008110 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа «Компас» (жилой вагон) | | №27188 | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №Е901Ш10231 | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | б/н | | №18916 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №4932 | | №00-010936 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №9519 | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №Е901Ш10337 | | №00-012748 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №Е915С9952 | | №00-010950 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа «Компас» (жилой вагон) | | №В12173 | | №00-01298 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №6450 | | №00-015724 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание «Партнер» | | №10919 | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях «Тоир» | | №6451 | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное «Ермак» | | №Е904С10077 | | №00-011236 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание «СВС» | | №9536 | | №00-015682 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильный вагон-медпункт | | №Е912С9907 | | №8254 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| **Объект № 3:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Кустовая площадка №125, Буровая установка БУ 320-ЭК, зав. № 037** | | | | | | |
| Здание мобильное «Ермак»  (Офис) | | №Е915 с10053 | | 00-010877 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4758 | | 00-010855 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное «Ермак»  (Офис супервайзера) | | №Е904 с10001 | | 00-010873 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное «Ермак» | | №Е901 с10064 | | 00-010872 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное  «Ермак» | | №Е901 с10062 | | 00-010870 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное  «Ермак» | | №Е901 с10063 | | 00-010871 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4726 | | 00-010881 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4941 | | 00-010852 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4775 | | 00-010859 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4919 | | 00-010863 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4724 | | 00-010926 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное "Ермак" (Столовая Блок №1) | | №10004 | | 00-010869 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное "Ермак" (Столовая Блок №2) | | №10005 | | 00-010869 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное "Ермак" (Столовая Блок №3) | | №10006 | | 00-010869 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное «Ермак»  (Санузел) | | №Е928 с10055 | | 00-010860 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное "Ермак" (Прачечная) | | №Е916 с10060 | | 00-010878 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное "Ермак" (Душевая) | | №Е918 с10009 | | 00-010879 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное "Ермак" (Сауна) | | №Е908 с10059 | | 00-010876 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4917 | | 00-011251 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4754 | | 00-010853 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4772 | | 00-010858 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4778 | | 00-010861 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4777 | | 00-010860 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4756 | | 00-010854 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4937 | | 00-010865 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | | №4935 | | 00-010864 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Сушилка) | | №4709 | | 00-010867 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Сушилка) | | №4713 | | 00-010868 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (слесарная мастерская) | | 4714 | | б/н | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильный вагон «Италмас» (КПП) | | 4718 | | б/н | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Блок-модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | | 0008-04 | | б/н | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Установка очистки бытовых сточных вод «Тверь-12С» | | 2102640 | | б/н | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Насосная станция пожаротушения CHZMEK-PSFF 30/45 | | 1199 | | б/н | Насосный агрегат Ebara ЗМЕ 40-200/7.5 – 2шт., Затвор поворотный Ду 100-3шт., Затвор поворотный Ду 080 -2шт., Затвор поворотный Ду 080 с 2-мя концевыми выключателями КВ-5шт., Затвор поворотный Ду 050-2шт., Клапан обратный CV16 Ду 80 Ру16-1шт., Клапан обратный Ду 50 Ру16-1шт., Бак дозатор вертикальный БПД 1000В-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-50-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-80-1шт., Кран пожарный Ду65-1шт., Кран пожарный Ду50-2шт., Мановакуумметр-2шт.,Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 18А)-1шт.,., Прибоприемно­контрольный Сигнал 10-1шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-1шт., Оповещатель световой табло ВЫХОД-1шт., Оповещатель звуковой Маяк 12-ЗМ-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41-2шт., концевой выключатель СМК ИО 102-26-4шт., | |
| «Устройство комплектное  тиристорное для буровой установки УСПК» БУ-320 ЭК №37 | | 011 | | б/н | Прибор приемно­контрольный ГРАНИТ 3- Эк-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-3шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-2шт., | |
| Устройство комплектное  тиристорное для буровой установки «УСПК» БУ-320 ЭК №37 | | 018 | | б/н | Прибор приемно контрольный Гранит-4А-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт.,Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е-2шт., Оповещатель световой табло Выход-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-3шт. | |
| Модульная компрессорная станция – В-1\*40-2-75-6П | | 0617 | | б/н | Прибор приемно­контрольный СИГНАЛ-4-1шт., Резервный источник питания РАПАН 12/7-1шт., Прибор приемно­контрольный С 2000-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 4.5А)-2шт., концевой выключатель СМК ИО 102-26-2шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 24КПМ-2шт., Оповещатель световой табло ВЫХОД-1шт., Оповещатель световой табло ПОРОШОК УХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло ПОРОШОК НЕ ВХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА-1шт. | |
| Дизельная электростанция | | БУ-37 БУ320 | | б/н | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-2шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1 А-АЗ-2шт., Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ-1шт., концевой выключатель СМК ИО 102-20-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-1шт., Оповещатель световой табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА-1шт., Оповещатель световой табло АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло АЭРОЗОЛЬ УХОДИ-1шт., Генератор огнетушащего аэрозоля СТ-2000-1шт | |
| Комплектное  распределительное устройство | | б\н | | б/н | Прибор приемно­контрольный ГРАНИТ 3- Эк-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-3шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-2шт., | |
| Трансформаторный блок (3200) | | 20011808005 | | б/н | Шкаф пожарной сигнализации ШПС 12-1шт., Прибор приемно контрольный Сигнал 10-1шт., Пуль управления С 2000М-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 17 А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-1шт., Извещатель пожарный ручной ИП 535-26 север-1шт., Оповещатель комбинированный МАЯК- 12-КПМ2 НИ-1шт. | |
| Блок-бокс  (помещение для обогрева вахты) | | БУ№37Z5Z0608 | | б/н | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Модульная котельная типа УКМ-4,8-ПН | | б/н | | б/н | Прибор приемно контрольный Гранит-4А-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт.,Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е-2шт., Оповещатель световой табло Выход-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-3шт. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект № 4:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Кустовая площадка №25 Буровая установка БУ 320-ЭК, зав. № 030)** | | | |
| Устройство комплектное низковольтное для буровой установки « УСПК» БУ-320 ЭК | №212 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 2 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт.) |
| Устройство комплектное тирристорное для системы управления электроприводами буровой установки «УСПК» БУ-320 ЭК | №208 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 2 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт.) |
| Комплектно распределительное устройство -2. | №17069601001 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000М» или аналог – 1 шт.,Контрольно пусковой блок С2000КПБ-1шт.,Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал20м-1шт.,ИБП РИП-12RS-1шт.,Блок сигнально-пусковой С2000-СП1-1шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 2 шт., ., Извещатель пожарный ручной ИПР 535-07 или аналог – 1 шт Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 2 шт.) Оповещатель комбинированный «А100» или аналог – 1 шт.,сирена ВСЗ-12В -1шт. |
| Дизельная Электростанцыя | №0021 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Магистр А1» или аналог – 1 шт., Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Магистр КЛ ПУ8» или аналог – 1 шт.,Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 2 шт., Световое табло «Автоматика отключена» - 1 шт., Световое табло «Аэрозоль не входи» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт.).,Генератор огнетешещего аэрозоля «СТ2000»-1шт.Индикатор открытия двери «ИО-102-20»- 2шт. |
| Блок контейнер компрессорный модульный. | №1748 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000АСПТ» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт.) |
| Блок контейнер компрессорный модульный. | №2092 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000М» или аналог – 1 шт.,Контрольно пусковой блок С2000АСПТ-1шт.,Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал10м-1шт.,ИБП «Бастион» или аналог -1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., ., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 2 шт.,). Световое табло «Автоматика отключена» - 1 шт., Световое табло «Порошок уходи» - 1 шт., Индикатор открытия двери «ИО-102-26»- 10шт. |
| Блок бокс (Помещение для обогрева вахты) | 1107 608 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт.) |
| Котельная | 19/2 | 00-002322 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 3 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт.) |
| Блок-бокс технолгический модель | 1052 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» или аналог – 1 шт., ИБП РИП-12RS-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., ., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 2 шт., Индикатор открытия двери «ИО-102-20»- 5шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | 009541 | 00-011034 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 9 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 2 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 2 шт.) |
| Мобильное здание «Партнёр» | 10923 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 3» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,ИБП «Давикон» или аналог – 1 шт ., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | 010174 | 00015671 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., ., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 2 шт.) |
| Блок- модульная установкаочистки воды БМВО-0,3 | 001604 | 00-010657 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 5» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт.) |
| Блок дополнительных ёмкостей. | отсутствует | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20м» или аналог – 1 шт.,ИБП «Скат» или аналог – 1шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 2 шт., ., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., тепловизор – 4 шт.) |
| Подстанция трансформаторная комплектная наружной установки утеплённая КТПН 6300/10/6 | 1073 | отсутствует | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000М» или аналог – 1 шт.,Контрольно пусковой блок С2000КПБ-1шт.,Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал20м-1шт.,ИБП РИП-12RS-1шт.,Блок сигнально-пусковой С2000-СП1-1шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 2 шт., ., Извещатель пожарный ручной ИПР 535-07 или аналог – 1 шт Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 2 шт.) Оповещатель комбинированный «А100» или аналог – 1 шт.,сирена ВСЗ-12В -1шт. |
| **Объект № 5:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинскийлицензионный участок,**  **Кустовая площадка №38, буровая установка БУ 5000/320 ЭК, зав. №035** | | | |
| Здание мобильное «Ермак»  (Офис) | №Е904 с9929 | 00-008101 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях"Тоир"  (Офис супервайзера) | №4722 | 00-00811 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак»  (медпункт) | №Е912 с9908 | 00-010989 | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | №Е901 с9926 | 00-008234 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях"Тоир" | №4723 | 00-008112 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | №Е901 с9923 | 00-008233 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | №Е901 с9927 | 00-008235 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | №4720 | 00-008109 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях"Тоир" | №4771 | 00-010857 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4740 | 00-008116 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4779 | 00-008228 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4757 | 00-008227 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4732 | 00-008114 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4730 | 00-008113 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак»  (Санузел) | №Е928 с10093 | 00-0011030 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4742 | 00-008117 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4748 | 00-008226 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | №4738 | 00-008115 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях"Тоир" | №4746 | 00-008118 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное  «Ермак» | №4747 | 00-008119 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Сушилка) | №4712 | 00-008231 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (Сушилка) | №4706 | 00-008122 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное"Ермак" (Прачечная) | №Е916 с9965 | Б/Н | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное"Ермак"(Сауна) | №Е908 с9960 | 00-008240 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное"Ермак"(Душевая) | №Е904 с9932 | 00-008123 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное"Ермак"(Столовая Блок №1) | №Е903.3 с10088 | Б/Н | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное"Ермак"(Столовая Блок №2) | №Е909.2 с10086 | Б/Н | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное"Ермак"(Столовая Блок №3) | №Е909.1 с10084 | Б/Н | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | №0002-04 | 00-003471 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Вэрс ПК» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" (слесарная мастерская) | №4717 | 00-008230 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон «Италмас» (КПП) | №9542 | 00-011031 | **АУПС – 1 шт.**(Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 или аналог – 1 шт.,Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Насосная станция пожаротушения CHZMEK-PSFF 30/45 | №1176 | Б\Н | Насосный агрегат Ebara ЗМЕ 40-200/7.5 – 2шт., Затвор поворотный Ду 100-3шт., Затвор поворотный Ду 080 -2шт., Затвор поворотный Ду 080 с 2-мя концевыми выключателями КВ-5шт., Затвор поворотный Ду 050-2шт., Клапан обратный CV16 Ду 80 Ру16-1шт., Клапан обратный Ду 50 Ру16-1шт., Бак дозатор вертикальный БПД 1000В-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-50-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-80-1шт., Кран пожарный Ду65-1шт., Кран пожарный Ду50-2шт., Мановакуумметр-2шт.,., Резервный источник питания РИП 12 RS-1-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 18А)-1шт., Прибоприемно­контрольный Сигнал 10-1шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-1шт., Оповещатель световой табло ВЫХОД-1шт., Оповещатель звуковой Маяк 12-ЗМ-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41-2шт., концевой выключатель СМК ИО 102-26-4шт., |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | №544 | Б/Н | Прибор приемно­контрольный ГРАНИТ 3- Эк-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-3шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-2шт., |
| Низковольтное комплексное устройство (НКУ) | №550 | Б/Н | Прибор приемно­контрольный ГРАНИТ 3- Эк-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-5шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-2шт., |
| Компрессорная | №0614 | Б/Н | Прибор приемно­контрольный СИГНАЛ-4-1шт., Резервный источник питания РАПАН 12/7-1шт., Прибор приемно­контрольный С 2000-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 4.5А)-2шт., концевой выключатель СМК ИО 102-26-2шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 24КПМ-2шт., Оповещатель световой табло ВЫХОД-1шт., Оповещатель световой табло ПОРОШОК УХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло ПОРОШОК НЕ ВХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА-1шт. |
| Дизельная электростанция | №D182279 | б/н | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-2шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1 А-АЗ-2шт., Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ-1шт., концевой выключатель СМК ИО 102-20-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-1шт., Оповещатель световой табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА-1шт., Оповещатель световой табло АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло АЭРОЗОЛЬ УХОДИ-1шт., Генератор огнетушащего аэрозоля СТ-2000-1шт |
| Комплектное распределительное устройство (КРУ) | б/н | б/н | Прибор приемно контрольный Гранит-4А-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт.,Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е-2шт., Оповещатель световой табло Выход-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-3шт. |
| Трансформаторный блок | №19111796781 | б/н | Шкаф пожарной сигнализации ШПС 12-1шт., Прибор приемно контрольный Сигнал 10-1шт., Пуль управления С 2000М-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 17 А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-1шт., Извещатель пожарный ручной ИП 535-26 север-1шт., Оповещатель комбинированный МАЯК- 12-КПМ2 НИ-1шт. |
| Блок-бокс  (помещение для обогрева вахты) | б/н | б/н | Прибор приемно контрольный Кварц-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12КП-1шт. |
| Котельная | б/н | б/н | Прибор приемно контрольный ГРАНИТ-4-1шт., Прибор приемно контрольный ГРАНИТ-2-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ( 12В, 7А)-2шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-4шт., Оповещатель звуковой Маяк 12-зм-1шт. |
| **Объект № 6:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Кустовая площадка № 53, буровая установка БУ 320-ЭК, зав. № 039** | | | |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е901с10074 | № 00-011203 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Уcтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е915С10091 | № 00-011208 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е904С10078 | № 00-011206 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4942 | № 00-011191 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4725 | № 00-011190 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е901с10076 | № 00-011205 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | № 9515 | № 00-0011212 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 11 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | № 9523 | № 00-011217 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 11 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4949 | № 00-011201 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 0 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4948 | № 00-011200 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 0 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | № 9520 | № 00-0011215 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 11 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | № 9521 | № 00-0011216 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 11 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4745 | № 00-011195 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4759 | № 00-011196 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4924 | № 00-011198 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4743 | № 00-011194 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е901с10075 | № 00-011204 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4923 | № 00-011197 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 14 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 7 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | № 9518 | № 00-011213 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 11 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е928С10007 | № 00-011211 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е918С10012 | № 00-011210 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е908С10081 | № 00-011207 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е916с10080 | № 00-011209 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е9091С10083 | № 00-011202 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е9092С10085 | № 00-011202 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 5 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Ермак» | № Е9093С10087 | № 00-011202 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 5 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок-модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | № 001504 | № 00-010659 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-2» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 0 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | № 9544 | № 00-012665 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра 712» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 9 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Котельная установка | б/н | № 00-010996 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Бастион» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 10 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 0 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 2 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блочное комплектное распределительное устройство БКРУ-6УХЛ1-51 | № 063 | № 00-011175 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Рип-12» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт. Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт |
| Устройство комплектное низковольтное для буровой установки «УСПК» БУ-320 №39 Модуль РУ-0,4 кВ контейнерного типа серии «НКУ-ЭЭП» | № 156 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит Эк» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт |
| Устройство комплектное тиристорное для буровой установки «УСПК» БУ-320 ЭК №39 Модуль ПЧ контейнерного типа серии «НКУ-ЭЭП» | № 149 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит Эк» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт |
| Дизельная электростанция ДЭС-400 для буровой установки «УСПК» БУ-320 №39 | б/н | № 00-011183 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС ПУ» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 1 шт; Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт. Генератор огнетушащего аэрозоля СТ-2000 – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт. |
| Насосная станция пожаротушения CHZMEK-PSFF 30/45 | № 1244 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РИП-12 RS» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт. |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-6300/10/6,3 (КТПНУ-6300/10/6,3) УХЛ1 | № 1155 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ШПС-12» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 9 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 3 шт; Световое табло «ВЫХОД» - 3 шт.; Пожарная автоматика С2000-АСПТ – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт |
| Блок-бокс (2500х4500, обогреваемое помещение, с рабочим местом инженера по бурению) | № 039 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4944 | № 00-011199 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Уcтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | № 4739 | № 00-011193 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 16 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 9 шт.) |
| Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "Тверь-12С" | № 2002841 | № 00-015720 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| **Объект № 7:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Кустовая площадка №116, буровая установка БУ320-ЭК, зав. № 036** | | | |
| Здание мобильное "Ермак" | Е904С9931 | 00-010874 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное "Ермак" | Е915С9953 | 00-008102 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное "Ермак" | Е908С9961 | 00-010875 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное "Ермак" | Е918С10010 | 00-010994 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное контейнерного типа «Компас» | В2117 | 00-001294 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Прицеп тракторный вагон-дом передвижной «Компас» | В2017 | 00-001294 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное контейнерного типа «Компас» | В19171 | 00-001294 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное "Ермак" | Е901С9924 | 00-008100 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное "Ермак" | Е901С10000 | 00-010993 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4735 | 00-008087 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4741 | 00-008089 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4750 | 00-008091 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4737 | 00-008107 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Здание мобильное "Ермак" | Е901С10071 | 00-012862 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4733 | 00-008106 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4749 | 00-008090 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4731 | 00-008105 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4751 | 00-008092 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4918 | 00-010862 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4761 | 00-008094 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4752 | 00-008093 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4707 | 00-008098 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4710 | 00-010790 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4770 | 00-008096 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4729 | 00-008086 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4728 | 00-008085 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4736 | 00-008088 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Ермак» | Е916С9966 | 00-008103 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок-модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | 0006-04 | 00-007585 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Ермак» | Е928С9951 | 00-008104 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Установка очистки бытовых сточных вод "Тверь-12с" | 2002144Т | 00-008213 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | 010175 | 00-015716 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Жилье на 2х чел с санями | б/н | 000019321 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Жилье на 2-х человек /Венгрия/ | б/н | 00-018924 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Домик жилой (Спальня-офис) | б/н | 00-19311 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «Италмас» | 009539 | 00-011039 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях "Тоир" | 4716 | 00-008097 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок-бокс (помещение для обогрева вахты) | 036 | 00-008108 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Модульная компрессорная станция | 0616 | 00-008108 | Прибор приемно­контрольный СИГНАЛ-4-1шт., Резервный источник питания РАПАН 12/7-1шт., Прибор приемно­контрольный С 2000-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 4.5А)-2шт., концевой выключатель СМК ИО 102-26-2шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 24КПМ-2шт., Оповещатель световой табло ВЫХОД-1шт., Оповещатель световой табло ПОРОШОК УХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло ПОРОШОК НЕ ВХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА-1шт. |
| Насосная станция пожаротушения CHZMEK-PSFF 30/45 | 1177 | 00-008108 | Насосный агрегат Ebara ЗМЕ 40-200/7.5 – 2шт., Затвор поворотный Ду 100-3шт., Затвор поворотный Ду 080 -2шт., Затвор поворотный Ду 080 с 2-мя концевыми выключателями КВ-5шт., Затвор поворотный Ду 050-2шт., Клапан обратный CV16 Ду 80 Ру16-1шт., Клапан обратный Ду 50 Ру16-1шт., Бак дозатор вертикальный БПД 1000В-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-50-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-80-1шт., Кран пожарный Ду65-1шт., Кран пожарный Ду50-2шт., Мановакуумметр-2шт.,., Прибоприемно­контрольный Сигнал 10-1шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-1шт., Оповещатель световой табло ВЫХОД-1шт., Оповещатель звуковой Маяк 12-ЗМ-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41-2шт., концевой выключатель СМК ИО 102-26-4шт., |
| Устройство комплектное низковольтное | 576 | 00-008108 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 3К» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Устройство комплектное распределительное | б/н | 00-008108 | Прибор приемно­контрольный ГРАНИТ 3- Эк-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-3шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-2шт., |
| Устройство комплектное тиристорное | 570 | 00-008108 | Прибор приемно контрольный Гранит-4А-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт.,Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е-2шт., Оповещатель световой табло Выход-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-3шт. |
| Блок контейер ДКПМ-776-300919-ПС | №93 | №041 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141-2шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1 А-АЗ-2шт., Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ-1шт., концевой выключатель СМК ИО 102-20-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-1шт., Оповещатель световой табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА-1шт., Оповещатель световой табло АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ-1шт., Оповещатель световой табло АЭРОЗОЛЬ УХОДИ-1шт., Генератор огнетушащего аэрозоля СТ-2000-1шт |
| Паровая котельная установка ПКН - 2М | 1090207 | 00-012385 | Прибор приемно контрольный Гранит-4А-1шт., Аккумуляторная батарея АКБ(12В, 7А)-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-3шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-2шт.,Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е-2шт., Оповещатель световой табло Выход-2шт., Оповещатель комбинированный Маяк 12К-3шт. |
| **Объект № 8:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Кустовая площадка № 123, буровая установка БУ 320-ЭК зав. № 038** | | | |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4931 | 00-010935 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4774 | 00-010933 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4932 | 00-010934 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4927 | 00-010936 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4920 | 00-010937 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4933 | 00-010938 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4936 | 00-010939 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4938 | 00-010940 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4940 | 00-010941 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4943 | 00-010942 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4929 | 00-010943 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4724 | 00-010944 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4950 | 00-010945 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4951 | 00-010946 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4939 | 00-010947 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» | 4939 | 00-010948 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР» (сауна) | Е928С9950 | 00-010949 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Вагон-дом на полозьях «ТОИР»  (прачечная) | Е909.3С10058 | 00-010950 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (сан.узел) | Е909.2С10057 | 00-010951 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК  (душевая) | Е909.1С10056 | 00-010952 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (сушилка) | 4945 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Электростанция с дизельным двигателем Fogo FDF 500 D | Д18 751 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (столовая) | Е901С9998 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (офис мастера) | Е915С9952 | 00-010946 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (столовая) | Е918С10011 | 00-010943 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (столовая) | Е908С10003 | 00-010944 | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (сушилка) | 4934 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильное здание «ЕРМАК»  (офис супервайзера) | Е904С10061 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок-модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | 0012-04 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Низковольтное комплексное устройство (НКУ) | 105 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Комплексное распределительное устройство (КРУ) | 062 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | №546 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Котельная | б/н | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Насосная станция пожаротушения CHZMEK PSFF 30/45 | 1176 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок-бокс  (помещение для обогрева вахты) | б/н | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Мобильный вагон «Италмас» (КПП) | 009500 | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект 9:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Кустовая площадка №124, буровая установка БК-225Э, зав.№047** | | | | | | | |
| Мобильный вагон №5 | №В 12173 | | №00-001298 | | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 – 8 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» – 2 шт.,  Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,  Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 1 шт., | | |
| Мобильный вагон №6 | № Е 90 1С 100 72 | | №00-0015644 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт.,  Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт.,  Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,  ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Мобильный вагон баня(новая) | №В 10922 | | № ? | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит» или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог – 4 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт.,  ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Мобильный вагон №25 | №В Е 912с9917 | | № 00-008099 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-150м или аналог – 4 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-142 или аналог – 2 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт.,  Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.,  ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "АС БИО-30" | б/н | | 00-000829 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт.,  Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-142 или аналог – 2 шт.,  ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Подстанция трансформаторная КТПНУ-6300/10/6,3 | б/н | | 00-015507 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Bolid» с2000-АСПТ или аналог – 2 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-142 или аналог – 6шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Установка дизель-генераторная ЭД400С-Т400-50-2РН-G1 | б/н | | 00-012569 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Bolid» с2000-АСПТ или аналог – 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 103-5 или аналог – 3шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 4,5А/ч – 2 шт.) | | |
| Компрессорная станция БКК-22.6-8-2 зав. № 2099 2020 г.в. М | б/н | | 00-012592 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Bolid» РИП-12 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 или аналог – 3шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 18А/ч – 1 шт.)  ycтpoйcтвокoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., | | |
| Система пенного пожаротушения 34/19-ПТв комплекте с насосной станцией пожаротушения CHZMEК | б/н | | 00-012654 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Bolid» РИП-12 RS 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41м или аналог – 3шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 18А/ч – 1 шт.)  Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт. | | |
| Комплектное тиристорное (транзисторное) устройство (КТУ) К157.790.00.000 МКТУ№1 насосный блок | б/н | | 00-012656 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Бастион» СКАТ-1200с 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-101-18 А3R или аналог – 3шт., | | |
| Комплектное тиристорное (транзисторное) устройство (КТУ) №2 | б/н | | б/н | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Бастион» СКАТ-1200с 1 шт.,  ycтpoйcтвокoммyтaциoннoeУК-ВК 0/2 илианалог – 1 шт.,  Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч – 1 шт.)  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 или аналог – 3шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 105-1или аналог – 3шт., | | |
| Блок котельный транспортабельный в комплекте 3 паровых котла | б/н | | 00-010457 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «АНАЛИТПРИБОР» СОУ-1 3 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 или аналог – 8шт., | | |
| Комплектное распределительное устройство (КРУ) М | б/н | | 00-012657 | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный«Bolid» Сигнал-20П-1шт  Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.)  ycтpoйcтвокoммyтaциoннoeУК-ВК 0/2 илианалог – 1 шт.,  Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 или аналог – 6шт.  Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 2 шт.,  Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., | | |
| **Объект № 10:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Бригада КРС № 1** | | | | | | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | Е902 Ш9945 | | 00-010767 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | Е903 Ш9934 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | Е908Ш9959 | | 00-010773 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | Е906 Ш9947 | | 00-010759 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | Е907 Ш9956 | | 00-010762 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| **Объект № 11:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Бригада КРС № 2** | | | | | | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №830202160 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №Е903Ш9935 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №Е902Ш9958 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №Е907Ш9956 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |  |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №Е906Ш9948 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |  |
| **Объект № 12:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Бригада КРС № 3** | | | | | | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | № Е903Ш9936 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | № Е902Ш9944 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | № Е902Ш9942 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Мобильный вагон столовая на шасси | № Е910Ш9962 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | № Е908Ш9957 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Дизельная электростанция | №21003 | | №00011290 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | № Е906Ш9946 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | № Е907Ш9954 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| **Объект № 13:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Бригада КРС № 4** | | | | | | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №Е901Ш10233 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №Е907Ш10234 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №Е903Ш10236 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №80250045696447 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвентарное «Ермак» | №80250045716453 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| **Объект № 14:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Бригада КРС № 5** | | | | | | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | №Е901Ш10338 | | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | №Е901Ш10336 | | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | №Е903Ш10235 | | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | №80250045706448 | | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | №80250045726454 | | | б/н | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| **Объект № 15:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Терско-Камовский лицензионный участок,**  **Бригада КРС № 6** | | | | | | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | № Е901 Ш10337 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное инвертарное «Ермак» | № Е902 Ш9938 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Здание мобильное контейнерного типа «Компас» | № ВД 164 08 | | № 000120972 | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| Дизельная электростанция (200) | № 20270 | | б/н | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | | |
| **Объект № 16:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Мобильный замерной комплекс зав. № 487.1** | | | | | | | |
| Мобильный замерной комплекс  МЗК 35/67-20 | 487.1 | | Гос.номер  Х927НУ124 | | **АУПТ – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный С 2000 АСПТ – 1 шт., Аккумуляторная батарея АКБ (12 В, 4,5 А) – 2 шт., Пульт управления С 2000 М – 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000-4 – 1 шт.., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141- 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт МК – 1 шт., Концевой включатель ИО-102 МК «АТОН» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт «Пуск» – 1 шт., Оповещатель звуковой ОРБИТА МК-3 – 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК УХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный ОРБИТА В3 С3 – 1 шт.) | | |
| **Объект № 17:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Мобильный замерной комплекс зав. № 555.1** | | | | | | | |
| Мобильный замерной комплекс  МЗК 35/67-20 | 555.1 | | Гос.номер  Х229ОТ124 | | **АУПТ – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный С 2000 АСПТ – 1 шт., Аккумуляторная батарея АКБ (12 В, 4,5 А) – 2 шт., Пульт управления С 2000 М – 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000-4 – 1 шт.,., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141- 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт МК – 1 шт., Концевой включатель ИО-102 МК «АТОН» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт «Пуск» – 1 шт., Оповещатель звуковой ОРБИТА МК-3 – 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК УХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный ОРБИТА В3 С3 – 1 шт.) | | |
| **Объект № 18:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Мобильные замерной комплекс зав. № 555.2** | | | | | | | |
| Мобильный замерной комплекс  МЗК 35/67-20 | 555.2 | | Гос.номер  Н985ОО124 | | **АУПТ – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный С 2000 АСПТ – 1 шт., Аккумуляторная батарея АКБ (12 В, 4,5 А) – 2 шт., Пульт управления С 2000 М – 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000-4 – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141- 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт МК – 1 шт., Концевой включатель ИО-102 МК «АТОН» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт «Пуск» – 1 шт., Оповещатель звуковой ОРБИТА МК-3 – 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК УХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный ОРБИТА В3 С3 – 1 шт.) | | |
| **Объект № 19:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,**  **Скважина № 294Р, буровая установка БУ 2500 ДГУ зав. №229И** | | | | | | | |
| Здание мобильное контейнерного типа | | б/н | 120937 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Офис | | 14171 | 1291 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 4 человека+ офис | | 25173 | 1290 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 4 человека+ офис | | 13173 | 1279 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 4 человека+ офис | | 13172 | 1278 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Супервайзер | | 1517 | 1292 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Супервайзер | | 241712 | 1277 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 24174 | 1286 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 121712 | 1274 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 121711 | 1273 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 12177 | 1277 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 24178 | 1288 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Сушилка | | 16171 | 1293 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Сушилка | | 15172 | 1281 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Сушилка | | Е918С.10054 | 15647 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Сауна | | 17171 | 1280 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Прачечная | | 3017 | 1633 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание. Вагон Столовая (блок-модуль 3 вагона) | | Е909.С 9968 Е909.2С 9969 Е909.3С 9971 | б/н | | | **АУПС – 3 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 12 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 6 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 6 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 3 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 3 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 3 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 3 шт.) | |
| Вагон Офис жилой №18 | | Е912С. 9904 | 10991 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 24172 | 1285 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 24175 | 1287 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 241710 | 1282 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 12176 | 1276 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 24179 | 1289 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа. Вагон-дом на санях. Вагон-дом Жилой на 8 человек | | 241716 | 1284 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Блок-модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | | 0007-04 | 9725 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Установка очистки бытовых сточных вод «Тверь-12с» | | 1218138Т | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Блок-бокс Технологический ББТ 8000\*3400\*3400 | | 1051 | б/н | | | Насосный агрегат Ebara ЗМЕ 40-200/7.5 – 2шт., Затвор поворотный Ду 100-3шт., Затвор поворотный Ду 080 -2шт., Затвор поворотный Ду 080 с 2-мя концевыми выключателями КВ-5шт., Затвор поворотный Ду 050-2шт., Клапан обратный CV16 Ду 80 Ру16-1шт., Клапан обратный Ду 50 Ру16-1шт., Бак дозатор вертикальный БПД 1000В-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-50-1шт., Головка муфтовая напорная ГМ-80-1шт., Кран пожарный Ду65-1шт., Кран пожарный Ду50-2шт., Мановакуумметр-2шт., Прибоприемно­контрольный Сигнал 10-1шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10-1шт., Оповещатель световой табло ВЫХОД-1шт., Оповещатель звуковой Маяк 12-ЗМ-1шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41-2шт., концевой выключатель СМК ИО 102-26-4шт., | |
| Низковольтное комплектное устройство управления и защиты серии НКУ-ЭЭП. Контейнер электрокоммутации (РУ-0,4 кВ) для буровой установки БУ-2500 ДГУ №172 | | FG 1863 | 00-002921 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Блок контейнер компрессорный модульный | | 2091 | 6091 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Модульная компрессорная станция МКС-НВ-11 | | б/н | 2730 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Дизельная электростанция. Дизельгенератор АД-200 | | 20190338 | 117940 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Блок-бокс  (помещение для обогрева вахты) | | б/н | 21371 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Световое табло «ПОРОШОК, НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Световое табло «ПОРОШОК, УХОДИ» - 1 шт., Световое табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Установка котельная транспортабельная ПКН-2М | | б/н | 00-002544 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Установка котельная транспортабельная ПКН-2М | | б/н | 00-008195 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| **Объект № 20:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Терско-Камовский лицензионный участок,**  **Кустовая площадка № 1, Буровая установка БУ-500/320Э-БМЧ зав.№14940** | | | | | | | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР» (на 8 человек) | | №4773 | 00-010785 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4767 | 00-08095 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4764 | 00-010782 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР» (на 8 человек) | | №4755 | 00-010779 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4769 | 00-010784 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4916 | 00-010787 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4762 | 00-010780 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4753 | 00-010778 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4744 | 00-010777 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4766 | 00-010781 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «ТОИР»  (на 8 человек) | | №4765 | 00-010783 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом на полозьях жилой «Ермак»  (на 4 человека) | | № 4727 | 00-010776 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом жилой на санях «Ермак» (на 2 человека) | | Е901С9928 | 00-010795 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Жилой вагон-дом «Ермак» (2-х местный на санях) | | Е901С9925 | 00-010794 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом офис на санях «Ермак» | | Е904С9930 | 00-010796 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом столовая 3-х модульная на санях «Ермак» | | Е909.1С9967  Е909.2С9970  Е909.3С9972 | 00-010792 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 9 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 4 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 2 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 2 шт. ,) | |
| Вагон-дом сушилка на санях «ТОИР» | | №4711 | 00-010791 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт.,., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт. ,) | |
| Вагон-дом сушилка на санях «ТОИР» | | №4708 | 00-010789 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт.,., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом слесарная мастерская на полозьях «ТОИР» | | №4715 | 00-010788 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание душевая на санях «Ермак» | | Е918С9933 | 00-010798 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание на санях медпункт «Ермак» | | Е912С9905 | 00-010793 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание на санях прачечная | | Е916С10079 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание на санях сауна | | Е908С10082 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Мобильное здание на санях санузел | | Е908С10094 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Аварийная дизельная электростанция ЯМЗ-8503.10 | | ЯМЗ-8503.10 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., пульт управления С2000м-1шт., Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А/ч – 2 шт. ,) | |
| Модульная компрессорная станция | | 20190336 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., пульт управления С2000м-1шт Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт. ,) | |
| Установка компрессорная винтовая типа ДЭН | | 11076 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 2,1А/ч – 1 шт. ) | |
| Низковольтное комплектное устройство | | б/н | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Устройство комплектное распределительное  КРУ-6,3 кВ | | б/н | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., , Аккумуляторная батарея 12В 2.1А/ч – 1 шт.) | |
| Устройство комплектное тиристорное КТУ-1 | | б/н | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч – 1 шт.) | |
| Устройство комплектное тиристорное КТУ-2 | | б/н | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч – 1 шт.) | |
| Котельная | | б/н | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Блок-модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | | №0009-04 | б/н | | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Насосная станция пожаротушения CHZMEK-PSFF 47,9/61,7 | | № 001704 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РИП-12 RS» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.) | |
| **Объект № 21:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Терско-Камовский лицензионный участок.**  **скважина № 516Р, Буровая установка БУ 2500 ДГУ зав. № 172и** | | | | | | | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №047-2018/23 | 00-003073 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №048-2018/23 | 00-003074 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №049-2018/23 | 00-003075 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №050-2018/23 | 00-003076 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №051-2018/23 | 00-003077 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №052-2018/23 | 00-003078 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №054-2018/23 | 00-003080 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №056-2018/23 | 00-003082 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №057-2018/23 | 00-003083 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №058-2018/23 | 00-003084 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом восьмиместный на санях модели «ДОН» | | №059-2018/23 | 00-003085 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа марка «Компас» (жилой на 8 человек) | | №В121713 | 00-001275 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом Офис на 4 человека на санях модели "ДОН" | | №044-2018/23 | 00-003086 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом Офис на 4 человека на санях модели "ДОН" | | №046-2018/23 | 00-003088 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом Офис на санях модели "ДОН" | | №064-2018/23 | 00-003089 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом Прачечная на санях модели "ДОН" | | №062-2018/23 | 00-003090 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом Сауна на санях модели "ДОН" | | №063-2018/23 | 00-003091 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом Столовая модульная на санях модели "ДОН" | | №043-2018/23 | 00-003095 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 2 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 9 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 4 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 2 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 2 шт.) | |
| Вагон-дом Супервайзера модели "ДОН" | | №065-2018/23 | 00-003092 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 8 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон-дом Сушилка на санях модели "ДОН" | | №060-2018/23 | 00-003093 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт.,., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт..) | |
| Вагон-дом Сушилка на санях модели "ДОН" | | №061-2018/23 | 00-003094 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 5 шт.,., , Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт. .,) | |
| Вагон-дом слесарная мастерская на полозьях «ТОИР» | | №4710 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Котельная | | б/н | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт) | |
| Мобильное здание на санях душевая «Ермак» | | Е918С9933 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2 А/ч – 1 шт.) | |
| Электростанция дизельная  ЭД200С-Т400-1РН | | №21004 | б/н | | | МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 – 1 шт. **(**С2000-АСПТ АЦДР (блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения) – 1 шт., Аккумуляторная батарея 24В– 1 шт., Свето-Звуковой оповещатель Маяк-24-К-1шт,, Оповещатель типа Кристалл-24 – 1шт., Извещатель пожарный дымовой И1 – 2шт, Извещатель пожарный тепловой И2 – 1шт.) | |
| Блок-модульная установка очистки воды БМВО-0,3 | | №0009-04 | б/н | | | АУПС – 1 шт. (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Блок-бокс технологический | | № 1051 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РИП-12 RS» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Аккумуляторная батарея 12В 1.2А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт.) | |
| **Лот № 2** | | | | | | | |
| **Объект № 22:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок**  **Скважина № 74 (БУ 3Д-76 зав. № 031и).** | | | | | | | |
| офис Вагон дом ДОН | Б/н | | 00-002340 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон дом ДОН | 003217 | | Б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон дом ДОН | Б/н | | 002328 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон дом ДОН | Б/н | | 002337 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон дом ДОН | Б/н | | 002339 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Вагон дом ДОН | Б/н | | 000-120930 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| **Объект № 23:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок,**  **Мобильный замерной комплекс зав. № 524.3** | | | | | | | |
| Мобильный замерной комплекс  МЗК 35/67-20. | 524.3 | | Гос.номер  В851КЕ186 | | | **АУПТ – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный С 2000 АСПТ – 1 шт., Аккумуляторная батарея АКБ (12 В, 4,5 А) – 2 шт., Пульт управления С 2000 М – 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000-4 – 1 шт.,, Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141- 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт МК – 1 шт., Концевой включатель ИО-102 МК «АТОН» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт «Пуск» – 1 шт., Оповещатель звуковой ОРБИТА МК-3 – 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК УХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный ОРБИТА В3 С3 – 1 шт.) | |
| **Объект № 24:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок,**  **Мобильный замерной комплекс зав. № 524.1** | | | | | | | |
| Мобильный замерной комплекс  МЗК 35/67-20 | 524.1 | | Гос.номер  К335ОМ124 | | | **АУПТ – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный С 2000 АСПТ – 1 шт., Аккумуляторная батарея АКБ (12 В, 4,5 А) – 2 шт., Пульт управления С 2000 М – 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000-4 – 1 шт.,, Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141- 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт МК – 1 шт., Концевой включатель ИО-102 МК «АТОН» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт «Пуск» – 1 шт., Оповещатель звуковой ОРБИТА МК-3 – 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК УХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный ОРБИТА В3 С3 – 1 шт.) | |
| **Объект № 25:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок,**  **Мобильный замерной комплекс зав. № 524.2** | | | | | | | |
| Мобильный замерной комплекс  МЗК 35/67-20 | 524.2 | | Гос.номер  А198ХХ186 | | | **АУПТ – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный С 2000 АСПТ – 1 шт., Аккумуляторная батарея АКБ (12 В, 4,5 А) – 2 шт., Пульт управления С 2000 М – 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000-4 – 1 шт.,, Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141- 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт МК – 1 шт., Концевой включатель ИО-102 МК «АТОН» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт «Пуск» – 1 шт., Оповещатель звуковой ОРБИТА МК-3 – 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК УХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный ОРБИТА В3 С3 – 1 шт.) | |
| **Объект № 26:**  **Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок,**  **Мобильный замерной комплекс зав. № 487.2** | | | | | | | |
| Мобильный замерной комплекс  МЗК 35/67-20 | 487.2 | | Гос.номер  Х935НУ124 | | | **АУПТ – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный С 2000 АСПТ – 1 шт., Аккумуляторная батарея АКБ (12 В, 4,5 А) – 2 шт., Пульт управления С 2000 М – 1 шт., Прибор приемно-контрольный С 2000-4 – 1 шт.,, Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141- 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт МК – 1 шт., Концевой включатель ИО-102 МК «АТОН» - 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР-535 горизонт «Пуск» – 1 шт., Оповещатель звуковой ОРБИТА МК-3 – 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК УХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой СФЕРА В3 «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» - 1 шт., Оповещатель световой табло «ВЫХОД» - 1 шт., Оповещатель комбинированный ОРБИТА В3 С3 – 1 шт.) | |
| **Лот № 3** | | | | | | | |
| **Объект № 27:**  **Красноярский край, Туруханский муниципальный район, Лодочный лицензионный участок,**  **Скважина № 12 (агрегат для ремонта и бурения скважин «Барс-80», зав. № 269** | | | | | | | |
| Вагон-дом «ТОИР» - прачечная | | 5476 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) | |
| Здание мобильное контейнерного типа марка «Компас» Жилой вагон-офис на 4 человек | | В 25182 | 2379 | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) | |
| Здание мобильное «Италмас» Столовая | | 009576 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.; Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 1 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 6 шт., Табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) | |
| Здание мобильное «Италмас» Кухня | | 009577 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.; Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 6 шт., Табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) | |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 009549 | б/н | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) | |
| **Объект № 28:**  **Красноярский край, Туруханский муниципальный район, Лодочный лицензионный участок,**  **Скважина № 15 (Подъемный агрегат УПА60/80А зав. №57)** | | | | | | | |
| Здание мобильное «Италмас» Сауна с душевой | | № 009574 | 00-000838 | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон дом  Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 009564 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Электростанция дизельная  ЭД100С-Т400-50-1РН | | MW 02.21/608 | б/н | | | | **АГС-11/5 – 1 шт.** (С2000-АСПТ АЦДР (блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения) Аккумуляторная батарея 12В, Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12-К-1шт,, Оповещатель типа Кристалл-12 – 1шт., Извещатель пожарный дымовой И1 – 2шт, Извещатель пожарный тепловой И2 – 1шт.) |
| Электростанция дизельная  ЭД200С-Т400-50-2РН-G1 | | 721402 | б/н | | | | **МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 – 1 шт. (**С2000-АСПТ АЦДР (блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения) Аккумуляторная батарея 24В, Свето-Звуковой оповещатель Маяк-24-К-1шт,, Оповещатель типа Кристалл-24 – 1шт., Извещатель пожарный дымовой И1 – 2шт, Извещатель пожарный тепловой И2 – 1шт.) |
| **Объект № 29:**  **Красноярский край, Туруханский муниципальный район, Лодочный лицензионный участок,**  **Скважина № 16 (Буровая установка 3Д-76 зав. № 002)** | | | | | | | |
| Низковольтное коммуникационное устройство упрвления и защиты серии «НКУ-ЭЭП» Контейнер электрокоммутации (РУ-04кВ) для буровой установки БУ-ЗД-76 зав. №002 | | 068 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит Эк» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 3 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт, Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Электростанция дизельная  ЭД200С-Т400-50-2РН-G1 | | 721401 | б/н | | | | **МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2 – 1 шт. (**С2000-АСПТ АЦДР (блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения) Аккумуляторная батарея 24В, Свето-Звуковой оповещатель Маяк-24-К-1шт,, Оповещатель типа Кристалл-24 – 1шт., Извещатель пожарный дымовой И1 – 2шт, Извещатель пожарный тепловой И2 – 1шт.) |
| Блок-бокс (2500х4500 обогреваемое помещение, с рабочим местом инженера по бурению) (Буровая установка 3Д-76 зав. № 002) | | Б/н | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 4 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок – бокс технологический ББТ  ТУ 5363-118-86958348-2010 | | 1049 | б/н | | | | АУПС – 1 шт. (блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 или аналог 1 шт.; Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч – 1 шт.; Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 3 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 2 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.) |
| Вагон-дом «Кедр 42» Медпункт К.42.2.5(42) | | 20734 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Вагон-дом «ТОИР» - прачечная | | 5477 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 или аналог – 6 шт., Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А3 или аналог – 2 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» или аналог – 1 шт., Оповещатель комбинированный «Маяк-12К» или аналог – 1 шт., Световое табло «ВЫХОД» - 1 шт., ycтpoйcтво кoммyтaциoннoe УК-ВК 0/2 или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.) |
| Блок модульной установки очистки воды БМВО-0,3 | | 0005-04 | б/н | | | | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК (8,4,2) ТРИО» или аналог 1 шт., Резистор С2-23-0, 125-7,5 кОм ±5 % или аналог -2 шт; розетка «Karson» 326-21 или аналог– 3 шт., диод 1N4007 или аналог – 3шт. |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 009566 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 2 человек. | | 009570 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 009561 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч или аналог – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 009547 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 1 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Гранит» контейнерного типа  Вагон-дом Кухня 3-х модульная на санях. (модуль «Кухня») | | 000971 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.; Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 1 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 6 шт., Табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Гранит» контейнерного типа  Вагон-дом Столовая 3-х модульная на санях. (модуль «Столовая») | | 000970 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт.; Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 6 шт., Табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Гранит» контейнерного типа  Вагон-дом Склад 3-х модульная на санях. (модуль «Склад») | | 000972 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 3 шт. , Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009565 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 – или аналог 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009567 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 2 человек. | | 009570 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 4 человек. | | 009569 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009548 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Мобильный жилой вагон (на 8 человек)  Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009563 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009550 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог- 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009560 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009546 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Санузел | | 009580 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 9 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 2 человек. | | 009571 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Сушилка | | 009578 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 1 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Сауна | | 009575 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.; устройство коммутационное УК-ВК/02 – 1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Душевая | | 009582 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Сушилка | | 009579 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 6 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 1 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Мастерская | | 009581 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Культбудка | | 009583 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт.; табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 8 человек. | | 0009562 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» Офис | | 0009573 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 3 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |
| Здание мобильное «Италмас» жилой на 4 человек. | | 009568 | б/н | | | | **АУПС – 1 шт.** (Прибор приемно-контрольный Астра 712/1 или аналог – 1 шт., Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт., Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 или аналог - 9 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 или аналог – 1 шт., Звуковой оповещатель Гром-12м или аналог – 1 шт; Свето-Звуковой оповещатель Маяк-12К или аналог – 2 шт; автомат однополюсный – 1шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 или аналог – 3 шт., табло-выход Молния-12 или аналог-1 шт.) |

**по Лоту №1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Приборы и оборудование | | | | | | | | | |
| ПКП | ИПД | ИПР | ИПТ | ИБП | Оповещатель | | | Концевой выключатель | Устройство коммутационное |
| Звуковой | Световой | Комбинированный |
| **Объект № 1** | 54 | 324 | 54 | 108 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - |
| **Объект № 2** | 19 | 114 | 19 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - |
| **Объект № 3** | 40 | 215 | 41 | 66 | 42 | 1 | 39 | 72 | - | 34 |
| **Объект № 4** | 34 | 359 | 35 | 33 | 5 | 1 | 39 | 52 | - | 34 |
| **Объект № 5** | 39 | 180 | 34 | 66 | 37 | 39 | 36 | 36 | 13 | 31 |
| **Объект № 6** | 39 | 297 | 37 | 74 | 39 | - | - | 72 | - | 39 |
| **Объект № 7** | 40 | 215 | 41 | 66 | 42 | 1 | 39 | 72 | - | 34 |
| **Объект № 8** | 36 | 216 | 36 | 72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 4 | 36 |
| **Объект № 9** | 13 | 61 | 6 | 0 | 13 | 6 | - | 6 | 2 | 13 |
| **Объект № 10** | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **Объект № 11** | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **Объект № 12** | 8 | 48 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| **Объект № 13** | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **Объект № 14** | 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **Объект № 15** | 4 | 24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| **Объект № 16** | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - |
| **Объект № 17** | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - |
| **Объект № 18** | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - |
| **Объект № 19** | 34 | 204 | 34 | 68 | 34 | - | 34 | 34 | - | 34 |
| **Объект № 20** | 35 | 191 | 35 | 27 | 35 | - | - | 34 | - | - |
| **Объект № 21** | 28 | 171 | 28 | 13 | 28 | - | - | 28 | - | - |

**по Лоту №2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Приборы и оборудование | | | | | | | | |
| ПКП | ИПД | ИПР | ИПТ | ИБП | Оповещатель | | | Концевой выключатель |
| Звуковой | Световой | Комбинированный |
| **Объект № 22** | 6 | 36 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | 6 | - |
| **Объект № 23** | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 |
| **Объект № 24** | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 |
| **Объект № 25** | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 |
| **Объект № 26** | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 |

**по Лоту №3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Приборы и оборудование | | | | | | | | |
| ПКП | ИПД | ИПР | ИПТ | ИБП | Оповещатель | | | Концевой выключатель |
| Звуковой | Световой | Комбинированный |
| **Объект № 27** | 5 | 24 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| **Объект № 28** | 4 | 15 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Объект № 29** | 34 | 187 | 34 | 97 | 34 | 34 | 34 | 56 | 11 |

ПКП –приёмно-контрольный прибор;

ИПД – извещатель пожарный дымовой;

ИПР - извещатель пожарный ручной;

ИПТ - извещатель пожарный тепловой;

ИБП – источник бесперебойного питания;