Форма 2 «Требования к предмету оферты»

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения на производственных объектах ООО «БНГРЭ» в 2022-2023 г.г.»

***1.Общие положения***

1.1. Наименование выполняемых работ:

Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматических установок пожаротушения (далее - АУПТ) на производственных объектах ООО «БНГРЭ»в 2022-2023 г.г.».

1.2. Место выполнения работ:

Лот № 1: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский ЛУ;

Лот № 2:Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский ЛУ;

Лот № 3: Красноярский край, Туруханский район, Лодочный ЛУ

Место выполнения работ может быть изменено Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней.

1.3. Сроки выполнения работ:

Лот №1:

объект №1: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №2:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №3:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №4:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №5:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №6:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №7: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №8: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №9: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №10: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №11: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №12: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №13: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №14: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №15: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №16: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №17: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №18: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №19: апрель 2023 года - май 2023 года;

объект №20: июль 2022 года - май 2023 года;

объект №21: апрель 2023 года - май 2023 года;

Лот №2:

объект №22: июль 2022 года - декабрь 2022 года;

объект №23:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №24:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №25:июль 2022 года - май 2023 года;

объект №26: июль 2022 года - май 2023 года;

Лот №3:

объект №27: июль 2022 года - октябрь 2022 года;

объект №28: июль 2022 года - октябрь 2022 года;

объект №29: июль 2022 года - декабрь 2022 года.

Сроки выполненияработ могут быть изменены Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

1.4. Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, техники, оборудования и персонала (в т.ч. при необходимости – обсервация в период возможных ограничений), расходы на покупку расходных материалов, ЗИП и топлива, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала, отбор проб и проведение лабораторных исследований, а также все затраты возникающие в период распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Красноярского края.

Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку выполняемого вида работ. Оплата производится на 60-й календарный деньс момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +100% от общего объема выполнения Работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -50% от общего объема выполнения Работ.

1.5. Перечень работ по Лотам №1, №2, №3\*:

*1.5.1. Ежегодно (до 30 сентября):*

* Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

*1.5.2. Ежеквартально(до 25 числа последнего месяца отчетного квартала):*

* внешний осмотр: электротехнической части - шкафов электроавтоматики, составных частей системы, сигнализационной части (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.;
* контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;
* контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
* контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.станции пожаротушения;
* проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации, технологической части, электротехнической части и сигнализационной части и т.д.);
* профилактические работы;
* проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

*1.5.3.* По заявке:

* Внерегламентные работы (ремонт) пожарной сигнализации производится для обеспечения восстановления работоспособности путем замены (восстановления) или монтажа отдельных частей или комплектующих.
* Время прибытия специалистов на объект для устранения неисправности – не позднее двух рабочих дней с момента получения заявки или по согласованию с Заказчиком в зависимости от удаленности объекта. Ремонт или заменакомплектующих должны быть произведены в сроки по согласованию с Заказчиком в зависимости от наличия комплектующих деталей и сроков согласования Сторонами дефектной ведомости.
* При ремонте оборудования элементы системы пожарной сигнализации демонтируются и заменяются из комплекта ЗИП Исполнителя (при наличии).
* Все материалы и оборудование, используемое в ходе выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых им у третьих лиц и используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

**1.6. Условия выполнения работ:**

Исполнитель должен выполнять работы качественно, своими силами, с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:

* контроль технического состоянии АУПС, АУПТ;
* выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей;
* определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;
* обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации;
* Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов сервисов по обслуживанию АУПС, АУПТ;
* Внерегламентные работы (ремонт оборудования)

В случае возникновении пожара, на объекте, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией и обслуженной Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика и при этом не сработавшей не по вине Заказчика Исполнитель компенсирует Заказчику материальный ущерб в полном объёме. Размер ущерба указывается в акте расследования причин пожара.

При замене неисправного оборудования и комплектующих систем противопожарной защиты предоставлять акты, с указанием причин выхода оборудования из строя, подписанные уполномоченным лицом от Заказчика. В стоимость внерегламентных (ремонтных) работ входит стоимость запасных частей и работ по монтажу и/или замене неисправных материалов, приборов и оборудования, при этом стоимость внеплановых (внерегламентных) работ по ремонту средств противопожарной защиты входит в общую стоимость и составляет не более 30 % от общей стоимости работ по техническому обслуживанию и определяется согласно сметного расчета.

\*Полный перечень объектов и объем выполняемых работ указан в Приложении № 1 к настоящим требованиям к предмету оферты

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 | Готовность и возможность прибытия специалистов на объекты Заказчика для восстановления работоспособности АУПС, АУПТ после ее срабатывания или отказа в течении 10дней. | Справка за подписью руководителя | Да / Нет | Да |
| 2.2 | Готовность к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на производственных объектах ООО «БНГРЭ» без привлечения субподрядчиков | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Согласие выполнять работыс использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:   * контроль технического состоянии АУПС, АУПТ; * выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей; * определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; * обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации; * Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов комплексных технологических сервисов по обслуживанию АУПС, АУПТ; * замена неисправного оборудования АУПС, АУПТ. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Наличие персонала прошедшего вакцинацию против Covid-19 запланированного для оказания услуг на производственных объектах. | Скан копия сертификата профилактической прививки от COVID-19, полученного с портала «Госуслуги» с QR-кодом сертификата вакцинации. | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Согласие претендента с условиями договора (Форма 3) | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора | Да / Нет | Да |
| 3.2 | Наличие лицензии на [деятельность](consultantplus://offline/ref=B97235859B90E06E784650CFC7DF2F220DB8E3F18EDD97B6A55B3B97D55F0F5CF567583C90CF2475d9Q8P) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  Лицензия должна включать следующие виды работ:   * Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; * Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; * Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; | Заверенная  руководителем контрагента копия лицензии. | Да / Нет | Да |
| 3.3 | Наличие у претендента положительного опыта оказания услуг, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 3 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. | Справка за подписью руководителя предприятия на бланке организации с указанием предмета договора, основных заказчиков, объему услуг по договорам (референт лист) | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением 1, 2, 3 групп инвалидности. Договор добровольного страхования работников от несчастных случаев должен быть заключен без увеличения стоимости работ/услуг для Заказчика. Несоблюдение требования заключения договора добровольного страхования от несчастного случая работника Исполнителя штраф 100 000,00 рублей за каждый выявленный факт | Письмо-подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица, с приложением копии договора, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Наличие у персонала выполняющего комплексные технологические сервисы автоматических установок пожаротушения:   * проверки знаний по охране труда; * проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим; * проверки знаний по промышленной безопасности; * проверки знаний по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й) | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации. | Да / Нет | Да |
| 3.6 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами) | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
| 3.7 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ».  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления об аккредитации или Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Наличие собственного запаса МТР, необходимого для оказания услуг | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-2). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.10 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированныхтребований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенноенарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата)по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

Приложение: Перечень объектов и ориентировочные объёмы работ по техническому обслуживанию автоматических систем противопожарной защиты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместиительгенерального директора по ОТ, ПБ и ООС |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | А.А. Кириллов |  | « » \_\_2022г. |

подпись

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-2)