## Форма 6к
Форма 6к "Коммерческое предложение"
к ПДО№ 69-БНГРЭ-2024
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
Участник закупки:______________________________________
ПДО №69-БНГРЭ-2024 "Вертикальная планировка площадки скважины разведочного бурения гидронамывным грунтом в 2024 - 2025 гг."
Участником закупки заполняются поля, выделенные желтым фоном, с учетом материалов, предоставляемых Подрядчиком согласно Разделительной ведомости
Графа количество в п. 3 определена следующим образом: объем грунта, подлежащего транспортировке (м3) х планирумое ориентировочное расстояние перевозки (100 км)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость, руб. без НДС
1 | Очистка от снега бульдозером мощностью не менее 132 кВт/180 л.с. | га | 12.96 | 0 | 0
2 | Погрузка транспортных средств гидронамывным грунтом в Карьере №__ с использованием экскаватора | м3 | 35000 | 0 | 0
3 | Транспортировка гидронамывного грунта с Карьера №__ до площадки скв. №__ Ххххххххххххххх ЛУ ¹ |  |  |  | 0
| на расстояние от 10 км до 20 км (справочно за 1 км)² | м3*км | - | 0 | -
| на расстояние от 20 км до 30 км (справочно за 1 км)² | м3*км | - | 0 | -
| на расстояние от 30 км до 40 км (справочно за 1 км)² | м3*км | - | 0 | -
| на расстояние от 40 км до 50 км (справочно за 1 км)² | м3*км | - | 0 | -
| на расстояние от 50 км до 100 км (справочно за 1 км)² | м3*км | 3500000 | 0 | 0
4 | Выгрузка гидронамывного грунта с транспортных средств на площадку скв. №__ Ххххххххххххххх ЛУ | м3 | 35000 | 0 | 0
5 | Устройство насыпи привозным грунтом с перемещением по площадке в насыпь, в т. ч.: |  |  |  | 0
| - проездов; | м3 | 3295 | 0 | 0
| - вертолётной площадки; | м3 | 1980 | 0 | 0
| - склада ГСМ; | м3 | 2300 | 0 | 0
| - факельного амбара; | м3 | 1010 | 0 | 0
| - площадки под буровую установку; | м3 | 5529 | 0 | 0
| - площадка хранения отходов бурения до 11 месяцев; | м3 | 5631 | 0 | 0
| - площадка хранения масла; | м3 | 120 | 0 | 0
| - слив АЦ | м3 | 300 | 0 | 0
| - ДЭС и котельную | м3 | 678 | 0 | 0
| - жилого городка | м3 | 1271 | 0 | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 1106 | - | -
6 | Планировка гидронамывного грунта на площадке скв. №__ Ххххххххххх ЛУ в соответствии с утвержденной схемой отсыпки проектной документацией, под непосредственным руководством ответственного специалиста Заказчика. | м² | 20510 | 0 | 0
7 | Устройство обвалования привозным грунтом |  |  |  | 0
| - территории площадки | м3 | 1324 | 0 | 0
| - факельного амбара | м3 | 854 | 0 | 0
| - технологическая площадка временного хранения отходов бурения сроком 11 месяцев | м3 | 1735 | 0 | 0
| - склада ГСМ | м3 | 52 | 0 | 0
| - площадки для АЦ и приямка аварийного пролива | м3 | 31 | 0 | 0
| - площадки для хранения масла | м3 | 14 | 0 | 0
| - земляной вал | м3 | 50 | 0 | 0
| - амбара для котельной | м3 | 36 | 0 | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 205 | - | -
8 | Устройство минерализованной полосы ( h=0,5м ,шириной 5 м) | м3 | 7000 | 0 | 0
| - поправка на уплотнение (5%) | м3 | 479 | - | -
9 | Укладка геомембраны ТУ 2246-001-56910145-2014 (1,5 мм) в т.ч.: |  |  |  | 0
| - на технологическую площадку временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес; | м2 | 2072 | 0 | 0
| - под буровую установку; | м2 | 1301 | 0 | 0
| - на площадке под склад ГСМ; | м2 | 2773 | 0 | 0
| - на площадке под ДЭС и котельную установку; | м2 | 334 | 0 | 0
| - на площадке для АЦ с приямком аварийного пролива; | м2 | 175 | 0 | 0
10 | Устройство геотекстиля на технологической площадке временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес | м2 | 2072 | 0 | 0
11 | Устройство гидроизоляции факельного амбара глиноцементной смесью толщиной 0,1 м | м2 | 277 | 0 | 0
12 | Устройство полуобоймы из геотекстиля плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления откосов | м2 | 988 | 0 | 0
13 | Скрепление металлическими П- образными анкерами d=6 мм, l= 300 – 500 мм полуобоймы | шт. | 200 | 0 | 0
14 | Устройство полуобоймы из геотекстиля плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления обваловки технологических площадок временного накопления отходов бурения до 11 мес. | м2 | 855 | 0 | 0
| Итого стоимость работ без НДС | руб. |  |  | 0
| НДС | % | 20 |  | 0
| Итого стоимость работ с НДС | руб. |  |  | 0
*Стоимость работ включает в себя все расходы и затраты ПОДРЯДЧИКА, связанные с необходимостью производства работ и достижения запланированного результата работ, включая, но не ограничиваясь: МТР (согласно разделительной ведомости) и инструменты, необходимые для выполнения работ, проезд по платным участкам автодорог, простой транспортных средств, в том числе вызванный временным отсуствием автодорог, мобилизацию, демобилизацию, расходы, связанные с исполнением требований органов власти, ЗАКАЗЧИКА/ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА, возникающие в связи с выполнением работ в месте выполнения работ, в том числе невозможности выполнять ПОДРЯДЧИКОМ работы из-за метеоусловий и прочие коммерческие риски ПОДРЯДЧИКА.
¹ Перед началом производства работ производится комиссионный замер расстояния транспортировки грунта с оформлением акта замера расстояний (Приложение № 5 к Договору).
² При отклонении фактического расстояния от расчетного в ту или иную сторону, производится перерасчет стоимости работ. В случае фактического расстояния перевозки от 5 до 10 км/от 10 до 20 км и далее, стоимость работ по п.3 определяется путем умножения фактического расстояния (км) на кол-во м3 перевезенного грунта и на соответсвующую цену транспортировки гидронамывного грунта в зависимости от расстояния перевозки
Опцион: + 100 % / - 100% от объема выполненных работ в стоимостном выражении. Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить объем выполняемых работ. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором без изменения цен, согласованных в договоре.
ПОДРЯДЧИК: ХХХХХХ ХХХ "ХХХХХХХХХХ" ________________ ХХХХХХХ
мп