**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка кабельной продукции

План МТО: План МТО 2019 г.

* Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ»
* Срок (период) поставки: указаны в форме 6к.
* Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанную в Требованиях к предмету оферты.
* Базис поставки: DAP , ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.
* Место поставки: ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.
* Планируемый объем поставки МТР: объемы МТР указаны в форме 6к.
* Заявленная стоимость поставки должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч:

Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.Требования к предмету закупки*** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки) | Технические требования по нормативной документации (ГОСТ, ТУ) (Параметр оценки) | Номенклатурный код | Код ОКПД2 | Отдел | Ед. изм. | Кол-во | Критерии оценки соответствия требованию |
| 1 | Кабель силовой медный гибкий марки ВВГ 3х2,5 | ГОСТ 16442-80 | 17010500022 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | м | 20 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 2 | Кабель силовой медный гибкий марки ВВГ 3х6 | ГОСТ 16442-80 | 17010500029 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | м | 20 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 3 | Кабель витая пара UTP 25 | ТУ 3574-010-39793330-2009 | 17010300002 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | м | 100 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 4 | Кабель греющий | ГОСТ Р МЭК 60800-2012 | 17010200005 | 27.32.13.199 | Административно-хозяйственные нужды | м | 150 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 5 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 1х35 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500014 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 50 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 6 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х10+1х6 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500013 | 27.32.13.125 | Отдел главного энергетика | м | 80 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 7 | Кабель силовой гибкий марки КГ исполнения ХЛ КГ-ХЛ 3х6+1х4 | ГОСТ 22483. ГОСТ 31565-2012 | 17010500006 | 27.32.13.124 | Отдел главного энергетика | м | 80 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 8 | Кабель МКЭШ 5х0,75 | ГОСТ 10348-80 | 17010200012 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | м | 400 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 9 | Кабель телефонный П274М | ГОСТ 31943-2012 | 17010300001 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | м | 300 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 10 | Кабель РШПЭ 4\*1,5 | ГОСТ 1508-78 | 17010200010 | 27.32.13.126 | Отдел главного энергетика | м | 100 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 11 | Кабель силовой КГН 2х1,5 | ТУ 16.К73.05-93 | 17010100008 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 120 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 12 | Кабель силовой КГН 3х1,5 | ГОСТ 31565-2012 | 17010100017 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 200 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 13 | Кабель силовой КГН 3х10+1х6 | ГОСТ 31565-2012 | 17010100011 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 80 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 14 | Кабель силовой КГН 3х16+1х6 | ТУ 16.К73.05-93 | 17010100012 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 50 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 15 | Кабель силовой КГН 3х2,5 | ГОСТ 31565-2012 | 17010100009 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 180 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 16 | Кабель силовой КГН 3х2,5+1х1,5 | ТУ 16.К73.05-93 | 17010100010 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 120 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 17 | Кабель силовой КГН 3х25+1х10 | ГОСТ 31565-2012 | 17010100013 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 50 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 18 | Кабель силовой КГН 3х35+1х16 | ТУ 16.К73.05-93 | 17010100018 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 50 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 19 | Кабель силовой КГН 3х4+1х2,5 | ГОСТ 31565-2012 | 17010100014 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 100 | Наименьшая стоимость за Лот |
| 20 | Кабель силовой КГН 3х6+1х4 | ТУ 16.К73.05-93 | 17010100019 | 27.32.13.199 | Отдел главного энергетика | пог. м | 100 | Наименьшая стоимость за Лот |

**Дополнительные требования к предмету закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 2 | Поставляется новый Товар, не бывший в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика.  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист, информацию о конечном объекте назначения (№ скважины, объекта), с указанием структурного подразделения – Инициатора закупки. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора.  без указания стоимости | Да/Нет | Да |
| 3 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 5 | Опыт поставки данного вида МТР не менее трех лет (за последние пять лет). | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. Положительные отзывы. | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО ООО «БНГРЭ» С.В. Стукан