**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка светотехнической продукции в 2025 году».

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1– апрель 2025 года

Базис поставки:

* Лот № 1 – DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | | |
|  | Прожектор LED 100W 220V IP65 4000K | шт | 5 |
|  | Прожектор LED 30W 220V IP65 4000K | шт | 10 |
|  | Прожектор светодиодный промышленный ДО-200 ВТ IP65 6500K | шт | 10 |
|  | Светильник аварийный ТДМ Sq0308-0001 | шт | 10 |
|  | Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН33-АК-СД.Л.20С1 (230АС)-УХЛ1 | шт | 4 |
|  | Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН33-АК-СД.Л.4ОС1(220АС) 1ExsdIICT6X | шт | 4 |
|  | Светильник ДСП 38 Вт 5000К 4800Лм IP65 | шт | 5 |
|  | Светильник ЖКХ-08 220В | шт | 30 |
|  | Светильник светодиодный для высоких проемов 100 ВТ 5000К 120 ГРАД IP65 | шт | 1 |
|  | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 1195х100х50 ММ 6500К V-01-220-018-6500K | шт | 30 |
|  | Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 595х180х50 ММ 6500К V-01-170-018-6500K | шт | 4 |
|  | Светильник светодиодный С-31/12" КВАНТ-1 взрывозащищенный | шт | 10 |
|  | Светильник светодиодный С-ДСП3-40.220.Ш.000.1ExdIICT6Gb U-220V P-40W | шт | 5 |

Заявленная стоимость должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

* Применение аналогов с аналогичными или улучшенными характеристиками возможно при согласовании с Заказчиком.
* Лот является неделимым.Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2.Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
|  | **Прожектор LED 100W 220V IP65 4000K**   * Мощность не ниже, Вт – 100 * Напряжение, В – 220 * Степень защиты - IP65 * Цветовая температура не ниже, К - 4000 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Прожектор LED 30W 220V IP65 4000K**   * Мощность не ниже, Вт – 30 * Напряжение, В – 220 * Степень защиты - IP65 * Цветовая температура не ниже, К - 4000 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Прожектор светодиодный промышленный ДО-200 ВТ IP65 6500K**   * Мощность не ниже, Вт – 200 * Напряжение, В – 220 * Степень защиты - IP65 * Цветовая температура не ниже, К - 6500 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник аварийный ТДМ Sq0308-0001**   * Мощность светильника,16 Вт * Мощность лампы, 8 Вт * Тип лампы, люминесцентная линейная * Количество ламп, 2 шт * Лампа в комплекте, да * Цоколь, G5 * Тип колбы, T5 * Источник питания, сетевой + аккумулятор * Степень защиты корпуса, IP20 * Габариты (ДхВхШ), мм 405х84х75 ±10% | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН33-АК-СД.Л.20С1 (230АС)-УХЛ1**   * Согласно характеристикам наименования | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН33-АК-СД.Л.4ОС1(220АС) 1ExsdIICT6X**   * Согласно маркировке наименования | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник ДСП 38 Вт 5000К 4800Лм IP65**   * Мощность не менее, Вт 38 * Цветовая температура не ниже, К – 5000 * Световой поток не менее, Лм 4800 * Степень защиты - IP65 * Габариты (ДхШхВ), мм – 1262х124х85 ±10% | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник ЖКХ-08 220В**   * Мощность не менее, Вт 7 * Световой поток не менее, Лм 550 * Степень защиты не менее – IP40 | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник светодиодный для высоких проемов 100 ВТ 5000К 120 ГРАД IP65**   * Цветовая температура, не менее 5000 К * Степень защиты IP, IP65 * 240 мм * Диаметр, 240 мм±10% * Максимальная мощность, 100 Вт * Способ монтажа, подвесной | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 1195х100х50 ММ 6500К V-01-220-018-6500K**   * Согласно маркировке наименования | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник светодиодный офисный накладной 18 ВТ 595х180х50 ММ 6500К V-01-170-018-6500K**   * Согласно характеристикам наименования | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник светодиодный С-31/12" КВАНТ-1 взрывозащищенный**   * Согласно маркировке наименования | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | **Светильник светодиодный С-ДСП3-40.220.Ш.000.1ExdIICT6Gb U-220V P-40W**   * Согласно маркировке наименования | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
|  | Наличие паспорта и/или сертификата соответствия | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
|  | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 2024 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Общее количество поставок - не менее трех поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на  фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник ОМТО Е.С. Кузнецова

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)