**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**«АРЕНДА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ДГУ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ»**

1. **Общие положения**
   1. **Предметами закупки являются лоты:**
      1. Лот № 1 «Аренда дизель-генераторных установок ДГУ-500 кВт/625 кВА с обслуживающим персоналом на скважине № 302 Западно-Сузунского Лицензионного участка»
      2. Лот № 2 «Аренда дизель-генераторных установок ДГУ-500 кВт/625 кВА с обслуживающим персоналом на скважине № 101 Восточно-Сузунского-5 Лицензионного участка»
   2. **Инициатор закупки:** Общество с ограниченной ответственностью «БНГРЭ» (Сокращенно – ООО «БНГРЭ»).
   3. **Лоты являются неделимыми.** Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
   4. **Планируемые сроки и объем работ:**

| **№**  **Лота** | **Место аренды** | **Закупка** | **Планируемый период аренды** | **Количество суток аренды** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Скважина № 302 Западно-Сузунского Лицензионного участка, РФ, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Западно-Сузунский-ЛУ. | Аренда дизель-генераторных установок ДГУ-500 кВт/625 кВА с обслуживающим персоналом.  Всего 3 ед. (2 ед. в работе + 1 ед. в резерве) | 01.05.2025 – 08.11.2025 | 192 |
| Лот №2 | Скважина № 101 Восточно-Сузунского-5 Лицензионного участка, РФ, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Восточно-Сузунский-5 ЛУ | Аренда дизель-генераторных установок ДГУ-500 кВт/625 кВА с обслуживающим персоналом.  Всего 3 ед. (2 ед. в работе + 1 ед. в резерве) | 01.05.2025 – 20.05.2026 | 335 |

Общество оставляет за собой право изменять общий объем услуг в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить объем оказываемых услуг в пределах согласованного объема без изменения цен на оказываемые услуги, согласованные в договоре. Срок действия опциона заканчивается с даты окончания оказания услуг, предусмотренной договором.

* 1. **Заявленная стоимость аренды ДГУ с обслуживающим персоналом** должна включать расходы арендодателя в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010.). В цене Товара должны быть учтены транспортные расходы от места нахождения оборудования до места оказания услуг по аренде, расходы на шефмонтаж, наладку и обслуживание оборудования.
  2. **Работы будут проводиться на условиях подряда.** Подрядчик выполняет работы за счет собственных средств.
  3. **Реквизиты ООО «БНГРЭ»:**

Юридический адрес: 660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск. ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

1. **Требования к предмету закупки**

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Согласие на оказание услуг в соответствии с техническим заданием в составе ПДО | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2.2. | **Состав арендуемого ДГУ на один объект (лоты 1, 2)**:   * 2 единицы ДГУ 500 кВт/ 625 кВА для работы * 1 единица ДГУ- 500 кВт/ 625 кВА – для обеспечения резерва,   Год выпуска ДГУ – не ранее 2020г.  Соответствие ДГУ требованиям Технического задания | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Эксплуатационный паспорт ДГУ с указанной наработкой, заверенный надлежащим образом.  Руководство по эксплуатации ДГУ | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Подтверждение готовности Арендодателя предоставить персонал для оказания услуг по техническому сопровождению и обслуживанию дизель-генераторных установок. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

1. **Требования к контрагенту:**

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора ООО «БНГРЭ» (форма 3) без протокола разногласий, в т.ч. с ВНД, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору:   * Требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию; * стандарта «Безопасность дорожного движения»; * Процедуры допуска работников подрядных организаций на объекты производства работ | Подписанный руководителем организации проект договора со всеми приложениями без указания информации о стоимости | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.3 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[2]](#footnote-2). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Наличие у претендента положительного опыта оказания услуг, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 3 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. | Справка-подтверждение на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с указанием реквизитов договоров, объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия.  Отзывы | Да / Нет | Да |
| 3.6 | Подтверждение проверки знаний руководителей и персонала по охране труда, пожарной безопасности. | Копии протоколов проверки знаний. Копии удостоверений. | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности. | Копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет | Да |
| 3.8 | После заключения договора должны быть заключены договоры добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3.9 | Не менее 3-х ед. (2 единицы в работе, 1 единица в резерве). В том числе в собственности претендента не менее 70% (включая находящиеся в лизинге). | Документы, подтверждающие право собственности ДГУ, договор лизинга, договор аренды являющихся предметом закупки. | Да/Нет | Да |
| 3.10 | **Требования к персоналу:**   * Предоставление персонала в количестве не менее 2х человек на  1 производственный объект. * Персонал имеет бессрочный трудовой договор с Арендодателем и опыт работы в компании Арендодателя не менее 1 года; * Персонал имеет действующее квалификационное удостоверение, дающий право допуска к данному виду работ, прошедший медицинское освидетельствование и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья: * Наличие квалификации машиниста ДГУ установленного образца. * Полное или базовое общее среднее образование. Профессионально-техническое образование * Наличие удостоверения по электробезопасности не менее ΙΙ группы. * Наличие в организации аттестованных специалистов по ремонту ДГУ. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением   * штатного расписания и организационной структуры предприятия, * состава бригады с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |

Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.

Объем и порядок работ по аренде дизель-генераторных установок ДГУ-500 кВт/ 625 кВА, 0,4 кВ, с обслуживающим персоналом, указан в Технических заданиях (Приложение №1, 2 к ф.2)

Приложения:

1. «Техническое задание на аренду дизель-генераторных установок ДГУ-500 кВт/625 кВА, 0,4 кВ, с обслуживающим персоналом»

Руководитель Ответственного подразделения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный энергетик | | |  | А.В. Тихонов |  | *« » 2024 г.* |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(ф.и.о.)* |  | *(дата)* |

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-2)