Приложение № 2.2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Перечень объектов для выполнения работ  
по монтажу АУПС:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №, п/п | Функциональное назначение мобильного здания | Примерная площадь мобильного здания, м2 |
|  | **Объект № 1:  База производственного обеспечения** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 80 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Бытовое мобильное здание | 27 |
|  | Складское мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Мобильное здание (пункт обогрева персонала) | 18 |
|  | Производственное мобильное здание (слесарная мастерская) | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 18 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Производственное мобильное здание (слесарная мастерская) | 18 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Складское мобильное здание (каркасный ангар) | 864 |
|  | Складское мобильное здание (каркасный ангар) | 864 |
|  | Складское мобильное здание (контейнер 40 футов) | 48 |
|  | Складское мобильное здание (контейнер 40 футов) | 48 |
|  | Мобильное здание (пункт обогрева персонала) | 18 |
|  | **Объект № 2: Карьер №4** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 33 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Жилое мобильное здание | 22 |
|  | Жилое мобильное здание | 22 |
|  | Жилое мобильное здание | 22 |
|  | Жилое мобильное здание | 22 |
|  | Жилое мобильное здание | 22 |
|  | Складское мобильное здание | 18 |
|  | Складское мобильное здание | 18 |
|  | Складское мобильное здание | 18 |
|  | Складское мобильное здание | 18 |
|  | Складское мобильное здание | 18 |
|  | Складское мобильное здание | 18 |
|  | Производственное мобильное здание (электроцех) | 18 |
|  | Производственное мобильное здание (слесарная мастерская) | 18 |
|  | Складское мобильное здание | 18 |
|  | **Объект № 3: Кустовая площадка №34/39** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 48 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Складское мобильное здание | 15 |
|  | Складское мобильное здание | 15 |
|  | Складское мобильное здание | 15 |
|  | Складское мобильное здание | 15 |
|  | Мобильное здание (спортзал) | 10 |
|  | Производственное мобильное здание | 10 |
|  | **Объект № 4: Кустовая площадка №105/107** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 44 вагона на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Мобильное здание (спортзал) | 20 |
|  | Складское мобильное здание (продуктовый склад) | 20 |
|  | Складское мобильное здание (продуктовый склад) | 20 |
|  | Производственное мобильное здание | 20 |
|  | **Объект № 5: Кустовая площадка № 21/106** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 51 вагона на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) | 18 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) | 18 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) | 18 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) | 18 |
|  | Производственное мобильное здание (слесарная мастерская) | 18 |
|  | Производственное мобильное здание (станция водоочистки) | 15 |
|  | Складское мобильное здание (продуктовый склад) | 25 |
|  | Складское мобильное здание (продуктовый склад) | 18 |
|  | Производственное мобильное здание (электроцех) | 18 |
|  | Производственное мобильное здание | 18 |
|  | **Объект № 6: Кустовая площадка №51/104** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 49 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Мобильное здание (столовая) | 20 |
|  | Мобильное здание (кухня) | 20 |
|  | Мобильное здание (сушилка) | 20 |
|  | Складское мобильное здание | 22 |
|  | Складское мобильное здание | 22 |
|  | Складское мобильное здание | 22 |
|  | Складское мобильное здание | 22 |
|  | **Объект № 7: Кустовая площадка № 14/71** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 41 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Жилое мобильное здание | 22 |
|  | Складское мобильное здание (продуктовый) | 22 |
|  | Складское мобильное здание (контейнер) | 22 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) | 24 |
|  | Мобильное здание (спортзал) | 20 |
|  | **Объект № 8: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок, Кустовая площадка №38/26, буровая установка БК-225Э, зав.№047** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 40 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Вагон-офис № 1 | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Мобильное здание (сушилка) №1 | 22 |
|  | Мобильное здание (сушилка) №2 | 22 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Жилое мобильное здание | 27 |
|  | Мобильное здание (культ будка) | 60 |
|  | Мобильное здание (столовая) |
|  | Мобильное здание (кухня) |
|  | Мобильное здание (обеденный зал) | 20 |
|  | Складское мобильное здание № 6 (Слесарная мастерская электромонтёров) | 27 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) №1 | 24 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) №2 | 24 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) №3 | 24 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) №4 | 24 |
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) №5 | 24 |
|  | **Объект № 9: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Терско-Камовский лицензионный участок,  Кустовая площадка №79 Буровая установка БУ 320-ЭК, зав. № 030** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 43 вагона на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | **Объект № 10: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,  Бригада КРС № 1** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | **Объект № 11: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,  Бригада КРС № 2** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | **Объект № 12: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,  Бригада КРС № 3** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 8 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Жилое мобильное здание | 22 |
|  | Мобильное здание (сушилка) | 22 |
|  | Мобильное здание (столовая) | 22 |
|  | Производственное мобильное здание (инструментальный вагон) | 22 |
|  | **Объект № 13: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,  Бригада КРС № 4** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | **Объект № 14: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,  Бригада КРС № 5** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | **Объект № 15: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок,  Бригада КРС № 6** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | **Объект № 18: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Терско-Камовский лицензионный участок, Кустовая площадка ТК-184, Буровая установка БУ-500/320Э-БМЧ зав.№14940** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 36 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | **Объект № 19: разведочная скважина Юр-41** | |
|  | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера (передача данных с 38 вагонов на 1 пульт) | 1 комплект |
|  | Складское мобильное здание | 20 |
|  | Мобильное здание (пункт обогрева персонала) | 18 |
|  | Складское мобильное здание | 20 |
|  | Административное мобильное здание (культбудка) | 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  М.п. | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев  М.п. |