## Лист2
ООО "БНГРЭ" | [9 empty] | Форма 6к
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
ПДО № 24-БНГРЭ-2024 «Оказание услуг по монтажу и техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения на производственных объектах ООО «БНГРЭ» в 2024-2025 гг.»
№ п/п | Наименование объекта, адрес | Оборудование | Кол-во, ед. | Выполняемые работы | Периодичность | Кол-во 2024 год | Кол-во 2025 год | Стоимость за ед., руб. без учета НДС | Стоимость работ всего оборудования, руб. без учета НДС (в квартал) | Итого стоимость работ по всему оборудованию по договору, руб. без учета НДС (4 квартала)
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации
1 | Объект № 1 | Приемно-контрольный прибор | 63 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 378 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 378 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 126 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 126 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 63 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 63 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 63 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 63 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 63 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 16 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Объект № 2 | Приемно-контрольный прибор | 19 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 114 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 114 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 38 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 19 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 19 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 19 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 19 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 19 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 14 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Объект № 3 | Приемно-контрольный прибор | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 246 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 246 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 82 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 82 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 12 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 6 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Объект № 4 | Приемно-контрольный прибор | 40 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 246 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 246 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 82 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 82 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Объект № 5 | Приемно-контрольный прибор | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 251 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 251 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 82 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 82 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 41 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 13 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Объект № 6 | Приемно-контрольный прибор | 42 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 252 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 252 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 84 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 84 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 42 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 42 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 42 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 42 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 42 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 42 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 7 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Объект № 7 | Приемно-контрольный прибор | 36 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 216 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 216 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 72 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 72 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 36 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 36 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 36 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 36 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 36 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Объект № 8 | Приемно-контрольный прибор | 13 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 78 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 78 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 26 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 26 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 13 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 13 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 13 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 13 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 13 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 27 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Объект № 9 | Приемно-контрольный прибор | 43 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 258 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 258 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 86 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 86 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 43 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 43 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 43 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 43 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 43 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 43 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 23 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Объект № 10 | Приемно-контрольный прибор | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 30 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Объект № 11 | Приемно-контрольный прибор | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 30 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Объект № 12 | Приемно-контрольный прибор | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 48 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 48 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 16 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Объект № 13 | Приемно-контрольный прибор | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 30 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Объект № 14 | Приемно-контрольный прибор | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 30 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Объект № 15 | Приемно-контрольный прибор | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 24 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 8 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Объект № 16 | Приемно-контрольный прибор | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 3 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Концевой выключатель | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Объект № 17 | Приемно-контрольный прибор | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 3 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Концевой выключатель | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Объект № 18 | Приемно-контрольный прибор | 36 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 36 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 210 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 210 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 70 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 70 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 35 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 35 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 35 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 35 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 35 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Объект № 19 | Приемно-контрольный прибор | 34 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 204 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 204 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный тепловой | 70 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 70 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 34 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 34 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель комбинированный | 34 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 34 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 34 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 34 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 10 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Пожарная сигнализация после проведения монтажа в вагон домах (согласно Приложению № 2 к Форме 2) | 4 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Объект № 20 | Приемно-контрольный прибор | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 3 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Концевой выключатель | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Объект № 21 | Приемно-контрольный прибор | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 3 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Концевой выключатель | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель звуковой | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Объект № 22 | Приемно-контрольный прибор | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 3 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Концевой выключатель | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Объект № 23 | Приемно-контрольный прибор | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 3 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Концевой выключатель | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 6 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Объект № 24 | Приемно-контрольный прибор | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный дымовой | 3 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Извещатель пожарный ручной | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Концевой выключатель | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оповещатель световой | 5 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Источник бесперебойного питания | 2 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Модуль пожаротушения | 1 | Техническое обслуживание | 1 раз в квартал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Оказание услуг по монтажу автоматических установок пожарной сигнализации
25 | Объект № 1 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 80 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Жилое мобильное здание площадью 27 кв.м | 5 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Жилое мобильное здание площадью 18 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бытовое мобильное здание площадью 27 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание площадью 27 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (пункт обогрева персонала) площадью 18 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание (слесарная мастерская) площадью 27 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание (слесарная мастерская) площадью 18 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (каркасный ангар) площадью 864 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (контейнер 40 футов) площадью 48 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Объект № 2 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 33 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Жилое мобильное здание площадью 22 кв.м | 5 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание площадью 18 кв.м | 7 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание площадью 18 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Объект № 3 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 48 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание площадью 15 кв.м | 4 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (спортзал) площадью 10 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание площадью 10 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Объект № 4 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 44 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (спортзал) площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (продуктовый склад) площадью 20 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Объект № 5 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 51 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) площадью 18 кв.м | 4 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание (слесарная мастерская) площадью 18 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание (станция водоочистки) площадью 15 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (продуктовый склад) площадью 25 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (продуктовый склад) площадью 18 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание площадью 18 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Объект № 6 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 49 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (столовая) площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (кухня) площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (сушилка) площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание площадью 22 кв.м | 4 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Объект № 7 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 41 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Жилое мобильное здание площадью 22 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (продуктовый) площадью 22 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (контейнер) площадью 22 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) площадью 24 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (спортзал) площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Объект № 8 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 40 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (офис) площадью 27 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Жилое мобильное здание площадью 27 кв.м | 14 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (сушилка) площадью 22 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (культбудка) площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (столовая) площадью 20 кв.м | 3 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание № 6 (слесарная мастерская) площадью 27 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание (для хранения ТМЦ) площадью 24 кв.м | 5 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Объект № 9 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 43 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Объект № 10 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Объект № 11 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Объект № 12 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 8 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Жилое мобильное здание площадью 22 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (сушилка) площадью 22 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (столовая) площадью 22 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Производственное мобильное здание (инструментальный вагон) площадью 22 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Объект № 13 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Объект № 14 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Объект № 15 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 5 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Объект № 18 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 36 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Объект № 19 | Объединение АУПС в единую сеть (передача данных с 38 вагонов на 1 пульт) | 1 | Монтаж оборудования для объединения АУПС в единую автоматическую систему пожарной сигнализации с выводом сигнала АУПС на единый пульт в офис мастера | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Складское мобильное здание площадью 20 кв.м | 2 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Мобильное здание (пункт обогрева персонала) площадью 18 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Административное мобильное здание (культбудка) площадью 20 кв.м | 1 | Монтаж АУПС и СОУЭ | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Проектирование | Типовое проектное решение для мобильного здания с передачей сигнала на пульт оповещения | 1 | Разработка типового проектного решения для мобильного здания | единоразово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание, руб. без учета НДС | [8 empty] | 0 | 0
Монтаж АУПС и СОУЭ (текущий ремонт до 50% от стоимости работ по ТО), руб. без учета НДС | [8 empty] | 0 | 0
ИТОГО: ТО и монтаж АУПС и СОУЭ, руб. без учета НДС | [8 empty] | 0 | 0
ИТОГО: ТО и монтаж АУПС и СОУЭ, руб. с учетом НДС | [8 empty] | 0 | 0
Единичные расценки на работы по монтажу, ремонту и ТО автоматических систем противопожарной защиты. Справочно.
(стоимость материалов и ЗИП входят в стоимость работ)
№ п/п | Наименование и вид работ |  |  |  |  | Стоимость, руб, без учета НДС
1 | Монтаж/замена приборов
1.1. | приёмно-контрольного прибора |  |  |  |  | 0
1.2. | дымового пожарного извещателя |  |  |  |  | 0
1.3. | ручного пожарного извещателя |  |  |  |  | 0
1.4. | теплового пожарного извещателя |  |  |  |  | 0
1.5. | резервного блока питания |  |  |  |  | 0
1.6. | АКБ резервного блока питания |  |  |  |  | 0
1.7. | звукового извещателя |  |  |  |  | 0
1.8. | светового извещателя |  |  |  |  | 0
1.9. | комбинированного извещателя |  |  |  |  | 0
1.10. | крепления пожарного извещателя |  |  |  |  | 0
1.11. | концевого выключателя |  |  |  |  | 0
1.12. | устройства коммутационного |  |  |  |  | 0
1.13. | датчика кондуктометрического |  |  |  |  | 0
1.14. | расходомера |  |  |  |  | 0
1.15. | клапана |  |  |  |  | 0
1.16. | реле |  |  |  |  | 0
2 | Обслуживание приборов не вошедшего в перечень обязательного ТО:
2.1. | АУПС |  |  |  |  | 0
2.2. | АУПТ |  |  |  |  | 0
3 | Пусконаладочные работы по настройке/програмированию АПС с приемно-контрольным прибором:
3.1. | до 4 лучей |  |  |  |  | 0
3.2. | до 6 лучей |  |  |  |  | 0
3.3. | до 10 лучей |  |  |  |  | 0
4 | Укладка кабеля и проводов (за 1 п.метр):
4.1. | в гофротрубу РВХ на стяжки |  |  |  |  | 0
4.2. | в короба |  |  |  |  | 0
4.3. | в лоток |  |  |  |  | 0
4.4. | в гофротрубу ПВХ внутри полости стены |  |  |  |  | 0
5 | Прочее:
5.1. | Изготовление исполнительного чертежа сетей, схемы АПС мобильного здания с площадью до 100 м2 |  |  |  |  | 0
5.2. | Приобретение дополнительного ЗИП и приборов |  |  |  |  | 0
5.3. | Монтаж комплекта пожарной сигнализации согласно проекту |  |  |  |  | 0
5.4. | Тарифная часовая ставка специалиста Исполнителя для проведения прочих работ по ремонту АПС |  |  |  |  | 0
Условия оплаты: Расчет за оказанные по Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, на 60-й календарный день после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. | [6 empty] | Подтверждаю
Настоящее предложение может быть акцептовано до «31» мая 2024 года. | [6 empty] | Подтверждаю
Стоимость монтажа, ТО указана с учётом с учетом всех расходов и платежей, необходимых для выполнения работ. | [6 empty] | Подтверждаю
Срок фиксации стоимости единичных расценок составляет не менее 1 года. | [6 empty] | Подтверждаю
|  |  |  | должность | М.П. | подпись |  |  | ФИО