УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «16» декабря 2022 г. № 1500

Введен в действие с «16» декабря 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

№ П3-05 РГБП-0061 ЮЛ-428

ВЕРСИЯ 1

Г. КРАСНОЯРСК

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2. ГЛОССАРИЙ	4

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.3. СОКРАЩЕНИЯ	6

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	7

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

5. Противопожарный инструктаж	9

6. ДОПолнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности	24

7. ССЫЛКИ	27

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	28

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает требования к организации обучения мерам пожарной безопасности работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»;

- Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;

- Стандарта Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала»;

- Стандарта Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании»;

- Стандарта Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения всеми работниками ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», обязаны включить в договоры условия, требуемые для соблюдения подрядной организацией требований настоящего Регламента бизнес-процесса.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины Корпоративного глоссария: Противопожарный инструктаж.

2.2. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО |  | работник, занимающий постоянно или временно должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие обязанности по специальному полномочию в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» или в организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | вид образования, который направлен на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. |
| КОМПАНИЯ |  | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. |
| МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. |
| НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. |
| нормЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | нормативный документ по пожарной безопасности, устанавливающий общие принципы, количественные и качественные критерии обеспечения пожарной безопасности, требования пожарной безопасности к группам однородных объектов защиты на стадиях их проектирования, строительства, реконструкции и изготовления, а также к пожарно-технической продукции, системам и средствам обеспечения пожарной безопасности, видам деятельности (работам, услугам) и методам испытаний в этой области. |
| оБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | информирование работников о требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожаров. |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ |  | подразделения корпоративной пожарной охраны Компании, договорные подразделения федеральной противопожарной службы (Государственной противопожарной службы) МЧС России, подразделения муниципальной пожарной охраны, иные организации, имеющие действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», и с которыми в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах Компании. |
| первичные средства пожаротушения |  | средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. |
| ПОЖАРНАЯ ОХРАНА |  | организация, оказывающая по договору услуги по обеспечению пожарной безопасности. |
| ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ |  | производственная деятельность, связанная с возникновением искр, применением открытого огня (или возможностью его возникновения), способная в случае отступления от требований пожарной безопасности привести к возникновению пожара и его дальнейшему распространению. |
| ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара. |
| СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. |
| СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  | технические средства, предназначенные для предотвращения, локализации и ликвидации пожаров, защиты людей, материальных ценностей и окружающей среды от влияния опасных факторов пожара. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) |  | структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью, действующее в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении. |
| ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  | специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. |

2.3. СОКРАЩЕНИЯ

| МЧС РОСИИ |  | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО |  | Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОПБ |  | отдел пожарной безопасности управления промышленной безопасности и охраны труда ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ПО |  | подрядная организация. |
| СЛУЖБА ПБОТОС |  | структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенное Положением о структурном подразделении. |
| СП |  | структурное подразделение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» . |

3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- заместители генерального директора по направлениям деятельности либо руководители СП, находящиеся в непосредственном подчинении генеральному директору ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- руководители СП;

- отдел пожарной безопасности управления промышленной безопасности и охраны труда ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

- организация, оказывающая услуги по обеспечению пожарной безопасности объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все работники Общества должны допускаться к работе на объектах Общества только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение должно осуществляться в соответствии с Таблицей 1.

  - Обучение работников Общества мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа, а для лиц, указанных в п. 5.2. настоящего Регламента бизнес-процесса, по программам дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности.

  - Ответственность за определение перечня категорий (должностей) работников, плана и программ обучения по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, а также направление потребности в обязательном обучении работников Общества в отдел развития персонала возлагается на работников службы ПБОТОС.

  - Ответственность за организацию, своевременное направление потребности (заявок) на обучение по программам дополнительного профессионального образования в службу ПБОТОС и своевременное направление на противопожарные инструктажи работников Общества возлагается на руководителей структурных подразделений Общества.

  - Ответственность за организацию своевременного проведения обучения работников Общества по требованиям норм пожарной безопасности возлагается на отдел развития персонала.

  - Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников Общества осуществляют:

- должностные лица Общества, на которых возложены полномочия по осуществлению пожарного надзора на объектах Общества, в соответствии с Положением Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании», а также в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 РГБП-0925 ЮЛ-428 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества»;

- должностные лица ПО, выполняющих функции пожарной охраны, на лицензионных участках Общества в соответствии с Положением Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании»;

- должностные лица, входящие в состав пожарно-технической комиссии Общества в соответствии с Положением Общества № П3-05 Р-0010 ЮЛ-428 «О пожарно-технической комиссии»;

- лица, осуществляющие контроль за состоянием пожарной безопасности в рамках контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Общества, в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 Р-0248 ЮЛ-428 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

5. Противопожарный инструктаж

Таблица 1

Обучение работников Общества в объеме противопожарных инструктажей

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вводный противопожарный инструктаж | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение вводного противопожарного инструктажа/ руководитель структурного подразделения | До начала выполнения трудовой деятельности | Направление лиц, указанных в п. 5.11, на вводный противопожарный инструктаж заместителем генерального директора по персоналу и социальным программам / заместителями генерального директора по направлениям деятельности и лицами прямого подчинения генеральному директору. Место проведения инструктажей – учебный класс по пожарной безопасности и охраны труда, размещенный на 1 этаже офисного здания на ул. Анатолия Гладкова д. 8, кабинет 1-03 | Вводный противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей. Оформление проверочного листа по результатам тестирования. |
| 2 | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции в офисах, расположенных в г. Красноярске | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте | До начала выполнения трудовой деятельности | Направление лиц, указанных в п. 5.13, на первичный противопожарный инструктаж заместителями генерального директора по направлениям деятельности и лицами прямого подчинения генеральному директору. Место проведения инструктажей – учебный класс по пожарной безопасности и охраны труда, размещенный на 1 этаже офисного здания на ул. Анатолия Гладкова д. 8, кабинет 1-03 | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей и график проведения занятий повторных противопожарных инструктажей. Оформление проверочного листа по результатам тестирования. |
| 3 | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции на лицензионных участках Общества | Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению первичного противопожарного инструктажа | До начала выполнения трудовой деятельности | Направление лиц, указанных в п. 5.13, на первичный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей – учебный класс в здании пожарного депо ЦПС и конференц-зал в здании пожарного депо К-219) | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей. Оформление проверочного листа по результатам тестирования. По результатам успешного прохождения первичного противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения первичного противопожарного инструктажа |
| 4 | Первичный противопожарный инструктаж работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции на объектах Терско-Камовского лицензионного участка (ТК-507, ТК-520 и др.) и отдаленных объектах Куюмбинского лицензионного участка (КП-1ТК; КП-4; КП-6; КП-10; КП-11; КП 12; КП-15; К-38; КП-103; КП-114; КП-115; К-215; К-248; К-264; К-294; К-217; КП-44; К-116 и др.) | Мастер цеха добычи нефти и газа/мастер цеха по подготовке и перекачке нефти, на которых приказом по Обществу возложены обязанности по проведению первичного противопожарного инструктажа /Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению первичного противопожарного инструктажа | До начала выполнения трудовой деятельности | Направление лиц, указанных в п. 5.13, на первичный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей – вагон-офис мастера | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей. Оформление проверочного листа по результатам тестирования. По результатам успешного прохождения первичного противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения первичного противопожарного инструктажа |
| 5 | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте работников Общества, выполняющих производственные (трудовые) функции в п. Богучаны, п. Байкит, п. Таёжный | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте | До начала выполнения трудовой деятельности | Направление лиц, указанных в п. 5.13, на первичный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей – учебный класс по пожарной безопасности и охраны труда, размещенный на 1 этаже офисного здания на ул. Анатолия Гладкова д. 8, кабинет 1-03) | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей и график проведения занятий повторных противопожарных инструктажей. Оформление проверочного листа по результатам тестирования. |
| 6 | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте работников подрядных и субподрядных организаций, в том числе строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории объектов Общества, расположенных в городе Красноярске | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте | До начала выполнения трудовой деятельности | Направление лиц, указанных в п. 5.13, на первичный противопожарный инструктаж руководителями СП Место проведения инструктажей – учебный класс по пожарной безопасности и охраны труда, размещенный на 1 этаже офисного здания на ул. Анатолия Гладкова д. 8, кабинет 1-03) | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей |
| 7 | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте работников подрядных и субподрядных организаций, в том числе строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории объектов Общества, расположенных на лицензионных участках Общества | Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению первичного противопожарного инструктажа | До начала выполнения трудовой деятельности | Направление работников, указанных в п.п. 6 п. 5.13, на первичный противопожарный инструктаж руководителями СП, на объектах которых выполняются строительно-монтажные, ремонтно-восстановительные и иные работы. Место проведения инструктажей – учебном классе в здании пожарного депо ЦПС и конференц-зал в здании пожарного депо К-219 | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей. По результатам успешного прохождения первичного противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения первичного противопожарного инструктажа |
| 8 | Повторный противопожарный инструктаж работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции в офисах, расположенных в г. Красноярске | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение повторного противопожарного инструктажа | По истечении 6 месяцев с даты проведения первичного или повторного противопожарного инструктажа с работниками Общества (1 раз в 6 месяцев) | Направление лиц, указанных в п. 5.17, на повторный противопожарный инструктаж Руководителями СП. Место проведение инструктажей – учебный класс по пожарной безопасности и охраны труда, размещенный на 1 этаже офисного здания на ул. Анатолия Гладкова д. 8, кабинет 1-03 | Повторный противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей и график проведения занятий повторных противопожарных инструктажей |
| 9 | Повторный противопожарный инструктаж для работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции на лицензионных участках Общества | Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению повторного противопожарного инструктажа | По прибытию на вахту в течение 2-х дней | Направление лиц, указанных в п. 5.17, на повторный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей – учебный класс в здании пожарного депо ЦПС и конференц-зал в здании пожарного депо К-219) | Повторный противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей. По результатам успешного прохождения повторного противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения повторного противопожарного инструктажа |
| 10 | Повторный противопожарный инструктаж работников Общества, осуществляющих производственные (трудовые) функции на объектах Терско-Камовского лицензионного участка (ТК-507, ТК-520 и др.) и отдаленных объектах Куюмбинского лицензионного участка (КП-1ТК; КП-4; КП-6; КП-10; КП-11; КП 12; КП-15; К-38; КП-103; КП-114; КП-115; К-215; К-248; К-264; К-294; К-217; КП-44; К-116 и др.) | Мастер цеха добычи нефти и газа/мастер цеха по подготовке и перекачке нефти на которых приказом по Обществу возложены обязанности по проведению повторного противопожарного инструктажа /Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению повторного противопожарного инструктажа | По прибытию на вахту в течение 2-х дней | Направление лиц, указанных в п. 5.17, на повторный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей – вагон-офис мастера | Повторный противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей. По результатам успешного прохождения повторного противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения первичного противопожарного инструктажа |
| 11 | Повторный противопожарный инструктаж работников Общества, осуществляющих производственные (трудовые) функции в п. Богучаны, п. Таёжный | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение первичного противопожарного инструктажа | По истечении 6 месяцев с даты проведения первичного или повторного противопожарного инструктажа с работниками Общества (1 раз в 6 месяцев) | Направление лиц, указанных в п. 5.17, на повторный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей –помещение пожарной части ПЧ-71 в п. Таежном | Повторный противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей и график проведения занятий повторных противопожарных инструктажей |
| 12 | Повторный противопожарный инструктаж работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции в с. Байкит | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение первичного противопожарного инструктажа | По истечении 6 месяцев с даты проведения первичного или повторного противопожарного инструктажа с работниками Общества (1 раз в 6 месяцев) | Направление лиц, указанных в п. 5.17, на повторный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей – помещение Аэропорта с. Байкит | Повторный противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей и график проведения занятий повторных противопожарных инструктажей |
| 13 | Повторный противопожарный инструктаж с иными лицами, осуществляющими производственные (трудовые) функции на объектах Общества | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение первичного противопожарного инструктажа/Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению повторного противопожарного инструктажа | Не реже 1 раза в год | Направление лиц, указанных в п. 5.17, на повторный противопожарный инструктаж руководителями СП. Место проведения инструктажей – учебный класс по пожарной безопасности и охраны труда, размещенный на 1 этаже офисного здания на ул. Анатолия Гладкова д. 8, кабинет 1-03/ учебный класс в здании пожарного депо ЦПС и конференц-зал в здании пожарного депо К-219 | Повторный противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей и график проведения занятий повторных противопожарных инструктажей/ По результатам успешного прохождения повторного противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения первичного противопожарного инструктажа |
| 14 | Внеплановый противопожарный инструктаж работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции в офисах, расположенных в г. Красноярске | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение повторного противопожарного инструктажа | Определяется в каждом конкретном случае, перечисленном в п. 5.21 | Распорядительный документ, служебная записка, письмо с указанием необходимости проведения внепланового инструктажа, а также другие документы, содержащие требование о проведении внепланового противопожарного инструктажа. Место проведения инструктажей – учебный класс по пожарной безопасности и охраны труда, размещенный на 1 этаже офисного здания на ул. Анатолия Гладкова д. 8, кабинет 1-03 | Внеплановый противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей |
| 15 | Внеплановый противопожарный инструктаж работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции на объектах Куюмбинского лицензионного участка, командированных работников Общества, посещающих объекты лицензионных участков Общества, а также представителей (работников) сторонних организаций, посещающих лицензионные участки Общества по вопросам пожарного, экологического, производственного и строительного (надзора) контроля | Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению повторного противопожарного инструктажа/ответственные лица за проведение противопожарных инструктажей на лицензионных и отдаленных участках Общества | Определяется в каждом конкретном случае, перечисленном в п. 5.21 | Распорядительный документ, служебная записка, письмо с указанием необходимости проведения внепланового инструктажа, а также другие документы, содержащие требование о проведении внепланового противопожарного инструктажа. Место проведения инструктажей – учебный класс в здании пожарного депо ЦПС и конференц-зал в здании пожарного депо К-219 | Внеплановый противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей. По результатам прохождения внепланового противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения внепланового противопожарного инструктажа |
| 16 | Внеплановый противопожарный инструктаж работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции на объектах Терско-Камовского лицензионного участка (ТК-507, ТК-520 и др.) и отдаленных объектах Куюмбинского лицензионного участка (КП-1ТК; КП-4; КП-6; КП-10; КП-11; КП 12; КП-15; К-38; КП-103; КП-114; КП-115; К-215; К-248; К-264; К-294; К-217; КП-44; К-116 и др.) | Мастер цеха добычи нефти и газа/мастер цеха по подготовке и перекачке нефти на которых приказом по Обществу возложены обязанности по проведению повторного противопожарного инструктажа /Работники подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению повторного противопожарного инструктажа | Определяется в каждом конкретном случае, перечисленном в п. 5.21 | Распорядительный документ, служебная записка, письмо с указанием необходимости проведения внепланового инструктажа, а также другие документы, содержащие требование о проведении внепланового противопожарного инструктажа. Место проведения инструктажей – вагон-офис мастера | Внеплановый противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей/ По результатам прохождения внепланового противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения внепланового противопожарного инструктажа |
| 17 | Внеплановый противопожарный инструктаж работников Общества, осуществляющих производственные (трудовые) функции в п. Богучаны, п. Таёжный | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение внепланового противопожарного инструктажа | Определяется в каждом конкретном случае, перечисленном в п. 5.21 | Распорядительный документ, служебная записка, письмо с указанием необходимости проведения внепланового инструктажа, а также другие документы, содержащие требование о проведении внепланового противопожарного инструктажа. Место проведения инструктажей –помещение пожарной части ПЧ-71 в п. Таёжном | Внеплановый противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей/По результатам прохождения внепланового противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения внепланового противопожарного инструктажа |
| 18 | Внеплановый противопожарный инструктаж работников, осуществляющих производственные (трудовые) функции в с. Байкит | Работники ОПБ, назначенные приказом ответственными за проведение первичного противопожарного инструктажа | Определяется в каждом конкретном случае, перечисленном в п. 5.21 | Распорядительный документ, служебная записка, письмо с указанием необходимости проведения внепланового инструктажа, а также другие документы, содержащие требование о проведении внепланового противопожарного инструктажа. Место проведения инструктажей – помещение Аэропорта с. Байкит | Внеплановый противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей/По результатам прохождения внепланового противопожарного инструктажа на лицензионных участках Общества выдан талон прохождения внепланового противопожарного инструктажа |
| 19 | Целевой противопожарный инструктаж работников Общества | Непосредственный руководитель работ | Перед выполнением работ, указанных в п.5.22 | Необходимость преступить к выполнению работ, указанных в п. 5.22 | Целевой противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей (при оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ, запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится) |
| 20 | Целевой противопожарный инструктаж работников подрядных организаций, являющихся | Непосредственный руководитель работ | Перед выполнением работ, указанных в п.5.22 | Необходимость преступить к выполнению работ, указанных в п. 5.22 | Целевой противопожарный инструктаж проведен с занесением записи в журнал учета противопожарных инструктажей, или наряд-допуск на выполнение огневых работ |

  - Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до работников Общества обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объектах Общества систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

  - К проведению противопожарных инструктажей допускаются работники Общества и (или) организации, оказывающие услуги по предупреждению и тушению пожаров, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности во внешних обучающих организациях, имеющие квалификационное удостоверение и назначенные приказом по Обществу ответственными за их проведение.

  - Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пункте 5.2. настоящего Регламента бизнес-процесса. Программа вводного противопожарного инструктажа согласовывается заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды и утверждается приказом по Обществу. Программы первичного и повторного противопожарных инструктажей согласовываются заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды и утверждаются заместителем генерального директора по направлению деятельности.

  - Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

  - В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться очно или дистанционно.

  - Проведение теоретической части повторного и (или) внепланового противопожарного инструктажа с работниками, временно переведенными на дистанционный режим работы, осуществляется дистанционно, с последующим проведением практической части инструктажа по возвращении на стационарное рабочее место.

  - Проведение практической части противопожарных инструктажей с работниками, выполняющими производственные, трудовые функции на объектах Терско-Камовского лицензионного участка (ТК-507, ТК-520 и др.) и отдаленных объектах Куюмбинского лицензионного участка (КП-1ТК; КП-4; КП-6; КП-10; КП-11; КП 12; КП-15; К-38; КП-103; КП-114; КП-115; К-215; К-248; К-264; К-294; К-217; КП-44; К-116 и др.) должно осуществляться работниками организации по предупреждению и тушению пожаров.

  - Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

  - По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

  - Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой деятельности в Обществе.

  - Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу, в том числе временную, в Обществе;

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу в Обществе;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

- с лицами, посещающими объекты Общества и участвующими в производственной деятельности Общества.

  - Требования к содержанию программы вводного противопожарного инструктажа изложены в Приложении 1.

  - Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой деятельности в Обществе:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

- с лицами, переведенными из одного СП в другое;

- с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности в Обществе (перевод на другую должность, в т.ч. временный);

- с работником, в случае смены его рабочего места в результате переезда СП по новому адресу;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

- с работниками подрядных и субподрядных организаций, в том числе строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные работы, которые выполняются в рамках гарантийного обслуживания и ремонтно-восстановительных работ и иные работы на территории объектов Общества, расположенных в городе Красноярске и на лицензионных участках Общества,

  - ПО несет ответственность за допуск работников (в том числе привлекаемых субподрядных организаций) к выполнению работ без прохождения первичного противопожарного инструктажа.

  - Допускается совмещение вводного и первичного противопожарного инструктажа работников Общества и работников подрядных организаций в случае, если программа проведения противопожарного инструктажа содержит всю необходимую информацию по обеспечению пожарной безопасности объекта, на котором осуществляются трудовые функции работниками, а также программа противопожарного инструктажа отвечает требованиям по содержанию как вводного противопожарного инструктажа, так и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

  - Требования к содержанию программы первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте изложены в Приложении 2.

  - Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода:

- с работниками, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно;

- с работниками на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности;

- с лицами, осуществляющими охрану объектов.

С иными лицами, осуществляющими трудовые функции на объектах Общества повторный противопожарный инструктаж, проводится не реже 1 раза в год.

  - Повторный противопожарный инструктаж работников Общества, выполняющих производственные функции в офисах г. Красноярска, а также в п. Богучаны, п. Таёжный и с. Байкит проводится в соответствии с графиком проведения противопожарных инструктажей (занятий), разработанным (составленным) работниками ОПБ. График согласовывается заместителем генерального директора по направлению деятельности или заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, и утверждается генеральным директором Общества по форме в соответствии с Приложением 3.

  - Для работников Общества, работающих вахтовым методом, проходящих повторный противопожарный инструктаж по приезду на рабочую вахту, график проведения инструктажей (занятий) составлять не требуется.

  - Требования к содержанию программ повторного противопожарного инструктажа аналогичны требованиям к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

  - Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты Общества;

- при нарушении работниками обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- в случае перерыва в осуществлении трудовой деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой деятельности на объектах Общества;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора, должностных лиц ПАО «НК «Роснефть» или Общества, наделённых полномочиями по осуществлению пожарного надзора на объектах Общества, пожарно-технической комиссией или комиссией по контролю в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выявлении ими недостаточных знаний у работников Общества;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах, по требованию распорядительных документов Общества;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками Общества требований пожарной безопасности;

- при посещении командированными работниками Общества объектов, расположенных в городе Красноярске и на лицензионных участках Общества;

- при посещении представителями (работниками) сторонних организаций лицензионных участков Общества по вопросам пожарного, экологического, производственного и строительного (надзора) контроля.

  - Целевой противопожарный инструктаж проводится, в том числе в следующих случаях:

- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

  - Целевой противопожарный инструктаж проводится непосредственным руководителем работ.

  - Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программ внепланового противопожарного инструктажа и целевого противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения генеральным директором Общества, либо лицами, указанными в пункте 5.2. настоящего Регламента бизнес-процесса.

  - Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность в Обществе, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности. Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории Общества с работниками, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.

  - Первичный противопожарный инструктаж и повторный противопожарный инструктаж вахтовых работников Общества, проводится в течение двух рабочих дней по приезду на вахту.

  - Внеплановый противопожарный инструктаж работников Общества в случаях перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем 60 календарных дней, посещения командированными работниками Общества объектов, расположенных на лицензионных участках Общества, а также посещения представителями (работниками) сторонних организаций лицензионных участков Общества по вопросам пожарного, экологического, производственного и строительного (надзора) контроля проводится в течение двух календарных дней, при каждом посещении лицензионных участков Общества при условии, что последний противопожарный инструктаж был проведен более чем за 45 календарных дней до посещения лицензионного участка Общества.

  - Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, на которое приказом или распоряжением Общества возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа.

  - Проверка соответствия знаний требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться с применением обучающе-контролирующей системы, а также в исключительных случаях с применением проверочного листа по противопожарному инструктажу и дистанционно с использованием телефонной связи. Перечень вопросов, указанных в проверочном листе, разработается специалистами отдела пожарной безопасности совместно с работниками подрядной организации, оказывающей в соответствии с договором услуги по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества.  Форма проверочного листа по противопожарному инструктажу приведена в Приложении 4.

  - По результатам проверки соответствия теоретических знаний, инструктируемым лицом и должностным лицом, проводившим противопожарный инструктаж и проверку соответствия знаний, оформляется проверочный лист по результатам тестирования по противопожарному инструктажу.

  - Проверочный лист по результатам тестирования по противопожарному инструктажу загружают работники ОПБ в информационную систему 1С: Производственная безопасность и размещаются работниками подрядной организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, на сетевой ресурс Общества (диск Q).

  - При проверке соответствия знаний требованиям, предусмотренным практической частью противопожарного инструктажа, оцениваются умения по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии).

  - Лицам, успешно прошедшим первичный противопожарный инструктаж, повторный противопожарный инструктаж и внеплановый противопожарный инструктаж на лицензионных участках Общества, выдается талон прохождения противопожарного инструктажа (Приложение 5). Талон прохождения противопожарного инструктажа выдается работником подрядной организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности объектов Общества, возложена обязанность по проведению противопожарных инструктажей.

  - Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в Обществе не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

  - Лицом, ответственным за проведение противопожарных инструктажей, при положительной оценке проверки знаний и умений производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей. Форма журнала учета противопожарных инструктажей приведена в Приложении 6.

  - При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится.

  - Журнал учета противопожарных инструктажей должен быть пронумерован и прошит. Внесение записи считается корректной при заполнении всех граф на каждого проинструктированного работника вне зависимости от характера и времени проведения противопожарного инструктажа.

  - Хранение журнала учета противопожарных инструктажей осуществляется у лиц, проводивших противопожарные инструктажи на объектах Общества.

  - В исключительных случаях допускается фиксация результатов прохождения противопожарных инструктажей и проверки соответствия знаний и умений работников Общества требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, путем подписания работником и лицом, проводившим противопожарный инструктаж, в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - Лицами, ответственными за проведение противопожарных инструктажей, должна быть обеспечена возможность проверки журналов учета противопожарных инструктажей, оформляемых в электронном виде с использованием электронной подписи, должностными лицами органов государственного пожарного надзора при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, работниками, а также должностными лицами, руководителями структурных подразделений.

6.	ДОПолнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности

6.1. В соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ:

- программ профессиональной переподготовки;

- программ повышения квалификации.

  - Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции в области пожарной безопасности, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

  - Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, в том числе практической части - менее 4 часов.

  - Программа профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности «Специалист по противопожарной профилактике» направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

  - Минимально допустимый срок освоения Программы профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» – 250 часов, в том числе практической части - менее 16 часов.

  - Обучение работников Общества по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности организовывается работниками отдела развития персонала согласно плановой потребности и заявкам отдела пожарной безопасности и осуществляется во внешних образовательных учреждениях профессионального образования и других организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность по дополнительному профессиональному образованию, соответствии со Стандартом Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала».

  - Программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности определяются и разрабатываются образовательной организацией в соответствии со структурой типовых программ, утвержденной Приказом МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» с учетом потребности организации, по инициативе которой осуществляется дополнительное профессиональное образование.

  - К освоению программ повышения квалификации в области пожарной безопасности допускаются лица:

- прошедшие обучение по программам пожарно-технического минимума (подтверждение – протокол или действующее до окончания срока периодичности обучения квалификационное удостоверение по пожарно-техническому минимуму) и имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

- имеющие профессиональные компетенции в области пожарной безопасности, приобретенные в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования (подтверждение – диплом об образовании, оригинал (заверенная копия) приложения к документу об образовании и (или) о квалификации, в котором имеются сведения о прохождении обучения по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), непосредственно связанных с обеспечением пожарной безопасности объектов защиты, и согласованные секретарем квалификационной комиссии);

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (подтверждение – диплом об образовании).

  - Категории работников Общества, проходящих обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности:

- генеральный директор Общества;

- заместители генерального директора Общества;

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объектов Общества и лица, исполняющие их обязанности;

- лица ответственные за пожарную безопасность на объектах Общества, отнесенных по пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В1-В4;

- лица ответственные за пожарную безопасность на объектах Общества, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек;

- лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа;

- лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ;

- руководители нештатных противопожарных формирований Объектов защиты;

- лица, являющиеся членами пожарно-технической комиссии.

  - Работники, не удовлетворяющие требованиям, изложенным в подразделе  6.8. настоящего Регламента бизнес-процесса и не указанные в подразделе 6.9. настоящего Регламента бизнес-процесса, проходят обучение по программам противопожарного инструктажа.

  - Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам работников, выполняющих огневые работы, не требуется. Сварщики должны иметь действующее аттестационное удостоверение по соответствующему способу сварки. Сварщики допускаются к сварочным работам, которые указаны в их удостоверениях после проведения целевого инструктажа по пожарной безопасности.

  - Необходимость обучения работников (соответствующих категорий) по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности следует определять в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

Необходимость обучения работников (соответствующих категорий) по дополнительным профессиональным программам

| ИМЕЕТСЯ ВЫСШЕЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИБО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАПРАВЛЕНИЮ) «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удостоверение о проверке знаний ПТМ действующее | Удостоверение о проверке знаний ПТМ недействующее | Проверка знаний ПТМ не проводилась |
| Профессиональная переподготовка | − | − | − |
| Повышение квалификации | − | + | + |
| ОТСУТСТВУЕТ ВЫСШЕЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИБО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАПРАВЛЕНИЮ) «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |
|  | Удостоверение о проверке знаний ПТМ действующее | Удостоверение о проверке знаний ПТМ недействующее | Проверка знаний ПТМ не проводилась |
| Профессиональная переподготовка | − | + | + |
| Повышение квалификации | − | + | + |

  - Обучение по программам повышения квалификации работников, указанных в подразделе 6.9. настоящего Регламента бизнес-процесса, проводится не позднее 30 календарных дней после приема на работу или назначения на соответствующую должность.

  - Обучение по программам профессиональной переподготовки работников, указанных в подразделе 6.9. настоящего Регламента бизнес-процесса, проводится не позднее 60 календарных дней после приема на работу, назначения на соответствующую должность или перевода на другую должность.

  - Форма и периодичность обучения работников Общества по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности определяется соответствии с Приложением 7. Повторное обучение работников Общества по программам профессиональной подготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» не предусмотрено.

7. ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

- Стандарт Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

- Стандарт Компании № П2-03 С-0005 «Организация обучения персонала».

- Положение Компании № П3-05 С-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».

- Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

- Регламент бизнес процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 РГБП-0925 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Общества».

- Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П3-05 Р-0248 ЮЛ-428 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа | Включено в настоящий файл |
| 2 | Перечень вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма графика проведения занятий повторных противопожарных инструктажей для руководителей, специалистов и рабочих | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма проверочного листа по противопожарному инструктажу | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма талона прохождения противопожарного инструктажа | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма журнала учета противопожарных инструктажей | Включено в настоящий файл |
| 7 | Обучение работников Общества в объеме дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

Таблица 4

Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа

| № п/п | Вопросы вводного противопожарного инструктажа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов Общества (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов), территории, земельного участка |
| 2 | Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты |
| 3 | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах Общества |
| 4 | Права и обязанности работников Общества в области пожарной безопасности. Ответственность работников за нарушение обязательных требований пожарной безопасности на территории Общества |
| 5 | Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима действующие на территории Общества. Порядок и сроки обучения работников Общества мерам пожарной безопасности |
| 6 | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах Общества. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества |
| 7 | Обязанности и порядок действий работников при обнаружении пожара или признаков горения на объектах Общества, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений структурного подразделения, рабочего места. |
| 8 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей |
| 9 | Проверка усвоения теоретических знаний работников требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа (сдача экзамена в обучающе-контролирующей системе Олимпокс, проверочный лист по противопожарному инструктажу) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

Таблица 5

Перечень вопросов первичного противопожарного инструктажа

| № п/п | Вопросы первичного противопожарного инструктажа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности |
| 2 | Знание инструкций о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденных генеральным директором Общества, в том числе порядка содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ |
| 3 | Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования |
| 4 | Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи |
| 5 | Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места |
| 6 | Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии). |
| 7 | Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах |
| 8 | Проверка усвоения теоретических знаний работников, предусмотренных программой первичного (повторного) противопожарного инструктажа (сдача экзамена в обучающе-контролирующей системе Олимпокс, проверочный лист по противопожарному инструктажу) |
| 9 | Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии) |
| 10 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПОВТОРНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ

| СОГЛАСОВАНО: __________________________ Ф.И.О. «_____» _____________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ: __________________________ Ф.И.О. «_____» _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

График

проведения занятий повторных противопожарных инструктажей

________________________________________________ на ____ год

(указать наименование службы)

| № пп. | Ф.И.О. | Должность Профессия | Наименование подразделения | Дата проведения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предыдущей | по графику | фактической |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

____________________       _______________________ /_______________________/

(должность)                                                            (подпись, дата)		                (расшифровка подписи)

Согласовано:

___________________         ______________________ /_______________________/

(должность)                                                            (подпись, дата)		                 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. форма проверочного листа по противопожарному инструктажу

Проверочный лист по результатам тестирования

по противопожарному инструктажу

| № п/п | Вопрос (вопросов не более 25) | Варианты ответов (вариантов ответов не менее 3-х) | Ваш ответ (допускается возможность множественного выбора ответа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | А. |  |
|  |  | Б. |  |
|  |  | В. |  |
|  |  | Г. |  |
| 2. |  | А. |  |
|  |  | Б. |  |
|  |  | В. |  |
|  |  | Г. |  |
|  |  | Д. |  |
| 3. |  |  |  |

Результат:

Всего вопросов              	        25

Правильных ответов   ___________________

Примечание

3 ошибки – сдано

0т 4 до 25 ошибок не сдано

Дата _______________

Тестируемый ___________________________                                     	____________________________

(подпись)                                                        	            (должность, ФИО)

Ответственный за

проведение тестирования: ___________________________                ____________________________

(подпись)                                                  (должность, ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. форма талона прохождения противопожарного инструктажа

Талон прохождения ________________ противопожарного инструктажа Инструктаж проведен «____» ___________20___ г. программе первичного противопожарного инструктажа Действительно по «____» ___________ 20___ г. Кому выдан ______________________________________ (Ф.И.О.) Инструктаж провел ______________________ (Ф.И.О.) _____________________ _______________ (должность) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА журнала учета противопожарых инструктажей

Обложка

_________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

общественного объединения, юридического лица)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ №_________

Начат ____________ 20 _ г.

Окончен __________ 20 _ г.

Следующая страница

| Дата | Вид проводимого инструктажа | Инструктируемый |  | Теоретическая часть |  |  | Дата | Практическая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Профессия, должность | Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении | Подпись |  |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении | Подпись |  |
|  |  |  |  |  | инструктирующего (из столбца 5) | инструктируемого (из столбца 3) |  |  | инструктирующего (из столбца 9) | инструктируемого (из столбца 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В ОБЪЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Таблица 6

Категории работников Общества, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности

| № | КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ РАБОТНИКОВ | МЕСТО ОБУЧЕНИЯ/ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ЭТАП ОБУЧЕНИЯ |  |  | 2 ЭТАП ОБУЧЕНИЯ |  |  |
|  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ |  | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Генеральный директор Общества | Внешняя обучающая организация/ очная, очно-заочная, заочная | - Обучение по пожарно-техническому минимуму (при наличии среднего профессионального и (или) высшего образования). ИЛИ - Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «специалист по противопожарной профилактике» согласно приложению № 5 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 ИЛИ 3. Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» | Разовое | Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации, согласно приложению № 1 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 |  | Не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения |  |
| 2 | Заместители генерального директора Общества |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Руководители нештатных противопожарных формирований Объектов защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объектов Общества и лица, исполняющие их обязанности | Внешняя обучающая организация/ очная, очно-заочная, заочная | - Обучение по пожарно-техническому минимуму (при наличии среднего профессионального и (или) высшего образования). ИЛИ - Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «специалист по противопожарной профилактике» согласно приложению № 5 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 ИЛИ 3. Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» | Разовое | Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации, согласно приложению № 1 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 |  | Не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения |  |
| 5 | Лица ответственные за пожарную безопасность на объектах Общества, отнесенные по пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В1-В4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лица ответственные за пожарную безопасность на объектах Общества, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа | Внешняя обучающая организация/ очная, очно-заочная, заочная | 1. Обучение по пожарно-техническому минимуму (действующее) ИЛИ 2. Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «специалист по противопожарной профилактике» согласно приложению № 5 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 ИЛИ 3. Наличие среднего профессионального образования и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или по направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" | Разовое | Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, согласно приложению № 4 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 |  | Не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения |  |
| 8 | Лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ | Внешняя обучающая организация/ очная, очно-заочная, заочная | 1. Обучение по пожарно-техническому минимуму ИЛИ 2. Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «специалист по противопожарной профилактике» согласно приложению № 5 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 ИЛИ 3. Наличие среднего профессионального образования и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" или по направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" | Разовое | Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственным за обеспечение пожарной безопасности, в том числе обособленных структурных подразделениях организации, согласно приложению № 1 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 |  | Не реже 1 раза в 3 года после последнего обучения |  |
| 9 | Лица, являющиеся членами пожарно-технической комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лица ответственные за пожарную безопасность на объектах Общества, с одновременным нахождением менее 50 человек | Учебные классы, кабинеты, помещения | Не применимо |  |  | Повторный инструктаж |  | Не реже 1 раза в полугодие |
| 11 | Иные лица, осуществляющие трудовые функции на объектах Общества | Учебные классы, кабинеты, помещения | Не применимо |  |  | Повторный инструктаж |  | Не реже 1 раза в год |