## Лист1
Форма 2 "Требования к предмету оферты"
Лот №1
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №264 Куюмбинского лицензионного участка в 2017-2018 г.г.
1. | Общие положения
1.1 | Предметом закупки является:
Лот № 1: Подготовительные и строительно-монтажные работы по сборке временных наземных сооружений, проводимые на буровой площадке №264 Куюмбинского лицензионного участка в 2017-2018 г.г.
Лот №1 является неделимым. Оферта предоставляется на весь перечень услуг, согласно требованиям к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается. Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты по Лоту №1. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
1.2 | Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).
1.3 | Место оказания услуг: буровая площадка № 264 Куюмбинского ЛУ (северная широта 60°46’17”, восточная долгота 97°07’36”),
1.4 | Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.
1.5 | Цель оказываемых услуг: Подготовленная буровая площадка, готовая к проведению вышкомонтажных работ, и обустроенный вахтовый посёлок.
1.6 | Условия производства работ: Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами (в том числе пиломатериалами и круглым лесом), необходимой техникой и оборудованием.
1.7 | Технология проведения лесопорубочных, земляных, и строительных работ изложены в Приложении № 2 к настоящему документу «Технические условия на подготовку буровых площадок на Куюмбинских и Терско - Камовских Л.У.». а так же к Договорам. Вся полученная в результате лесопорубочных работ древесина должна быть в установленном порядке передана генеральному заказчику.
1.8 | Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании подготовительных и строительно-монтажных работ по сборке временных наземных сооружений на буровой площадке № 264, Куюмбинского лицензионного участка
1.9 | Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны.дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж. Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82, ИНН 8801011908 КПП 246 501 001, р/с 40702810500000005949 Банк «ВбРР» (АО), г. Москва, к/с 3010181090000000880 БИК 044525880.
2. | Сроки выполнения работ, требования к предмету закупки, требования к контрагенту, разделительная ведомость:
Форма 6.1.т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки__________________
ПДО № 74 -БНГРЭ-2017
Подготовительные и строительно-монтажные раоты по сборке временных наземных сооружений, проводимые на Юрубчено-Тохомском лицензионном участке в 2018 г.
Потенциальный Претендент принимает и согласен со всеми следующими условиями:
№п/п | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Условие соответствия Согласие / несогласие Претендента
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Требование к предмету закупки
| Объем работ по Лоту | ед. изм. | кол-во | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
1 этап |  |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица
1 | Мобилизация
1.1 | Мобилизация на место производства работ | опер. | 1 |  | Да/Нет
1.2 | строительство временной подъездной дороги | км | 25 |  | Да/Нет
1.3 | Строительство ледовой переправы (р.Тохомо) грузоподъёмностью не менее 40 т., протяжённость переправы 106 метров | шт. | 1 |  | Да/Нет
Лесопорубочные работы
1.2 | Вырубка леса | га | 20.09 |  | Да/Нет
1.3 | Корчевка пней | га | 20.09 |  | Да/Нет
1.4 | Вывоз пней на расстояние 200 м | га | 20.09 |  | Да/Нет
1.5 | Трелёвка хлыстов на расстояние до 300 м. и выкладка для хранения | га | 20.09 |  | Да/Нет
1.6 | Захоронение порубочных остатков | га | 20.09 |  | Да/Нет
2 этап
2. | Земляные работы
2.1 | Очистка площадки от снега | 1000 м² | 97 |  | Да/Нет |  | 97.479
2.2 | Срезка косогоров и засыпка углублений с перемещеннием грунта 2-ой категории на 50 м. | 1000 м² | 13 |  | Да/Нет |  | 12.944
2.3 | Планировка буровой площадки | 1000 м² | 13 |  | Да/Нет
2.4 | Устройство обваловки площадки высотой до 1 м. длина вала по периметру -1561 м. | 100 м³ | 15.61 |  | Да/Нет |  | 15.63
2.5 | Устройство минерализованной полосы по периметру буровой площадки шириной 4 м вокруг обваловки площадки | 1000 м² | 7.7 |  | Да/Нет |  | 7.696
2.6 | Рытьё водоотводных канав,общая протяженность-400 п.м. | 100 м³ | 4 |  | Да/Нет
2.7 | Планировка площадки под склад ГСМ и обваловка склада ГСМ валом до 0,5 м в высоту | 100 м3 | 34.76 |  | Да/Нет |  | 34.76
2.8 | Рытьё котлована - ловушки для сбора осадков | 100 м³ | 0.56 |  | Да/Нет
2.9 | Рытьё котлована под факельный амбар | 100 м³ | 5 |  | Да/Нет
2.10 | Рытьё котлована под шламовый амбар | 100 м³ | 18.84 |  | Да/Нет
2.11 | Рытьё технического амбара для нужд котельных | 100 м³ | 0.5
2.12 | Рытьё амбара для сбора поверхностных сточных вод | 100 м³ | 3.08
2.13 | Рытьё септика под хозяйственно-бытовые сточные воды | 100 м³ | 0.45 |  | Да/Нет
2.14 | Рытьё выгребной ямы для уборной объемом 6 м³ | м³ | 6 |  | Да/Нет
2.15 | Рытьё выгребной ямы для уборной объемом 18 м³ | м³ | 18 |  | Да/Нет
3 этап
3. | Строительно-монтажные работы по сборке наземных сооружений
3.1 | Разметка площадки | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.2 | Строительство вертолетной площадки | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.3 | Строительство осветительных сигнальных тумб ВПП | шт. | 4 |  | Да/Нет
3.4 | Строительство площадки для глиссадного огня | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.5 | Строительство оснований под емкостной парк ГСМ из бревен и обработка огнезащитным составом | шт. | 44 |  | Да/Нет
3.6 | Строительство склада химреагентов | 10м² | 82 |  | Да/Нет
3.7 | Строительство площадки для хранения цемента | 10м² | 17 |  | Да/Нет
3.8 | Строительство площадки для специальной техники | 10м² | 18 |  | Да/Нет
3.9 | Строительство холодной уборной на 4 очка | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.10 | Строительство холодной уборной на 1 очко | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.11 | Строительство выгребных ящиков для бытового мусора объемом V-4,5 м³ | шт. | 2 |  | Да/Нет
3.12 | Гидроизоляция шламового амбара геомембраной толщиной 1,5 мм, и ограждение. | м² | 2637.6 |  | Да/Нет
3.13 | Гидроизоляция площадки склада ГСМ геомембраной толщиной 1,5 мм | м² | 4350 |  | Да/Нет |  | 5220
3.14 | Установка емкостей на основания на складе ГСМ с присоединением к заземляющему контуру | шт. | 44
3.15 | Сборка пожарных щитов и ящиков | шт. | 8 |  | Да/Нет
3.16 | Изготовление заземляющего контура вахтового посёлка | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.17 | Строительство септика под хозяйственно-бытовые стоки | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.18 | Оборудование в вахтовом посёлке «Места для курения» | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.19 | Строительство тротуаров, переходов через магистрали трубопроводов, переходов через земляные валы, из доски толщиной 40 мм. | п.м. | 650 |  | Да/Нет
3.20 | Установка на деревянные основания вагон-домов, установка лестниц и площадок у входов. | шт. | 25 |  | Да/Нет
3.21 | Подключение зданий и сооружений вахтового посёлка к электроснабжению | компл. | 1 |  | Да/Нет
3.22 | Установка ёмкости для запаса питьевой воды | шт. | 1 |  | Да/Нет
3.23 | Уборка территории | га | 20.09 |  | Да/Нет
3.24 | Демобилизация | опер. |  |  | Да/Нет
| 4 этап |  |  |  | Да/Нет
4 | Восстановление временной подъездной дороги и строительство ледовой переправы |  |  |  | Да/Нет
4.1 | Восстановление временной подъездной дороги | км | 25 |  | Да/Нет
4.2 | Строительство ледовой переправы (р.Тохомо) грузоподъёмностью не менее 40 т., протяжённость переправф 106 метров | шт. | 1 |  | Да/Нет
5. | Согласие потенциального Претендента с выполнением всего объема работ по лоту |  |  |  | Да/Нет
5 | Сроки выполнения работ по Лоту | с | по | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
5.1 | Сроки выполнения работ по лоту. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №2 к форме 2) | 2017-12-01 | 2018-04-01 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
5.2 | Сроки выполнения работ по лоту этап №4 | 2018-11-15 | 2018-12-15
5.3 | Согласие потенциального Претендента со сроками выполнения работ |  |  |  | Да/Нет
Требования к контрагенту
6 | Требования к персоналу |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
6.1 | Наличие квалифицированных рабочих специальностей для проведения подготовительных и строительно-монтажных работ на буровых площадках: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | чел
6.1.1 | Вальщик-4 чел; |  |  |  | чел
6.1.2 | Вспомогательные рабочие (плотник, грузчик, электросварщик) -5 чел |  |  |  | чел
6.1.3 | Электромонтажник-1 чел; |  |  |  | чел
6.1.4 | Машинист бульдозера-1 чел; |  |  |  | чел
6.1.5 | Машинист экскаватора-1 чел; |  |  |  | чел
6.1.6 | Машинист автокрана-1 чел; |  |  |  | чел
6.1.7 | Машинист трактора трелёвочного – 1чел; |  |  |  | чел
6.1.8 | Водитель транспортного автомобиля – 1чел; |  |  |  | чел
6.2 | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации - 1 чел |  |  |  | чел
6.3 | Наличие у потенциального Претендента всего персонала согласно требованиям |  |  |  | Да/Нет
7 | Требования к производственным мощностям |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
7.1 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. техники для выполнения подготовительных и строительно-монтажных работ: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет
7.1.1 | Автокран 25 т на вездеходном шасси -1 ед. |  |  |  | ед.
7.1.2 | Бульдозер мощностью 160-240 л.с -1 ед. |  |  |  | ед.
7.1.3 | Трелёвочный трактор ТТ-4 или аналог -1 ед. |  |  |  | ед.
7.1.4 | Автомобиль для перевозки грузов Урал(Камаз) -1 ед. |  |  |  | ед.
7.1.5 | Дизельные электростанции (от 10 кВт) -1 ед. |  |  |  | ед.
7.1.6 | Экскаватор с объёмом ковша не менее 0,5 м3-1 ед. |  |  |  | ед.
7.1.7 | Другое оборудование и инструмент |  |  |  | Справочно
8 | Разделительная ведомость Лоту | Заказчик | Подрядчик | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
8.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды
8.1.1 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на буровую площадку |  | х |  | Да/Нет
8.1.2 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки |  | х |  | Да/Нет
8.2 | Обеспечение работ техникой и МТР:
8.2.1 | Крановая техника |  | х |  | Да/Нет
8.2.2 | Автотранспортная техника |  | х |  | Да/Нет
8.2.3 | Сварочная техника |  | х |  | Да/Нет
8.2.4 | Бульдозера |  | х |  | Да/Нет
8.2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |  | Да/Нет
8.2.6 | Пилорамы |  | х |  | Да/Нет
8.2.7 | Инструмент |  | х |  | Да/Нет
8.2.8 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  | Да/Нет
8.3 | Обеспечение строительными и расходными материалами
8.3.1 | Лесоматериал |  | х |  | Да/Нет
8.3.2 | Пиломатериал |  | х |  | Да/Нет
8.3.3 | Строительные и расходные материалы |  | х |  | Да/Нет
8.3.4 | ГСМ |  | х |  | Да/Нет
8.4 | Обеспечение услугами:
8.4.1 | Телефонная связь, электронная почта |  | х |  | Да/Нет
8.4.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |  | Да/Нет
8.4.3 | Питание |  | х |  | Да/Нет
8.5 | Согласие потенциального Претендента с условиями разделительной ведомости |  |  |  | Да/Нет
9 | Общие требования Заказчика |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
9.1 | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
9.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет
9.3 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
9.4 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
9.5 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО «Всероссийский Банк Развития регионов» для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
9.6 | Наличие регистрации подъемных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора |  |  | Копия записи о регистрации подъемных сооружений в паспорте | Да/Нет
10 | Требования в области ОТ, ТБ и ООС |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
10.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
10.2 | Согласие потенциального Претендента с обязательством проведения инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
10.3 | Согласие потенциального Претендента с обязательством организации медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
10.4 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
10.4.1 | -смерть в результате несчастного случая;
10.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности
10.5 | Подтверждение проверки знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний | Да/Нет
10.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности | Да/Нет
10.7 | Проведение специальной оценки труда |  |  | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет
10.8 | Наличие списка работников , подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федеральной исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет
11 | Требования к опыту работ |  |  | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
11.1 | Общее количество оказания услуг по подготовительным работам к бурению (включая субподряд), аналогичных предмету закупки - не менее 2-х буровых площадок |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | кол-во буровых площадок
11.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера- не менее 2-х лет |  |  |  | лет
3. | Приложения:
1 | Приложение №1 «Сетевой график подготовительных работ на площадке №264 Куюмбинского лицензионного участка»;
2 | Приложение №2 «Технические условия на строительство буровых площадок на Куюмбинских и Терско - Камовских Л.У.»
Руководитель ответственного подразделения
| Начальник службы по вышкостроению и обустройству месторождений | "___" | 20___ г. |  |  | Сытник А.Д.
Подпись:______________________________/Ф.И.О., должность, организация/
мп