## 6.1.т
Форма 6.2.т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
ПДО № 42 -БНГРЭ-2018. Лот №2. Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ),кабины бурильщика для работы с раствором на углеводородной основе (РУО) для БУ 2500 ДГУ 2М, зав. №229И, 2014 г.в., БУ 2500 ДГУ 2М, зав. №172И, 2014 г.в.
1. Требования к предмету закупки
№ п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Условия соответствия
1.1 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложение 2) | Подписанное со стороны участника закупки техническое задание (Приложение №2) | Да/Нет
1.2 | Готовность в плановые сроки, указанные в п. 1.3.2. Требований к предмету оферты, осуществлять проектирование, поставку, шефмонтаж и пуско-наладку НО для выполнения комплекса работ по приготовлению, хранению, очистке бурового раствора на углеводородной основе (РУО) в составе буровой установки БУ 2500 ДГУ, соответствующего требованиям технического задания, отвечающего современным требованиям в области технологии, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, и экономической эффективности, в том числе: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
1.2.1 | Насосно-емкостной блок
1.2.2 | Циркуляционная система грубой очистки (ЦСГО)
1.2.5 | Контейнер электрокоммутации БУ
1.2.6 | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа и пожаротушения
1.2.7 | Станция контроля параметров бурения (СКПБ)
1.2.8 | Кабина бурильщика
1.3 | Наличие документов о соответствии предлагаемого оборудования требованиям законодательства РФ | Копии деклараций или сертификатовсоответствия
1.4 | Согласие Поставщика предоставить всю документация на русском языке. Паспорт и руководство по эксплуатации должны быть оформлены в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 (ред. от 16.05.2016) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования" (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования») | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2. Требования к контрагенту
Общие требования Заказчика
2.1 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет
2.3 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев предъявления Заказчиками – Обществами групп ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НГК «Славнефть» требований по факту некачественного выполнения работ, поставки МТР. | Письмо за подписью руководителя организации. | Да/Нет
2.4 | Согласие на проведение технического аудита с выездом представителей Заказчика на производственную площадку Поставщика | Письмо с подтверждением за подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.5 | Наличие произваодственных площадей в собственности или в аренде | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии призводственных площадей с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет
Требования к ОТ, ТБ и ООС
2.6 | Согласие на заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.6.1 | - смерть в результате несчастного случая; |  | Да/Нет
2.6.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  | Да/Нет
2.7 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности не реже 1 раза в три года | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет
2.8 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности не реже 1 раза в пять лет
2.9 | Проведение специальной оценки условий труда не реже 1 раза в пять лет | Копия ведомости специальной оценки труда | Да/Нет
2.10 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента работников, с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет
Требования к опыту работы
2.11 | Опыт изготовления и поставок аналогичного бурового оборудования не менее 3х за последние 5 лет (с 2014 по 2018 годы) | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5лет, контактного лица и телефона. | Да/Нет
2.12 | Опыт проектирования аналогичного бурового оборудования не менее 5-ти лет | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 5лет, контактного лица и телефона. | Да/Нет
Требования к персоналу
2.13 | Гаранития наличия на объекте руководителя шеф-монтажных и пусконаладочных работ с высшим образованим инженера-электрика, инженера-механика, инженера-конструктора, опытом работы не менее 3-х лет, группой допуска по электробезопасности не ниже 4 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на шеф-монтажные и пуско-наладочные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обучению | Да/Нет
2.14 | Согласие с разделительной ведомостью (Приложение 18) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Подписанная со стороны участника закупки разделительная ведомость (Приложение 18) | Да/Нет
2.15 | Наличие в структкре участника закупки проектного бюро | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп