**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка мобильной установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов.

План МТО: Куюмбинский ЛУ, Юрубчено-Тохомский ЛУ.

* Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ» (ООТ, ПБ и ООС).
* Срок (период) поставки: декабрь 2018 г.
* Оферта должна быть представлена на весь объем закупки.
* Базис поставки: DDP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.
* Планируемый объем поставки МТР: объемы МТР указаны в форме 6к.
* Место поставки:

Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

* Заявленная стоимость должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010)/ в т.ч.:

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки*** мобильной установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Требования к оборудованию** | | | | |
| 1.1 | Производительность установки – не менее 12 м3/сут | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Габаритные размеры блок-контейнера (стандарт 40 фут), не более (м)  длина – 12,192  ширина – 2,438  высота – 2,591 | Паспорт устновки | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Эксплуатация оборудования при температуре до - 55 С° (северный вариант) | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Количество блок-контейнеров 1 ед.  Комплекс должен быть изготовлен в наземном исполнении, быть мобильным, удобным в монтаже/демонтаже и эксплуатации.  В обязательном порядке должен содержать:   1. Приемно-распределительную емкость (резервуар-усреднитель); 2. Емкость для сбора очищенных вод, с системой электрообогрева. 3. Блок доочистки воды; | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.5 | Вентиляция: естественная или механическая в блок-контейнере | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.6 | Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования, с момента ввода, должен быть не менее 2000 часов | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.7 | Электроснабжение от сети напряжением 380/220В с системой заземления TN-S | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.8 | Количество передеслокаций здания за расчетный срок службы, не менее 10 раз | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.9 | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от столовой, бани, прачечной и туалетов до значений предельно допустимых концентраций (ПДК) рыбохозяйственного назначения. | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1. **Перечень основных показателей качества сточных вод** | | | | |
| 2.1 | Перечень показателей качества сточных вод, планируемых к обезвреживанию на установке очистки сточных вод:  - взвешенные вещества, мг/дм3;  - БПКп, мг\*О2/л;  - БПК5, мг\*О2/л;  - ХПК, мг\*О2/л;  - СПАВ, мг/дм3;  - Азот аммонийный, мг/дм3;  - Хлориды, мг/дм3;  - Сульфаты, мг/дм3;  - Фенолы, мг/дм3;  - Фосфор фосфатов, мг/дм3;  - рН | Паспорт установки  ТУ | Да/Нет | Да |
| 1. **Состав документации должен обязательно включать в себя** | | | | |
| 3.1. | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного  союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 1. **Особые условия** | | | | |
| 4.1 | Подрядчик должен иметь возможность в телефонном режиме оказывать консультационные услуги по вопросам монтажа, обслуживания мобильной установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод | Письмо о согласии за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 4.2 | У изготовителя должны иметься все запасные части и элементы поставляемого оборудования с целью их дальнейшего приобретения Заказчиком | Гарантийное письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Срок службы установок должен быть не менее 10 лет | Гарантийное письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 4.4 | Мобильная установка по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод  для северных районов при отгрузке должна быть надежно упакована любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения. | Письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора.  без указания стоимости | Да/Нет | Да |
| 2 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя. | Да/Нет | Да |
| 3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 4 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 5 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет (за последние 5 лет). | Письмо за подписью руководителя организации с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. Положительные отзывы. | Не менее  2 лет | 2 и более лет |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО ООО «БНГРЭ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Стукан