УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «25» октября 2024 г. № РНВ-356/лнд

Введены в действие с «25 октября 2024 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

№ П3-05 М-0061 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1

г. КРАСНОЯРСК

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.3.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.4.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.5.	СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	6

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

5.	ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	9

5.1.	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ	9

5.2	ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	12

5.3.	КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ	14

5.4.	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ	17

5.5.	ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПОДРЯДЧИКАМ И СУБПОДРЯДЧИКАМ	18

6.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	20

7.	ССЫЛКИ	22

ПРИЛОЖЕНИЯ	23

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Методические указания устанавливают:

- порядок, виды и сроки обучения работников, выполняющих работу в Обществе, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности;

- требования к содержанию программ противопожарного инструктажа;

- требования к обучению по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

Требования настоящих Методических указаний не регламентируют процедуры организации обучения, выбора Подрядной организации, оценки эффективности обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, выполняемые в рамках обучения и развития персонала.

Настоящие Методические указания разработаны с учетом требований:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»;

- Методические указания Компании № П3-05 М-0186 «Обучение мерам пожарной безопасности».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Методические указания обязательны для исполнения работниками всех структурных подразделений ООО «РН-Ванкор».

Требования настоящих Методических указаний применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра», ООО «Таймырнефтегаз-Порт», ООО «Таймырнефтегаз-Эстейт», ООО «Плавучий строительно-монтажный отряд №36», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг и исполнение иных обязательств на объектах защиты ООО «РН-Ванкор», обязаны включать в условия договора пункт о выполнении Подрядчиком (Субподрядчиком) требований настоящих Методических указаний.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются термины Корпоративного глоссария: Командированный работник, Компания, Локальный нормативный документ (ЛНД), Первичные средства пожаротушения, Противопожарный инструктаж, Распорядительный документ, Средство противопожарной защиты, Самостоятельное структурное подразделение (ССП).

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются роли Корпоративного глоссария: Куратор договора, Подрядная организация (Подрядчик), Руководитель, Субподрядная организация (Субподрядчик).

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Методических указаниях используются термины из внешних документов: Дистанционная (удаленная) работа [ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Дистанционный работник [ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Дополнительное профессиональное образование [п. 1 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»], Меры пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Нормативные документы по пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Обучение мерам пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Объект защиты [п. 15 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»], Огневые работы [п. 372 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479], Персональные данные [п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»], Повышение квалификации [Словарь терминов в области образования, утвержденный постановлением № 51-20 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ], Пожар [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожарная безопасность [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожарная охрана [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Профессиональная переподготовка [Словарь терминов в области образования, утвержденный постановлением № 51-20 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ], Работник [ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Система обеспечения пожарной безопасности [ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Система предотвращения пожара [п. 39 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»], Система противопожарной защиты [п. 41 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»], Требования пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Трудовой договор [ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ].

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | – | программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности. |
| --- | --- | --- |
| ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | информирование работников о требованиях пожарной безопасности, в том числе о мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при возникновении пожаров. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности в ООО «РН-Ванкор», самостоятельном структурном подразделении или на объекте защиты ООО «РН-Ванкор». |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА | – | работник, ответственный за проведение противопожарных инструктажей работников ООО «РН-Ванкор» и (или) командированных работников и (или) сторонних лиц и граждан, допускаемых на объекты защиты ООО «РН-Ванкор». |
| ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ | – | производственная деятельность, связанная с возникновением искр, применением открытого огня (или возможностью его возникновения), способная в случае отступления от требований пожарной безопасности привести к возникновению пожара и его дальнейшему распространению. |
| СТОРОННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | – | юридическое лицо, не имеющее прямой либо косвенной доли в уставных капиталах, не входящее в состав органов управления ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ЕГРН | – | единый государственный реестр недвижимости. |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО | – | ООО «РН-Ванкор». |
| ПДн | – | персональные данные. |
| УРАСФ | – | управление по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор». |
| УЦ | – | учебный центр ООО «РН-Ванкор». |

  - УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

  - В выполнении бизнес-процессов и процедур, указанных в настоящих Методических указаниях, участвуют:

- генеральный директор;

- заместители генерального директора по направлениям деятельности;

- управление развития персонала;

- управление по работе с аварийно-спасательными формированиями;

- учебный центр;

- ответственные за обеспечение пожарной безопасности;

- ответственные за проведение противопожарного инструктажа.

  - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Работники Общества допускаются к работе на объектах защиты Общества после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Работникам Подрядчика и (или) Субподрядчика, командированным работникам, иным гражданам, допускаемым на объекты защиты Общества, проводится противопожарный инструктаж независимо от их квалификации в области пожарной безопасности.

  - Обучение мерам пожарной безопасности проводится:

- для работников Общества – по программам противопожарных инструктажей;

- для категорий работников, указанных в п. 5.3.3 и 5.3.4 Методических указаний по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

  - Ответственность за организацию и осуществление контроля сроков периодичности обучения мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности работников Общества несут назначенные распорядительным документом Общества ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

  - Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности осуществляют работники Общества, на которых возложены полномочия по осуществлению пожарного надзора на объектах защиты Общества, в соответствии с Положением Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании», а также работники организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах защиты Общества в части контроля за обучением в виде инструктажей в соответствии с заключёнными договорами. Организация и контроль за эффективностью обучения по программам дополнительного профессионального образования осуществляется в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» № П2-03 С-0005 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала».

Примечание:

Организация, оказывающая услуги по предупреждению и тушению пожаров – ООО «РН-Пожарная безопасность», договорные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. МЧС России, подразделения муниципальной пожарной охраны, иные организации, имеющие действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», и с которыми в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах защиты Общества.

  - Обучение дистанционных работников проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение дистанционной (удаленной) работы.

  - Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений работников требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа. При положительной оценке проверки знаний и умений производится запись (подписи инструктируемого и инструктирующего) в журнале учета противопожарных инструктажей, образец оформления которого приведен в Приложении 1.

  - Перечень контрольных вопросов проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, разрабатывается Ответственными за проведение противопожарных инструктажей, а также работниками организаций, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах защиты Общества. Проверка знаний проводится по тестовым вопросам, которые входят в комплект материалов инструктажа и являются его составной частью. Вопросы тестов должны строго соответствовать программе инструктажа. Тест должен содержать не менее 10 вопросов, затрагивающих все темы инструктажа. Тестирование считается успешно пройденным, если допущено не более 20 % неверных ответов. Результаты тестов хранятся с Журналом учёта противопожарных инструктажей в течение 1 календарного года с даты тестирования.

  - Работники Общества, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа (кроме повторного), по итогам проведения противопожарных инструктажей, к выполнению работы в Обществе не допускаются до подтверждения знаний и умений.

  - Работники Общества, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами повторного противопожарного инструктажа на протяжении периода, превышающего срок действия инструктажа (не превышающего периодичности), предусмотренного п. 5.4.3 Методических указаний, считаются не обученными мерам пожарной безопасности и отстраняются от работы (не допускаются к работе) в установленном законодательством порядке.

  - В ходе проведения противопожарных инструктажей в Обществе осуществляется обработка ПДн работников Общества, работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, командированных работников, иных граждан, допускаемых на объекты защиты Общества, в соответствии с Порядком, видом, сроком обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 и настоящими Методическими указаниями:

- Фамилия И.О.;

- профессия;

- должность;

- наименование СП.

  - Обработка ПДн работников, указанных в п. 4.1, осуществляется для заполнения и хранения Журнала учёта противопожарных инструктажей (Приложение 1) с целью выполнения требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в части обучения работников мерам пожарной безопасности. Хранение документов, образовавшихся в процессе обучения мерам пожарной безопасности работников Общества производится в соответствии с требованиями Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-12.01 И-000092 ЮЛ-583 «Управление архивом документов» в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

  - Распорядительными документами Общества утверждаются:

- программы противопожарных инструктажей в соответствии с пунктами 5.1.18-5.1.19;

- Ответственные за проведение противопожарных инструктажей в соответствие с п. 5.1.2;

- особенности проведения противопожарных инструктажей организацией, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах защиты Общества;

- иные особенности обучения мерам пожарной безопасности с учетом требований настоящих Методических указаний.

  - ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- Противопожарные инструктажи проводятся в целях доведения до работников Общества, работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, командированных работников, иных граждан, допускаемых на объекты защиты Общества:

- обязательных требований пожарной безопасности;

- информации о пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования;

- информации об имеющихся на объекте защиты Общества систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

- порядка действий в случае возникновения пожара.

- Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний:

- Ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- Ответственными за проведение противопожарных инструктажей,

назначенными распоряжением или приказом Общества ответственными за их проведение.

- Работники, указанные в п. 5.1.2, должны иметь:

- среднее профильное профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (далее – образование пожарно-технического профиля),

- либо при отсутствии образования пожарно-технического профиля должны пройти обучение мерам пожарной безопасности по программе профессиональной переподготовки «Специалист по противопожарной профилактике»,

- либо пройти процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации,

- либо прошедшие обучение минимуму пожарно-технических знаний до окончания сроков периодичности обучения мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (подтверждение – протокол или квалификационное удостоверение по пожарно-техническому минимуму) и имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

с последующим обучением по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности с установленной периодичностью.

- Для проведения противопожарных инструктажей может быть привлечена организация, осуществляющая образовательную деятельность и имеющая в своем составе работников, в соответствии с заключенными договорами, отвечающих требованиям, предъявляемым к работникам по проведению обучения мерам пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

- Работники организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров на объектах защиты Общества, могут привлекаться для участия в проведении противопожарных инструктажей с работниками охраняемых этими организациями объектов в соответствии с заключёнными договорами.

- Работники Общества или организаций, указанных в пунктах 5.1.4-5.1.5, ответственные за проведение вводного противопожарного инструктажа, назначаются приказом Общества.

- Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или группе работников Общества, работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, командированных работников, иных граждан, допускаемых на объекты защиты Общества, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность в Обществе, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.

Противопожарные инструктажи допускается проводить в учебных классах, кабинетах, а также на территории Общества с работниками, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.

- Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

- Теоретическая часть обучения программ противопожарных инструктажей может проводится с использованием средств дистанционного обучения на базе ИТ-ресурсов Общества.

- Противопожарный инструктаж проводится по актуальным наглядным пособиям, учебно-методическим материалам в бумажном и (или) электронном виде (в том числе видео- и презентационным материалам), разработанным на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

- Журнал учёта противопожарных инструктажей должен быть пронумерован и прошит. Даты «Начат», «Окончен» на титульном листе должны содержать число, месяц, год и заполняться рукописно. Корректным внесением записи считается заполнение всех граф на каждого проинструктированного работника вне зависимости от характера и времени проведения противопожарного инструктажа. Записи в журнал учёта противопожарных инструктажей должны осуществляться в хронологическом порядке.

- Хранение журнала учёта противопожарных инструктажей осуществляется у должностного лица, ответственного за проведение противопожарных инструктажей в СП Общества, или в подразделении организации, на которую в соответствии с договором оказания услуг по предупреждению и тушению пожаров возложена обязанность по их проведению.

- После окончания свободных строк Журнала учёта противопожарных инструктажей, хранение осуществляется в соответствии с Инструкцией ООО «РН-Ванкор» № П3-12.01 И-000092 ЮЛ-583 «Управление архивом документов».

- Срок хранения Журнала учёта противопожарных инструктажей составляет 3 года в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

- При технической и организационной возможности в Обществе допускается оформление Журнала учёта противопожарных инструктажей в СП в электронном виде в соответствии с Порядком, видом, сроком обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 и в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Руководителем СП должна быть обеспечена возможность проверки Журналов учёта противопожарных инструктажей, оформляемых в электронном виде с использованием электронной подписи, должностными лицами органов государственного пожарного надзора при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, работниками УРАСФ, а также должностными лицами, указанными в п. 4.4.

- По видам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

    - Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным с учетом требований настоящих Методических указаний, работниками согласно п. 5.1.2 и утвержденным распорядительными документами Общества. Программы вводного, первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей утверждаются распоряжением за подписью заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

    - В Приложении 2 и Приложении 3 настоящих Методических указаний приведены типовые программы вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей для работников Общества, которые могут быть скорректированы или дополнены в том числе с учетом специфики деятельности СП.

    - Объем и содержание теоретической и практической частей (необходимость практической части) программ внепланового и целевого противопожарных инструктажей определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения генеральным директором Общества, либо лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты Общества.

    - Повторный противопожарный инструктаж проводится по программам первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

    - Проверку соответствия знаний и умений работников Общества, работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, командированных работников, иных граждан, допускаемых на объекты защиты Общества требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, осуществляет работник, проводивший противопожарный инструктаж, в соответствии с пунктами 5.1.2-5.1.6 и подразделом 5.5.

    - Проверка соответствия знаний работников Общества требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно с использованием обучающих систем с последующей фиксацией результата в журнале учёта противопожарных инструктажей.

Проверка соответствия знаний работников Общества требованиям, предусмотренным теоретической частью программ первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей осуществляется посредством обучающе-контролирующей системы «Олимпокс» в соответствии с Приложением 4.

    - Проведение проверки соответствия знаний и умений работников Общества, работников Подрядчика и (или) Субподрядчика, командированных работников, иных граждан, допускаемых на объекты защиты Общества требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного инструктажа, проводится очно в конце практической части инструктажа.

При проверке соответствия знаний работников Общества требованиям, предусмотренным практической частью противопожарного инструктажа, оцениваются умения по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии).

При отсутствии в ССП первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и самоспасания, необходимых для проверки соответствия знаний, предусмотренных практической частью программ противопожарного инструктажа, допускается проводить проверку в учебных классах, закрепленных за УРАСФ или организацией, на которую в соответствии с договором оказания услуг по предупреждению и тушению пожаров возложена обязанность по проведению инструктажей на месторождениях, по предварительному согласованию с УРАСФ.

    - Проведение первичного на рабочем месте и повторных противопожарных инструктажей осуществляется лицом, ответственным за проведение противопожарного инструктажа в каждом СП (управлении, отделе, службе, цехе, участке и т.д.), назначенным распоряжением за подписью заместителя генерального директора по направлению деятельности (в структурных подразделениях, административно подчиненных генеральному директору – распоряжением за подписью генерального директора).

    - Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работниками, указанными в п. 5.1.2, или непосредственно Руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, в соответствии с п. 5.3.3, индивидуально или с группой работников одной профессии на месте проведения работ.

    - Целевой противопожарный инструктаж проводится работниками, указанными в п. 5.1.2, или непосредственно Руководителем работ (мастером, инженером) на месте проведения работ.

    - При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись о проведении целевого инструктажа делается в наряде-допуске, в журнале учета противопожарных инструктажей запись не производится.

  - ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

    - В соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности подразделяются на:

- программы повышения квалификации;

- программы профессиональной переподготовки.

    - Обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности осуществляется по заявкам Ответственных за обеспечение пожарной безопасности и организуется:

- УЦ Общества в соответствии Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-03 РГБП-0035 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала в Учебном центре»;

- управлением развития персонала во внешних образовательных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность по дополнительному профессиональному образованию, в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» № П2-03 С-0005 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала».

    - Обучение проводится в образовательных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность и разрабатывающих дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

    - Содержание дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки) определяется образовательной программой, разработанной на основании типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности и утвержденной образовательной организацией с учетом потребностей Общества, которая должна учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям.

    - К разработке учебных программ повышения квалификации в области пожарной безопасности, реализуемых в УЦ Общества привлекаются специалисты пожарного профиля УЦ (при наличии), либо УРАСФ. Согласование и утверждение учебных программ осуществляется в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-03 РГБП-0035 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала в Учебном центре».

    - Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой квалификации работниками Общества, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

    - Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 академических часов, в том числе практической части – менее 4 академических часов.

    - К освоению программ повышения квалификации в области пожарной безопасности допускаются лица:

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (подтверждение – диплом об образовании);

- имеющие профессиональные компетенции в области пожарной безопасности, приобретенные в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования (подтверждение – оригинал (заверенная копия) приложения к документу об образовании и (или) о квалификации, в котором имеются сведения о прохождении претендентом обучения по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), непосредственно связанных с обеспечением пожарной безопасности объектов защиты Общества, и согласованные секретарем квалификационной комиссии);

- прошедшие обучение минимуму пожарно-технических знаний (вне зависимости от окончания сроков периодичности обучения мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума) (подтверждение – протокол или квалификационное удостоверение по пожарно-техническому минимуму) и имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

    - Реализация программы профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности –обеспечение пожарной безопасности, приобретение новой квалификации – специалист по противопожарной профилактике.

    - Минимально допустимый срок освоения Программы профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» 250 академических часов, в том числе практической части не менее 16 академических часов.

    - При наличии у работников Общества действующих удостоверений по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, полученным во внешних образовательных организациях, необходимость прохождения обучения до истечения сроков действия указанных удостоверений определяется по согласованию с отделом по пожарной безопасности УРАСФ посредством предоставления копии удостоверения на электронный адрес vn_opb@vn.rosneft.ru.

  - КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ

- Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками Общества, принимаемыми на работу, в том числе временную;

- с командированными работниками;

- с внешними обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

- с работниками Подрядчика и (или) Субподрядчика, в том числе строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории объектов защиты Общества;

- с третьими лицами и работниками иных организаций, прибывающими на объекты защиты Общества (в том числе прибывшими в Обществе в рамках аудита) по решению генерального директора Общества.

- Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми работниками Общества и организаций, указанных в пунктах 5.1.3-5.1.5, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

- с работниками Общества, переведенными из одного СП в другое, либо с работниками, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности в Обществе (перевод из офиса на вахту и наоборот);

- с работниками, в случае смены их рабочего места в результате переезда СП (смена этажа в пределах здания или переезд в новое здание).

    - Категории работников Общества, проходящих обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности во внешних образовательных организациях (с учётом требований п. 5.3.7):

- генеральный директор Общества;

- заместители генерального директора Общества;

- председатель и члены квалификационной комиссии Общества по проведению итоговой аттестации по окончании обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;

- работники отдела по пожарной безопасности УРАСФ;

- работники Общества, привлекаемые в качестве преподавателей дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности;

- работники, указанные в п.5.3.4, в случае невозможности организации обучения в УЦ Общества;

- иные работники по решению генерального директора Общества.

Форма и периодичность обучения определяются в соответствии с Приложением 5.

    - Категории работников Общества, проходящих обучение по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности в УЦ Общества (с учётом требований п. 5.3.7):

- руководители ССП и лица, исполняющие их обязанности, ответственные за обеспечение пожарной безопасности производственных объектов;

- руководители ССП и лица, исполняющие их обязанности, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в офисе;

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности складских и производственных объектов, отнесенных по пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В1-В4;

- лица, ответственные за проведение противопожарных инструктажей;

- лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ;

- руководители нештатных противопожарных формирований объектов Общества;

- главные инженеры блока первого заместителя генерального директора - главного инженера и их заместители;

- главный инженер блока заместителя генерального директора заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды;

- главный метролог;

- главный маркшейдер;

- главный механик и его заместители;

- главный энергетик и его заместители;

- заместитель главного геолога;

- главный сварщик;

- иные работники по решению генерального директора Общества.

Форма и периодичность обучения определяются в соответствии с Приложением 5.

    - Рекомендуемые категории обучаемых в соответствии с Типовыми дополнительными профессиональными программами в области пожарной безопасности, утвержденными приказом МСЧ России о 05.09.2021 № 596, представлены Таблице 1.

Таблица 1

Рекомендуемые категории обучаемых по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для Руководителей организаций, лиц, назначенных Руководителем организации, Ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | - генеральный директор Общества; - заместители генерального директора Общества; - председатель и члены квалификационной комиссии по проведению итоговой аттестации по окончании обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности Общества; - работники отдела по пожарной безопасности УРАСФ; - работники Общества, привлекаемые в качестве преподавателей дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности; - руководители нештатных противопожарных формирований объектов Общества; - ответственные за обеспечение пожарной безопасности; - ответственные за подготовку и проведение огневых работ; - иные работники по решению генерального директора Общества. |
| 2 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для Руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими Ответственными за обеспечение пожарной безопасности | не применимо в Обществе |
| 3 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных работников, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, работников, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых одновременно могут находиться 50 и более человек, объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | Ответственные работники, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля (главный инженер, главный технолог, главный механик, главный энергетик, главный метролог и т.д.), или работники, исполняющие их обязанности. |
| 4 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа* | Ответственные за проведение противопожарных инструктажей. |

Примечание: *работникам, прошедшим обучение по программам № 1-3 и привлекаемым к проведению противопожарных инструктажей, дополнительно проходить обучение по программе № 4 не требуется.

    - Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам работников, выполняющих огневые работы (исполнители), не требуется. К самостоятельному проведению огневых работ допускаются работники, имеющие соответствующее проводимому виду работ квалификационное удостоверение. Работники допускаются к огневым работам после проведения целевого противопожарного инструктажа.

    - Обучение по программе профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности с последующим обучением по программам повышения квалификации с установленной в Обществе периодичностью проходят работники, отнесенные к категориям, изложенным в пунктах 5.3.4 и 5.3.5:

- не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность»;

- не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования;

- не проходившие обучение мерам пожарной безопасности по программе минимума пожарно-технических знаний (пожарно-технического минимума).

  - ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

- Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения работ.

- Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала работы на объекте защиты Общества, на котором она будет выполняться.

- Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода с работниками Общества и иных сторонних организаций, работающими на объектах защиты Общества, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также, осуществляющими деятельность в Обществе, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества Общества.

- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится с работниками Общества и иных сторонних организаций, работающими на объектах защиты Общества:

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты РФ, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для Общества;

- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты Общества;

- при нарушении работниками Общества и иных сторонних организаций, работающими на объектах защиты Общества, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- в случае перерыва в работе более чем на 60 календарных дней перед началом работы на объектах защиты Общества, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах Общества, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с работниками Общества и иных организаций, выполняющих работу в Обществе, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества Общества;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию должностных лиц Общества, наделённых полномочиями по осуществлению пожарного надзора на объектах защиты Общества при выявлении ими недостаточных знаний у работников Общества;

- по решению генерального директора Общества.

- Целевой противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

- перед началом огневых работ и других пожароопасных и взрывопожароопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- перед выполнением других огневых, пожароопасных и взрывопожароопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

- перед выполнением работ внутри зданий и строений, связанных с выделением газа, дыма, пара, пыли, в целях исключения ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения;

- перед ликвидацией последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий и катастроф;

- перед плановыми учениями, занятиями, тренировками (в том числе при тренировках по эвакуации с фиксацией в журнале учета противопожарных инструктажей) по тушению пожаров, соревнованиями по пожарно-прикладному спорту;

- перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания, коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек (без фиксации в журнале учета противопожарных инструктажей);

- в иных случаях по решению генерального директора Общества.

- Получение дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности в виде повышения квалификации работников (соответствующих категорий) рекомендуется проводить в течение одного календарного месяца после приема на работу или назначения на соответствующую должность с последующей периодичностью не реже одного раза в 3 года после последнего обучения.

- Работники, прошедшие обучение по программам пожарно-технического минимума, после даты истечения срока периодичности обучения, проходят дальнейшее обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

- Повторное обучение по программе профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» не требуется. Дальнейшее обучение (не позднее чем через 3 года) мерам пожарной безопасности проводится по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

  - ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПОДРЯДЧИКАМ И СУБПОДРЯДЧИКАМ

    - Работники Подрядчика и Субподрядчика допускаются до проведения работ по заключённым договорам на объектах защиты Общества, на которые получены разрешения на ввод в эксплуатацию, зарегистрировано право собственности в ЕГРН, поставленных на бухгалтерский баланс и эксплуатируемые Обществом, но не переданные в аренду или на иждивение Подрядчику, только после прохождения вводного противопожарного инструктажа.

    - Для организации проведения вводного противопожарного инструктажа работникам Подрядчика и Субподрядчика, проводящими работы, оказывающими услуги на объектах защиты Общества, на которые получены разрешения на ввод в эксплуатацию, зарегистрировано право собственности в ЕГРН, поставленных на бухгалтерский баланс и эксплуатируемые Обществом, но не переданные в аренду или на иждивение Подрядчику, куратор договора направляет информацию по форме Приложения 6 в адрес УРАСФ в порядке и сроки, устанавливаемые приказом Общества.

    - Вводный противопожарный инструктаж с работниками Подрядчика и Субподрядчика проводится в соответствии с подразделами 5.1, 5.3 и 5.4.

В случае дислокации Подрядчика и Субподрядчика на производственных участках, на которых отсутствуют работники УРАСФ и организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров на объектах защиты Общества, проведение вводного противопожарного инструктажа допускается возлагать на работников СП куратора договора по согласованию с УРАСФ и в порядке, установленном в подразделах 5.1, 5.3 и 5.4.

    - Информация о проведении вводного противопожарного инструктажа работникам Подрядчика и Субподрядчика по форме Приложения 6, заверенная подписью ответственного за проведение вводного противопожарного инструктажа, поступает в адрес Куратора договора в течение 7-ми рабочих дней.

    - Руководитель объекта защиты Общества, на который получены разрешения на ввод в эксплуатацию, зарегистрировано право собственности в ЕГРН, поставленный на бухгалтерский баланс и эксплуатируемый Обществом, но не переданный в аренду или на иждивение Подрядчику, допускает работников Подрядчика и Субподрядчика до проведения работ на объекте защиты только после прохождения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

    - Кураторы договоров при подготовке закупочной документации на оказание услуг Подрядчиком и Субподрядчиком на объектах защиты Общества обязаны включать в техническое задание:

- требование о предоставлении актуального распорядительного документа Подрядчика и Субподрядчика, устанавливающего порядок и проведение противопожарных инструктажей, в том числе назначение лиц, ответственных за проведение противопожарных инструктажей;

- требование о предоставлении действующих удостоверений по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности на лиц, назначенных в организации ответственными за проведение противопожарных инструктажей;

- типовую программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте для работников Подрядчика и Субподрядчика по форме Приложения 3.

    - Перед началом производства работ Подрядчик и Субподрядчик обязан предоставить в Отдел по пожарной безопасности УРАСФ заверенные копии распорядительных документов и удостоверений, указанных в пункте 5.5.6.

    - Распорядительный документ Подрядчика и Субподрядчика, регламентирующий порядок проведения, периодичность и виды противопожарных инструктажей, должен соответствовать требованиям, установленным приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806.

    - Подрядчик и Субподрядчик обеспечивают возможность проверки Журналов учета противопожарных инструктажей, должностными лицами, указанными в п. 4.4, при осуществлении пожарного надзора.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Для проведения итоговой аттестации по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности работников, прошедших обучение в УЦ Общества, приказом Общества создается квалификационная комиссия под председательством заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, в составе не менее трех человек, прошедших обучение в объеме дополнительного профессиональных программ в области пожарной безопасности и итоговую аттестацию в установленном порядке. В состав комиссий могут включаться работники УРАСФ, УЦ.

  - Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, членов комиссии и секретаря.

  - С целью соблюдения периодичности обучения установленной в Обществе в каждом структурном подразделении Общества ежегодно должен быть разработан График обучения по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности по форме Приложения 7 и направлен в УРАСФ в срок до 15 декабря года предыдущего планированию.

  - УРАСФ на основании Графиков обучения по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, предоставленных структурными подразделениями в соответствии с пунктом 6.3, формирует сводный график и организует его утверждение генеральным директором Общества по форме Приложения 8.

  - Ответственность за ознакомление работников с Графиком обучения по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности работников Общества возлагается на руководителя ССП.

  - Лицам, обученным в УЦ Общества согласно Приложению 5, и успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации по итогам освоения программ дополнительного профессионального образования по форме, утвержденной Приложением 3 Регламента бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-03 РГБП-0035 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала в Учебном центре».

  - Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по форме Приложения 15 Регламента бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-03 РГБП-0035 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала в Учебном центре».

  - Лица, допустившие утрату удостоверения о повышении квалификации в области пожарной безопасности, допускаются к выполнению пожароопасных работ только после получения дубликата удостоверения о повышении квалификации, на основании ранее оформленного протокола проверки знаний в области пожарной безопасности. В исключительных случаях работник допускаются к работе при наличии копии протокола проверки знаний в области пожарной безопасности.

  - Перечень контрольных вопросов разрабатывается специалистами Учебного центра по согласованию с управлением по работе с аварийно-спасательными формированиями совместно с работниками организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах защиты Общества.

  - Учет обученных по программам повышении квалификации в области пожарной безопасности осуществляется УЦ Общества.

- ССЫЛКИ

      - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

      - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

      - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

      - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

      - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

      - Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

      - Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

      - Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».

      - Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

      - Положение Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».

      - Методические указания Компании № П3-05 М-0186 «Обучение мерам пожарной безопасности».

      - Стандарт ООО «РН-Ванкор» № П2-03 С-0005 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала».

      - Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-03 РГБП-0035 ЮЛ-583 «Организация обучения персонала в Учебном центре».

      - Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-12.01 И-000092 ЮЛ-583 «Управление архивом документов».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень Приложений к Методическим указаниям ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма журнала учета противопожарных инструктажей | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 2 | Типовая программа вводного противопожарного инструктажа для работников | Включено в настоящий файл |
| 3 | Типовая программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте | Включено в настоящий файл |
| 4 | Проверка знаний работников Общества после обучения по программам первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей | Включено в настоящий файл |
| 5 | Обучение работников Общества по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма заявки на проведение вводного противопожарного инструктажа работникам Подрядчика / Субподрядчика | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 7 | Форма графика обучения по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 8 | Форма сводного графика обучения по программам повышения квалификации в области пожарной безопасности | Приложено отдельным файлом в формате Excel |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Таблица 3

Типовая программа вводного противопожарного инструктажа для работников

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА | РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ, МИН |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты Общества (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) | 5 |
| 2. | Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты | 5 |
| 3. | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты Общества | 2 |
| 4. | Права и обязанности работников Общества и иных организаций, работающих на объектах защиты Общества, в области пожарной безопасности, ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | 8 |
| 5. | Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения работников Общества и иных организаций мерам пожарной безопасности | 5 |
| 6. | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты Общества. Система обеспечения пожарной безопасности Компании: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 5 |
| 7. | Обязанности и порядок действий работников Общества и иных организаций, работающих на объектах защиты Общества, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты Общества, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места | 5 |
| 8. | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей | 5 |
| 9. | Проверка соответствия знаний и умений, инструктируемых | 5 |
|  | ИТОГО | 45 |

Примечание:

Вопросы 1, 2, 4, 6 и 7, должны излагаться в соответствии с ЛНД Общества и Компании в области пожарной безопасности, а в арендованных зданиях и помещениях учитывать инструкции по пожарной безопасности арендодателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Таблица 4

Типовая программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА | РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ, МИН* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязанность работника по соблюдению требований пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | 5 |
| 2. | Знание ЛНД Общества в области пожарной безопасности (включающие порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты Общества; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ). | 10 – для первичного 5 – для повторного |
| 3. | Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, применяемых на объекте. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования | 5 |
| 4. | Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи | 5 – для первичного 10 – для повторного |
| 5. | Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места | 5 |
| 6. | Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре | 5 |
| 7. | Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах | 5 |
| 8 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей | 5 |
| 9. | Практическая часть: - ознакомление с путями эвакуации (кратчайший и резервные); - ознакомление с местами размещения ручных пожарных извещателей, первичных средств пожаротушения плана эвакуации; - тренировка по отработке действий при возникновении пожара; - тренировка по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом, средствами индивидуальной защиты | 10 |
| 10 | Опрос по результатам инструктажа, проверка соответствия знаний и умений инструктируемых | 5 |
|  | ИТОГО | 60 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРВИЧНОГО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ПОВТОРНОГО ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

- После прохождения обучения по вопросам теоретической части программ первичного на рабочем месте и повторного противопожарных инструктажей для закрепления полученных знаний инструктируемому работнику необходимо пройти подготовку к тестированию в обучающе-контролирующей системе «Олимпокс».

Путь к подготовке к тестированию на Рис. 1-2. Стартовая страница обучающе-контролирующей системы «Олимпокс»  «Подготовка к экзамену»  «Персональные учебные курсы» «Тестирование» выбор соответствующего курса:

- «Проверка знаний теоретической части первичного (повторного) противопожарного инструктажа для работников офиса»;

- «Проверка знаний теоретической части первичного (повторного) противопожарного инструктажа для работников, задействованных при проведении огневых работ»;

- «Проверка знаний теоретической части первичного (повторного) противопожарного инструктажа для работников, работающих вахтовым методом».

Рис. 1 Визуальное представление пути к подготовке к тестированию (стартовая страница)

Рис. 2 Визуальное представление пути к подготовке к тестированию (вкладка «Все курсы»)

- Для проверки соответствия знаний по вопросам теоретической части программ первичного (повторного) противопожарных инструктажей на рабочем месте инструктируемому работнику необходимо пройти тестирование в обучающе-контролирующей системе «Олимпокс» по соответствующему курсу.

Путь к тестированию на Рис. 3-5. Стартовая страница обучающе-контролирующей системы «Олимпокс»  «Сдать экзамен»  «Авторизация»  «Персональные учебные курсы» «Тестирование» выбор соответствующего курса:

- «Проверка знаний теоретической части первичного (повторного) противопожарного инструктажа для работников офиса»;

- «Проверка знаний теоретической части первичного (повторного) противопожарного инструктажа для работников, задействованных при проведении огневых работ»;

- «Проверка знаний теоретической части первичного (повторного) противопожарного инструктажа для работников, работающих вахтовым методом».

Рис. 3 Визуальное представление пути к тестированию (стартовая страница)

Рис. 4 Визуальное представление формы «Авторизация»

Рис. 5 Визуальное представление пути к тестированию (вкладка «Все экзамены»)

- После завершения тестирования (экзамена) инструктируемый работник скачивает результат в формате PDF и направляет ответственному лицу за проведение противопожарных инструктажей в структурном подразделении. Визуальное представление приведено на Рис. 6-7.

Рис. 6 Визуальное представление завершения тестирования

Выгрузить результат в формате PDF можно следующим образом:

  - выбрать «Версия для печати».

  - нажать «Печать».

  - в диалоговом окне «Принтер» выбрать «Print to PDF» (печать в PDF) или другие вариации в зависимости от программного обеспечения.

Рис. 7 Визуальное представление сохранения результата тестирования

- В случае успешного прохождения тестирования инструктируемым работником инструктирующий вносит запись в Журнал учета противопожарных инструктажей. Дата аттестационного листа должна соответствовать дате записи в Журнале учета противопожарных инструктажей.

- В случае неудовлетворительного прохождения тестирования инструктируемым работником инструктирующий инициирует дополнительное изучение им вопросов теоретической части программы первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте с последующей проверкой знаний на следующий рабочий день.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Таблица 5

Категории работников Общества, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности

| № | КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ РАБОТНИКОВ | МЕСТО ОБУЧЕНИЯ/ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ЭТАП* |  | 2 ЭТАП |  |
|  |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Генеральный директор Общества | Внешняя образовательная организация в соответствии с п.5.3.3 Методических указаний / устанавливается внешней образовательной организацией | - Аттестация по пожарно-техническому минимуму (при наличии среднего профессионального и (или) высшего образования). ИЛИ - Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «специалист по противопожарной профилактике» согласно приложению № 5 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596. ИЛИ 3. Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность». | Единоразово | Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, согласно приложению № 1 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 | 1 раз в 3 года |
| 2 | Заместители генерального директора Общества |  |  |  |  |  |
| 3 | Председатель и члены квалификационной комиссии Общества |  |  |  |  |  |
| 4 | Работники отдела по пожарной безопасности УРАСФ |  |  |  |  |  |
| 5 | Работники Общества, привлекаемые в качестве преподавателей дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 6 | Иные работники по решению генерального директора Общества |  |  |  |  |  |
| 7 | Руководители ССП и лица, исполняющие их обязанности, ответственные за пожарную безопасность производственных объектов | УЦ Общества/ очная, очно-заочная, заочная |  | Единоразово |  | 1 раз в 3 года |
| 8 | Руководители ССП и лица, исполняющие их обязанности, ответственные за пожарную безопасность в офисе (более 50 человек одновременного нахождения) |  |  |  |  |  |
| 9 | Лица, ответственные за пожарную безопасность складских и производственных объектов, отнесенных по пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В1-В4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ |  |  |  |  |  |
| 11 | Руководители нештатных противопожарных формирований |  |  |  |  |  |
| 12 | Лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа | УЦ Общества/ очная, очно-заочная, заочная | - Аттестация по пожарно-техническому минимуму (при наличии среднего профессионального и (или) высшего образования). ИЛИ - Типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» согласно приложению № 5 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 ИЛИ 3. Наличие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» | Единоразово | Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа, согласно приложению № 4 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 | 1 раз в 3 года |
| 13 | Главные инженеры блока первого заместителя генерального директора - главного инженера и их заместители | УЦ Общества/ очная, очно-заочная, заочная |  | Единоразово | Типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, согласно приложению № 3 Приказа МЧС России от 05.09.2021 № 596 | 1 раз в 3 года |
| 14 | Главный инженер блока заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 15 | Главный инженер блока заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению и транспорту |  |  |  |  |  |
| 16 | Главный метролог |  |  |  |  |  |
| 17 | Главный маркшейдер |  |  |  |  |  |
| 18 | Главный механик и его заместители |  |  |  |  |  |
| 19 | Главный энергетик и его заместители |  |  |  |  |  |
| 20 | Заместитель главного геолога |  |  |  |  |  |
| 21 | Главный сварщик |  |  |  |  |  |
| 22 | Лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений офиса (менее 50 человек одновременного нахождения) | СП Общества | Не применимо |  | Повторный инструктаж | 1 раз в полугодие |

Примечание: *Наличие обучения по программам, указанным в 1 этапе, является обязательным условием для допуска к обучению по программам повышения квалификации (2 этап).

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| КОМАНДИРОВАННЫЙ РАБОТНИК | – | работник, направленный в служебную командировку. |
| --- | --- | --- |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее прямо и (или) косвенно выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества. |
| ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЛНД) | – | внутренний документ, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования для исполнения работниками при осуществлении ими трудовой функции, а также другими лицами, на которых он распространяет свое действие. |
| ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | – | средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | – | доведение до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. |
| РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ | – | вид внутреннего документа, в котором фиксируется решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности юридического лица, его структурных подразделений и должностных лиц. |
| СРЕДСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ | – | технические средства, предназначенные для предотвращения, локализации и ликвидации пожаров, защиты людей, материальных ценностей и окружающей среды от влияния опасных факторов пожара. |
| САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ССП) | – | структурное подразделение, руководитель которого находится в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» или топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», руководителя верхнего звена или заместителя руководителя верхнего звена Общества Группы. |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| КУРАТОР ДОГОВОРА | – | работник, ответственный за качество, полноту и своевременность исполнения обязательств по договору и за предоставление разъяснений в процессе исполнения договора. |
| --- | --- | --- |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ | – | должностное лицо (работник), наделенное полномочиями и несущее ответственность за принятие решений, имеющее в своём подчинении одного или более работников. |
| СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| ДИСТАНЦИОННАЯ (УДАЛЕННАЯ) РАБОТА | – | выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования [ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| --- | --- | --- |
| ДИСТАНЦИОННЫЙ РАБОТНИК | – | работник, заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в части второй настоящей статьи, а также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9 настоящего Кодекса [ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | – | направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды [п. 1 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»]. |
| МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ | – | продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях населенных пунктов, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре [п. 15 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. |
| ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ | – | огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр [п 372 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479]. |
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | – | любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»]. |
| ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | – | вид постдипломного образования, направленный на повышение готовности работника к выполнению задач более высокого уровня сложности [Словарь терминов в области образования, утвержденный постановлением № 51-20 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ]. |
| ПОЖАР | – | неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | – | состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ПОЖАРНАЯ ОХРАНА | – | совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА | – | вид постдипломного образования, направленный на освоение обучающимся образовательных программ, необходимых для получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности [Словарь терминов в области образования, утвержденный постановлением № 51-20 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ]. |
| РАБОТНИК | – | физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем [ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ [ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА | – | комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты [п. 39 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. |
| СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ | – | комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию) [п. 41 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. |
| ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ТРУДОВОЙ ДОГОВОР | – | соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя [ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ООО «РН-ВАНКОР» № П3-05 М-0061 ЮЛ-583 «ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА»

| версия (номер изменения) | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата вступления в силу | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 25.10.2024 № РНВ-356/лнд | Методические указания устанавливают устанавливает требования к организации обучения мерам пожарной безопасности работников ООО «РН-Ванкор, разработаны взамен Регламента бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П3-05 РГБП-0061 ЮЛ-583 «Обучение мерам пожарной безопасности работников Общества» | отдел по пожарной безопасности управления по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор» |

Положение Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».

Раздел IV «Здания для проживания людей» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Статья 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».