УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «НК «Роснефть» 
от «10» февраля 2022 г. № 49

Введено в действие с «10» февраля 2022 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

с «28» марта 2022 г.

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «28» марта 2022 г. № РНВ-139/лнд

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

№ П3-05 Р-0624

ВЕРСИЯ 2 ИЗМ. 1

МОСКВА

2022

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.3.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.4.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.5.	СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	8

4.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

5.	СОЗДАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ	11

6.	ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И НЕШТАТНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ	14

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ	17

8.	УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ В КОМПАНИИ	19

9.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ И ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	21

10.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КОМПАНИИ И РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВ ГРУППЫ С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ И СЛУЖБАМИ МЧС РОССИИ, ВЕДОМСТВАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ	23

11.	ССЫЛКИ	25

ПРИЛОЖЕНИЯ	26

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение детализирует порядок реализации бизнес-процессов в области пожарной безопасности, готовности к аварийным ситуациям и реагирования в части организации и деятельности подразделений пожарной охраны на объектах Компании.

Положение устанавливает:

- единые подходы и требования по организации и деятельности подразделений пожарной охраны на объектах Компании;

- единые подходы при взаимодействии участников процесса, задействованных в обеспечении боевой готовности сил и средств оперативного реагирования на пожары.

Требования настоящего Положения необходимо учитывать при проектировании объектов Компании.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с учетом требований законодательных и нормативных правовых документов Российской Федерации и с учётом:

- Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;

- Стандарта Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;

- Положения Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Положение обязательно для исполнения работниками подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа, бурению, текущему и капитальному ремонту скважин, нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, реализации специальных продуктов, логистике, региональным продажам и прочих подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящего Положения.

Периметр внедрения настоящего Положения утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются термины Корпоративного глоссария: 
Дежурный караул, Дислокация объектов защиты, Локальный нормативный документ (ЛНД), Общество Группы (ОГ), Противопожарное водоснабжение, Развитие пожара, Структурное подразделение.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Положении используются роли Корпоративного глоссария: Дозорная служба, Куратор Общества, Подразделение пожарной охраны, Служба промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Служба ПБОТОС).

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Положении используются термины из внешних документов: Авария [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Аварийно-спасательное формирование (АСФ) [Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»], Аварийно-спасательные работы (АСР) [Федеральный закон от 22.08.1995 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»], Единоличный исполнительный орган [Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»], Меры пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожар [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожарная безопасность [Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожарная охрана [Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожарное депо [Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»], Пожарно-спасательный гарнизон [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Противопожарный режим [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Система обеспечения пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Система противопожарной защиты [Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»].

  - термины для целей настоящего документа

| БИЗНЕС-БЛОК (ББ) | – | совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за бизнес-направление деятельности; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по бизнес-направлению. |
| --- | --- | --- |
| БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ (БОЕГОТОВНОСТЬ) | – | состояние сил и средств пожарной охраны, обеспечивающее успешное выполнение задач дочернего общества ПАО «НК «Роснефть» или Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, обеспечивающее успешное выполнение задач. |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества. |
| КОРПОРАТИВНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА КОМПАНИИ | – | Общество Группы, оказывающее услуги в области пожарной безопасности Обществам Группы на основе заключенных с ними договоров на предупреждение и тушение пожаров, и находящееся в ведении курирующего структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть». |
| НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. |
| ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ | – | подразделения корпоративной пожарной охраны Компании, договорные подразделения федеральной противопожарной службы (Государственной противопожарной службы) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подразделения муниципальной пожарной охраны, иные организации, имеющие действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», и с которыми в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах Компании. |
| ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | – | средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. |
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ | – | представление о приостановке работы объекта (отдельного производства), производственного участка, эксплуатации здания, помещения, сооружения, технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети, отдельного вида работ. |
| ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ | – | совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. |
| РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА | – | установленный порядок (число и последовательность) привлечения сил и средств, исходя из оперативно-тактической характеристики дислоцированных на территории муниципального образования подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны, а также предусмотренный резерв сил и средств для тушения одновременных (в том числе крупных) пожаров. |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ | – | комплекс строительных работ и организационно - технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей зданий или инженерных сооружений. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| АСР | – | аварийно-спасательные работы. |
| --- | --- | --- |
| АСФ | – | аварийно-спасательное формирование. |
| ГПС | – | Государственная противопожарная служба. |
| ГУ | – | Главное управление. |
| ДАМиРПБОТОС | – | Департамент анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть». |
| ДКиРППБОТОС | – | Департамент контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть». |
| ДПД | – | добровольная пожарная дружина. |
| ДПК | – | добровольная пожарная команда. |
| ДПО | – | добровольная пожарная охрана. |
| ЕИО | – | единоличный исполнительный орган. |
| МВД России | – | Министерство внутренних дел Российской Федерации. |
| МЧС России | – | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| НППФ | – | нештатные противопожарные формирования. |
| ОЛ | – | оценочный лист. |
| ПБОТиЭ | – | промышленная безопасность, охрана труда и экологии. |
| ПБОТОС | – | промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| ФПС МЧС России | – | Федеральная противопожарная служба Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |

- УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

  - В выполнении бизнес-процессов и процедур, указанных в настоящем Положении, участвуют:

- Вице-президент по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть».

- Кураторы ОГ.

- ДАМиРПБОТОС.

- Департаменты ПБОТОС в ББ ПАО «НК «Роснефть» - Департамент ПБОТОС в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть», Департамент ПБОТОС в переработке, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть».

- ЕИО ОГ.

- Служба ПБОТОС ОГ.

- Подразделение пожарной охраны.

- Работники ОГ, участвующие в процессе обеспечения подразделений пожарной охраны объектов Компании.

- Руководители Организаций, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров.

- Руководители и работники линейных СП ОГ, подразделений пожарной охраны объектов Компании.

- Корпоративная пожарная охрана Компании.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящее Положение определяет порядок организации пожарной охраны на объектах Компании.

- Пожарная охрана объектов Компании является одним из элементов Системы обеспечения пожарной безопасности.

- Целями создания пожарной охраны Компании является: предупреждение и тушение пожаров на объектах Компании, проведение связанных с ними АСР.

- Исходя из указанных целей, задачами пожарной охраны объектов Компании являются:

- организация и осуществление профилактики пожаров, контроля за соблюдением на объектах требований пожарной безопасности и пресечение их нарушений в рамках предоставленных полномочий;

- участие в проведении расследования причин и обстоятельств пожаров и связанных с ними аварий, разработка предложений по их предупреждению;

- участие в обучении работников объектов Компании мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре;

- в пределах своих тактических возможностей (объёма работы по спасению людей, эвакуации имущества и тушению пожара, которое может быть выполнено пожарным подразделением за определенный промежуток времени):

- спасение работников и имущества Компании при тушении пожаров, оказание первой помощи пострадавшим;

- организация и осуществление тушения пожаров и проведение связанных с ними АСР;

- предотвращение распространения пожара на соседние объекты (аппараты, установки, здания и сооружения);

- минимизация ущерба Компании в случае возникновения пожаров на её объектах;

- предотвращение распространения ландшафтного пожара на объекты Компании.

- Порядок организации работы по предупреждению пожаров определяется законодательными и нормативными актами Российской Федерации, договорными отношениями и Положением Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

- Организация тушения пожаров на объектах Компании регулируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и подзаконными актами Российской Федерации в этой области, в том числе, приведёнными в Приложении 1.

- На всех объектах Компании должна быть предусмотрена возможность тушения пожаров. Первые прибывшие к месту пожара пожарные подразделения (независимо от вида и ведомственной принадлежности) в пределах своих тактических возможностей должны обеспечить безопасность людей и ограничение развития пожара (комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение или ограничение образования и распространения опасных факторов пожара за счёт средств и способов снижения интенсивности, ограничения площади и продолжительности горения), в том числе с использованием имеющихся систем противопожарной защиты объекта.

- Для тушения пожара должна быть предусмотрена возможность сосредоточения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона в сроки, определенные нормативными документами, за исключением объектов, к которым отсутствует доступность наземным транспортом.

- СОЗДАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

- ЕИО ОГ имеют право инициировать (обратиться к Куратору ОГ во взаимодействии со СП ПБОТОС соответствующего ББ) вопрос о создании, реорганизации и ликвидации подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств.

- Решение о создании, реорганизации и ликвидации подразделения пожарной охраны принимается совместным решением Куратора ОГ и вице-президента по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть».

Приоритетным видом пожарной охраны объектов Компании является Корпоративная пожарная охрана.

- Организация пожарной охраны объектов Компании подразделениями пожарной охраны предусматривается в следующих случаях:

- Исполнение требований Федерального законодательства в области пожарной безопасности.

- При превышении максимально допустимого расстояния (времени прибытия) от защищаемого объекта до ближайшего пожарного депо и невозможности выполнения требований, изложенных в п. 5.11. настоящего Положения.

- При отсутствии в местном (территориальном) пожарно-спасательном гарнизоне достаточных сил и средств для выполнения основной боевой задачи по тушению пожаров и проведению АСР (тушение пожара для спасения людей, достижения локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки) на защищаемых объектах Компании и с учётом целей п. 5.11. настоящего Положения.

- В соответствии с проектными решениями на строительство (обустройство) объектов решение об организации пожарной охраны по подпунктам 5.3.2. и 5.3.3. настоящего Положения, а также в иных случаях, не учтённых в подпунктах 5.3.1.-5.3.4. настоящего Положения, принимаются с учётом оценки рисков возникновения и тяжести последствий возможных пожаров.

- Решение о передаче объёма услуг по предупреждению и тушению пожаров на объектах Компании в Корпоративную пожарную охрану от подразделений иных видов пожарной охраны, указанных в п. 5.5. настоящего Положения, принимается с учётом результатов проверки и оценки их оперативно-служебной деятельности, в соответствии с Инструкцией Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы», разделом 7 настоящего Положения, а также совокупных затрат на пожарную охрану и другие виды АСР.

- Возможные виды организации пожарной охраны Компании, в рамках законодательства Российской федерации:

- Корпоративная пожарная охрана Компании.

- Договорные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России создаются по решению ГУ МЧС субъектов Российской Федерации.

- Муниципальная пожарная охрана образуется по договору с органами местного самоуправления на территории муниципальных образований.

- Частная пожарная охрана создаётся ОГ или специализированной Организацией, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров.

- ДПО и/или НППФ организовываются для поддержания противопожарного режима на территории объектов и принятия первичных мер по эвакуации персонала и тушению пожаров в начальной стадии до прибытия подразделений пожарной охраны (пп. 5.5.1.-5.5.4. настоящего Положения). Применяются совместно с профессиональными подразделениями пожарной охраны охраняемого объекта (объект, противопожарная защита которого осуществляется подразделениями пожарной охраны) или территориальными подразделениями пожарной охраны.

- Для всех пожарных подразделений, привлекаемых к тушению пожаров, должен быть разработан единый тактико-технический подход, должна быть обеспечена совместимость работы всех привлекаемых к тушению пожара подразделений и пожарной техники.

- Организационная структура, техническая оснащенность и численность подразделений пожарной охраны объектов Компании определяется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 232.1311500.2015, Методическими указаниями Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании», с учётом СП 11.13130.2009, выбранных целей и решаемых задач (п. 4.4. и 5.11. настоящего Положения).

- Численность и оснащённость подразделений пожарной охраны объектов должна пересматриваться при изменении оперативно-технических характеристик охраняемых объектов (п. 5.12. настоящего Положения), тактических возможностей территориального пожарно-спасательного гарнизона и иных условий, влияющих на выполнение целей пожарной охраны объектов Компании (п. 5.11. настоящего Положения).

- Для осуществления деятельности пожарного подразделения на объекте Компании должно быть обеспечено наличие зданий пожарных депо. Состав помещений и оснащение пожарных депо определяется заданием на проектирование с учётом: организационной структуры, технической оснащенности, численности размещаемого в нём подразделения пожарной охраны и требований СП 380.1325800.2018.

- Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта защиты, возводятся в 1-ю очередь строительства.

- Максимально допустимое расстояние (время прибытия) от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется в рамках действующего законодательства, для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар:

- цель № 1: ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул;

- цель № 2: ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости конструкций на объекте пожара;

- цель № 3: ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений.

- При определении вида и количества пожарной и аварийно-спасательной техники, оборудования, находящегося на вооружении подразделений пожарной охраны объекта Компании учитывается пожарная опасность технологических установок и сооружений объекта, пожарная опасность веществ, обращающихся в производстве, климатические условия, в том числе рельеф местности (особенности ландшафта), уровень противопожарной защищенности объекта, включая наружное противопожарное водоснабжение, оснащение объектов ОГ системами противопожарной защиты, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планами привлечения сил и средств территориального (местного) пожарно-спасательного гарнизона. При этом учитывается время прибытия, техническая оснащённость предполагаемой к прибытию на пожар техники и численность боевых расчётов подразделений гарнизона.

- Влияние территориального пожарно-спасательного гарнизона на оснащение пожарной охраны объекта определено требованиями законодательства в области пожарной безопасности, при принятии решений по оснащению пожарной охраны объектов Компании необходимо учитывать следующие положения:

- Тип и количество пожарных автомобилей подразделений пожарной охраны на производственных объектах определяются с учетом привлекаемых для тушения пожара сил и средств пожарно-спасательного гарнизона поселения или городского округа исходя из условия прибытия к месту пожара.

- Дислокация объектов защиты подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

- Особенности оснащённости гарнизона (приспособленность имеющейся пожарной техники и оборудования для тушения пожаров на объектах добычи, переработки и хранения нефти и нефтепродуктов), время сосредоточения необходимых сил и средств гарнизона, возможность взаимного использования пожарной техники и оборудования, численность боевых расчётов пребывающих сил и средств.

При принятии решения на оснащение пожарной охраны конкретного объекта необходимо учитывать задачи (с учётом требований п. 5.11. настоящего Положения), стоящие перед подразделением, тактические возможности оснащаемых подразделений, с учётом сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона.

- Основными критериями в выборе мобильных средств пожаротушения (транспортные или транспортируемые пожарные автомобили, предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров) являются их 
тактико-технические возможности и надежность.

- Для эффективного использования стоящей на вооружении пожарной техники с максимальной реализацией тактических возможностей подразделений пожарной охраны объектов Компании, тактико-технические характеристики мобильных средств пожаротушения должны обеспечиваться необходимым количеством боевого расчёта.

- При проведении закупок на заключение договора на оказание услуг пожарной охраны с Организацией, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, необходимо руководствоваться требованиями Методических указаний Компании № П3-05 М-0084 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров».

- ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И НЕШТАТНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

- Для проведения первоочередных мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на объектах Компании могут быть организованы ДПО или НППФ.

- ДПО или НППФ на объектах Компании целесообразно создавать, в случаях если:

- на объекте отсутствует Подразделение пожарной охраны в составе ОГ или с которым ОГ в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение связанных с ними АСР;

- имеющихся сил и средств местного (территориального) пожарно-спасательного гарнизона недостаточно (в том числе длительное время сосредоточения сил и средств) для прекращения распространения пожара и его успешной ликвидации;

- в иных случаях – по решению руководства ОГ в целях предотвращения гибели/ травмирования персонала и минимизации ущерба от возможного пожара, если не выполняются цели, заложенные в п. 5.11. настоящего Положения.

- При принятии решения о создании ДПО и/или НППФ в ЛНД ОГ должны быть установлены требования по созданию ДПО и/или НППФ, предусмотренные требованиями настоящего Положения.

- Создание и организация деятельности ДПО регламентируется Федеральным законом 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и разработанными в соответствии с ним подзаконными актами.

- Создание и организация деятельности НППФ возлагается на ЕИО ОГ и на руководителя участка, цеха, СП ОГ, в котором они создаются.

- Участниками (членами) НППФ являются работники ОГ.

- Деятельность НППФ, их структура и права работников, входящих в их состав, регламентируются организационными документами ОГ, распорядительными документами ОГ, ЛНД ОГ и настоящим Положением. Типовые обязанности руководителя и участников НППФ приведены в Приложении 3.

- НППФ осуществляют деятельность без использования мобильных средств пожаротушения (за исключением пожарных мотопомп).

- Управление НППФ и его оснащение имуществом организуется руководителем этого формирования, который назначается распорядительным документом ОГ из числа руководителей участков, цехов, СП ОГ, в которых создаются эти формирования.

- Участники (члены) НППФ, привлекаемые для работы с пожарно-техническим вооружением при тушении пожаров на объектах ОГ, не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности, в обязательном порядке проходят профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных, разработанным и утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

- На НППФ объекта возлагается спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи пострадавшим и участие в тушении пожаров и проведении АСР в рамках возможностей, предусмотренных ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

- Для НППФ на каждом объекте руководителем формирования разрабатывается Табель боевого расчета, включающий описание действий участников формирования в случае возникновения пожара, с учётом выполняемых функций по планам ликвидации аварии (при наличии), и вывешивается на объекте (в цехе, СП ОГ) на видном месте. Типовой Табель боевого расчета, приведен в Приложении 4.

- С участниками НППФ должно быть организовано проведение занятий по расписанию, утвержденному руководителем формирования по согласованию с руководителем объекта (цеха) по рекомендуемым темам, приведённым в Приложении 5.

- Порядок проведения занятий, устанавливается руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и с привлечением пожарной охраны объектов Компании (при наличии).

- Основным методом проведения занятий является практическая тренировка (упражнение), при этом:

- теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом обучаемым для правильного и четкого выполнения практических приемов и действий. Используются современные обучающие программы, видеофильмы, плакаты, другие наглядные пособия;

- практические и тактико-специальные занятия организуют и проводят руководители формирований. К проведению занятий рекомендуется привлекать представителей пожарной охраны и АСФ объекта Компании;

- на тактико-специальные занятия НППФ выводятся в полном составе, с необходимым количеством оборудования, снаряжения, инструментов и материалов;

- практические занятия с участниками НППФ разрешается проводить по СП ОГ представителями пожарных частей, газоспасательных подразделений и других специальных служб ОГ.

- Все расходы по содержанию НППФ производятся за счет ОГ, на объектах которых они организуются. В ЛНД ОГ, регулирующим деятельность НППФ, следует предусмотреть:

- выдачу участникам формирований, входящим в состав боевых расчетов привлекаемых к тушению пожаров боевой одежды и снаряжения пожарного;

- оплату труда участников формирований за время их участия в ликвидации пожара или аварии в нерабочее время, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- страхование жизни участников формирований на случай смерти или увечья, происшедших в результате работы по ликвидации пожара или аварий;

- возможность поощрения участников формирований за личный вклад в результаты деятельности СП ОГ в области обеспечения пожарной безопасности почётными грамотами, благодарностями, а также денежными премиями и ценными подарками в пределах утверждённого фонда заработной платы (внереализационные расходы) на эти цели;

- возможность предоставления участникам формирований дополнительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью до пяти календарных дней в год;

- иные виды поощрений по решению ЕИО ОГ, на объектах которого создано НППФ.

- С целью повышения боевой готовности ДПО и НППФ и отработки практических навыков по тушению пожаров, проведению пропаганды пожарной безопасности, ежегодно организуются и проводятся соревнования между объектами, цехами и другими СП ОГ, в которых созданы ДПО и НППФ.

- Соревнования проводятся согласно ЛНД ОГ, регулирующего порядок проведения соревнований, в котором должны быть установлены (пример программы соревнований приведен в Приложении 6):

- цели и задачи соревнований;

- программа соревнований;

- условия соревнований;

- порядок принятия решений по итогам соревнований;

- порядок награждения участников;

- форма заявки на участие в соревнованиях (форма приведена в Приложении 7).

- Время, место, состав команды, призовой фонд указываются в соответствующем приказе по ОГ.

- Главным судьёй назначается заместитель ЕИО ОГ, на которого возложены функции обеспечения пожарной безопасности Общества.

- Награждение производится на основании приказа по ОГ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

- Подразделения пожарной охраны, осуществляющие предупреждение и тушение пожаров на объектах Компании должны соответствовать требованиям:

    - Проектных решений защищаемого объекта.

    - Лицензионным требованиям (кроме подразделений ФПС МЧС России и НППФ), предъявляемым к виду деятельности «Тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

    - Нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, регламентирующих деятельность (действия) пожарной охраны, включая организационные, распорядительные документы МЧС России (Приложение 1).

    - Типового договора на оказание услуг в области пожарной охраны (для подразделений, оказывающих услуги по договору).

    - Целям, определённым п. 5.11. настоящего Положения, с учётом технической оснащённости, укомплектования и подготовки личного состава подразделений.

- Оценка деятельности подразделений пожарной охраны проводится в соответствии с Инструкцией Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».

- Методика проверки и оценки деятельности пожарных подразделений, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах Компании, приведена в Таблице 1.

- При организации и проведении проверок должны соблюдаться следующие требования:

- Работники ОГ, проводящие проверку подразделений пожарной охраны, должны иметь образование по специальности «пожарная безопасность» и/или стаж работы на руководящих должностях в подразделениях пожарной охраны ГПС МЧС (МВД) России не менее 3 лет. При отсутствии в штате ОГ работников, удовлетворяющих вышеприведенным требованиям, допускается привлечение работников ПАО «НК «Роснефть» или других ОГ, соответствующих данным требованиям.

- Вновь созданные подразделения пожарной охраны проверяются не ранее 3 месяцев с даты начала деятельности.

- При получении результата оценки «1» балл рекомендуется расторжение договора на предупреждение и тушение пожаров.

- При получении результата оценки «2», «3» или «4» балла обязательна разработка совместного (с руководством подразделения пожарной охраны) плана корректирующих мероприятий по улучшению деятельности подразделения. План согласовывается с руководителем подразделения пожарной охраны и утверждается ЕИО ОГ. После реализации плана проводится повторная проверка подразделения в полном объеме.

- При получении информации о выставлении подразделению пожарной охраны оценки «1» и «2» для принятия оперативных мер по улучшению деятельности и повышению боеготовности по решению вице-президента по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть» на место выезжает группа работников из соответствующего СП ПБОТОС в ББ и 
ДАМиРПБОТОС.

Таблица 1

Методика проверки и оценки деятельности пожарных подразделений, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах Компании

| УРОВЕНЬ ПРОВЕРКИ | ОБЪЕМЫ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ | РЕЗУЛЬТАТ | ИНФОРМИРОВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГ | Проверка и оценка силами работников ОГ всех подразделений пожарной охраны, оказывающих ОГ услуги по предупреждению и тушению пожаров | 1. ОЛ. 2. План корректирующих мероприятий по улучшению деятельности подразделения | В СП ПБОТОС в ББ: 1. При оценке от «3» до «5» в сроки, установленные СП ПБОТОС в ББ. 2. При оценке «1» или «2» – в течении 3-х рабочих дней с даты окончания проверки* |
| СП ПБОТОС в ББ | 1. Мониторинг проведения проверок, выполненных ОГ, сбор и верификация сведений для анализа результатов оценки подразделений пожарной охраны ОГ блока, силами работников СП ПБОТОС в ББ. 2. Проверка силами СП ПБОТОС в ББ подразделений пожарной охраны, получивших оценку «1» или «2» по итогам проверки работниками ОГ (по решению вице-президента по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть») | 1. Сведения для анализа результатов оценки подразделений пожарной охраны ОГ блока. 2. Подтверждающие материалы (ОЛ и Планы мероприятий) | Сведения для анализа результатов оценки подразделений пожарной охраны ОГ блока и подтверждающие материалы предоставляются СП ПБОТОС в ББ в ДАМиРПБОТОС до 30 января года, следующего за отчетным |
| ДАМиРПБОТОС | Проверка и оценка силами работниками ДАМиРПБОТОС: 1. Подразделений пожарной охраны, получивших оценку «1» или «2» по итогам проверки работниками ОГ (по решению вице-президента по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть»). | 1. Анализ результатов оценки подразделений пожарной охраны объектов Компании. 2. Составление Сводного рейтинга пожарных подразделений по Компании | Результаты анализа оценки подразделений пожарной охраны объектов Компании и Сводный рейтинг пожарных подразделений по Компании предоставляются ДАМиРПБОТОС вице-президенту по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть» и Топ-менеджерам по направлениям – до 28 февраля года, следующего за отчетным |
| ДКиРППБОТОС | 2. В рамках проведения контрольных процедур оценка достоверности предоставляемых ОГ сведений |  |  |

Примечание: * При оценке «1» или «2», выставленной подразделению Корпоративной пожарной охраны, – дополнительное информирование 
вице-президента по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть» в течение 3-х рабочих дней с даты окончания проверки.

- УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНОЙ В КОМПАНИИ

- Управление пожарной охраной Компании осуществляется в рамках управления Системой обеспечения пожарной безопасности.

- Методическое руководство организацией пожарной охраны на объектах Компании возлагается на вице-президента по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть».

- Координация деятельности пожарной охраны Компании возлагается на ДАМиРПБОТОС ПАО «НК «Роснефть».

- Департаменты ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» в ББ координируют деятельность ОГ по взаимодействию с охраняющими их объекты подразделениями пожарной охраны в рамках действующего законодательства РФ, регулирующего вопросы обеспечения пожарной безопасности, настоящего Положения,

- Инструкции Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы»;

- Положения Компании № П3-05 Р-0646 «Подготовка объектов Компании к безопасной работе в период пожароопасного сезона»;

- Положения Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании»;

- Положения Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании»;

- Положения Компании № П3-05 Р-0061 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании»;

- Методических указаний Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании»;

- Методических указаний Компании № П3-05 М-0084 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров».

- В ОГ вопросы организации и обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны возлагаются на ЕИО ОГ, Службу ПБОТОС ОГ или Подразделение пожарной охраны в составе ОГ (при его наличии).

- Основными задачами, решаемыми при управлении пожарной охраной Компании, являются:

- координация работ по предупреждению и готовности к тушению пожаров;

- осуществление единой технической политики в области обеспечения пожарной безопасности;

- осуществление профилактических функций по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработка организационных и распорядительных документов в области готовности объектов к реагированию на возможные пожары и загорания;

- обеспечение готовности сил и средств для локализации и ликвидации пожаров;

- тушение пожаров;

- проведение АСР, связанных с тушением пожаров;

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с целью взаимодействия при тушении крупных пожаров;

- организация взаимодействия с учебными и научно-исследовательскими организациями по вопросам тушения пожаров;

- оснащение подразделений пожарной охраны и объектов требуемым количеством средств пожаротушения.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С РУКОВОДСТВОМ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ И ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

- Порядок взаимодействия Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, с Руководством ОГ определяется договором, настоящим Положением, Приложением 2 к настоящему Положению, ЛНД Компании и ЛНД ОГ, регламентирующими взаимодействие с подрядными организациями и вопросы обеспечения пожарной безопасности.

- Должностные лица (работники, занимающие постоянно или временно должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющие такие обязанности по специальному полномочию) Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров, и их подразделений, а также подразделений пожарной охраны в составе ОГ, реализуют предоставленные им полномочия на объектах Компании в пределах компетенции, установленной настоящим Положением и договором оказания услуг.

- Объем оказываемых подразделениями пожарной охраны услуг в области предупреждения, тушения пожаров и проведения связанных с ними АСР определяется заключённым с ОГ договором с учётом штатной численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны объекта Компании.

- ЕИО ОГ и Служба ПБОТОС ОГ осуществляют контроль качества выполнения договорных обязательств указанной Организацией, организовывают и обеспечивают функционирование Системы пожарной безопасности в подразделениях и на объектах ОГ, организовывают проведение профилактических мероприятий и устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

- Должностные лица Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров, а также подразделений пожарной охраны в составе ОГ, в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, распорядительными, организационными и ЛНД, настоящим Положением, и другими нормативными документами, регламентирующими их деятельность.

- Кроме деятельности по тушению пожаров, подразделения пожарной охраны могут по отдельным договорам проводить АСР, связанные с ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов, газоспасательные работы при условии создания в их составе самостоятельного аттестованного на эти виды работ АСФ, имеющего свою численность, соответствующее оснащение, необходимое для аттестации на право ведения АСР в качестве профессионального АСФ (службы). Выполнение функций по ведению АСР не должно снижать качество профилактической работы и готовность подразделения пожарной охраны к тушению пожаров, определённых п. 5.11. настоящего Положения и договором на оказание услуг в области пожарной охраны.

- Взаимодействие по предупреждению пожаров осуществляется в рамках договорных отношений с учётом требований Положения Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

- Руководство работами по локализации и ликвидации аварий, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляется Ответственным руководителем (назначается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности) в этих случаях руководитель тушения пожара входит в состав штаба ликвидации аварии и координирует действия по ликвидации горения, защиты конструкций и оборудования, связанные с тушением пожара АСР с действиями по ликвидации аварии (аварийной ситуации).

- В ОГ должен быть определён порядок взаимодействия с подразделениями пожарной охраны (при наличии договоров на предупреждение и тушение пожаров) при передаче в СП ОГ территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, информации о выездах на пожары, в соответствии с Порядком учета пожаров и их последствий, утвержденным приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КОМПАНИИ И РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВ ГРУППЫ С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ И СЛУЖБАМИ МЧС РОССИИ, ВЕДОМСТВАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

- Подразделения пожарной охраны объектов Компании и руководства ОГ при взаимодействии с противопожарными и АСФ и службами МЧС России, ведомствами и организациями по вопросам организации тушения пожаров и АСР осуществляют свои функции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России в части их касающейся, совместными приказами и указаниями, а также настоящим Положением.

- Подразделения пожарной охраны объектов Компании входят в состав территориальных и местных пожарно-спасательных гарнизонов.

- Порядок привлечения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров на объектах Компании определяется и осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в области пожарной безопасности, документами предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению АСР, совместными приказами, указаниями территориальных органов МЧС России и специальных подразделений ФПС МЧС России. Все объекты Компании должны быть включены в расписания выездов пожарно-спасательных гарнизонов. Контроль за включением объектов в расписание выездов возлагается на руководителя подразделения ПБОТОС ОГ и руководителя подразделения пожарной охраны объекта.

- Выезд подразделений МЧС России по автоматическому номеру вызова (сигнализации) на объекты, охраняемые подразделениями пожарной охраны Компании, осуществляется в полном объеме, предусмотренном расписанием выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона в безусловном порядке и на безвозмездной основе.

- Порядок и районы выезда подразделений пожарной охраны Компании, для оказания помощи территориальным подразделениям МЧС, в соответствии с расписанием выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона утвержденного актом главы муниципального образования (в городе федерального значения актом руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и согласовываются с руководителями подразделений пожарной охраны объекта Компании и ОГ с последующей компенсацией затрат в порядке, установленном российским законодательством.

- Привлечение подразделения пожарной охраны объекта Компании за границы территории, определенной расписанием выезда пожарно-спасательного гарнизона, осуществляется только по совместному решению ЕИО ОГ охраняемого ОГ и руководителя пожарной охраны объекта ОГ, с которым заключён договор.

- На объектах Компании должны периодически проводиться учения по отработке планов тушения пожаров, в том числе на объектах, охраняемых пожарными подразделениями Компании по договору, с привлечением сил и средств территориальных подразделений МЧС России по взаимно согласованным графикам.

- Рекомендуется не менее двух раз в год, по согласованию с должностными лицами территориальных органов МЧС России, инициировать занятия со средним и старшим начальствующим составом территориального пожарно-спасательного гарнизона, прибывающим на тушение пожара (ликвидацию аварий), по изучению порядка организации пожаротушения имеющимися системами пожаротушения и вооружением подразделений пожарной охраны Компании на этом объекте.

- При одновременном тушении пожара и ликвидации аварии (аварийной ситуации) взаимодействие с силами и средствами пожарно-спасательных гарнизонов осуществляется с учётом п. 9.8. настоящего Положения.

- ССЫЛКИ

- Конституция Российской Федерации.

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

- Приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий».

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

- СП 232.1311500.2015 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

- СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования.

- Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- Стандарт Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Положение Компании № П3-05 Р-0809 «Система обеспечения пожарной безопасности Компании».

- Положение Компании № П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

- Положение Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть».

- Положение Компании № П3-05 Р-0646 «Подготовка объектов Компании к безопасной работе в период пожароопасного сезона».

- Положение Компании № П3-05 Р-0061 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании».

- Методические указания Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании».

- Методические указания Компании № П3-05 М-0084 «Расчет начальных (максимальных) цен при проведении закупок на оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров».

- Инструкция Компании № П3-05 И-76506 «Проверка и оценка деятельности подразделений пожарной охраны, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров на объектах ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень Приложений к Положению Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень документов МЧС и МВД России, распространяющих своё действие на подразделения пожарной охраны Компании | Включено в настоящий файл |
| 2 | Рекомендуемые функции сторон при оказании услуг по договору на предупреждение и тушение пожара | Включено в настоящий файл |
| 3 | Типовые обязанности руководителя и участников нештатных противопожарных формирований | Включено в настоящий файл |
| 4 | Типовой табель боевого расчёта нештатного противопожарного формирования из 5 и 3 человек | Включено в настоящий файл |
| 5 | Типовая программа подготовки членов НППФ | Включено в настоящий файл |
| 6 | Пример программы соревнований ДПО и НППФ | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма командной заявки для участия в соревнованиях ДПД (ДПК) и НППФ | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ МЧС И МВД РОССИИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ СВОЁ ДЕЙСТВИЕ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КОМПАНИИ

- Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

- Приказ МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны».

- Приказ МЧС России от 24.08.2015 № 473 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

- Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2005 № 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

- Приказ МЧС России от 16.03.2007 № 140 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения».

- Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

- Приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий».

- Приказ МЧС России от 26.12.2018 № 633 «Об утверждении и введении в действие Руководства по радиосвязи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде» (за исключением положений пункта 6, в части прохождения личным составом военно-врачебной комиссии).

- Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны, утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 881н.

- Приказ МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о 
пожарно-спасательных гарнизонах».

- Руководство по тушению пожаров на железнодорожном транспорте. – М.: ВНИИЖТ, 2001.

- Указания по тушению пожаров на открытых технологических установках по переработке горючих жидкостей и газов. – М.: ГУПО МВД СССР, 1981.

- Рекомендации по работе личного состава подразделений ГПС МЧС России при тушении пожара разлитого нефтепродукта из автоцистерн. – М.: ГУГПС МЧС России, Академия ГПС МЧС России, 2003.

- Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. – М.: ГУГПС, ВНИИПО, МИПБ, 1999.

- Рекомендации по тушению пожаров газовых и нефтегазовых фонтанов. – М.: ГУПО МВД СССР, 1976.

- Дополнения к Рекомендациям по тушению пожаров газовых и нефтегазовых фонтанов, утверждённых ГУПО МВД СССР 30.04.1976 – М.: ГУПО МВД СССР, 1983.

- Рекомендации по организации и ведению боевых действий подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров на объектах с наличием аварийно химически опасных веществ – М.: ГУГПС МЧС России, ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2003.

- Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Рекомендации. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 
2004.

- Рекомендации по тушению полярных жидкостей в резервуарах. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007.

- Рекомендации об особенностях ведения боевых действий и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на различных объектах. М.: ГУ ГПС МВД России, 2000.

- Рекомендации «Тактика действий подразделений пожарной охраны в условиях возможного взрыва газовых баллонов в очаге пожара». МВД РФ, 2001.

- Методические рекомендации по тушению пожаров на наземных береговых сооружениях портов и судах, находящихся у причалов и пристаней морских портов и на внутренних водных путях. МЧС России, 2008.

- Рекомендации «Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров». 
МЧС России, 2007.

- Рекомендации «Обеспечение пожарной безопасности объектов хранения и переработки СУГ». ГУГПС МВД РФ, 1999.

- Рекомендации по тушению высокооктановых бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-98 в резервуарах. ВНИИПО-МЧС России, 2008.

- Приказ МЧС России от 21.04.2016 № 204 «О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения».

- Приказ МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Об утверждении Норм табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года».

- Приказ МЧС России от 20.10.2017 № 450 «Об утверждении Порядка проведения аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций».

- Приказ МЧС России от 26.10.2017 № 472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны».

- Методические указания по проведению расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, утвержденная заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 05.08.2013.

- Организационно-методические указания по тактической подготовке начальствующего состава федеральной противопожарной службы МЧС России, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России П.В. Платом 28.06.2007.

- Рекомендации по организации и тактике тушения пожаров в подвижном составе железнодорожного транспорта. ГУПО и ВНИИПО МВД СССР, 1987.

- Тактика тушения пожаров электроустановок, находящихся под напряжением. ВНИИПО 1986.

- Временные рекомендации по организации деятельности опорных пунктов по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (письмо МЧС России от 21.08.2013 
№ 43-3596-18).

- Рекомендации по мерам безопасности при ликвидации последствий аварий (пожаров) с сжиженными газами и горючими жидкостями при перевозке идетализации порядка реализации бизнес-процессов, регулирующих вопросы пожарной безопасности и готовности к аварийным ситуациям и реагирования в части организации и деятельности подразделений пожарной охраны на объектах Компании по железным дорогам (временные). МПС России, 1998.

- Наставление по использованию передвижной пожарной техники для тушения пожаров горючих жидкостей в резервуарах подслойным способом. ВНИИПО: ВИПТШ, 1994.

- Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным составом газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России. Главный военный эксперт П.В. Плат 02.07.2008 № 2-4-60-14-18.

- Приказ ГУГПС МВД России от 09.11.1999 № 86 «Об утверждении нормативных актов по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России».

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФУНКЦИИ СТОРОН ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТУШЕНИЕ ПОЖАРА

При заключении договора рекомендуется возлагать на Организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров следующие функции:

      - Осуществлять оперативное реагирование на возникающие пожары (загорания), их тушение имеющимися силами и средствами, проведение связанных с ними первоочередных АСР и пожарно-профилактическое обслуживание объектов ОГ.

      - Осуществлять и участвовать в обследованиях и целевых проверках объектов. Обеспечивать наблюдение за противопожарным состоянием объектов в соответствии с разработанной дислокацией объектов защиты участков, секторов, постов и дозорных служб.

      - Готовить предложения и обоснования по обеспечению мероприятий пожарной безопасности объектов ОГ, которые ОГ включает в свои бизнес-планы, целевые программы и планы организационно-технических мероприятий.

      - Готовить предложения по разработке организационно-распорядительных документов ОГ в области пожарной безопасности, осуществлять их согласование в части, касающейся обязательств Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

      - Анализировать противопожарное состояние объектов, информировать ОГ об их противопожарном состоянии.

      - Участвовать в деятельности пожарно-технической и постоянно-действующих комиссиях по производственному контролю ОГ.

      - Принимать меры в пределах полномочий, предоставленных Положением Компании 
№ П3-05 С-0102 «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании», направленные на устранение нарушений требований пожарной безопасности. Вручать должностным лицам объектов ОГ Акты-предписания, письменные предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объектах. Готовить Представления (информации) о необходимости приостановки полностью или частично работы объектов (отдельных производств), производственных участков, эксплуатации зданий, сооружений, участков электросети, находящихся в пожароопасном состоянии, а также о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, виновных в нарушении или невыполнении требований пожарной безопасности.

      - Осуществлять согласование и контроль над обеспечением мер пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ на объектах.

      - Изучать и распространять положительный опыт, новые эффективные формы и методы противопожарной защиты объектов. Выносить для рассмотрения руководству ОГ рекомендации (предложения) по повышению противопожарной устойчивости Объектов.

      - Вести учет пожаров, происшедших на Объектах, анализировать причины возникновения, готовить предложения по их недопущению и созданию условий, необходимых для успешного тушения пожаров и проведения, связанных с ними АСР.

      - Участвовать в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств происшедших пожаров, разработке предложений по их предупреждению и снижения потерь от них.

      - Проводить противопожарную пропаганду, участвовать в подготовке и обучении персонала ОГ мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара, участвовать в проведении вводного инструктажа вновь принятых работников.

      - Участвовать в проведении совместно с ОГ общественных смотров противопожарного состояния цехов и установок, соревнований команд ДПО и НППФ ОГ.

      - Рассматривать в пределах своей компетенции проектно-сметную документацию на объекты нового строительства, реконструкцию объекта, готовить предложения в технические условия и осуществлять согласование технических заданий через ОГ.

      - Участвовать в работе комиссий по приемке законченных строительством объектов, систем противопожарной защиты зданий, сооружений, установок.

      - Согласовывать планы локализации и ликвидации аварий / планы локализации и ликвидации последствий аварий, эксплуатационные паспорта, технологические регламенты, инструкции по пожарной безопасности на объекты, дефектные ведомости по объектам проведения капитального ремонта и другие документы, регламентирующие меры пожарной безопасности, через ОГ.

      - Участвовать в разработке ЛНД по пожарной безопасности.

      - Готовить отчетную документацию по направлению своей деятельности.

      - Взаимодействовать с территориальными государственными надзорными органами и подразделениями ГУ МЧС России по вопросам, касающимся пожарной безопасности объектов ОГ.

      - Обеспечивать соблюдение требований норм, правил, приказов и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, действующих на объектах ОГ и относящихся к деятельности Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

      - Участвовать в организации и проведении пожарно-тактических учений, тренировочных занятий по эвакуации работников ОГ. Участвовать в проведении тренировочных занятий по отработке планов локализации и ликвидации аварий / планов локализации и ликвидации последствий аварий.

      - Участвовать в работе комиссий по проверке работоспособности средств противопожарной защиты объектов.

      - Разрабатывать планы и карточки тушения пожаров.

      - Консультировать ОГ по вопросам пожарной безопасности.

      - Осуществлять контроль за поддержанием ОГ в работоспособном состоянии систем противопожарной защиты (установки пожаротушения и пожарной сигнализации, системы противодымной защиты, оповещения и противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения и т.д.), установленных на объектах, а также выполнять функции оперативного (дежурного) персонала в местах расположения приемных станций пожарной сигнализации.

      - Предоставлять информацию ОГ для подготовки исковых заявлений в суд о возмещении ущерба, причиненного пожаром, произошедшим на объекте в связи с невыполнением установленных требований норм и правил пожарной безопасности арендаторами, подрядными и другими организациями.

      - Предоставлять, по требованию ОГ, достоверную информацию о ходе оказания услуг, проводимых организационно-штатных изменениях.

      - По утвержденным руководителем ОГ и согласованным с руководством Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров графикам, с регистрацией в журнале, по дополнительному соглашению, проводить испытание пожарных рукавов и при необходимости выполнять их ремонт навязку соединительных полугаек.

При заключении договора ОГ рекомендуется возлагать на себя следующие функции:

- Оплачивать услуги, оказанные Организацией, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров в порядке, в сроки и в суммах, установленных соответствующим разделом Договора.

- Обеспечивать соблюдение на объектах требований пожарной безопасности, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности.

- Принимать необходимые меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности на основании актов предписаний пожарного надзора и письменных предложений Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, его представлений (информаций) о необходимости приостановки полностью или частично работы Объектов (отдельных производств), производственных участков, эксплуатации зданий, сооружений, участков электросети, находящихся в пожароопасном состоянии, а также о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, виновных в нарушении или невыполнении требований пожарной безопасности.

- Выполнять предписания, постановления, предложения и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарного надзора МЧС России и информировать Организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров о ходе их выполнения.

- Привлекать к ответственности своих работников, виновных в нарушении или невыполнении требований пожарной безопасности, а в случаях нарушений требований пожарной безопасности работниками подрядных организаций принимать меры по привлечению к ответственности подрядных организаций в соответствии с «Требованиями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», и информировать Организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров о принятых мерах.

- Своевременно и в полном объеме обеспечивать объекты средствами пожаротушения, связи и сигнализации. Обеспечивать наличие, правильную эксплуатацию, хранение и исправное содержание и работоспособность систем противопожарной защиты (установки пожаротушения и пожарной сигнализации, системы противодымной защиты, оповещения и противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения и т.д.), установленных на объектах. Обеспечивать замену на более современные и эффективные средства и системы, по рекомендациям Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

- Обеспечивать наличие и надлежащее хранение на объектах нормативного запаса огнетушащих веществ, годных для использования. Предоставлять Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров имеющиеся огнетушащие средства, в том числе пенообразователь, огнетушащий порошок, углекислоту и другие средства для тушения пожаров, проведения АСР на объектах, проведения 
пожарно-тактических учений и в других случаях необходимости их применения.

- Обеспечивать работников Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

- Организовывать пожарно-техническую комиссию в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0006 «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в организациях Компании ПАО «НК «Роснефть», ДПО или НППФ, обеспечивает их деятельность.

- Организовывать проведение обучения и подготовку своих работников, в том числе противопожарных формирований, мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.

- Разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Объектов на основании аналитических материалов и мероприятий по повышению их противопожарной устойчивости, рекомендованных Организацией, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

- Не допускать использования систем, средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения и инвентарь не по назначению.

- Обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров на объекты при осуществлении ими служебных обязанностей.

- Обеспечивать участие своих представителей в проводимых проверках противопожарного состояния объектов.

- Проводить противопожарную пропаганду. Обеспечивать здания, помещения и т.д. инструкциями о мерах пожарной безопасности, планами (схемами) эвакуации, знаками безопасности.

- Своевременно информировать и согласовывать с Организацией, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров проведение на объектах нового строительства, реконструкции объекта, технического перевооружения, пожароопасных работ, а также информировать Организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров о привлечении сторонних организаций к выполнению различных работ на объектах. Предоставлять и направлять в Организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров на рассмотрение проектную и иную документацию, через ОГ.

- Обеспечивать обучение личного состава Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров существующим на объекте специфическим особенностям, правилам техники безопасности в соответствии с выполняемыми функциями. Проводить контрольные проверки соблюдения требований охраны труда персоналом Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

- Незамедлительно информировать Организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров о возникающих пожарах, аварийных ситуациях, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменениях состояния дорог, проездов и водоисточников.

- Проводить расследование причин возникновения пожаров и аварий, готовить и реализовывать мероприятия по их недопущению, привлекая к данной работе Организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров и другие заинтересованные службы.

- Предоставлять Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров сведения о пожарной опасности имеющихся на объекте и во вновь внедряемых технологиях, веществах, материалах, сырье, а также другую информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

- Обеспечивать привлечение необходимого количества работников объекта и вспомогательной техники для тушения пожара и ликвидации аварии, а также беспрепятственно пропускать на объекты прибывающие подразделения государственной противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны и ведомственной пожарной охраны для тушения пожара или проведения пожарно-тактического учения.

- ОГ не вправе предъявлять Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров требования, ведущие к нарушению противопожарных норм и правил, ослаблению противопожарного состояния объектов ОГ, а также не относящиеся к деятельности Организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТИПОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ НЕШТАТНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

На руководителя НППФ возлагаются следующие обязанности:

- проводить занятия с участниками НППФ;

- руководить работой и проверять готовность к действию цеховых боевых расчетов;

- руководить тушением пожара и работами по предотвращению развития аварии на объекте (в цехе) до прибытия пожарной охраны;

- информировать руководство объекта (цеха) о нарушениях противопожарного режима.

Командир отделения (боевого расчета) НППФ обязан:

- следить за готовностью к действию средств пожаротушения в цехе своей смены;

- при заступлении на работу проверить наличие членов отделения НППФ по Табелю боевого расчета;

- обеспечить явку на занятия членов НППФ отделения;

- проверять в отделении знание членами НППФ своих обязанностей;

- руководить тушением пожара при его возникновении на объекте (в цехе, СП ОГ) до прибытия пожарной охраны или руководителя НППФ.

Участники НППФ должны:

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

- в возможно короткие сроки прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении АСР и оказывать первую помощь пострадавшим;

- соблюдать правила охраны труда в пожарной охране;

- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование;

- выполнять законные распоряжения руководителя НППФ и руководителя тушения пожара.

Знать:

- характерные особенности опасных факторов, возникающих при ведении боевых действий при ликвидации пожара или вследствие этих действий, и способы защиты от них;

- свои обязанности по Табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении в рамках своих компетенций;

- особенности возможных аварийных ситуаций на объекте (в цехе, в СП ОГ);

- опасные свойства продуктов сгорания, поражающие свойства веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых объекте (в цехе, в СП ОГ), порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);

- производственные и технологические особенности объекта (в цехе, в СП ОГ), характер возможных АСР и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;

- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, состоящих на вооружении формирования;

- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;

- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного пожара и проведения связанных с ним АСР.

Уметь:

- выполнять функциональные обязанности при тушении пожара и проведении связанных с ним АСР;

- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;

- оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре, а также эвакуировать их в безопасные места;

- работать на штатных средствах связи;

- незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;

- выполнять АСР, обусловленные спецификой конкретного объекта (установки) в рамках своих компетенций.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТИПОВОЙ ТАБЕЛЬ БОЕВОГО РАСЧЁТА НЕШТАТНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИЗ 5 И 3 ЧЕЛОВЕК

Оповещение осуществляется:

- ручными извещателями, расположенными ______,

- по телефону, находящемуся __________ (тел. пожарной охраны, оператора, и т.д.),

- громкоговорящей установкой (мегафон, система оповещения, и т.д.), находящейся __________.

Отделение НППФ из 5 человек

Руководитель НППФ: Ф.И.О. _______________________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с членами НППФ. Информирует руководство объекта (цеха, подразделения) о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами НППФ, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Работник № 1: Ф.И.О. _________________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия руководителя НППФ исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону ____ и оповещает руководство и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие руководителя НППФ исполняет его обязанности.

Работник № 2: Ф.И.О. _________________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие руководителя НППФ исполняет обязанности работника № 1.

Работник № 3: Ф.И.О. _________________________________________

Работник № 4: Ф.И.О. _________________________________________

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через руководителя НППФ принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Отделение НППФ из 3 человек

Руководитель НППФ: Ф.И.О. _________________________________________

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с членами НППФ. Информирует руководство о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами НППФ, осуществляет эвакуацию рабочих и служащих до прибытия подразделений пожарной охраны.

Работник № 1: Ф.И.О. _________________________________________

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия руководителя НППФ исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону _____ и оповещает руководство и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие руководителя НППФ исполняет его обязанности.

Работник № 2: Ф.И.О. _________________________________________

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения и соблюдением противопожарного режима работающими.

При пожаре принимает участие в эвакуации рабочих и служащих, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения.

В отсутствие руководителя НППФ исполняет обязанности дружинника № 1.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ НППФ

Тема 1. Организация работы нештатных противопожарных формирований (2 ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории предприятия, в зданиях и помещениях (8-12 ч).

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

Тема 4. Обязанности членов НППФ по табелю боевого расчета. Практическая отработка действий. (4 ч).

Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч).

Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч).

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи (2 ч).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРИМЕР ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ ДПО И НППФ

Цели и задачи

Соревнования ДПО и НППФ проводятся с целью:

- привлечения широких масс работников Общества к участию в проведении профилактических мероприятий по предупреждению пожаров;

- повышения качества обучения и тренировок членов ДПО и НППФ в боевой работе по тушению пожаров;

- разъяснения и показа работникам Общества, а также населению правил применения первичных средств пожаротушения;

- популяризации деятельности ДПО и НППФ.

Программа соревнований

Соревнование боевых расчетов ДПО и НППФ цехов проводятся по следующей программе:

- 1 этап – боевое развертывание от автоцистерны на 80 м с подачей воды;

- 2 этап – тушение горящей жидкости (керосин – 2 л, вода – 30 л, бензин – 0,25 л) находящейся в противне размером 1,5 м х 1,0 м c помощью огнетушителя ОП-5.

Форма одежды участников – рабочая.

Участник, стартующий на 2-м этапе, должен иметь каску с защитным забралом, рукавицы, куртку и брюки.

Условия соревнований

Команда состоит из 5 человек. Четыре человека стартуют на первом этапе и один – на втором. Старт первому и второму этапам дается раздельно. По окончании соревнований на первом этапе дается время на подготовку участников и установку спортивных снарядов для второго этапа.

1-й этап

Из состава отделения боевого расчета выделяются четыре номера, которые выходят на старт и по команде «марш» бегут к автоцистерне (50 м). Двигатель автомобиля работает. 
Пожарно-техническое вооружение находится в отсеках автомобиля в закрепленном состоянии. Мишень располагается в 80 м от автомобиля. Позиция ствольщика находится на расстоянии 5 м от мишени.

1-й номер – берет два рукава (77 мм) из отсека пожарного автомобиля, прокладывает магистральную линию до разветвления, производит соединение магистральной линии с автоцистерной.

2-й номер – берет разветвление из отсека пожарного автомобиля, производит соединение линий (магистральной и рабочей) с разветвлением.

3-й номер – берет два рукава (51 мм) из отсека пожарного автомобиля, прокладывает рабочую линию на два рукава.

4-й номер – берет ствол (литер «Б») из отсека пожарного автомобиля, производит соединение ствола с рабочей линией и работает со стволом.

Первый этап считается законченным, когда струей воды ствольщик «поражает» мишень. Мишень считается пораженной после заполнения емкости 10 литрами воды через отверстие в центре мишени. В момент заполнения емкости указанным количеством воды срабатывает сигнальное устройство. Для проведения соревнований подготавливаются три комплекта рукавов, предварительно замочив их.

2-й этап

Преодоление забора и тушение горящей жидкости, находящейся в противне с помощью огнетушителя ОП-5. Забор находится на расстоянии 20 м от линии старта. Огнетушитель расположен в 10 м от забора. Противень находится на расстоянии 50 м от старта. Длина дистанции этапа составляет 100 м. Участник становится перед линией старта, не наступая на нее. По команде судьи «марш» бежит до забора, преодолев его, берет огнетушитель и производит тушение горящей жидкости в противне. Если одним огнетушителем потушить не удается, приводит в действие резервный огнетушитель, находящийся в 5 м от противня. После того как огонь будет потушен, бежит к финишу (50 м).

Второй этап считается законченным, когда участник пересек линию финиша и горение в противне полностью ликвидировано.

Примечание:

1. Упражнение считается невыполненным, если участник после тушения бросил огнетушитель в противень.

2. Если в момент финиширования огонь в противне вспыхнет снова, участник обязан вернуться к противню и произвести дотушивание.

Зачет и оценка

Лучшие боевые расчеты определяются по наименьшему времени, затраченному на выполнение всех упражнений 1-го и 2-го этапов. При одинаковом времени, показанном несколькими боевыми расчетами, преимущество имеет расчет, участник которого показал лучшее время при тушении жидкости в противне огнетушителем ОП-5 (на втором этапе).

Награждение

Участники команд (боевых расчетов) цехов, занявшие призовые места (первое, второе и третье) награждаются дипломами и денежными премиями. Соответствующие затраты должны быть предусмотрены в утверждённом фонде заработной платы (внереализационные расходы) на эти цели.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА КОМАНДНОЙ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДПД (ДПК) И НППФ

Главному судье соревнований

______________________

(должность, Ф.И.О.)

З   А   Я   В   К   А

на участие в соревнованиях ДПД (ДПК) НППФ от ______________________

| № | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Занимаемая должность | Табельный номер | Виза врача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Начальник цеха (структурного подразделения)              (подпись)

Объект - производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спецтехнику, территорию и другие инженерные сооружения.