УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – главный геолог ООО «БНГРЭ»

___________ М.Е. Клепиков

«___» _____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА)

г. Красноярск 2025 г.

- Цель

Цель настоящего Технического Задания — поставка многопараметрического преобразователя (многопараметрического датчика), используемого в работе совместно с многофазным расходомером Roxar MPFM 2600.

- Описание работы

Преобразователь многопараметрический для измерения разности давлений, температуры газообразных и жидких сред.

Параметры преобразователя преобразуются в аналоговый выходной сигнал постоянного тока (4-20 мА) и в цифровой сигнал в стандарте протокола HART. Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

Область применения – на нефтегазовых месторождениях.

- Требования

|  | Характеристика | Значение | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многопараметрический преобразователь | Модель 3051SMV |  |
| 2 | Питание | 24В |  |
| 3 | Взрывозащищенное исполнение | Да |  |

- Параметры условий эксплуатации

- Окружающая температура: от -60 до +70 °C;

- Диапазон измерения абсолютного/избыточного давления: 0-250 бар.

- Комплектность

- Многопараметрический преобразователь;

- Паспорт;

- Руководство по эксплуатации;

- Транспортировочный кейс;

- Клапанный блок не требуется.

- Доставка

Доставка многопараметрического преобразователя осуществляется за счет Поставщика до объекта Заказчика.

Базис поставки: г. Красноярск

На транспортной таре предусмотреть знаки «Верх», «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192-96.

Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

- Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации, а также действующих норм и правил по эксплуатации установок – 12 месяцев.

Составил:

Главный специалист УИС                                                                              Смирнов К.М.

Согласовано:

Начальник управления по исследованию скважин                                         Ефимов Д.Н.