**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка ЗИП к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600 в 2025 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

Лот № 1: август 2025 г. – декабрь 2025 г.;

Лот № 2: август 2025 г. – сентябрь 2025 г.

Базис поставки:

* Лоты №№ 1,2 – DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 3А, 14 этаж.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений (Параметр оценки)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Лот №1 (МТР поставляются новыми, не бывшими в эксплуатации)** | | | |
|  | Полевая электроника к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600 (Приложение 1) | Шт. | 2 |
|  | Гамма-детектор (гамма-плотномер) к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600 (Приложение 2) | Шт. | 2 |
|  | Многопараметрический преобразователь к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600 (Приложение 3) | Шт. | 1 |
| **Лот №2 альтернативный (МТР поставляются б/у)** | | | |
| 1. | Полевая электроника к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600 (Приложение 1) | Шт. | 2 |
| 2. | Гамма-детектор (гамма-плотномер) к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600 (Приложение 2) | Шт. | 2 |
| 3. | Многопараметрический преобразователь к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600 (Приложение 3) | Шт. | 1 |

* Заявленная стоимость по лотам №№ 1, 2 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Оферта может быть представлена как на всю номенклатуру ТМЦ, указанную в требованиях к предмету оферты, так и на часть номенклатурных позиций ТМЦ, указанных в Требованиях к предмету оферты позиционно. Предоставление оферты на часть объема в пределах одной номенклатурной позиции не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Опцион не предусмотрен.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 14 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/ (391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №1 – DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 3А** | | | | |
| 2.1 | **Полевая электроника (новый)**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) декларации  на русском языке (если предусмотрено)  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства (если предусмотрено) | Да/Нет | Да |
| 2.2 | **Гамма-детектор (гамма-плотномер) (новый)**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №2 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке (если предусмотрено)  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства (если предусмотрено) | Да/Нет | Да |
| 2.3 | **Многопараметрический преобразователь (новый)**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №3 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке (если предусмотрено)  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства (если предусмотрено) | Да/Нет | Да |
| **Лот №2 (альтернативный) – DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 3А** | | | | |
| 2.4 | **Полевая электроника (б/у)**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №1 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) декларации  на русском языке (если предусмотрено)  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства (если предусмотрено) | Да/Нет | Да |
| 2.5 | **Гамма-детектор (гамма-плотномер) (б/у)**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №2 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке (если предусмотрено)  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства (если предусмотрено) | Да/Нет | Да |
| 2.6 | **Многопараметрический преобразователь (б/у)**  Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №3 к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Копия паспорта/руководства (инструкции) по эксплуатации на русском языке (если предусмотрено)  Форма 6т Техническое предложение  Копия сертификата/декларации соответствия изделия требованием законодательства (если предусмотрено) | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
| **Лот №1 – DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 3А** | | | | |
| 2.7 | МТР при отгрузке должны быть надежно упакованы любым методом на усмотрение Поставщика,  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.8 | МТР поставляются новыми, не бывшими в эксплуатации | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| **Лот №2 (альтернативный) – DAP, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, 3А** | | | | |
| 2.9 | МТР при отгрузке должны быть надежно упакованы любым методом на усмотрение Поставщика,  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.10 | Возможность поставки МТР, бывшего в употреблении (в исправном/рабочем состоянии) | Акт осмотра за подписью руководителя организации, подтверждающий работоспособность МТР | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условие соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии со всеми условиями проекта договора (форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.
* Технические характеристики и комплектность могут корректироваться по согласованию с заказчиком.

Приложения:

1. Техническое задание на поставку полевой электроники к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600;
2. Техническое задание на поставку гамма-детектора (гамма плотномера) к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600;
3. Техническое задание на поставку многопараметрического преобразователя к многофазным расходомерам ROXAR MPFM 2600.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник управления по исследованию скважин Д.Н. Ефимов

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)