**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка материалов для системы водоочитски.

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ».

Лоты № 1,2,3 являются неделимыми.

Место поставки:

Базис поставки по Лоту № 1: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Базис поставки по Лоту № 2: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Базис поставки по Лоту № 3: DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем поставки:

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | | |
|  | Кассета сменная для фильтра | шт. | 66 | март 2022 |
|  | Соль таблетированная | кг. | 400 | март 2022 |
|  | Фильтр для воды | шт. | 18 | март 2022 |
| **Лот № 2** | | | | |
|  | Комплект ЗИП | шт. | 10 | март 2022 |
| **Лот № 3** | | | | |
|  | Комплект ЗИП | шт. | 1 | март 2022 |

Заявленная стоимость должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями DAP (ИНКОТЕРМС 2010)

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А».

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт. Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | | |
|  | **Кассета сменная для фильтра.**  Тип: Сменный картридж;  Применение: фильтр Барьер-КБ-6;  Ресурс кассеты фильтра: не менее 350 л. | Копия  паспорта | Да /Нет | Да |
|  | **Соль.**  Тип: таблетированная для очистки воды  Основной материал: соль;  Вес упаковки: не более 25 кг;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 51574-2000.** | Копия  паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
|  | **Фильтр для воды.**  Система очистки: одноступенчатая;  Материал корпуса: пластик;  Объем резервуара чистой воды (л): не мене 4;  Способ очистки: сорбционный;  Соответствие изделия: **ГОСТ 31952-2012**. | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
| **Лот № 2,3** | | | | |
| **Один комплект ЗИП должен содержать следующие позиции:** | | | | |
|  | **Гравий кварцевый.**  Фракция: 2-5 мм;  Количество, кг: 40.  вес упаковки 1 упаковки: не более 20,0 кг;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 51641-2000.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Загрузка обезжелезивания.**  Артикул: EcoFerox;  Фракция, мм: 0,7-1,5;  Количетсво, л: 100;  Упаковка - мешок 20 л (10-13 кг); | Копия паспорта | Да / Нет | Да |
|  | **Уголь активированный.**  Артикул: AK47;  Тип: гранулированный;  Количество, л: 100;  Размер частиц, мм: 12х40;  Йодное число – 1200 мг/г;  Упаковка: мешок, не более 25 кг;  Основа: скорлупа кокосового уголя. | Копия паспорта | Да / Нет | Да |
|  | **Лампа.**  Назначение: для УФ стерилизатора STERILIZER - UV6GPM - 1";  Количество, шт.: 1;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 51871-2002.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
|  | **Антискалант.**  Реагент: VYLOX;  Количество, кг: 22;  Емкость: канистра 22 л;  Внешний вид - однородная, бесцветная, прозрачная жидкость. | Копия паспорта | Да /Нет | Да |
|  | **Гипохлорит натрия**  Марка: А;  Содержание активного хлора, г/дм³: не менее 190 г/дм³;  Количетсво, кг:108;  Упаковка, л: не более 20;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 57568-2017.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
|  | **Муфта комбинированная**  Количество: 4;  Диаметр резьбы, дюйм: 3/4;  Типоразмер, мм: 25;  Вид фитинга: разборный;  Назначение: для полипропилена;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013**. | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта комбинированная.**  Количество: 4 ед;  Диаметр резьбы, дюйм: 3/4;  Типоразмер, мм: 32;  Вид фитинга: разборный;  Назначение: для полипропилена;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013**. | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта.**  Количество: 4;  Тип: соединительная;  Материал: полипропилен;  Диаметр, мм: 25;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013**. | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта.**  Количетсво: 4;  Тип: соединительная;  Материал: полипропилен;  Диаметр, мм: 32;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта.**  Количество: 4;  Типо: переходная;  Материал: полипропилен;  Диаметр, мм: 32х25;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Угольник.**  Количество: 4 ед;  Тип фитинга: угольник;  Номинальный диаметр, мм: 25;  Угол, градус: 90;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 52134-2003.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Угольник.**  Количество: 4 ед;  Тип фитинга: угольник;  Номинальный диаметр, мм: 32;  Угол, градус: 90;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 52134-2003.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Труба.**  Количество: 4 ед;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 25;  Длина, м: не менее 2;  Толщина стенки, мм: не менее 4;  [Армирование: стекловокно;](https://variant-a.ru/catalog/truba_pn25_25_4_2_armirovannaya_steklovoloknom_rosturplast_kod_12630.html)  Соответствие изделия: **ГОСТ 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Труба.**  Количество: 4 ед;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 32;  Длина, м: не менее 2;  Толщина стенки, мм: не менее 5;  [Армирование: стекловокно;](https://variant-a.ru/catalog/truba_pn25_25_4_2_armirovannaya_steklovoloknom_rosturplast_kod_12630.html)  Соответствие изделия: **ГОСТ 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Кран шаровой.**  Количетсво, шт.: 2;  Вид: прямой;  Тип арматуры: запорная;  Тип затвора: ручка;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 25. | - | Да / Нет | Да |
|  | **Кран шаровой.**  Количетсво, шт.: 2;  Вид: прямой;  Тип арматуры: запорная;  Тип затвора: ручка;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 32. | - | Да / Нет | Да |
|  | **Клей.**  Назначение: для труб ПВХ;  Состав: Твердый ПВХ, тетрагидрофуран (стабилизированный ТГФ), метилэтилкетон, циклогексанон;  Масса, кг: не более 0,25. | - | Да / Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, дата изготовления не ранее 01.09.2021. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

**3. Требования к контрагенту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
|  | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя).  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
|  | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
|  | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Сведения (референц-лист), подтверждающий опыт выполнения аналогичных договоров с указанием конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
|  | Отсутствие  неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата);  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

**4. Прочие требования**

* Оригиналы документации (паспорт, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А» в офис, копии документации (паспорт, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО А.Э.Давтян

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)