**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка ЗИП к оборудованию для очистки воды.

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ».

Срок поставки: 15.01.2023 г.

Место поставки:

Базис поставки по Лоту № 1: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Базис поставки по Лоту № 2: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Базис поставки по Лоту № 3: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

Базис поставки по Лоту № 4: DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

Базис поставки по Лоту № 5: DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

Базис поставки по Лоту № 6: DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем поставки:

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
|  | Загрузка Активированный уголь АК47 12х40 | кг | 1300 |
|  | Гравий кварцевый, фр.2-5мм | кг | 520 |
|  | Загрузка обезжелезивания | л | 286 |
|  | Мембрана сменная для установки осмоса РО-750 | шт | 39 |
|  | Лампа ультрафиолетовая для УФ-стерилизатор STERILIZER | шт | 13 |
|  | Картридж полипропиленовый ПП-5М-20BB | шт | 176 |
| **Лот № 2** | | | |
|  | Установочный комплект установки водоочистки | шт. | 13 |
| **Лот № 3** | | | |
|  | Соль таблетированная | кг | 525 |
|  | Соль техническая | кг | 3200 |
| **Лот № 4** | | | |
| 1. 4 | Загрузка Активированный уголь АК47 12х40 | кг | 100 |
|  | Гравий кварцевый, фр.2-5мм | кг | 40 |
|  | Загрузка обезжелезивания | л | 22 |
|  | Мембрана сменная для установки осмоса РО-750 | шт | 3 |
|  | Лампа ультрафиолетовая для УФ-стерилизатор STERILIZER | шт | 1 |
|  | Картридж полипропиленовый ПП-5М-20BB | шт | 16 |
| **Лот № 5** | | | |
| 5.1 | Установочный комплект установки водоочистки | шт. | 1 |
| **Лот № 6** | | | |
| 6.1 | Соль таблетированная | кг | 100 |

Заявленная стоимость должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями DAP (ИНКОТЕРМС 2010)

Лоты № 1,2,3,4,5,6 являются неделимыми. Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты. Предоставление оферты на часть объема в пределах одного Лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки товара, не превышающее ±10% от общего количества. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное согласование не требуется.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар без изменения остальных согласованных условий.

Опцион в сторону увеличения / уменьшения: +100%/ -100% от общего объема поставляемого Товара в стоимостном выражении.

Данное условие об опционе является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты срока поставки.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А».

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт. Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1, 4** | | | | |
|  | Активированный уголь АК47 12х40  Тип: Загрузка  Основной материал: активированный уголь  Вес упаковки: не более 25 кг/ 50л;  Соответствие изделия: ГОСТ Р 55956-2014. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
|  | Гравий кварцевый, фр.2-5мм  Тип: Загрузка  Основной материал: гравий кварцевый  Вес упаковки: не более 25 кг;  Соответствие изделия: ГОСТ Р 51641-2000. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
|  | Загрузка обезжелезивания  Марка: Экоферокс (EcoFerox)  Основной материал: природный цеолитовый туф с содержанием основного вещества 85 ÷ 95 %  Вес упаковки: не более 20л/ 10-13 кг;  Соответствие изделия: ГОСТ Р 51641-2000. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
|  | Мембрана сменная для установки осмоса РО-750  Тип: Vontron **ULP21**-**4040;**  Основной материал: полиамид  Вес упаковки 1шт: 4 кг;  Соответствие изделия: ГОСТ Р 59418-2021. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
|  | Лампа ультрафиолетовая для УФ-стерилизатор STERILIZER  Тип: UV6GPM - 1"  Основной материал: стекло, пластик  Вес в упаковке 1шт: 200г;  Соответствие изделия: ГОСТ 28369-89. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
|  | Картридж полипропиленовый  Тип: ЭФГ 112/250-5, для холодной воды  *Высота: 250 мм.*  *Диаметр: 112 мм.*  Основной материал: полипропилен  Соответствие изделия: ГОСТ Р 58810-2020. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| **Лот № 2, 5** | | | | |
| **Один Установочный комплект установки водоочистки должен содержать:** | | | | |
|  | **Антискалант.**  Реагент: VYLOX;  Количество, кг: 22;  Емкость: канистра 22 л;  Внешний вид - однородная, бесцветная или зеленоватая, прозрачная жидкость. | Копия паспорта | Да /Нет | Да |
|  | **Гипохлорит натрия**  Марка: А;  Содержание активного хлора, г/дм³: не менее 190 г/дм³;  Количество, кг:108;  Упаковка, л: не более 20;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 57568-2017.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
|  | **Муфта комбинированная**  Количество: 2 ед;  Диаметр резьбы, дюйм: 3/4;  Типоразмер, мм: 25;  Вид фитинга: разборный;  Назначение: для полипропилена;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013**. | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта комбинированная.**  Количество: 4 ед;  Диаметр резьбы, дюйм: 3/4;  Типоразмер, мм: 32;  Вид фитинга: разборный;  Назначение: для полипропилена;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013**. | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта.**  Количество: 2;  Тип: соединительная;  Материал: полипропилен;  Диаметр, мм: 25;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013**. | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта.**  Количество: 4 ед.;  Тип: соединительная;  Материал: полипропилен;  Диаметр, мм: 32;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Муфта.**  Количество: 2 ед.;  Тип: переходная;  Материал: полипропилен;  Диаметр, мм: 32х25;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Угольник.**  Количество: 4 ед.;  Тип фитинга: угольник;  Материал: полипропилен;  Номинальный диаметр, мм: 25;  Угол, градус: 90;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 52134-2003.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Угольник.**  Количество: 8 ед;  Тип фитинга: угольник;  Материал: полипропилен;  Номинальный диаметр, мм: 32;  Угол, градус: 90;  Соответствие изделия: **ГОСТ Р 52134-2003.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Труба.**  Количество: 2 ед;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 25;  Длина, м: не менее 2;  Толщина стенки, мм: не менее 4;  [Армирование: стекловокно;](https://variant-a.ru/catalog/truba_pn25_25_4_2_armirovannaya_steklovoloknom_rosturplast_kod_12630.html)  Соответствие изделия: **ГОСТ 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответствия | Да / Нет | Да |
|  | **Труба.**  Количество: 6 ед;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 32;  Длина, м: не менее 2;  Толщина стенки, мм: не менее 5;  [Армирование: стекловокно;](https://variant-a.ru/catalog/truba_pn25_25_4_2_armirovannaya_steklovoloknom_rosturplast_kod_12630.html)  Соответствие изделия: **ГОСТ 32415-2013.** | Копия паспорта,  копия сертификата соответсвия | Да / Нет | Да |
|  | **Кран шаровой.**  Количество, шт.: 2;  Вид: прямой;  Тип арматуры: запорная;  Тип затвора: ручка;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 25. | Копия паспорта,  копия сертификата соответствия | Да / Нет | Да |
|  | **Кран шаровой.**  Количество, шт.: 2;  Вид: прямой;  Тип арматуры: запорная;  Тип затвора: ручка;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 32. | Копия паспорта,  копия сертификата соответствия | Да / Нет | Да |
|  | **Кран шаровый - пробоотборник**  Количество, шт.: 1 ед.;  Вид: прямой;  Тип арматуры: запорная;  Тип затвора: ручка;  Материал корпуса: полипропилен;  Диаметр, мм: 15. | Копия паспорта,  копия сертификата соответствия | Да / Нет | Да |
|  | **Ножницы.**  Количество, шт: 1  Назначение: для труб ПВХ;  Лезвия: из износостойкой стали  Ручки: с храповым механизмом  Диаметр разрезаемых труб: 25, 32 мм | Копия паспорта,  копия сертификата соответствия | Да / Нет | Да |
|  | **Клей.**  Количество, кг: 0,5  Назначение: для труб ПВХ;  Состав: UPVC, тетрагидрофуран (стабилизированный ТГФ), метилэтилкетон, циклогексанон;  Бесцветный  Вязкость 1800-3500 мПаск | Копия паспорта,  копия сертификата соответствия | Да / Нет | Да |
| **Лот № 3, 6** | | | | |
|  | **Соль таблетированная**  Масса одной таблетки - 12,6 г  диаметр одной таблетки - 25,2 мм  высота одной таблетки - 15,4 мм  цвет - белый  Вес упаковки: не более 25 кг;  Массовые доли веществ (в одной таблетке):  — хлорида натрия 99,7%  — кальция-иона 0,003%  — магний-иона 0,001%  — сульфат-иона 0,09%  — нерастворимого в воде остатка 0,005%  ГОСТ 51574-2003 | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
|  | **Соль техническая**  Массовые доли веществ:  NaCl 98.26 %  Ca 0.35 %  Mg 0.02 %  SO4 0.84 %  Нерастворимый остаток 0.31 %  K 0.012 %  Fe2O3 0.002 %  Массовая доля влаги 0.1 % | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| **Общие требования** | | | | |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, дата изготовления не ранее 01.10.2022. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

**3. Требования к контрагенту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
|  | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя), копия действующего договора с заводом-изготовителем (или его Торговым Домом/ дилером) на весь объем поставок, заверенная руководителем | Да/Нет | Да |
|  | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
|  | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
|  | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

**4. Прочие требования**

* Оригиналы документации (паспорт, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А» в офис, копии документации (паспорт, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

И.о.начальника отдела ОТ и ПБ К.А. Воронов

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)