ИЗМ.2

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2. ГЛОССАРИЙ	4

2.1 СОКРАЩЕНИЯ	4

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА	5

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЕЛННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА	6

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАБОТНИКА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЪЕКТОВ В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД	7

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	8

3.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ	9

4.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	10

5.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ	11

6.	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ	12

7.	ССЫЛКИ	13

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция по охране труда ООО «РН-Ванкор» «При обслуживании объектов в паводковый период» устанавливает единые требования к безопасному проведению работ по обслуживанию объектов в паводковый период.

Настоящая Инструкция по охране труда разработана с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция по охране труда обязательна для исполнения работниками структурных подразделений административно подчиненных заместителю генерального директора по материально-техническому обеспечению и транспорту ООО «РН-Ванкор», структурных подразделений административно подчиненных первому заместителю генерального директора по производству - главному инженеру ООО «РН-Ванкор», задействованными в обслуживании объектов ООО «РН-Ванкор» в паводковый период, а также на объектах АО «Ванкорнефть», ПАО «НК «Роснефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл».

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Инструкция по охране труда является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция по охране труда утверждается генеральным директором и вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу на основании распоряжения ООО «РН-Ванкор».

- ГЛОССАРИЙ

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ОБЩЕСТВО | – | Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ООО «РН-Ванкор»). |
| --- | --- | --- |
| СИЗ | – | средства индивидуальной защиты. |
| СИЗод | – | средства индивидуальной защиты органов дыхания. |

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

К производству работ на объектах Общества допускается работники:

- достигшие 18 лет;

- прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по здоровью;

- имеющие соответствующее профессиональное образование и квалификационное удостоверение;

- прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по программе первичного инструктажа на рабочем месте в соответствии с требованиями Стандарта ООО «РН-Ванкор» № П3-05 С-0188 ЮЛ-583 «Система управления охраной труда»;

- прошедшие стажировку на рабочем месте по программе теоретического и практического обучения безопасным приемам и методам работы, требованиям охраны труда;

- прошедшие проверку знаний и получившие допуск к самостоятельной работе;

- прошедшие обучение по электробезопасности с последующим присвоением соответствующей квалификационной группы;

- прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума и оказанию первой помощи пострадавшим.

В весенне-летний период объекты Общества могут быть подтоплены паводковыми водами в результате подъема уровня в реках, озерах в период интенсивного таяния снега, обильных осадков.

Для обеспечения безопасности производства работ на объектах в паводковый период необходимы:

- подготовка производственных объектов к работе в паводковый период;

- проведение внепланового инструктажа работников по особенностям работы в паводковый период по данной инструкции;

- применение средств индивидуальной защиты;

- осуществление контроля за состоянием производственных объектов, автодорог, проездов, проходов в паводковый период.

При работе совместно с другими работниками следует согласовывать взаимные действия, следя, чтобы они не привели к травме.

Для обеспечения безопасности работающих в паводковый период необходимо выявлять границы возможных зон прохождения паводковых вод и зон затопления, а также возвышенные, редкозатапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест нахождения производственных объектов, а также кратчайшие пути движения к ним.

О месте хранения лодок, плотов, и строительных материалов, необходимых для изготовления подручных плавсредств необходимо устно оповестить всех работников цеха. Персонал должен быть осведомлён о местах хранения плавсредств, и проинструктирован по их использованию.

О местах прохождения паводковых вод и возвышенных, редко затапливаемых местах необходимо информировать работников во время проведения инструктажа по особенностям работы в паводковый период.

Во время прохождения паводковых вод необходимо осуществлять строгий контроль за движением автотранспорта по территории внутрипромысловых дорог. Нарушение маршрута движения может привести к попаданию в зону прохождения паводковых вод и созданию аварийной ситуации.

Руководителям цехов, участков, бригад при направлении работников для выполнения работ на производственных объектах в паводковый период необходимо обеспечить работников исправными аппаратами мобильной связи (радиостанциями).

С целью защиты от затопления и подтопления территории в паводковый период необходимо осуществлять планировку территории (засыпка ям и углублений).

Отвод поверхностного стока с площадок аппаратов, насосных блоков, технологических узлов и т.п. следует осуществлять в канализационные или ливневые системы. Отвод поверхностного стока на рельеф не допускается.

Для защиты территории производственных объектов от затопления и подтопления и уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком следует предусматривать:

- предупреждение загрязнения почвы, водоемов, защищаемых территорий отходами производства, нефтепродуктами;

- предупреждение опасных размывов дорог, проездов, проходов;

- уменьшение количества загрязненных нефтепродуктами промливневых стоков;

- предотвращение утечек нефтепродуктов из-за неплотностей запорной арматуры, фланцевых, муфтовых соединений;

- организацию уборки территории объектов, проведение своевременного ремонта оборудования;

- упорядочение складирования сыпучих и жидких материалов;

- наблюдение за развитием паводковой обстановки.

Не загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам. Использование противопожарного инвентаря не по назначению не допускается.

Персонал обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе, о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

## 3.1. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЕЛННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Работник должен:

- знать и соблюдать трудовую и производственную дисциплину, установленный режим труда и отдыха в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» № П2-03 Р-0608 ЮЛ-583 «Правила внутреннего трудового распорядка»;

- соблюдать трудовую дисциплину, содержать рабочее место, оборудование, приспособления и передавать их сменяющему работнику в порядке, чистоте исправности;

- принимать все меры к устранению причин и условий, которые могут привести к аварийной ситуации, пожару, инциденту, несанкционированному проникновению на объект посторонних лиц;

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, использовать рабочее время для производительного труда, своевременно исполнять задания руководства;

- выполнять установленные нормы труда, уметь пользоваться средствами связи и контроля загазованности, оборудованием, установленным на объекте, средствами освещения объекта;

- соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, гигиены труда и пожарной безопасности, работать только в выданной спецодежде, пользоваться СИЗ и СИЗОД;

- бережно относиться к имуществу предприятия, эффективно использовать оборудование, экономно расходовать материалы, топливо, энергию;

- сообщать руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни, здоровью людей, сохранности имущества, принимать меры к устранению причин, препятствующих производству работ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, трудовым договором, неукоснительно выполнять все требования настоящей инструкции.

В случае несоответствия рабочего места требованиям норм и правилам безопасности работник имеет право отказаться от выполнения работ, уведомив об этом своего непосредственного руководителя.

О каждом случае травмы, полученной лично, а также другими работниками, неисправности оборудования, приспособлений, инструмента работник должен немедленно сообщать непосредственному руководителю.

За нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности работник может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными документами Общества.

## 3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА РАБОТНИКА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЪЕКТОВ В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД

Рабочий персонал должен знать, что работы по обслуживанию объектов в паводковый период могут оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека в процессе производственной деятельности.

Основными источниками опасности при обслуживании объекта в паводковый период могут быть:

- паводковые воды, размывающие грунт (Рис. 1);

- размывание паводковыми водами фундаментов зданий и сооружений (Рис. 2);

- подтопление парка химреагентов и унос опасных веществ вместе с талыми водами;

- скользкие неровные поверхности;

- электрический ток и токоведущие кабеля;

- электротехнические сооружения, которые могут быть подтоплены паводковыми водами;

- разрушенные дороги, проезды, проходы, сооружения, части предметов и материалов, деревья, кустарники (Рис. 3);

- движущиеся транспортные средства и грузоподъемные машины и механизмы, задействованные в ликвидации последствий паводка;

- перемещаемые паводковыми водами материалы;

- физические перегрузки (напряженность труда).

Рис. 1 Размытие грунта паводковыми водами

Рис. 2 Размывание паводковыми водами фундаментов зданий и сооружений

Рис. 3 Разрушение дороги паводковыми водами

## 3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для защиты от опасных и вредных производственных факторов, а также при обслуживании объектов в паводковый период, работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ и СИЗОД). Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-89473 ЮЛ-583 «Применение средств индивидуальной защиты» определяет порядок обеспечения, применения, ухода, хранения и осмотра СИЗ выдаваемых работникам в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 № 970н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Работник обязан:

- правильно применять полагающиеся им СИЗ и СИЗОД (Рис. 4);

- применять СИЗ и СИЗОД по назначению, не вносить в конструкцию СИЗ несогласованных с производителем изменений;

- содержать в порядке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, застегивать или обвязывать манжеты рукавов, заправлять одежду так, чтобы не было свисающих концов;

- проверять средства индивидуальной защиты перед использованием, не применять неисправные и непригодные к эксплуатации СИЗ и СИЗОД;

- самостоятельно контролировать исправность и чистоту спецодежды. Если спецодежда имеет видимые неисправности, загрязнена или причиняет дискомфорт при носке, необходимо немедленно об этом сообщить своему непосредственному руководителю;

- обязательно носить защитную каску, спецодежду и спецобувь на территории производственных объектов исключая жилые городки и административно-бытовые помещения. Защитные каски следует носить с застегнутым подбородочным ремнем;

- обязательно применять защитные очки, как в процессе производственной деятельности (при осмотре/ремонте технологического оборудования), так и на площадках строительства;

- содержать в порядке рабочее место, использовать средства защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда (Рис. 5);

- работать в спецодежде и спецобуви, соблюдать требования охраны труда, использовать только безопасные приёмы работы;

- в необходимых случаях использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;

- своевременно сдавать спецодежду в стирку, химчистку и ремонт. Спецодежду с истекшим сроком носки, поврежденную спецодежду, а также спецодежду, взамен которой выдаётся новая.

Рис. 4 Средства индивидуальной защиты

Рис. 5 Содержание рабочего места

Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Перед началом работ обслуживающий персонал обязан:

- убедиться в наличии удостоверения о проверке знаний;

- привести в порядок и надеть исправную, установленную нормами спецодежду и спецобувь, проверить исправность СИЗ и СИЗОД;

- приготовить средства индивидуальной защиты в соответствии с видом работ, убедиться в их исправности, неисправные средства индивидуальной защиты следует заменить;

- проверить на исправность индивидуальные средства защиты органов дыхания (СИЗОД);

- принять смену в установленном порядке.

- получить у непосредственного руководителя работ задание.

В период подготовки объектов к работе в паводковый период необходимо:

- провести проверку и ревизию фланцевых соединений и сальниковых уплотнений на всей запорной арматуре на отсутствие пропусков;

- устранить замазученность территории и оборудования;

- произвести осмотр и проверку состояния дренажных систем, промливневой канализации;

- выполнить расчистку территории производственных площадок, подъездных путей;

- провести визуальный осмотр токоведущих кабелей и электротехнических устройств, с целью выявления тех из них, которые могут быть подтоплены паводковыми водами;

- провести проверку готовности средств, необходимых для спасения людей, определить места их хранения;

- провести проверку средств и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах;

- организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами;

- очистить от снега и льда люки и горловины промливневых и дренажных систем.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Работы должны проводиться в соответствующих СИЗ. Применение неполного комплекта СИЗ или неисправных СИЗ запрещено.

Для исключения подтопления территории объекта, необходимо следить за состоянием водопропускных труб. До наступления паводкового периода следует очистить, при необходимости пропарить, водопропускные трубы для свободного прохождения через них талых вод.

В период паводка необходимо ежедневно осматривать состояние промышленных площадок на предмет обнаружения утечек нефтепродуктов и отходов производства.

При обнаружении поврежденных трубопроводов, оборванных или поврежденных электропроводов, размытия площадок и подъездных путей, завалах и заторах необходимо немедленно сообщать руководителю работ и начальнику смены.

При обнаружении утечек нефтепродуктов и других ядовитых жидкостей должны быть приняты необходимые меры по их ликвидации и попаданию их в паводковые воды.

Разлившуюся нефть следует собрать и утилизировать в установленном порядке.

При попадании нефтепродуктов в водоемы должны быть немедленно приняты меры по предотвращению их распространения (Рис. 6) и последующему удалению.

Рис. 6 Попадание нефтепродуктов в водоём и предотвращение их распространения

Для уборки розливов нефтепродуктов и технических жидкостей необходимо применять песок (Рис. 7). Пропитанный нефтепродуктами песок после уборки оставлять на территории производственного объекта - запрещается.

Рис. 7 Уборка розливов нефтепродуктов и технических жидкостей с применением песка

Во время нахождения на промысловых объектах в паводковый период необходимо соблюдать осторожность.

Запрещается передвижение по участкам с большим скоплением снега, подходить к краю берега реки, карьера, водоема, болота ввиду возможного размыва грунта.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При обслуживании объектов в паводковый период основными (возможными) аварийными ситуациями и причинами, их вызывающими являются:

- внезапное затопление территорий;

- неисправность плавсредств.

При обнаружении ситуаций, грозящих аварией или нанесением травм, работник обязан:

- прекратить работы;

- принять меры для эвакуации работников из опасной зоны;

- поставить в известность своего непосредственного руководителя или других должностных лиц о случившейся аварии или инциденте (согласно схеме оповещения об авариях, инцидентах).

В аварийных ситуациях все самостоятельно принимаемые меры должны быть направлены, в первую очередь, на спасение жизни и сохранение здоровья людей.

В случае попадания в зону внезапного затопления во время паводка необходимо:

- сохранять спокойствие;

- немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- по возможности оставить зону затопления;

- при невозможности покинуть зону затопления, как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных плавсредств.

Самостоятельно эвакуироваться можно только в случае необходимости оказания первой медицинской помощи пострадавшему, ухудшении обстановки или потери уверенности в получении помощи со стороны.

Оказавшись в воде необходимо снять с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать вблизи предметов, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

В аварийных ситуациях работник должен применять собственные СИЗ и СИЗОД. В случае неисправности или повреждения собственных СИЗ вследствие возникновения аварийной ситуации на объекте, работник должен воспользоваться СИЗ и СИЗОД, находящимися в шкафу аварийного запаса.

При несчастном случае в первую очередь следует освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую доврачебную помощь согласно Инструкции по охране труда ООО «РН-Ванкор» № П3-05 ИОТ-000106 ЮЛ-583 «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве», сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

Персонал должен строго соблюдать требования Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе», знать сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

После окончания снеготаяния и спада паводковых вод нужно:

- провести осмотр технического состояния площадок, проездов, проходов, обвалований, пандусов, аншлагов, указателей, дренажных емкостей, колодцев промливневой канализации;

- установить места разрушений и определить объемы по их ликвидации;

- провести работы по подсыпке грунта, щебня песка в местах размыва обвалований;

- установить смещенные элементы ограждений, указателей, аншлагов в проектное положение.

Привести в порядок свое рабочее место. Ветошь и воспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, убрать в металлические ящики с плотными крышками.

Собрать инвентарь и сложить его в специально отведенное место.

Сообщить руководителю работ обо всех недостатках, которые имели место во время работы, и о принятых мерах по их устранению.

Снять рабочую одежду, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.

Обо всех замечаниях и неисправностях, имевших место в течение рабочей смены, сообщить непосредственному руководителю.

# ССЫЛКИ

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 № 970н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» № П3-05 С-0188 ЮЛ-583 «Система управления охраной труда».

- Положение ООО «РН-Ванкор» № П2-03 Р-0608 ЮЛ-583 «Правила внутреннего трудового распорядка».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-89473 ЮЛ-583 «Применение средств индивидуальной защиты».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

- Инструкция по охране труда ООО «РН-Ванкор» № П3-05 ИОТ-000106 ЮЛ-583 «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве».

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ООО «РН-ВАНКОР» № П3-05 ИОТ-000130 ЮЛ-583 «ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЪЕКТОВ В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД»

Таблица 1

Перечень изменений Инструкции по охране труда

| версия | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 23.12.2016/25.11.2021 | 28.12.2016 | Распоряжение ООО «РН-Ванкор» от 02.12.2016 № 160/РНВ-лнд | Устанавливает требования к безопасному проведению работ по обслуживанию объектов в паводковый период | Управление подготовки и перекачки нефти ООО «РН-Ванкор» |
| Изм. №1 | 05.12.2019 | 05.12.2019 | Распоряжение ООО «РН-Ванкор» от 05.12.2019 № РНВ-404/лнд | Устанавливает требования к безопасному проведению работ по обслуживанию объектов в паводковый период | Управление подготовки и перекачки нефти ООО «РН-Ванкор» |
| 2 | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Распоряжение ООО «РН-Ванкор» от 25.11.2021 №РНВ-779/лнд | Устанавливает требования к безопасному проведению работ по обслуживанию объектов в паводковый период | Цех по подготовке и перекачке нефти №2 Управления подготовки и перекачки нефти ООО «РН-Ванкор» |
| Изм. №1 | 28.09. 2022 | 28.09. 2022 | Распоряжение ООО «РН-Ванкор» от 28.09. 2022 №РНВ-700/лнд | Дополнение разделов 5, 6. | Цех по подготовке и перекачке нефти №2 Управления подготовки и перекачки нефти ООО «РН-Ванкор» |
| Изм. №2 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | Распоряжение ООО «РН-Ванкор» от 07.05.2024 №РНВ-517/лнд | Визуализация добавлены Рис.1-7. | Цех по подготовке и перекачке нефти №2 Управления подготовки и перекачки нефти ООО «РН-Ванкор» |