## Лист_1
Форма 6.12т «Техническое предложение»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:
№ ПДО: | ПДО № 99-БНГРЭ-2025 Лот № 12 «Поставка электротехнической продукции в 2026 году».
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | инициатор закупки | Потребность МТР | [8 empty] | Предложение
|  | Описание МТР |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР | Описание МТР - аналога
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 |  |  |  |  | Май 2026 г. | Наименование | ГОСТ/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Отдел главного энергетика | 19021200001 | Анализатор качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1777 (с токоизмерительными датчиками) | Форма 2 | 27.90.1 | ООО "БНГРЭ" | ООО "БНГРЭ" | шт | 1 | 1
2 | Отдел главного энергетика | 31060000030 | Измеритель длины кабеля цифровой РЕЙС-50 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
3 | Отдел главного энергетика | 19020700007 | Клещи для измерения сопротивления контура заземления Fluke 1630-2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
4 | Отдел главного энергетика | 19020300024 | Клещи токовые UNI-T ut204+ 13-1064 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3
5 | Отдел главного энергетика | 19020800008 | Клещи электроизмерительные CMP-2000 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
6 | Отдел главного энергетика | 19010000016 | Люксметр ТКА-Люкс с поверкой | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
7 | Отдел главного энергетика | 19020700005 | Мегаомметр Е6-24 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3
8 | Отдел главного энергетика | 19020300017 | Микроскоп электронный МЕГЕОН 33102 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
9 | Отдел главного энергетика | 19020100022 | Милиамперметр 0-20мА DC (Россия) M42300 0…20mA | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
10 | Отдел главного энергетика | 19020300008 | Мультиметр АРРА 93N (Акип 2208/3) | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5
11 | Отдел главного энергетика | 19020400001 | Осциллограф электронный АКИП-4122/10 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
12 | Отдел главного энергетика | 19020300021 | Прибор для испытания высоковольтных выключателей Полюс-1 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1
Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный | [10 empty] | Согласны
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки | [10 empty] | Согласны
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
М.П.