## Лист_1
Форма 6.13к «Коммерческое предложение»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:
№ ПДО: | ПДО № 99-БНГРЭ-2025 Лот № 13 «Поставка электротехнической продукции в 2026 году».
Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке
№ п/п | инициатор закупки | Потребность МТР | [8 empty] | Предложение
|  | Описание МТР |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР | Описание МТР - аналога |  |  |  | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ед.изм) (заполняется до двух знаков после запятой) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб)
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 |  |  |  |  | Март 2026 г. | Наименование | ГОСТ/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Производитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Отдел главного энергетика | 18020300353 | Автомат дифференциальный АД14 4P 40А 30мА тип AC | Форма 2 | 27.90.1 | ООО "БНГРЭ" | ООО "БНГРЭ" | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Отдел главного энергетика | 18020300354 | Автомат дифференциальный АД14 4P 50А 30мА тип AC | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Отдел главного энергетика | 31050000055 | Бирка кабельная маркировочная У-134 (квадрат 55х55мм) IEK | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Отдел автоматизированных систем управления | 20040500019 | Блок питания UbiQuiti poe-24-24W(EU) | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Отдел главного энергетика | 20040500026 | Блок питания для Wi-Fi точек доступа PoE Injector 24VDC 12W | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Отдел главного энергетика | 18020700029 | Блок питания постоянного тока 24 В 5 А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Отдел главного энергетика | 32010100479 | Блок распределительный РБД-80А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Отдел главного энергетика | 15040000019 | Воздуховод TEX CL SILICON диаметром 250 ММ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 26 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Отдел главного энергетика | 11090400011 | Вентилятор накладной ЭРА Optima 4, осевой SB D100, Полипропилен. Диаметр 100 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Отдел главного энергетика | 18020509270 | Вилка ВП-24-16-500 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Отдел главного энергетика | 18020509225 | Вилка ВП-3А/2В-200/16-1000/400-УХЛЗ 200/16 А 1000/400 В | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Отдел главного энергетика | 18080304043 | Вилка каучуковая прямая 2P+E 16А 250В IP44 черная ВБп3-1-0м ОМЕГА | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Отдел главного энергетика | 18080304001 | Вилка с заземляющим контактом угловая силой тока 16 А 250 В | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Отдел главного энергетика | 18080304006 | Вилка с заземляющим контактом силой тока 16 А 250 В | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 110 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Отдел главного энергетика | 18020300029 | Выключатель автоматический 32 А ВА 47-63 3Р | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Отдел главного энергетика | 18020300034 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 40 А ВА 47-29 3Р | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Отдел главного энергетика | 18020300067 | Выключатель автоматический креплением на DIN-рейку 63 А ВА 47-29 3Р | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Отдел главного энергетика | 18020500021 | Вязка спиральная СВ-70 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Отдел главного энергетика | 18020509230 | Гильза медная луженая под опрессовку по ГОСТ ГМЛ под сечение провода 1,5мм2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Отдел главного энергетика | 18020509231 | Гильза медная луженая под опрессовку по ГОСТ ГМЛ под сечение провода 10мм2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Отдел главного энергетика | 18020509232 | Гильза медная луженая под опрессовку по ГОСТ ГМЛ под сечение провода 120мм2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Отдел главного энергетика | 18020509234 | Гильза медная луженая под опрессовку по ГОСТ ГМЛ под сечение провода 50мм2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Отдел главного энергетика | 18020509236 | Гильза медная луженая под опрессовку по ГОСТ ГМЛ под сечение провода 70мм2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Отдел главного энергетика | 18080305008 | Горизонтальный блок: розетка + выключатель IP65, 16A, 250В | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Отдел главного энергетика | 19010202049 | Датчик индуктивный датчик ВБИ-М30-76-113- Л.9 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Служба социально-бытового обеспечения | 12030000134 | Двигатель вентилятора EBM-PAPST A4Q254-AX01-10 25-40 10ВТ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Служба социально-бытового обеспечения | 12030000135 | Двигатель вентилятора EBM-PAPST A4Q254-AX01-10 25-40 16ВТ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Служба социально-бытового обеспечения | 12030000133 | Двигатель вентилятора EBM-PAPST A4Q254-AX01-10 25-40 25ВТ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Отдел главного энергетика | 18020509241 | Зажим Vago 2 входа 1,5/6 мм2 для гибких соединений | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Отдел главного энергетика | 18020509242 | Зажим Vago 4 входа 1,5/6 мм2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Отдел главного энергетика | 18020509243 | Зажим Vago 6 входов 1,5/6 мм2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Отдел главного энергетика | 18020509176 | Зажим анкерный PAZ 3 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Отдел главного энергетика | 18020509103 | Зажим поддерживающий марка PS-4* 16-120 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Отдел главного энергетика | 18020509226 | Зажим типа "крокодил" изолированный красный | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Отдел главного энергетика | 18020509227 | Зажим типа "крокодил" изолированный синий | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Отдел главного энергетика | 39180000027 | Замок IEK 20-22/45 ИЭК YZK11-20-22-45 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Отдел главного энергетика | 39180000026 | Замок для электрического щита с трехгранным ключом Z/Щ2017 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Отдел автоматизированных систем управления, Отдел главного энергетика, Служба капитального ремонта скважин | 18090300016 | Изолента жёлто-зелёная морозостойкая | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 108 | 108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Служба социально-бытового обеспечения | 18090300026 | Изолента ПВХ Terminator хладостойкая 15мм,10м | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Отдел главного энергетика | 18111300015 | Канал кабельный 2,5х2,5ММ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Отдел главного энергетика | 18111300001 | Канал кабельный 20х10 ММ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Отдел главного энергетика | 18111300013 | Канал кабельный 40х20 ММ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Отдел главного энергетика | 18111300017 | Канал кабельный пластиковый 30х60 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Отдел главного энергетика | 18020700089 | Катушка электромагнитная Asco 400425-217 230VAC | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Отдел главного энергетика | 18020707015 | Клапан электромагнитный прямого действия, 24 В, 15 мм, G1/2, нормально открытый, 0-10 атм. | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Отдел главного энергетика | 18020509214 | Клемма строительно-монтажная СМК 222-413 3-х проводная 0,08-2,5/4 кв. мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Отдел главного энергетика | 18020502134 | Кнопка MTB2-BW8363 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Отдел главного энергетика | 05010602068 | Кнопка аварийного останова PN10411 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Отдел главного энергетика | 18020502083 | Кнопка аварийного останова с блокирующим ключом XB4BS9442 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Отдел главного энергетика | 18020502078 | Кнопка аварийног останова с фиксацией 2НЗ XB4BS8444 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Отдел главного энергетика | 18020502138 | Кнопка без фиксации взрывозащищённая IP66 1НО+1НЗ красная КГВ01К11 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Отдел главного энергетика | 18020502139 | Кнопка без фиксации взрывозащищённая IP66 1НО+1НЗ чёрная КГВ01Ч11 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Отдел главного энергетика | 18020502055 | Кнопка КГВ07К11 красная грибок отпирание поворотом 1но+1нз | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Отдел главного энергетика | 18020502092 | Кнопка КМЕ4601мС-красный-0но+1нз-цилиндр-IP65 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Отдел главного энергетика | 18020502075 | Кнопка с пружинным возвратом красная XB4BA42 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Отдел главного энергетика | 18111500014 | Колпачок К-6 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Отдел главного энергетика | 18111500011 | Колпачок К-7 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Отдел главного энергетика | 18111500006 | Колпачок КП-22 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Отдел главного энергетика | 18020502110 | Концевой выключатель для тельферов КИ-Г1 42 В 2,5 А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Отдел главного энергетика | 18110100024 | Коробка распределительная 100х100х55мм 6 выходов для наружного монтажа IP55 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Отдел главного энергетика | 31053600087 | Кримпер для обжима и зачистки витой пары RJ11, RJ12, RJ45 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Отдел главного энергетика | 18111500019 | Крепление консоли на опору 29х52х340 мм, горячеоцинкованное BMF1820HDZ DKC | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Отдел главного энергетика | 39130310002 | Крышка внешнего угла 90 гр. 100 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Отдел главного энергетика | 39130310003 | Крышка внешнего угла 90 гр. 200 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Отдел главного энергетика | 39130310004 | Крышка внутреннего угла 90 гр. 100 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Отдел главного энергетика | 39130310005 | Крышка внутреннего угла 90 гр. 200 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Отдел главного энергетика | 39130310006 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 100 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Отдел главного энергетика | 39130310007 | Крышка горизонт. угла 90 гр. 200 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Отдел главного энергетика | 39130310008 | Крышка на лоток 100 мм L 3000 с заземлением горячеоцинкованная | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Отдел главного энергетика | 39130310009 | Крышка на лоток 200 мм L 3000 с заземлением горячеоцинкованная 35524HDZ DKC | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Отдел главного энергетика | 39130310010 | Крышка переходника по ширине центрального с 200 мм на 100 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Отдел главного энергетика | 39130310011 | Крышка Т-ответвителя | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Отдел главного энергетика | 18070000049 | Лампа светодиодная 11 ВТ 230В E27 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Отдел главного энергетика | 18070000052 | Лампа светодиодная 15 ВТ 12-48В Е27 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Отдел главного энергетика | 18070000050 | Лампа светодиодная 15 ВТ 230В E27 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 110 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Отдел главного энергетика | 18070000044 | Лампа светодиодная 20 ВТ 220-230 В Е27 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Отдел главного энергетика | 18070000047 | Лампа светодиодная 24 В с цоколем Е-27 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Отдел главного энергетика | 18070000053 | Лампа светодиодная М-0457NM1 ЛГВ013 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Отдел главного энергетика | 18080103006 | Лампа сигнальная XB7-EV07MP цвет белый U пит 230-240 В 50/60 ГЦ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Отдел главного энергетика | 18080103001 | Лампа сигнальная со встроенным светодиодом 230 В цвет красный | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Служба капитального ремонта скважин | 18090300014 | Лента изоляционная морозостойкая Scotch Super 33+ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 11 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Отдел главного энергетика | 18090300011 | Лента изоляционная ПВХ 19 ММх20 М желтая | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 110 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Отдел главного энергетика | 18090300012 | Лента изоляционная ПВХ 19 ММх20 М зеленая | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Отдел главного энергетика | 18090300023 | Лента изоляционная ПВХ 19 ММх20 М красная | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Служба капитального ремонта скважин | 18090300025 | Лента изоляционная ПВХ 19 ММх20 М черная | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Отдел главного энергетика | 18090300013 | Лента изоляционная самослипающаяся 15 ММх5 М черная | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 66 | 66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Отдел главного энергетика | 18090300006 | Лента изоляционная самослипающаяся резиновая 25мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Отдел главного энергетика | 18110800002 | Лоток перфорированный 100х100х3000 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Отдел главного энергетика | 18110800003 | Лоток перфорированный 200х100х3000 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Отдел главного энергетика | 18111500020 | Монтажная лента F 20 Premium (50 м) | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Отдел главного энергетика | 18020600041 | Модуль вставной с RC-звеном RIF-RC-12-24 UC | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Отдел главного энергетика | 18021100148 | Муфта соединительная гибкая длина 25 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Отдел главного энергетика | 17040000033 | Набор наконечников НШВИ №5 (0,5-6мм2; 2x0,5-2,5мм2) | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Отдел главного энергетика | 31053600076 | Набор пинцетов JTC сталь нержавеющая 7823 (5ШТ) | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | набор | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Отдел главного энергетика | 18090200045 | Набор термоусаживаемый JLP типов ELT T2RED | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Отдел главного энергетика | 18020509240 | Наконечник изолированный 1,5-2,5ММ кольцо' M8 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Отдел главного энергетика | 17040000023 | Наконечник кабельный медный луженый 10 ММ2 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Отдел главного энергетика | 17040000028 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1,5-4 кВт | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Отдел главного энергетика | 17040000029 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 2,5-4 кВт | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Отдел главного энергетика | 17040000030 | Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6-8 кВт | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Отдел главного энергетика | 18020509215 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5-12 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Отдел главного энергетика | 18020509216 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 10-12 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Отдел главного энергетика | 18020509217 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5-12 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Отдел главного энергетика | 18020509218 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4-12 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Отдел главного энергетика | 18020509219 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 6-12 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Отдел главного энергетика | 18020509220 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ 2.5–6–2.6 (КВТ) | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Участок обеспечения производства работ | 31030000002 | Ножницы ручные для резки кабелей и проводов | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Отдел главного энергетика | 18080303043 | Переключатель abb 0c25g02pnbn00nurr1 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Отдел главного энергетика | 18080303044 | Переключатель Schneider Electric XB4BJ53 на 3 положения с возвратом | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Отдел главного энергетика | 39130310012 | Переходник по ширине центральный с 200 мм на 100 мм | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Отдел главного энергетика | 39130310020 | Планка угла внешнего синий 2000*150*150 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 54 | 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Отдел главного энергетика | 17020300038 | Провод измерительный 1,2 М с разъемами типа банан красный WAPRZ1X2REBB | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Отдел главного энергетика | 17020300037 | Провод измерительный 1,2 М с разъемами типа банан черный WAPRZ1X2BLBB | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Отдел главного энергетика | 31052100020 | Пресс-клещи ОНЛАЙТ 90 390 OHT-Pkm01-3v1 90390 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Отдел главного энергетика | 31052100019 | Пресс-клещи ручные SHTOK ПК-16 03008 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Отдел главного энергетика | 14200100009 | Привод плавного регулирования LM24A-SR | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Отдел главного энергетика | 20041400019 | Разветвитель ATEH 2-Port True 4K HDMI SpIitter | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Отдел главного энергетика | 19010802010 | Разъем с кабелем Balluff BCC M415-0000-1A-008-PX0434-200 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Отдел главного энергетика | 18020300359 | Расцепитель независимый РН47-29 новая серия на DIN-рейку IEK | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Отдел главного энергетика | 18080304004 | Розетка открытой установки одноместная с заземляющими контактами силой тока 16 А РА16 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Отдел главного энергетика | 18080304037 | Розетка скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками силой тока 16 А РА | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 70 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Отдел главного энергетика | 18080304028 | Розетка открытой установки двухместная с заземляющими контактами и защитными шторками силой тока 16 А РА | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 55 | 55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Отдел главного энергетика | 20050100066 | Розетка DKC 7648 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Отдел главного энергетика | 18020509265 | Розетка RJS-5EPFFJ-SC7002 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Отдел главного энергетика | 18021100058 | Розетка щитовая на DIN-рейку 2Р+PЕ 16 А 230 В IP40 Z-SD230 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Отдел главного энергетика | 18020700068 | Реле контроля и защиты РКЗ-125-ИМ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Отдел главного энергетика | 18020900088 | Реле контроля и защиты РКЗ-25-ИВ | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Отдел главного энергетика | 18010701008 | Реле контроля фаз RM35TF30 200-500 В AC RM35TF30, 87417 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Отдел главного энергетика | 18010701017 | Реле промышленное 2 переключающих контакта 24 VAC RXM2AB2BD, 87422 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Отдел главного энергетика | 18010701085 | Реле промышленное 4 переключающих контакта 24 VDС RXM4AB2BD | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Отдел главного энергетика | 32010100503 | Реле силовое Ningbo Forward NT90TPNCE220CF | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 28 | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Отдел главного энергетика | 18020704004 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-12,5 1-12,5 А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Отдел главного энергетика | 18020704003 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-125 10-125 А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Отдел главного энергетика | 18020704006 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-25 2-25 А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 15 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Отдел главного энергетика | 18020704005 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-250 20-250 А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Отдел главного энергетика | 18020704002 | Реле токовой защиты двигателя РТЗЭ-С-50 10-50 А | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Отдел главного энергетика | 18012040002 | Серьга С7-16 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Отдел главного энергетика | 18020509197 | Соединитель UU 7-16 тип ушко/ушко | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Отдел главного энергетика | 18020707005 | Соленоид CAMOZZI B7E AC 230V 9VA | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Отдел главного энергетика | 19010301014 | Счётчик мото часов гидростанции ГКШ-8000 SchneiderElectric 15608 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Отдел главного энергетика | 19010301015 | Счётчик моточасов SIEMENS 7KT5 822 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Отдел главного энергетика | 38011100008 | Термостат КDT-200 0-85С 16А 250 V | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Отдел главного энергетика | 18111500021 | Т-ответвитель | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Отдел главного энергетика | 18090200030 | Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Отдел главного энергетика | 18090200044 | Трубка термоусадочная с клеевым слоем 12/6 2:1 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Отдел главного энергетика | 18090200014 | Трубка ТУТ 25/12.5 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Отдел главного энергетика | 18090200002 | Трубка ТУТ 40/20 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | м | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Отдел главного энергетика | 18080302020 | Удлинитель КГ 3х2,5 длиной 5 М | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Отдел главного энергетика | 18080302012 | Удлинитель на катушке КГ 3х2,5 30 М | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Отдел главного энергетика | 18080302017 | Удлинитель сварочный силовой на катушке ПВС 3х2,5 30 М | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Отдел главного энергетика | 18111500022 | Универсальный крюк SOT 29.10 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Участок обеспечения производства работ | 18080200010 | Фонарь налобный светодиодный LED-19 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Отдел главного энергетика | 18020000017 | Шина нулевая в комбинированном изоляторе на DIN-рейку 8х12 мм, 8 групп | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Отдел главного энергетика | 18030000003 | Электрододержатель ЭД-500 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Участок обеспечения производства работ | 18020509178 | Скрепа CF20 | Форма 2 | 27.90.1 |  |  | шт | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный | [10 empty] | Согласны
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки | [10 empty] | Согласны
Условие о толерансе длч поз. №№ 8,40-43, 112,113,144-147: допускается отклонение (+/-), не превышающее 10%, от заявленного к поставке количества товара, связанное с технологической нормой отгрузки, не требующее дополнительного согласования. Оплате подлежит фактически поставленное количество Товара.
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
М.П.