**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

* Предмет закупки: Поставка общепромышленной трубопроводной арматуры в 2025 году.
* Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»)

**Лот №1**

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| 1 | Вентиль запорный проходной фланцевый чугунный 15кч19п давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 50 ММ Ду-50 | шт | 25 | Май 2025 |
| 2 | Клапан дыхательный СМДК-50 | шт | 5 | Май 2025 |
| 3 | Клапан обратный латунный с латунным золотником Ду-25 Ру-16 | шт | 10 | Май 2025 |
| 4 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной 11б27п1 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 15 ММ Ду-15 | шт | 10 | Май 2025 |
| 5 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной 11б27п1 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 20 ММ Ду-20 | шт | 10 | Май 2025 |
| 6 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной 11б27п1 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 50 ММ Ду-50 | шт | 30 | Май 2025 |
| 7 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной стальной давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 100 ММ Ду-100 | шт | 40 | Май 2025 |
| 8 | Кран шаровой штуцерный с ручным приводом Ду-15 Ру-20Мпа | шт | 12 | Май 2025 |
| 9 | Кран шаровой штуцерный с ручным приводом Ду-25 Ру-20Мпа | шт | 6 | Май 2025 |
| 10 | Кран шаровый фланцевый Ду150Ру16 | шт | 18 | Май 2025 |
| 11 | Муфта с внутренней резьбой Ду 15 | шт | 5 | Май 2025 |
| 12 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной углом 90 ГРАД диаметром условного прохода 100 ММ из стали Ст20 | шт | 40 | Май 2025 |
| 13 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной углом 90 ГРАД диаметром условного прохода 50 ММ из стали Ст20 | шт | 106 | Май 2025 |
| 14 | Сгон стальной диаметром условного прохода 25 ММ Ду-25 | шт | 30 | Май 2025 |
| 15 | Фильтр сетчатый фланцевый ФМФ-50 "Сызрань", Dn 50, Pn 16 | шт | 3 | Май 2025 |
| 16 | Фланец стальной плоский приварной ст20 давление 10 атмосфер Ру-10 диаметром условного прохода 100 ММ Ду-100 | шт | 40 | Май 2025 |
| 17 | Фланец стальной плоский приварной ст20 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 50 ММ Ду-50 | шт | 50 | Май 2025 |
| 18 | Вентиль манометрический с разделителем сред ВМ5х35 | шт | 7 | Май 2025 |

* Лот является неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Заявленная стоимость поставки должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Опцион составляет: + 100 % / - 100%.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

* Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г.,

Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки:***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот 1** | | | | |
| 2.1 | Вентиль запорный проходной фланцевый чугунный 15кч19п давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 50 ММ Ду-50 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Клапан дыхательный СМДК-50 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Клапан обратный латунный с латунным золотником Ду-25 Ру-16 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной 11б27п1 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 15 ММ Ду-15 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной 11б27п1 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 20 ММ Ду-20 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Кран шаровой муфтовый полнопроходной 11б27п1 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 50 ММ Ду-50 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.7 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной стальной давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 100 ММ Ду-100 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.8 | Кран шаровой штуцерный с ручным приводом Ду-15 Ру-20Мпа | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.9 | Кран шаровой штуцерный с ручным приводом Ду-25 Ру-20Мпа | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.10 | Кран шаровый фланцевый Ду150Ру16 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.11 | Муфта с внутренней резьбой Ду 15  ГОСТ 8966-75 L=34мм | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.12 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной углом 90 ГРАД диаметром условного прохода 100 ММ из стали Ст20 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.13 | Отвод крутоизогнутый бесшовный приварной углом 90 ГРАД диаметром условного прохода 50 ММ из стали Ст20 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.14 | Сгон стальной диаметром условного прохода 25 ММ Ду-25 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.15 | Фильтр сетчатый фланцевый ФМФ-50 "Сызрань", Dn 50, Pn 16 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.16 | Фланец стальной плоский приварной ст20 давление 10 атмосфер Ру-10 диаметром условного прохода 100 ММ Ду-100 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.17 | Фланец стальной плоский приварной ст20 давление 16 атмосфер Ру-16 диаметром условного прохода 50 ММ Ду-50  - ГОСТ 12820-80 для давления Py 1,6 Мпа | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.18 | Вентиль манометрический с разделителем сред ВМ5х35 | Полное заполнение информации, согласно формы 6т (ГОСТ/ТУ; технические характеристики; производитель)/ Копия паспорта (сертификат качества) | Да/Нет | Да |
| 2.19 | Товар поставляется новым, не бывший в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.20 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» (форма 3) без протокола разногласий. | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица. Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 2 года | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис (на электронном и бумажном носителе), копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель ответственного подразделения

И.о. начальника ОМТО Н.М. Акинфеева

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)