**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

1. ***Общие положения***
   1. Предметом закупки: «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований гидравлического масла в 2023 г.»
   2. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»), ОГМ.
   3. Плановые сроки оказания услуг:

Лот №1 - февраль 2023 г. - декабрь 2023 г.

* 1. Место оказания услуг: Лот №1 – Лаборатория участника закупки.
  2. Планируемый объем услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование услуг, без использования сокращений (Параметр оценки)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Оказание услуг по проведению лабораторных исследований гидравлического масла в 2023 г. методами по ГОСТ 6370-2018 на содержание массовой доли механических примесей в соответствии с 12-14 классом чистоты по ГОСТ 17216-71 в %. | усл. ед. | 156  (Ориентировочно  от 14 до 15 проб в месяц) |

* 1. Заявленная стоимость услуг по Лоту №1 должна включать в себя все затраты включая расходы на химические реактивы, лабораторную посуду, оборудование необходимые для выполнения планируемого объема услуг. Отбор проб и их транспортировка осуществляется силами Заказчика.
  2. Лот является неделимым. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
  3. Общество оставляет за собой право изменять общее количество оказываемых услуг в пределах ±100% от объема оказываемых услуг в стоимостном выражении.

Под опционом понимается право Заказчика в одностороннем порядке изменить объём оказываемых услуг, без изменения остальных условий. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока оказания услуг, предусмотренных Договором

* 1. Результат оказываемых услуг: Оформление результатов лабораторных исследований на соответствие качества согласно методам, опубликованным в международных, региональных, национальных стандартах, либо описанные в соответствующих научных статьях или журналах, либо установленные изготовителем оборудования, либо разработанные лабораторией или модифицированные (ГОСТ 6370). По окончанию оказания услуг в течение 5 (пяти) календарных дней предоставлять Заказчику оригиналы протокола испытаний на предоставленный образец гидравлического масла.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Наличие аттестата аккредитации лаборатории в области испытания нефтепродуктов (гидравлического масла) | Копия действующего аттестата аккредитации лаборатории в области испытания нефтепродуктов. | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Техническая возможность выполнения услуг по проведению лабораторных исследований гидравлического масла в полном объеме, в том числе готовность предоставить оригиналы протоколов испытаний гидравлического масла. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица и подписанное Техническое задание | Да/Нет | Да |

1. ***Требования к контрагенту:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы подтверждающие соответствие требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 3.1 | Согласие с условиями проекта договора | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Выполнение услуг собственными силами (без привлечения подрядных организаций) | Гарантийное письмо в свободной форме о выполнении услуг собственными силами | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие производственных и технических ресурсов, необходимых для выполнения услуги | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке, подтверждающее наличие необходимых технических ресурсов для выполнения услуг.  Копии выписки из штатного расписания организации. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.   Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Согласие на осуществление расчетов по настоящему договору через АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» (АО «ВБРР», любое территориальное подразделение Банка | Гарантийное письмо за подписью руководителя о согласии на открытие счета в АО «ВБРР» и осуществеление расчетов по договору через АО «ВБРР", либо документы, подтверждающие наличие счета в указанном выше банке | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Опыт работы по оказанию услуг по проведению лабораторных исследований не менее последних 3 (трех) лет. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия, с указанием основных заказчиков и периода работ | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения:

Главный механик И.И. Бондарь