Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Обслуживание электрооборудования буровых установок на кустовых площадках №9 и №12 куюмбинског ЛУ в 2018 – 2020г.г.

1.Общие положения

  - Предметом закупки являются два лота:

1.1.1. Лот №1.«Обслуживаниеэлектрооборудования буровой установи кустовой площадки №9 Куюмбинского ЛУ в 2018 – 2020 г.г.»

1.1.2. Лот №2.«Обслуживание электрооборудования буровой установи кустовой площадки №12 Куюмбинского ЛУ в 2018 – 2019 г.г.»

  - Участник закупки может подать оферту как на один лот, указанный в предмете закупки, так и на все указанные лоты. При этом каждый из лотов является неделимым.

  - Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

  - Плановые сроки оказания услуг:

    - Лот №1: период оказания услуг - июнь 2018 г. -февраль 2020 г.

    - Лот №2: период оказания услуг - май 2018 г. -декабрь 2019 г.

  - Место оказания услуг:

Административное положение:

    - Лот №1: Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район Куюмбинский ЛУ Куст №9 (К-244)   60 54 59 С.Ш.   97 28 06  В.Д.

    - Лот №2: Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район Куюмбинский ЛУ Куст №12 (район ЦПС)  60 49 48 С.Ш.  97 23 13 В.Д.

  - Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки.

  - Цель оказываемых услуг: Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования БУ и ДГУ. Оказание услуг по обслуживанию электрооборудования буровой установки (БУ), резервной дизель-генераторной установки (ДГУ), паровых котельных установок (ПКН-2М), административных  бытовых и складских помещений в соответствии с установленными требованиями и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

  - Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию Подрядчика до места сбора (г. Красноярск).

  - Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес: 660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

  - Работы будут проводиться на условиях субподряда. Подрядчик выполняет работы за счет собственных средств.

- Требования к предмету закупки, сроки выполнения работ, требования к контрагенту, разделительная ведомость

| №п/п | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию |  | Единицы измерения |  |  | Предложение претендента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  | Требования к предмету закупки. Лот №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем работ по Лоту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования БУ и ДГУ. Оказание услуг по обслуживанию электрооборудования буровой установки (БУ), резервной дизель-генераторной установки (ДГУ), паровых котельных установок (ПКН-2М), административных бытовых и складских помещений в соответствии с установленными требованиями и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 1.2 | Готовность осуществлять обслуживание электрооборудования следующих объектов буровой установки БУ 225/4000 ЭК производства ООО МПЦ «Металлург», установленная мощность 7,5 мВт в комплекте с электрооборудованием и оборудованием КИПиА, в том числе: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 1.2.1 | Модуль рамы ротора, в т.ч.: (с местом под установку геофизического ролика) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.2 | Модуль рамы подсвечников |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.3 | Модуль лебедочный |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.4 | Кран консольно-поворотный г/п3,2 т, (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.5 | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.6 | Кабина бурильщика (оснащается оборудованием, в том числе монитор видеонаблюдения общепромышленного исполнения, взрывозащита обеспечивается избыточным давлением) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.7 | Блок-бокс (2500х4500, обогреваемое помещение с рабочим местом инженера по бурению) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.8 | Блок очистки бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.9 | Модуль грубой очистки |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.10 | Модуль тонкой очистки |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.11 | Модуль бурового раствора (расстояние от дна до лопастей перемешивателя по рекомендации производителя 0,4-0,5 диаметра лопасти) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.12 | Модуль приготовления |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.13 | Блок буровых насосов |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.14 | Модуль Бурового насоса №1 |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.15 | Модуль Бурового насоса №2 |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.16 | Установка компрессорнаявысокого давления с рукавом для закачки пневмокомпенсаторов (располагается в насосном блоке) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.17 | Укрытие ЦС и БН |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.18 | Установка монорельса для электро-тали |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.19 | Установка компрессорного блока |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.20 | КРУНБ-6/1000-14-ХЛ1 (комплектное распределительное устройство) 5 ячеек, вход - воздушный, выход - кабельный |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.21 | Динамометр электронный ДЭЛ-150 (СКПБ) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.22 | Система цифровой громкоговорящей связи |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.23 | Отдельностоящие шкафы управления: |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.24 | Система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.25 | Линия электропередач КЛ (ВЛ) - 10 кВ от концевой опоры №1, включая линейный разъединитель РЛД –10, КЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.26 | Силовые кабельные линии 6 кВ от КРУНБ – 6(10) кВ до потребителей |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.27 | Блок приготовления раствора (БПР) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.2.28 | Блок – контейнер управлением буровыми насосами с трансформатором 2500 кВ*А( БУБНА) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 1.3 | Готовность осуществлять обслуживание электрооборудования кустовой площадки №9 Куюмбинского ЛУ, в т.ч.: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 1.3.1 | ДЭС 200-400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Трансформаторная подстанция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Жилые дома (электрооборудование) в том числе на один вагон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Столовая (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Сауна (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Прачечная (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Блок очистки сточных вод (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Теплый туалет (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Сушилки (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Уличное освещение жил.городка (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Кабельные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Котельная ПКН 3 шт. (электрооборудование) в том числе на 1 котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Парк ГСМ со станцией заправки топлива (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Артезианская скважина, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Заземляющие контуры и молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложение 1) |  |  | Подписанное со стороны Подрядчика техническое задание (Приложение №1) |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
|  | Требования к предмету закупки. Лот №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем работ по Лоту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования БУ и ДГУ. Оказание услуг по обслуживанию электрооборудования буровой установки (БУ), резервной дизель-генераторной установки (ДГУ), паровых котельных установок (ПКН-2М), административных бытовых и складских помещений в соответствии с установленными требованиями и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |  | ьмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 3.2 | Готовность осуществлять обслуживание электрооборудования следующих объектов буровой установки БУ 320 ЭК производства ООО «УСПК» (установленная мощность - 7,5 мВт) в комплекте с электрооборудованием и оборудованием КИПиА, в том числе: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 3.2.1 | Модуль рамы ротора, в т.ч.: (с местом под установку геофизического ролика) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.2 | Модуль рамы подсвечников |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.3 | Модуль лебедочный |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.4 | Кран консольно-поворотный г/п 5 т, стрела 10 м (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.5 | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.6 | Кабина бурильщика (оснащается оборудованием, в том числе монитор видеонаблюдения, общепромышленного исполнения, взрывозащита обеспечивается избыточным давлением) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.7 | Блок-бокс (2500х4500, обогреваемое помещение, с рабочим местом инженера по бурению) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.8 | Блок очистки бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.9 | Модуль грубой очистки |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.10 | Модуль тонкой очистки |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.11 | Модуль бурового раствора (расстояние от дна до лопастей перемешивателя по рекомендации производителя 0,4-0,5 диаметра лопасти) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.12 | Модуль приготовления |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.13 | Блок буровых насосов |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.14 | Модуль Бурового насоса №1 |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.15 | Модуль Бурового насоса №2 |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.16 | Установка копрессорнаявыского давления с рукавом для закачки пневмокомпенсаторов (располагается в насосном блоке) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.17 | Укрытие ЦС и БН (из сэндвич-панелей, нижние панели изготовлены по длинне балок основания ЦС, верхние и крышные панели с шагом 2,4 м, фермы с шагом 4,8 м) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.18 | Установка монорельса для электротали |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.19 | Установка компрессорного блока |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.20 | Блок приготовления раствора (БПР) |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.21 | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.22 | КРУ2 РУ БМ-6/1000-14-ХЛ1 (комплектное распределительное устройство) 5 ячеек, вход-воздушный, выход-кабельный |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
| 3.2.23 | Трансформатор ТРС3П 3200/6 УХЛ1 |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | ДЭС 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | НКУ (модуль РУ-0,4 кВ) - низковольтное комплектное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | КТУ (модуль ПЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Динамометр электронный ДЭЛ-150 (СКПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Система цифровой громкоговорящей связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Отдельностоящие шкафы управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Система видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Трансформаторная под-ция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Готовность осуществлять обслуживание электрооборудования кустовой площадки №12 Куюмбинского ЛУ, в т.ч.: |  |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 3.3.1 | ДЭС 200-400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Трансформаторная подстанция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Жилые дома (электрооборудование) в том числе на один вагон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Столовая (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Сауна (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Прачечная (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Блок очистки сточных вод (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Теплый туалет (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Сушилки (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Уличное освещение жил.городка (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 | Кабельные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.12 | Котельная ПКН 3 шт. (электрооборудование) в том числе на 1 котельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.13 | Парк ГСМ со станцией заправки топлива (электрооборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.14 | Артезианская скважина, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.15 | Заземляющие контуры и молниезащита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложение 2) |  |  | Подписанное со стороны Подрядчика техническое задание (Приложение №2) |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
|  | Требования к контрагенту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общие требования Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО, заверенной руководителем |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 5.2 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» - или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 5.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ», либо пакет документов на аккредитацию (информация на http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 5.4 | Гарантия назначения ответственного за электрохозяйство на объекте оказания услуг при обслуживании оборудования Заказчика |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 5.5 | Согласие участника закупки с условиями Договора Заказчика |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 5.6 | Согласие участника закупки открыть расчётный счёт в АО "Всероссийский Банк Развития регионов" для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 5.7 | Согласие участника закупки с требованиями локальных нормативных документов (ЛНД) Заказчика, в том числе с условиями: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
|  | - стандарта «Безопасность дорожного движения»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев предъявления Заказчиками – Обществами групп ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть» требований по факту некачественного выполнения работ |  |  | Письмо за подписью руководителя организации. |  | да/нет |  |  | да |  |
| 6. | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой, инструментом, приспособлениями, знаками, плакатами по электробезопасности при оказании услуг согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 6.2 | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 6.3 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 6.4 | Согласие на заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 6.4.1 | - смерть в результате несчастного случая; |  |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 6.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  |  |  |  | Да/Нет |  | Да |  |  |
| 6.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности не реже 1 раза в три года |  |  | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов |  | Да/Нет |  | Да |  |  |
| 6.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности не реже 1 раза в пять лет |  |  |  | Да/Нет |  | Да |  |  |
| 6.7 | Проведение специальной оценки условий труда не реже 1 раза в пять лет |  |  | Копия ведомости специальной оценки труда |  | Да/Нет |  | Да |  |  |
| 6.8 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) |  | Да/Нет |  | Да |  |  |
| 7. | Требования к опыту работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество оказанных услуг по обслуживанию электрооборудования буровых установок (включая субподряд) аналогичных предмету закупки - не менее 2-х за последние 3 года |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия |  | Кол-во обслуженных БУ |  | 2 |  |  |
| 7.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера - не менее 1 года |  |  |  |  | лет |  | 1 |  |  |
| 8. | Требования к персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Гарантия наличия на объекте инженера-электрика, образование высшее, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 5 (до и более 1000 В) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия |  | чел |  | 1 |  |  |
| 8.2 | Гарантия наличия на объекте двух электромонтеров, образование от средне-специального, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 (до и более 1000 В) |  |  |  |  | чел |  | 2 |  |  |
| 9. | Разделительная ведомость Лот | Заказчик | Подрядчик | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала до Красноярска |  | х | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды |  | Да/Нет | Да |  |  |  |
| 9.2 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на кустовую площадку | х |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.3 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки | х |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.4 | Демобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала от Красноярска | х |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.5 | Обеспечение работ оборудованием и инструментом |  | х |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.6 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.7 | Обеспечение услугами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Телефонная связь, электронная почта | х |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.7.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение | х |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.7.3 | Организация мест питания | х |  |  |  | Да/Нет |  |  | Да |  |
| 9.7.4. | Питание |  | х |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Ответственного подразделения:

| Начальник ОПРП |  | В.Ю. Мартюшов |  | « ___» _______ 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |