Приложение № 19

к договору №

от  «__» _________ 20__ года

ФОРМА

Куюмбинский ЛУ, куст №12

Акт приема-передачи электрооборудования буровой установки и электрооборудования кустовой площадки № 12 Куюмбинского ЛУ на обслуживание

«__» _________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карцева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий  акт о нижеследующем:

- Заказчик  передал, а Исполнитель принял на обслуживание следующее электрооборудование:

| № п/п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модуль рамы ротора, в т.ч.: (с местом под установку геофизического ролика) |  |  |
|  |  | Электродвигатель 1250кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |
|  |  | Модуль рамы подсвечников |  |  |
|  |  | Лебедка вспомогательная с электроприводом ЛВ-50ВЗ | Шт. | 1 |
|  |  | Таль электрическая г/п 10 т | Шт. | 2 |
|  |  | Модуль лебедочный |  |  |
|  |  | Тормоз колодочный ТКГ-400 УХЛ2 (электрооборудование) | Шт. | 1 |
|  |  | Электродвигатель ВА-280 М6 90/1000 УХЛ2 с частотным регулированием | Шт. | 1 |
|  |  | Блок ТЭН | Шт. | 2 |
|  |  | Электродвигатель 1250 кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |
|  |  | Кабельные трассы | Компл. | 1 |
|  |  | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) | Шт. | 2 |
|  |  | Кран консольно-поворотный г/п 5 т, стрела 10 м (электрооборудование) | Компл. | 1 |
|  |  | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) | Шт. | 8 |
|  |  | Кабина бурильщика (оснащается оборудованием, в том числе монитор видеонаблюдения, общепромышленного исполнения, взрывозащита обеспечивается избыточным давлением) | Шт. | 1 |
|  |  | Блок-бокс (2500х4500, обогреваемое помещение, с рабочим местом инженера по бурению) | Шт. | 1 |
|  |  | Блок очистки бурового раствора |  |  |
|  |  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 2 |
|  |  | Модуль грубой очистки |  |  |
|  |  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 1 |
|  |  | Вибросито пропускная способность - 38 л/сек. Возмущающая сила G - 7,5 | Шт. | 3 |
|  |  | Дегазатор центробежный пропускная способность - 82 л/сек | Шт. | 1 |
|  |  | Модуль тонкой очистки |  |  |
|  |  | СГУ на базе вибросита. Пропускная способность вибросита - 38 л/с, возмущающая сила G 7,5, пропускная способность пескоотделителя - 63 л/с, пропускная способность илоотделителя - 57 л/с | Шт. | 1 |
|  |  | Центрифуга Пропускная способность - 50м3/час | Шт. | 2 |
|  |  | Насос винтовой для центрифуги Производительность - 50 м3/час | Шт. | 2 |
|  |  | Агрегат электронасосный 5x4х14 (15 кВт) | Шт. | 1 |
|  |  | Модуль бурового раствора (расстояние от дна до лопастей перемешивателя по рекомендации производителя 0,4-0,5 диаметра лопасти) |  |  |
|  |  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 18 |
|  |  | Модуль приготовления |  |  |
|  |  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 2 |
|  |  | Перемешиватель гидравлический | Шт. | 2 |
|  |  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 2 |
|  |  | Блок буровых насосов |  |  |
|  |  | Модуль Бурового насоса №1 |  |  |
|  |  | Электропривод насоса (правый) | Компл. | 1 |
|  |  | Электродвигатель 1200 кВт (левое исполнение) | Шт. | 1 |
|  |  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 1 |
|  |  | Модуль Бурового насоса №2 |  |  |
|  |  | Электропривод насоса (левый) | Компл. | 1 |
|  |  | Электродвигатель 1200 кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |
|  |  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 1 |
|  |  | Установка копрессорная выского давления с рукавом для закачки пневмокомпенсаторов (располагается в насосном блоке) |  |  |
|  |  | Подвесной вертикальный шламовый насос ВШН-150 с гусаком и гофрированным рукавом. | Шт. | 2 |
|  |  | Укрытие ЦС и БН (из сэндвич-панелей, нижние панели изготовлены по длинне балок основания ЦС, верхние и крышные панели с шагом 2,4 м, фермы с шагом 4,8 м) |  |  |
|  |  | Вентилятор крышный радиальный ВКР-6,3-В ТУ 4861-021-04614058-05 | Шт. | 5 |
|  |  | Вентилятор крышный радиальный ВКР-6,3 ТУ 4861-021-04614058-05 | Шт. | 2 |
|  |  | Установка монорельса для электротали |  |  |
|  |  | Таль электрическая канатная г/п 3,2т | шт. | 1 |
|  |  | Установка компрессорного блока |  |  |
|  |  | Компрессорная станция (производительность не менее 6,5 м3/мин, воздухосборники 6х0,9, воздухоосушка адсорбционного типа) | Шт. | 2 |
|  |  | Блок приготовления раствора (БПР) | Компл. | 1 |
|  |  | Электрооборудование |  |  |
|  |  | КРУ2 РУ БМ-6/1000-14-ХЛ1 (комплектное распределительное устройство) 5 ячеек, вход - воздушный, выход - кабельный | Компл. | 1 |
|  |  | Трансформатор ТРС3П 3200/6 УХЛ1 |  |  |
|  |  | Цельнометаллический контейнер под трансформатор 3200кВА | Компл. | 1 |
|  |  | Трансформатор силовой сухой преобразовательный с расщепленными обмотками 3200кВА, 6000/2х690В, гр. соед. Y/y-0 d-11; ПБВ+/-2х2,5; блок контроля температуры. | Компл. | 1 |
|  |  | система рабочего, аварийного и эвакуационного освещения на светодиодных светильниках | Компл. | 1 |
|  |  | система приточно-вытяжной вентиляции и электрообогрева | Компл. | 1 |
|  |  | ДЭС 400 кВА |  |  |
|  |  | Дизель-генератор Fogo открытого исполнения | Компл. | 1 |
|  |  | Мобильное задание типа "Север" 5500х2350х2750(мм) на раме | Компл. | 1 |
|  |  | НКУ (модуль РУ-0,4 кВ) - низковольтное комплектное устройство | Компл. | 1 |
|  |  | утепленный цельнометаллический контейнер 3000х2860х12000мм (ШхВхД) |  |  |
|  |  | система рабочего, местного, аварийного и эвакуационного освещения на светодиодных светильниках |  |  |
|  |  | система приточно-вытяжной вентиляции и электрообогрева |  |  |
|  |  | система пожаро-охранной сигнализации |  |  |
|  |  | шинно-болтовые соединения подключения внешней силовой кабельной продукции на токи более 200А |  |  |
|  |  | разъемы для подключения внешней кабельной продукции на токи менее 200А |  |  |
|  |  | кабельная продукция для монтажа внутри модуля РУ-0,4кВ |  |  |
|  |  | шкаф собственных нужд (ШСН2) модуля РУ-0,4кВ со станцией распределенной периферии контроллера |  |  |
|  |  | трансформатор силовой сухой 1250кВА, 6000/380В, гр. соед. D/y-n; ПБВ+/-2х2,5, блок контроля температуры |  |  |
|  |  | фильтро-компенсирующее устройство 400кВАр, 380В |  |  |
|  |  | Однофазный стабилизатор освещения 15 кВА, 220В |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания 2000ВА с внешней аккумуляторной батареей |  |  |
|  |  | низковольтное распределительное устройство управления механизмами 380В в составе: |  |  |
|  |  | шкаф вводной (ШВ) приема электроэнергии с автоматическими выключателями на напряжение 380В 50Гц (питание от ТСН или аварийной ДЭС) |  |  |
|  |  | шкаф выключателей автоматических (ШВА) распределения электроэнергии с автоматическими выключателями на напряжение 380В 50Гц (компрессоров, пультов управления насосами, ШЛБ и прочих потребителей) |  |  |
|  |  | - шкаф управления плавными пусками (ШУПП) с двумя устройствами плавного пуска 75кВт, 380В, 142А PST142 (АВВ) и с автоматическими выключателями, релейно-контакторной аппаратурой и электронными устройствами защиты для управления подпорными и шламовыми насосами; |  |  |
|  |  | - шкаф питания вспом. механизмов (ШПВМ) с автоматическими выключателями и релейно-контакторной аппаратурой, электронными устройствами защиты для управления механизмами приготовления, хранения и очистки бурового раствора |  |  |
|  |  | - шкафы управления всмомогательными лебедками 1 и 2 (ШУВЛ1 и ШУВЛ2), 50 кВт |  |  |
|  |  | - шкаф управления шнековым конвеером (ШУШК) с преобразователем частоты, 11 кВт |  |  |
|  |  | КТУ (модуль ПЧ) | Компл. | 1 |
|  |  | утепленный цельнометаллический контейнер 3000х2860х12000мм (ШхВхД) |  |  |
|  |  | система рабочего, местного, аварийного и эвакуационного освещения на светодиодных светильниках |  |  |
|  |  | система приточно-вытяжной вентиляции и электрообогрева |  |  |
|  |  | система пожаро-охранной сигнализации |  |  |
|  |  | шинно-болтовые соединения подключения внешней силовой кабельной продукции на токи более 200А |  |  |
|  |  | разъемы для подключения внешней кабельной продукции на токи менее 200А |  |  |
|  |  | кабельная продукция для монтажа внутри модуля ЧП |  |  |
|  |  | шкаф собственных нужд (ШСН1) модуля ЧП |  |  |
|  |  | многодвигательный частотно-регулируемый электропривод типа «ACS800 Multidrive» (производство компании АВВ) в составе: |  |  |
|  |  | - общий 12-ти импульсный выпрямитель 3630кВА, 3720А |  |  |
|  |  | - инвертор двигателя 1 буровой лебедки 1400кВт, 1414А |  |  |
|  |  | - инвертор двигателя 2 буровой лебедки 1400кВт, 1414А |  |  |
|  |  | - инвертор двигателя ротора 1400кВт, 1414А |  |  |
|  |  | - инвертор двигателя бурового насоса 1 1400кВт, 1414А |  |  |
|  |  | - инвертор двигателя бурового насоса 2 1400кВт, 1414А |  |  |
|  |  | - инвертор тормозного ключа (чоппера) 1300кВА, 1171А |  |  |
|  |  | - блок тормозных резисторов с принудительной вентиляцией 400кВт, 1500В |  |  |
|  |  | - шкаф аварийного (дополнительного) привода (ШДП) с преобразователем частоты 90кВт, 380В |  |  |
|  |  | шкаф МПК системы АСУ в составе: |  |  |
|  |  | - контроллер CPU 317-2 PN/DP (Siemens) |  |  |
|  |  | - сенсорная панель визуализации |  |  |
|  |  | - промышленный компьютер системы визуализации и хранения информации в течении 30 дней |  |  |
|  |  | - устройство бесперебойного питания |  |  |
|  |  | - программатор (ноутбук) |  |  |
|  |  | программное обеспечение для настройки и диагностики преобразователей частоты и контроллера |  |  |
|  |  | комплект технической документации на преобразователи частоты и контроллер |  |  |
|  |  | комплект кабелей и шнуров для программатора для настройки преобразователей частоты и контроллера |  |  |
|  |  | Шкаф системы громкоговорящей связи (ШГГС) в комплекте с переговорным устройством |  |  |
|  |  | Динамометр электронный ДЭЛ-150 (СКПБ) | Компл. | 1 |
|  |  | Система цифровой громкоговорящей связи | Компл. | 1 |
|  |  | Взрывозащищённое переговорное устройство с громкоговорителем |  |  |
|  |  | Переговорное устройство с громкоговорителем |  |  |
|  |  | Блок LCE |  |  |
|  |  | Отдельностоящие шкафы управления: | Компл. | 1 |
|  |  | Шкаф вышечно-лебедочного блока с автоматическими выключателями, релейно-контакторной аппаратурой и электронными устройствами защиты. |  |  |
|  |  | Шкаф подъема вышки с вакуумными контакторами, в том числе пульт подъема вышки с кабелем 60 метров |  |  |
|  |  | Пульт насосов (управление буровым насосом 1 и буровым насосом 2) |  |  |
|  |  | Шкаф подключения геофизиков |  |  |
|  |  | Щит освещения ВЛБ |  |  |
|  |  | Щит освещения ЦС |  |  |
|  |  | Шкаф собственных нужд кабины бурильщика |  |  |
|  |  | Шкаф намотки каната |  |  |
|  |  | Шкаф модуля лебедочного |  |  |
|  |  | Шкаф кабины бурильщика ШКБ |  |  |
|  |  | Система видеонаблюдения | Компл. | 1 |
|  |  | Взрывозащищенная видеокамера |  |  |
|  |  | Всепогодная видеокамера |  |  |
|  |  | Видеосервер |  |  |
|  |  | Трансформаторная под-ция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |
|  |  | РУ 10 кВ | Шт. | 1 |
|  |  | Ячейки КСО 393 - …. 10кВ | Шт. | 4 |
|  |  | Трансформатор ТС 6,3 10/6 | Шт. | 1 |
|  |  | Ячейки КСО 393 - …. 6 кВ | Шт. | 2 |
|  |  | Кабельные линии 10/6 кВ | Компл. | 2 |
|  |  | ВЛ - 10 кВ | Компл. | 1 |
|  |  | ВЛИ - 0,4 кВ | Компл. | 1 |
|  | ДЭС 200-400 кВА |  |  |
|  | Дизель-генератор | Компл. | 1 |
|  | Мобильное задание на раме | Компл. | 1 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация | Компл. | 1 |
|  | Шкаф ГРЩ 0,4 кВ | Шт. | 1 |
|  | Трансформаторная подстанция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |
|  | РУ 10 кВ | Шт. | 1 |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 10кВ | Шт. | 4 |
|  | Трансформатор ТС 6,3 10/6 | Шт. | 1 |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 6 кВ | Шт. | 2 |
|  | Кабельные линии 10/6 кВ | Компл. | 2 |
|  | ВЛ - 10 кВ | Компл. | 1 |
|  | ВЛИ - 0,4 кВ | Компл. | 1 |
|  | Жилые дома (электрооборудование) в том числе на один вагон | Компл. | 25 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 5 |
|  | Розетки 220 В | Шт. | 10 |
|  | Выключатели | Шт. | 6 |
|  | Система кондиционирования | Компл. | 1 |
|  | электрообогреватели | Шт. | 4 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Столовая (электрооборудование) | Компл. | 3 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 5 |
|  | Розетки 220 В | Шт. | 10 |
|  | Выключатели | Шт. | 6 |
|  | Система кондиционирования | Компл. | 1 |
|  | электрообогреватели | Шт. | 4 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Электроплиты для приготовления пищи | Шт. | 3 |
|  | Холодильники | Шт. | 3 |
|  | Тестомес | Шт. | 1 |
|  | Шкаф жарочный | Шт. | 1 |
|  | Система водоподачи (насосная станция) | Компл. | 1 |
|  | Вытяжная вентиляция | Компл. | 1 |
|  | Сауна (электрооборудование) | Компл. | 1 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 5 |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Печь каменка электрическая | Шт. | 1 |
|  | Система водоподачи (насосная станция) | Компл. | 1 |
|  | Прачечная (электрооборудование) | Компл. | 1 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 5 |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Машинка стиральная | Шт. | 3 |
|  | Блок очистки сточных вод (электрооборудование) | Компл. | 2 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 5 |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Насосный агрегат | Компл. | 1 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Теплый туалет (электрооборудование) | Компл. | 2 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 5 |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Сушилки (электрооборудование) | Компл. | 2 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 5 |
|  | Выключатели | Шт. | 4 |
|  | электрообогреватели | Шт. | 2 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Обогреватель воздуходувка | Шт. | 4 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Уличное освещение жил.городка (электрооборудование) | Компл. | 1 |
|  | Прожектор СДО -20 | Шт. | 10 |
|  | Опоры 0,4 кВ, повод СИП -4 | м. | 100 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ | Компл. | 1 |
|  | Котельная ПКН 3 шт. (электрооборудование) в том числе на 1 котельную | Компл. | 3 |
|  | Блок управления котельной «Аргус» | Компл. | 1 |
|  | Щит вводной 0,4 кВ | Шт. | 1 |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. | 1 |
|  | Светильники | Шт. | 3 |
|  | Розетки | Шт. | 3 |
|  | Выключатели | Шт. | 3 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. | 1 |
|  | Электронасосный агрегат (ЦНС – эл.двигатель 1.7 кВт) | Компл. | 1 |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. | 1 |
|  | Парк ГСМ со станцией заправки топлива (электрооборудование) | Компл. | 1 |
|  | Станция заправки автотранспорта (с кабельными линиями 0,4 кВ, переносное заземление автотранспорта) | Компл. | 1 |
|  | Насосный агрегат с эл.двигателем 2.2 кВт - 15кВт для перекачки нефти и топлива | Компл. | 2 |
|  | Артезианская скважина, в том числе | Компл. | 1 |
|  | Станция управления | Компл. | 1 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ | Компл. | 1 |
|  | Заземляющие контуры и молниезащита | Компл. | 4 |

2. Электрооборудование передано в обслуживание,  в технически исправном состоянии Исполнитель  претензий по техническому состоянию электрооборудования к Заказчику  ____не_____ имеет.

_____________				 	   ____________

| От Исполнителя |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________ ____________________________________ __________________ /________________ |  | ____________________________________ ____________________________________ ___________________ /________________ |

Форма согласована

| От Исполнителя |  | От Заказчика |
| --- | --- | --- |
| ХХХ _____________ ХХХХХХХ |  | Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ___________________ И.Ю. Карцев |

Перечень может быть скорректирован при заключении договора