## 6.1.т
Форма 6.1.т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки:______________________________________
№ ПДО № 14 -БНГРЭ-2018. Лот №1. "Обслуживание электрооборудования буровой установи кустовой площадки №9 Куюмбинского ЛУ в 2018 – 2020 г.г."
№ п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Ед. изм. | Предложение участника
1. Требования к предмету закупки
1.1 | Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования БУ и ДГУ. Оказание услуг по обслуживанию электрооборудования буровой установки (БУ), резервной дизель-генераторной установки (ДГУ), паровых котельных установок (ПКН-2М), административных бытовых и складских помещений в соответствии с установленными требованиями и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
1.2 | Готовность осуществлять обслуживание электрооборудование следующих объектов бровой установки БУ 225/4000 ЭК производства ООО МПЦ «Металлург», установленная мощность 7,5 мВт в комплекте с электрооборудованием и оборудованием КИПиА, в том числе: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
1.2.1 | Модуль рамы ротора, в т.ч.: (с местом под установку геофизического ролика)
1.2.2 | Модуль рамы подсвечников
1.2.3 | Модуль лебедочный
1.2.4 | Кран консольно-поворотный г/п3,2 т, (электрооборудование)
1.2.5 | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование)
1.2.6 | Кабина бурильщика (оснащается оборудованием, в том числе монитор видеонаблюдения общепромышленного исполнения, взрывозащита обеспечивается избыточным давлением)
1.2.7 | Блок-бокс (2500х4500, обогреваемое помещение с рабочим местом инженера по бурению)
1.2.8 | Блок очистки бурового раствора
1.2.9 | Модуль грубой очистки
1.2.10 | Модуль тонкой очистки
1.2.11 | Модуль бурового раствора (расстояние от дна до лопастей перемешивателя по рекомендации производителя 0,4-0,5 диаметра лопасти)
1.2.12 | Модуль приготовления
1.2.13 | Блок буровых насосов
1.2.14 | Модуль Бурового насоса №1
1.2.15 | Модуль Бурового насоса №2
1.2.16 | Установка компрессорнаявысокого давления с рукавом для закачки пневмокомпенсаторов (располагается в насосном блоке)
1.2.17 | Укрытие ЦС и БН
1.2.18 | Установка монорельса для электротали
1.2.19 | Установка компрессорного блока
1.2.20 | КРУНБ-6/1000-14-ХЛ1 (комплектное распределительное устройство) 5 ячеек, вход - воздушный, выход - кабельный
1.2.21 | Динамометр электронный ДЭЛ-150 (СКПБ)
1.2.22 | Система цифровой громкоговорящей связи
1.2.23 | Отдельностоящие шкафы управления:
1.2.24 | Система видеонаблюдения
1.2.25 | Линия электропередач КЛ (ВЛ) - 10 кВ от концевой опоры №1, включая линейный разъединитель РЛД –10, КЛ 10 кВ
1.2.26 | Силовые кабельные линии 6 кВ от КРУНБ – 6(10) кВ до потребителей
1.2.27 | Блок приготовления раствора (БПР)
1.2.28 | Блок – контейнер управлением буровыми нососами с тран – ром 2500 кВ*А( БУБНА)
1.3 | Готовность осуществлять обслуживание электрооборудования буровой площадки, в т.ч.: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
1.3.1 | ДЭС 200-400 кВА
1.3.2 | Трансформаторная подстанция 10/6 кВ 6,3 мВт
1.3.3 | Жилые дома (электрооборудование) в том числе на один вагон
1.3.4 | Столовая (электрооборудование)
1.3.5 | Сауна (электрооборудование)
1.3.6 | Прачечная (электрооборудование)
1.3.7 | Блок очистки сточных вод (электрооборудование)
1.3.8 | Теплый туалет (электрооборудование)
1.3.9 | Сушилки (электрооборудование)
1.3.10 | Уличное освещение жил.городка (электрооборудование)
1.3.11 | Кабельные линии 0,4 кВ
1.3.12 | Котельная ПКН 3 шт. (электрооборудование) в том числе на 1 котельную
1.3.13 | Парк ГСМ со станцией заправки топлива (электрооборудование)
1.3.14 | Артезианская скважина, в том числе
1.3.15 | Заземляющие контуры и молниезащита
1.3.16 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО (Приложение 1) | Подписанное со стороны Подрядчика техническое задание (Приложение №1) | Да/Нет
2. Требования к контрагенту
Общие требования Заказчика
2.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО , заверенной руководителем | Да/Нет
2.2 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» / Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет
2.4 | Гарантия назначения ответственного за электрохозяйство на объекте оказания услуг при обслуживании оборудования Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.5 | Согласие участника закупки с условиями Договора Заказчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.6 | Готовность участника закупки начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.7 | Согласие участника закупки открыть расчётный счёт в АО "Всероссийский Банк Развития регионов" для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.8 | Согласие участника закупки с требованиями локальных нормативных документов (ЛНД) Заказчика, в том числе с условиями: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.8.1 | - стандарта «Безопасность дорожного движения»; |  | Да/Нет
2.8.2 | - требованиям к участнику закупки в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями). |  | Да/Нет
2.9 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев предъявления Заказчиками – Обществами групп ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть» требований по факту некачественного выполнения работ | Письмо за подписью руководителя организации. | Да/Нет
Требования к ОТ, ТБ и ООС
2.10 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой, инструментом, приспособлениями, знаками, плакатами по электробезопасности при оказании услуг согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.11 | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2 12 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.12.1 | Согласие на заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.12.2 | - смерть в результате несчастного случая; |  | Да/Нет
2 13 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  | Да/Нет
2.14 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности не реже 1 раза в три года | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет
2 15 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности не реже 1 раза в пять лет
2 16 | Проведение специальной оценки условий труда не реже 1 раза в пять лет | Копия ведомости специальной оценки труда | Да/Нет
2.17 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. | Копия списка контингента работников, с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет
Требования к опыту работ
2.18 | Общее количество оказанных услуг по обслуживанию электрооборудования буровых установок (включая субподряд) аналогичных предмету закупки - не менее 2-х за последние 3 года | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | Кол-во обслуженных БУ
| Опыт в работы в условиях Крайнего Севера - не менее 1 года |  | Лет
2.19 | Требования к персоналу
2.20 | Гаранития наличия на объекте инженера-электрика, образование высшее, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 5 (до и более 1000 В) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | Чел.
| Гарантия наличия на объекте двух электромонтеров, образование от средне-специального, опыт работы не менее 3-х лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 (до и более 1000 В) |  | Чел.
2.21 | Разделительная ведомость
2.22 | Согласие на мобилизацию/демобилизацию оборудования, МТР, техники, и персонала до Красноярска за счет Подрядчика | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | Да/Нет
2.23 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на кустовую площадку за счет Заказчика
2.24 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки за счет Заказчика
2.25 | Демобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала от Красноярска за счет Заказчика
2.26 | Обеспечение работ оборудованием и инструментом за счет Подрядчика
2.27 | Защитные средства и специальная одежда за счет Подрядчика
Обеспечение услугами:
2.28 | Телефонная связь, электронная почта за счет Заказчика
2.29 | Хозяйственно-бытовое обеспечение за счет Заказчика
2.30 | Организация мест питания за счет Заказчика
2.31 | Питание за счет Подрядчика
Подпись:______________________________/Должность,Фамилия И.О./
мп