## Лист1
Форма 6.1.-т "Техническое предложение"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник закупки _______________________________________________
ПДО № | 118 -БНГРЭ-2017
Вышкомонтажные работы на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения в 2018-2019 г.
№п/п | Требования (параметр оценки) |  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единицы измерения | Предложение претендента
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Требования к предмету закупки
1. | Объем работ по Лоту | ед. изм. | кол-во
1 | 1-ый этап: Монтаж вахтового посёлка и временных сооружений на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица
1.1 | Монтаж вахтового посёлка |  |  |  | Да/Нет
1.1.1 | установка вагон-домов на санях на деревянные фундаменты | шт | 25 |  | Да/Нет
1.1.2 | монтаж столовой из 3-х вагон-домов | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.1.3 | установка блок-контейнеров очистных сооружений и биотуалета | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.1.4 | оборудование септика очистных сооружений | шт | 1 |  | Да/Нет
1.1.5 | строительство уборной на 1 место | шт | 1 |  | Да/Нет
1.1.6 | строительство уборной на 4 места | шт | 1 |  | Да/Нет
1.1.7 | устройство септика для сауны и столовой | м3 | 20 |  | Да/Нет
1.1.8 | установка ёмкости для питьевой воды у столовой | шт | 1 |  | Да/Нет
1.1.9 | строительство навеса "Место для курения" | шт | 1 |  | Да/Нет
1.1.10 | монтаж кабельной сети по вахтовому посёлку и электроподключение объектов | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.1.11 | изготовление заземляющего контура вахтового посёлка и подключение объектов | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.1.12 | изготовление пожарных щитов и пожарных ящиков | шт | 8 |  | Да/Нет
1.1.13 | изготовление пешеходных трапов | п.м | 150 |  | Да/Нет
1.2 | Монтаж временных сооружений |  |  |  | Да/Нет
1.2.1 | монтаж блока котельных установок | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.2 | монтаж и обвязка блока расходных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.3 | монтаж блока резервных емкостей с сараем укрытия | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.4 | монтаж внешних коммуникаций с термоизоляцией, оборудование переездов через коммуникации | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.5 | изготовление заземляющего контура площадки с присоединением объектов | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.6 | монтаж линий электроснабжения БУ УСПК 320 ЭК и вахтового посёлка | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.7 | монтаж пожарного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.8 | монтаж ангара каркасно-тентового размерами 48х18х8 м | комплект | 1 |  | Да/Нет
1.2.9 | уборка территории вахтового посёлка | шт | 1 |  | Да/Нет
1.2.10 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | шт | 1 |  | Да/Нет
2 | 2-ой этап:передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины К-1201 на скважину К-1202 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
3 | 3-ий этап:передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины К-1202 на скважину К-1203 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
4 | 4-ый этап:передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины К-1203 на скважину К-1204 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
5 | 5-ый этап:передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины К-1204 на скважину К-1205 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
6 | 6-ой этап:передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины К-1205 на скважину К-1206 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
7 | 7-ой этап:передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины К-1206 на скважину К-1207 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
8 | 8-ой этап:передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скважины К-1207 на скважину К-1208 на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
9 | 9-ый этап: демонтаж БУ УСПК 320 ЭК на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения | шт | 1 |  | Да/Нет
9.1 | демонтаж приемного моста со стеллажами | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.2 | сдвижка буровой установки БУ УСПК 320 ЭК со скважины №8 на 50 метров | шт | 1 |  | Да/Нет
9.3 | демонтаж крана консольно-поворотного 5т. | шт | 1 |  | Да/Нет
9.4 | демонтаж укрытия рабочей площадки | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.5 | демонтаж укрытия лебёдки и вышечного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.6 | демонтаж установки эвакуатора верхового рабочего (с площадкой приземления) | шт | 1 |  | Да/Нет
9.7 | демонтаж системы верхнего привода | шт | 1 |  | Да/Нет
9.8 | демонтаж установки емкости доливной | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.9 | демонтаж манифольда (с двойным стояком) | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.10 | опускание вышки ВМП 46/320 | шт | 1 |  | Да/Нет
9.11 | демонтаж вышки ВМП 46/320 | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.12 | демонтаж укрытия подроторного пространства | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.13 | демонтаж устройства и кронштейнов подвески ПВО | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.14 | демонтаж коммуникаций ВЛБ | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.15 | демонтаж электрооборудования ВЛБ | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.16 | демонтаж вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.17 | демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока очистки | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.18 | демонтаж укрытия блока очистки | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.19 | демонтаж оборудования и емкостей блока очистки | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.20 | демонтаж основания блока очистки | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.21 | демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока приемных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.22 | демонтаж укрытия блока приемных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.23 | демонтаж коммуникаций блока приемных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.24 | демонтаж оборудования и емкостей блока приемных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.25 | демонтаж основания блока приемных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.26 | демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.27 | демонтаж укрытия блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.28 | демонтаж монорельса блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.29 | демонтаж коммуникаций блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.30 | демонтаж оборудования блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.31 | демонтаж основания блока приготовления раствора | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.32 | демонтаж системы приточно-вытяжной вентиляции насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.33 | демонтаж укрытия наосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.34 | демонтаж монорельса насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.35 | демонтаж коммуникаций насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.36 | демонтаж оборудования насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.37 | демонтаж основания насосного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.38 | демонтаж компрессорного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.39 | демонтаж КРУ2 | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.40 | демонтаж трансформатора ТРСП в контейнере | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.41 | деомнтаж ДЭС 400 кВА в модульном здании | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.42 | демонтаж НКУ в контейнере | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.43 | демонтаж КТУ в контейнере | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.44 | демонтаж основания КРУ, НКУ, КТУ | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.45 | демонтаж линий электропередач от энергоблока до буровой установки | шт | 1 |  | Да/Нет
9.46 | демонтаж внешних коммуникаций | шт | 1 |  | Да/Нет
9.47 | демонтаж блока котельных установок | шт | 1 |  | Да/Нет
9.48 | демонтаж блока расходных емкостей | шт | 1 |  | Да/Нет
9.49 | демонтаж блока резервных водяных емкостей | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.50 | демонтаж пожарного блока | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.51 | демонтаж вахтового посёлка | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.52 | демонтаж ангара каркасно-модульного 48х18х8 м. | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.53 | подготовка демонтированного оборудования, комплектация грузов для перевозки автомобильным транспортом, увязка, размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | комплект | 1 |  | Да/Нет
9.54 | уборка территории от строительного мусора | шт | 1 |  | Да/Нет
9.55 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | шт | 1 |  | Да/Нет
2. | Сроки выполнения работ по Лоту №1 | с | по | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
2.1 | Сроки выполнения работ по этапу №1. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №1 к форме 2) | 2018-02-01 | 2018-03-03 | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
2.2 | Выполнение этапов №2-№8 "Передвижка БУ УСПК 320 ЭК со скв №ххх на скв.№ххх на кустовой площадке №12 Куюмбинского месторождения" | По уведомлению Заказчика не позднее чем за семь суток до начала работ. Работы производятся в течении 24 часов. |  |  | Да/Нет
2.3 | Сроки выполнения работ по этапу №9. Детализация сроков выполнения работ изложена в сетевом графике (приложение №2 к форме 2) | 2019-10-26 | 2019-11-25 |  | Да/Нет
Требования к контрагенту
3. | Общие требования Заказчика
3.1 | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО , заверенной руководителем | Да/Нет
3.2 | Отсутствие в течение 3-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ», либо пакет документов на аккредитацию |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет
3.4 | Согласие потенциального претендента на организацию круглосуточного проведения работ по Договору |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
3.5 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на вышкомонтажные работы |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
3.6 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
3.7 | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО "Всероссийский Банк Развития регионов" для проведения всех расчётов по Договоруи прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
3.8 | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на перевозку, в том числе с условиями: - стандарта «Безопасность дорожного движения»; - требованиям к подрядчикув области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями). |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
3.9 | Наличие у Потенциального подрядчика действующих ЛНД о порядке выпуска транспортных средств на линию |  |  | Внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок выпуска на линию. | Да/Нет
3.10 | Наличие ИТК (инструктивно-технологические карты) на монтаж/демонтаж БУ УСПК 320 ЭК |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
3.11 | Наличие ППРК (проект производства работ кранами) при монтаже /демонтаже выше указанных БУ |  |  | Копия ППРК | Да/Нет
4. | Требования к ОТ, ТБ и ООС
4.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
4.2 | Подрядчик обязуется организовать проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
4.3 | Подрядчик обязуется обеспечить организацию медицинских осмотров (предварительных и периодических) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
4.4 | После заключения договора должны быть заключены договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет
4.4.1 | - смерть в результате несчастного случая; |  |  |  | Да/Нет
4.4.2 | - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности |  |  |  | Да/Нет
4.5 | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности |  |  | Список с номерами и датами протоколов, либо копии протоколов аттестации руководителей и специалистов | Да/Нет
4.6 | Аттестация руководителей по промышленной безопасности |  |  |  | Да/Нет
4.7 | Проведение специальной оценки условий труда |  |  | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | Да/Нет
4.8 | Наличие списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  | Копия списка контингента с отметкой о его направлении территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) | Да/Нет
4.9 | Наличие регистрации подъемных сооружений в территориальных органах Ростехнадзора |  |  | Выкопировка из паспорта подъёмного сооружения с отметкой о регистрации в органах Ростехнадзора | Да/Нет
5. | Требования к опыту работ
5.1 | Общее количество оказанных услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) аналогичных предмету закупки -не менее 2-х за последние 3 года |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия | кол-во смонтированных/демонтированных БУ
5.2 | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера - не менее 1 года |  |  |  | лет
6. | Требования к персоналу
6.1 | Наличие рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках не менее 17 чел. |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня с указанием штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава бригады на подготовительные работы с указанием Ф.И.О, специальностей, сведений по обученности за подписью руководителя предприятия | чел
6.1.1 | Наличие вышкомонтажников:4 разряда, 5 разряда, 6 разряда -не менее 12 чел |  |  |  | чел
6.1.2 | Наличие электросварщиков:4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел
6.1.3 | Наличие электросварщиков с удостоверениями НАКС -1 чел |  |  |  | чел
6.1.4 | Наличие электромонтёров: 4 разряда, 5 разряда -не менее 2 чел |  |  |  | чел
6.1.5 | Наличие стропальщиков с удостоверениями (из состава п.6.1) -12 чел |  |  |  | чел
6.1.6 | Наличие квалифицированного персонала (водителей соответствующей категории и стажа) необходимого для проведения работ |  |  |  | Да/Нет
6.1.7 | Наличие медицинского работника (ов) сертифицированного для проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (в штате организации/ по договору с лицензированной организацией) |  |  |  | Да/Нет
6.1.8 | Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение технического состояния транспортных средств и их безопасную эксплуатацию |  |  |  | Да/Нет
6.1.9 | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации - 1 чел |  |  |  | чел
7. | Требования к производственным мощностям
7.1 | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение (справочно) |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды | шт.
7.2 | Наличие диспетчера (контактного лица), доступного в круглосуточном режиме на все время выполнения работ |  |  |  | Да/Нет
7.3 | Наличие у Потенциального Претендента оборудования и спец. Техники с персоналом для выполнения вышкомонтажных работ (на условиях владения, либо аренды) |  |  |  | Да/Нет
7.3.1 | Автокран 25 т на вездеходном шасси - 2 ед |  |  |  | ед
7.3.2 | Бульдозер мощностью 160-240 л.с -1 ед |  |  |  | ед
7.3.3 | Дизельные электростанции (от 100 кВт) |  |  |  | ед
8. | Разделительная ведомость Лот | Заказчик | Подрядчик | Отметка о согласии/несогласии претендента с условиями
8.1 | Мобилизация/демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала |  |  | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии техники и оборудования с указанием права собственности, за подписью руководителя предприятия с приложением копий правоустанавливающих документов, договоров аренды
8.1.1 | Мобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика на кустовую площадку для выполнения этапов №1, 9 |  | х |  | Да/Нет
8.1.2 | Демобилизация оборудования, МТР, техники, и персонала Подрядчика с буровой площадки после выполнения этапов №1,9 |  | х |  | Да/Нет
8.1.3 | Доставка вышкомонтажного звена от п.Богучаны (соседней площадки) до кустовой площадки №12 КМР для проведения передвижек БУ УСПК 320 ЭК (этапы №2-8) и обратно | х |  |  | Да/Нет
8.2 | Обеспечение работ техникой и МТР:
8.2.1 | Крановая техника |  | х |  | Да/Нет
8.2.2 | Автотранспортная техника |  | х |  | Да/Нет
8.2.3 | Сварочная техника |  | х |  | Да/Нет
8.2.4 | Бульдозера |  | х |  | Да/Нет
8.2.5 | Трелёвочные трактора |  | х |  | Да/Нет
8.2.6 | Пилорамы |  | х |  | Да/Нет
8.2.7 | Инструмент |  | х |  | Да/Нет
8.2.8 | Защитные средства и специальная одежда |  | х |  | Да/Нет
8.2.9 | Обеспечение строительными и расходными материалами
8.2.10 | Пиломатериал для вышкомонтажных работ |  | х |  | Да/Нет
8.2.11 | Строительные и расходные материалы |  | х |  | Да/Нет
8.2.12 | Пиломатериал для обустройства вахтового посёлка | х |  |  | Да/Нет
8.2.13 | ГСМ |  | х |  | Да/Нет
8.4 | Выполнение работ автотракторной, крановой, специальной техникой при проведении передвижек БУ УСПК 320 ЭК со скважины на скважину | х |  |  | Да/Нет
8.5 | Обеспечение электроэнергией для осуществления передвижек БУУСПК 320 со скважины на скважину (этапы №2-8) | х |  |  | Да/Нет
8.6 | Обеспечение услугами:
8.6.1 | Телефонная связь, электронная почта |  | х |  | Да/Нет
8.6.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |  | Да/Нет
8.6.3 | Питание |  | х |  | Да/Нет
Подпись__________________/Ф.И.О., должность,организация/