## Приложение № 5
Приложение № 5 к Техническому заданию
ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИИ
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ
№ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПОЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Кол-во, шт | ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА | Кол-во, шт | ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лабораторное оборудование
1 | Воронка Марша | Требуется | 2 | Требуется | 1 | Калибровка
2 | Мерная кружка | Требуется | 2 | Требуется | 1 | Калибровка
3 | Металлические рычажные весы | Требуется | 2 | Требуется | 1 | Калибровка
4 | Герметизированные металлические рычажные весы | Требуется | 2 | Требуется | 1 | Калибровка
5 | Ротационный вискозиметр (не менее 6 скоростей: 3,6,100,200,300,600 об/мин) | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Поверка (если СИ включено в Госреестр) или калибровка
6 | Термическая чашка для вискозиметра | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Паспорт на оборудование
7 | Фильтр-пресс (ISO, стандартный размер) | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Паспорт на оборудование
8 | pH-метр электронный и рН-тест полоски | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Аттестация
9 | Комплект для определения щелочности Pf, Pm, Mf | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Калибровка
10 | Комплект для определения ионного состава Ca++, Mg++, Cl- | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Паспорт качества на реактивы
11 | Комплект для определения абсорбционной ёмкости (MBT) | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Паспорт качества на реактивы
12 | Реторта 50 мл | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Паспорт качества на реактивы
13 | Комплект для определения содержания песка | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Аттестация
14 | Кальциметр | Требуется | 1 | Требуется | 1 | -
15 | ВТВД фильтр-пресс (фильтрация при высокой температуре и высоком давлении) | Не требуется |  | Требуется | 1 | Аттестация и калибровка
16 | Магнитная мешалка | Не требуется |  | Требуется | 1 | Аттестация
17 | Комплект для определения щелочности Pom | Не требуется |  | Не требуется |  | Паспорт на оборудование
18 | Комплект для определения Cl- в РУО | Не требуется |  | Не требуется |  | Паспорт качества на реактивы
19 | Комплект для определения электрической стабильности | Не требуется |  | Не требуется |  | Паспорт качества на реактивы
20 | Секундомер | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Калибровка
21 | Термометр в ударопрочном исполнении | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Паспорт на оборудование
22 | Комплект для определения оседания утяжелителя по методу VSST (viscometer sag shoe test) | Не требуется |  | Требуется | 1 | Поверка (если СИ включено в Госреестр) или калибровка
23 | Вискозиметр для измерения вязкости при низких скоростях сдвига (типа Brookfield или OFITE 900) | Не требуется |  | Требуется | 1 | Поверка (если СИ включено в Госреестр) или калибровка
24 | Комплект для определения содержания ионов К+ | Не требуется |  | Не требуется |  | Паспорт на оборудование
25 | Комплект для определения коэффициента трения (металл/фильтрационная корка) | Требуется | 1 | Требуется | 1 | Калибровка
26 | Фильтр-пресс для определения фильтрации на керамических дисках | Не требуется |  | Требуется | 1 | Аттестация
27 | Комплект для определения коэффициента трения бурового раствора (металл/металл) | Не требуется |  | Требуется | 1 | Аттестация
28 | Газоанализатор Гаррета для определения содержания СО2 | Не требуется |  | Требуется | 1 | Паспорт на оборудование
29 | Газоанализатор Гаррета для определения содержания H2S | Не требуется |  | Требуется | 1 | Паспорт на оборудование
30 | Турбидиметр | Не требуется |  | Требуется | 1 | Калибровка
31 | Комплект для замера истинной плотности насыпных материалов. | Не требуется |  | Требуется | 1 | Сушильный шкаф - Аттестация / Весы - Поверка (если СИ включено в Госреестр) или калибровка
32 | Комплект сит для замера фракционного состава кольматационных материалов. | Не требуется |  | Требуется | 1 | Поверка (если СИ включено в Госреестр) или калибровка