Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки: Поставка комплектных трансформаторных подстанций КТП 6300/10/6 в 2018 году.

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ» (Отдел главного энергетика).

- Срок (период) поставки: график поставки указан в форме 6к

- Базис поставки:DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

- Заявленная стоимость должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010)

Реквизиты ООО«БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки

| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Технические требования по нормативной документации (ГОСТ, ТУ) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Кол-во | Критерии оценки соответствия требованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 6300/10/6 | Техническое задание на поставку КТП 6300/10/6 (Приложение №1 к Форме 2) | Техническое предложение на поставку КТП 6300/10/6 за подписью руководителя | шт | 2 | Соответствие требованиям в техническом задании |

Дополнительные требования к предмету закупки:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласие с условиями технического задания Приложение № 1 к Форме 2 | Подписанное Поставщиком техническое задание - Приложение № 1 к Форме 2 | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие в обязательном порядке сертификата качества на изделие и/или сертификата (декларации) соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да/Нет | Да |
| 3 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения. | Письмо за подписью руководителя и печатью организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции). | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является проиводителем, официальным Торговым домом производителя. | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие положительного опыта оказания услуг не менее 2-х лет, аналогичных предмету закупки за период 2015-2017г | Сведения, подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с указанием наименования компаний-заказчиков. Положительные отзывы. | да/нет | Да |
| 3 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Подписанный проект договора. без указания стоимости | Да/Нет | Да |
| 4 | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ООО «БНГРЭ», со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо за подписью руководителя и печатью организации | Да/Нет | Да |
| 5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ». Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОМТО  _______________________ 					Стукан С.В.