**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: «Поставка энергетического оборудования и запасных частей к нему в 2022 году»

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки:

* Лот № 1, 2 – июль/август 2022 года
* Лот № 3, 4 – июль/август 2022 года

Базис поставки:

* Лот № 1, 2 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;
* Лот № 3, 4 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

Планируемый объем:

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | |
|  | Многоступенчатый центробежный насос КИТ ПВН 3-19, 3м3/ч, 88м, 22бар, 1,5кВт | шт | 8 |
|  | Центробежный насос 1,5кВт, 10 бар | шт | 7 |
|  | Насос погружной 500 Вт, 21000 л/час | шт | 3 |
|  | Насос центробежный консольный горизонтальный К 8/18 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН | шт | 6 |
|  | Станция водоснабжения Джамбо 60/35 П-24 | шт | 14 |
|  | Колесо рабочее насоса ВКС 2/26 | шт | 2 |
|  | Уплотнение торцевое насоса марки ЦНС-2-100 | шт | 2 |
| **Лот № 2** | | | |
|  | Электродвигатель КЕ 3317-6Ех 13 кВт., 920 об. В взрывозащищенный | шт | 1 |
|  | Электродвигатель ВА132S4У2 7,5кВт/1500 380/660В, IMB3 (1081) взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 3 |
|  | Электродвигатель ВА225М4У2 55кВт/1500 380/660В, IMB3 (1081) 1ExdIIBT4 | шт | 4 |
|  | Электродвигатель АИМЛ90L4У2,5 2,2 КВТ 1500 ОБ/МИН 380 В IM2081, IP54 1ExdIIBT4 | шт | 1 |
|  | Электродвигатель ВА100L6У2, 2,2 КВТ 1000 ОБ/МИН 380 В IMB3 (1081) 1ExdIIBT4 | шт | 1 |
|  | Электродвигатель ВА132S4У2 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН (2081) взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 12 |
|  | Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный класс взрывозащиты (2081) 1ExIIВT4 АИМЛ112 М4 мощностью 5,5 КВТ 1500 ОБ/МИН | шт | 9 |
|  | Электродвигатель АИМУ50А4У1 1,1КВТ (2081) вентилятор взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 2 |
|  | Электродвигатель ВА100L6 2,2 КВТ 940 ОБ/МИН 380 В 1ExdIIBT4 (2081) взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 2 |
|  | Электродвигатель ВА112М4У2 5,5 КВТ 1460 ОБ/МИН 380 В (2081) взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 2 |
|  | Электродвигатель ВА180М4У2 IM 2081 30 КВТ 1500 ОБ/МИН 380 В взрывозащищенный 1ExdIIBT4 с полумуфтами | шт | 1 |
| **Лот № 3** | | | |
|  | Многоступенчатый центробежный насос КИТ ПВН 3-19, 3м3/ч, 88м, 22бар, 1,5кВт | шт | 1 |
|  | Станция водоснабжения Джамбо 60/35 П-24 | шт | 2 |
| **Лот № 4** | | | |
|  | Электродвигатель ВА112М4У2 5,5 КВТ 1460 ОБ/МИН 380 В взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 1 |
|  | Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный ВА132S4 исполнения IM2081 по взрывозащите 1ExdIIBT4 мощностью 7,5 КВТ 1500 ОБ/МИН | шт | 1 |
|  | Электродвигатель ВА225М4У2 55 КВТ 1475 ОБ/МИН 380 В взрывозащищенный 1ExdIIBT4 | шт | 1 |

* Заявленная стоимость по лотам № 1,2,3,4 должна включать расходы поставщика в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).
* Лот является неделимым. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты. Предоставление оферты на часть объема в пределах лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.
* Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах ±100% согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1 | Многоступенчатый центробежный насос КИТ ПВН 3-19, 3м3/ч, 88м, 22бар, 1,5кВт:   1. Расход номинальный, м3/ч – 3; 2. Напор номинальный, м – 88; 3. Максимальное давление, бар – 22; 4. Мощность двигателя, кВт – 1,5. | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.2 | Центробежный насос 1,5кВт, 10 бар:   1. Макс. рабочее давление 10 бар 2. Макс. приточное давление 6 бар 3. Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C 4. Номинальная мощность электродвигателя P2, КВТ - 1.50 5. Подключение к сети – 3-х фазная, переменного напряжения ~400 В, 50 Гц 6. Степень защиты- IP 54 | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.3 | Насос погружной 500 Вт, 21000 л/час:   1. Производительность - 21000 л/ч (максимальная); 2. Напор - 9 м (максимальный); 3. Макс. глубина погружения – 5м; 4. Максимальный размер частиц – 40 мм; 5. Макс. t жидкости - 40 °С; 6. Система всасывания – одноступенчатая; 7. Мощность - 500 Вт; 8. Напряжение сети - 220 В; 9. Класс защиты - IP68. | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.4 | Насос центробежный консольный горизонтальный К 8/18 2,2 КВТ 3000 ОБ/МИН   1. Подача, м3/ч – 8.0; 2. Напор, м - 18.0; 3. Двигатель, кВт/об/мин - 2.2/3000 взрывозащищенного исполнения; 4. Вх.патрубок, мм - 40.0; 5. Вых.патрубок, мм - 32.0. | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.5 | Станция водоснабжения Джамбо 60/35 П-24   1. Высота подъема воды (макс), м – 35 2. Производительность (макс), л/час – 3600 3. Мощность двигателя, Вт – 600 4. Присоединительные размеры, дюйм '' – 1 5. Максимальная глубина всасывания, м – 9 6. Гидроаккумулятор, л – 24 7. Напряжение,В/частота сети, Гц - 220 ± 10% 8. Температура жидкости - от +1°С до +35°С 9. Емкость конденсатора, мкФ – 8 10. Класс защиты - IP54 | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.6 | Наличие паспортов и сертификатов соответствия на позиции указанные в лоте №1: поз.:6, 7. | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Лот №3** | | | | |
| 2.7 | Многоступенчатый центробежный насос КИТ ПВН 3-19, 3м3/ч, 88м, 22бар, 1,5кВт:   1. Расход номинальный, м3/ч – 3; 2. Напор номинальный, м – 88; 3. Максимальное давление, бар – 22; 4. Мощность двигателя, кВт – 1,5. | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.8 | Станция водоснабжения Джамбо 60/35 П-24   1. Высота подъема воды (макс), м – 35 2. Производительность (макс), л/час – 3600 3. Мощность двигателя, Вт – 600 4. Присоединительные размеры, дюйм '' – 1 5. Максимальная глубина всасывания, м – 9 6. Гидроаккумулятор, л – 24 7. Напряжение,В/частота сети, Гц - 220 ± 10% 8. Температура жидкости - от +1°С до +35°С 9. Емкость конденсатора, мкФ – 8 10. Класс защиты - IP54 | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| **Лот №2, 4** | | | | |
| 2.9 | Наличие паспортов, сертификатов соответствия | Заверенная печатью организации копия паспорта и/или Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного союза и/или другого документа подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да / Нет | Да |
| 2.10 | Лот №1, 2, 3, 4: поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, выпущенный не ранее 01.10.2021 года. | Гарантийное письмо Контрагента, подписанное уполномоченным руководителем | Да/Нет | Да |
| 2.11 | Лот №1, 2, 3, 4: МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, дистрибьютором или заключенный договор на поставку данного оборудования. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя) или подписанный с двух сторон договор на поставку данного оборудования.  Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии).  Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ» (Форма 3). | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Общее количество оказанных услуг по поставке продукции аналогичных предмету закупки - не менее десяти поставок за последние три года. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица.  Референц-лист с указанием поставок и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1)[1]. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.6 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО С.В. Стукан

1. [1] Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)