**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

1. ***Общие положения***

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту электродвигателей в 2024 году.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Месторасположение производственной базы Исполнителя: город Красноярск или базы по маршруту следования: Красноярский край г.Красноярск – Красноярский край Богучанский   
р-н пос. Таежный.

Стоимость ремонта: рассчитывается за единицу электродвигателя конкретной марки, а также зависит от количества выполняемых работ. Перечень работ и используемые марки двигателей инициатора закупки отражены в Приложении №1.1. «ТЗ на выполнение работ по ремонту электродвигателей в 2024 г.».

Плановые сроки выполнения работ: февраль 2024 г. - декабрь 2024 г.

Место выполнения работ: Производственная база Исполнителя.

Передача оборудования: Оборудование в ремонт и из ремонта, вместе с пакетом технической документации, инициатор закупки самостоятельно забирает и доставляет на производственную базу Исполнителя.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

1. ***Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измере-ния** | **Условия соответ-ствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 2.1. | Согласие с формой 2 «Требование к предмету оферты» | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя. | Да/нет | Да |
| 2.2. | Техническая возможность выполнения требуемого объема работ (согласно техническому заданию, Приложения к Форме 2 «Требования к предмету оферты») | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица и подписанное Техническое задание | Да/нет | Да |
| 2.3. | Электродвигатель при отгрузке должен быть надежно упакован Исполнителем любым методом на усмотрение Исполнителя.  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность электродвигателя при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя. | Да/нет | Да |
| 2.4. | Гарантийный срок на отремонтированные Исполнителем электродвигатели, в том числе проведенные Исполнителем дополнительные работы, составляет 6 (шесть) месяцев с даты приемки работ Заказчиком (подписания акта сдачи-приемки выполненных работ) при соблюдении Заказчиком режимов работы электродвигателя, указанных в технической документации изготовителя. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя. | Да/нет | Да |
| 2.5. | В случае выхода из строя отремонтированной в гарантийный период оборудования гарантия продляется на время вынужденного простоя до завершения гарантийного ремонта Исполнителем в соответствии ГК РФ.  Послеремонтная гарантия должна составлять не менее 6 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента получения оборудования из ремонта в зависимости от того, какой срок наступает ранее. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/нет | Да |

1. ***Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измере-ния** | **Условия соответ-ствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **3.1.** | **Общие требования Заказчика** | | | |
| 3.1.1. | Согласие Исполнителя направить протокол испытаний изоляции обмоток по окончанию оказания услуг по ремонту электродвигателя | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя. | Да/нет | Да |
| 3.1.2. | Согласие с условиями проекта договора | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/нет | Да |
| 3.1.3. | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/нет | Да |
| 3.1.4. | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/нет | Да |
| 3.1.5. | Отсутствие между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. После их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/нет | Да |
| 3.1.6. | Согласие на проведения службами Заказчика технических аудиторских проверок заявленных Исполнителем компетенций на этапе проведения тендерных процедур и исполнения договора выполнения работ. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации |  |  |
| 3.1.7. | Согласие Исполнителя выполнить ремонт согласно техническим требованиям | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя. | Да/нет | Да |
| 3.1.8. | Согласие Исполнителя, в случае некачественного ремонта выполнить повторный ремонт электродвигателя без изменения цены. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя. | Да/нет | Да |
| **3.2** | **Требования Заказчика к ресурсам** | | | |
| 3.2.1. | Наличие производственной базы по месту выполнения работ, в том числе:  - рабочие площади не менее 50м2;  - площадка хранения оборудования не менее 50м2. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица и копия правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или аренды на производственную базу | Да/Нет | Да |
| 3.2.2. | Исполнитель использует сертифицированные материалы и новые запасные части (не бывшие в употреблении) | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации с предоставлением подтверждающих документов (копии сертификатов, паспортов) | Да/Нет | Да |
| **3.3** | **Требования к опыту работ** | | | |
| 3.3.1. | Наличие положительного опыта оказания услуг по ремонту электродвигателей не менее 7 раз за последние 2года | Сведения, подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с указанием наименования компаний-заказчиков. | Да/нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.
* При направлении оборудования в капитальный ремонт комплектация навесным оборудованием и элементами может изменятся итоговый комплект отражается в акте-приема-передачи оборудования в/из ремонта.

Приложение:

Приложение №1.1 ТЗ на выполнение работ по ремонту электродвигателей в 2024 г.

Руководитель Ответственного подразделения

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тихонов А.В.

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения, по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)