**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

* Предмет закупки: Поставка оборудования, материалов и комплектующих для очистки воды в 2025г.
* Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»)

**Лот №1**

Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный.

Планируемый объем и сроки поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки** |
| 1. | Бак для воды вертикальный V-500Л | шт | 1 | Март 2025 |
| 2. | Блок питания клапанов Runxin 12B | шт | 2 | Март 2025 |
| 3. | Блок управления RUNXIN ТМ.F67C1 фильтр до 4,5 м3/ч | шт | 4 | Март 2025 |
| 4. | Водоросли искусственные (ершовая загрузка) длина 1000ММ | шт | 965 | Март 2025 |
| 5. | Водосчетчик ZENNER DN20 с импульсным выходом в сборе | шт | 3 | Март 2025 |
| 6. | Выключатель поплавковый FLOAT SWITCH-1 длина 5метров | шт | 1 | Март 2025 |
| 7. | Гидроаккумулятор Джилекс горизонтальная установка объемом 24 литра "ХИТ" | шт | 1 | Март 2025 |
| 8. | Гравий кварцевый фракция 4-7 ММ | кг | 1000 | Март 2025 |
| 9. | Дистрибьютор верхний 1" RUNXIN | шт | 1 | Март 2025 |
| 10. | Дистрибьютор нижний Bottom Distributor-0,25-0,28 ММ | шт | 2 | Март 2025 |
| 11. | Емкость дозирования 60Л | шт | 2 | Март 2025 |
| 12. | Клапан ручной RUNXIN ТМ.F56А фильтр до 4,5 м3/ч | шт | 1 | Март 2025 |
| 13. | Колба фильтра NatureWater BRM 01-1" в сборе ВВ10 | шт | 1 | Март 2025 |
| 14. | Корпус фильтра Noyi 1252-2,5 верхний | шт | 2 | Март 2025 |
| 15. | Корпус фильтра Noyi 1865-4" верхний | шт | 1 | Март 2025 |
| 16. | Кран ПВХ шаровый D 15 мм. гайка-штуцер | шт | 10 | Март 2025 |
| 17. | Кран шаровый d32 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием | шт | 20 | Март 2025 |
| 18. | Насос дозирующий аналоговый КОМРАСТ АМС 200NPF | шт | 1 | Март 2025 |
| 19. | Насос дозирующий аналоговый М70 РР НС151 16Вт 230В | шт | 1 | Март 2025 |
| 20. | Насос поверхностный JET 100S | шт | 2 | Март 2025 |
| 21. | Переходник 4"-2,5" Н9903А (А-2752-2С) | шт | 6 | Март 2025 |
| 22. | Редуктор давления воды 3/4" В/В с радиальным выходом G1/4"д/манометра Р вх/вых=16/1-5бар | шт | 1 | Март 2025 |
| 23. | Реле давления РМ/5 (внешняя резьба) 1/4" | шт | 1 | Март 2025 |
| 24. | Система нижняя распределительная под трубу 50ММ для корпусов 18"-21" | шт | 1 | Март 2025 |
| 25. | Уголь активированный для установки очистки воды АК47 12х40 | кг | 600 | Март 2025 |
| 26. | Установка осмоса обратного с насосом AWT RO-750 | компл | 1 | Март 2025 |
| 27. | Фильтр дисковый 2" F63YD | шт | 1 | Март 2025 |

Заявленная стоимость должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями DAP (ИНКОТЕРМС 2010)

Лот является неделимым. Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты. Предоставление оферты на часть объема в пределах одного Лота не допускается. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Общество оставляет за собой право принять товар с отклонением в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологической нормой отгрузки товара, не превышающее ±10% от общего количества. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара. В данном случае дополнительное согласование не требуется.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар без изменения остальных согласованных условий.

Опцион в сторону увеличения / уменьшения: +100%/ -100% от общего объема поставляемого Товара в стоимостном выражении.

Данное условие об опционе является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты срока поставки.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А».

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт. Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот № 1** | | | | |
| 2.1 | Бак для воды вертикальный V-500Л  Диаметр, мм 850  Объем, л 500  Заливная горловина, мм 350  Материал ПНД (Полиэтилен Низкого Давления)  Наличие крышки Да  Цвет синий | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.2 | Блок питания клапанов Runxin 12B | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.3 | Блок управления RUNXIN ТМ.F67C1 фильтр до 4,5 м3/ч  Производительность 4,5 м3/ч  Макс. рабочее давление, бар 6  Тип управления автоматический  Диаметр выход 1”  Диаметр дренаж 1” | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Водоросли искусственные (ершовая загрузка) длина 1000ММ  Длина ерша 1000мм  Диаметр ерша 120мм | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Водосчетчик ZENNER DN20 с импульсным выходом в сборе | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Выключатель поплавковый FLOAT SWITCH-1 длина 5метров | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да/Нет | Да |
| 2.7 | Гидроаккумулятор Джилекс горизонтальная установка объемом 24 литра "ХИТ"  Материал присоединительного фланца: оцинкованная сталь | Копия паспорта, копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
| 2.8 | Гравий кварцевый фракция 4-7 ММ  Тип: Загрузка  Основной материал: гравий кварцевый  Вес упаковки: не более 25 кг;  Соответствие изделия: ГОСТ Р 51641-2000. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да /Нет | Да |
| 2.9 | Дистрибьютор верхний 1" RUNXIN | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.10 | Дистрибьютор нижний Bottom Distributor-0,25-0,28 ММ | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.11 | Емкость дозирования 60Л | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.12 | Клапан ручной RUNXIN ТМ.F56А фильтр до 4,5 м3/ч | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.13 | Колба фильтра NatureWater BRM 01-1" в сборе ВВ10 | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.14 | Корпус фильтра Noyi 1252-2,5 верхний | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.15 | Корпус фильтра Noyi 1865-4" верхний | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.16 | Кран ПВХ шаровый D 15 мм. гайка-штуцер | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.17 | Кран шаровый d32 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.18 | Насос дозирующий аналоговый КОМРАСТ АМС 200NPF | Копия паспорта, копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
| 2.19 | Насос дозирующий аналоговый М70 РР НС151 16Вт 230В | Копия паспорта, копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
| 2.20 | Насос поверхностный JET 100S | Копия паспорта, копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
| 2.21 | Переходник 4"-2,5" Н9903А (А-2752-2С) | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.22 | Редуктор давления воды 3/4" В/В с радиальным выходом G1/4"д/манометра Р вх/вых=16/1-5бар | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.23 | Реле давления РМ/5 (внешняя резьба) 1/4" | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.24 | Система нижняя распределительная под трубу 50ММ для корпусов 18"-21" | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |
| 2.25 | Уголь активированный для установки очистки воды АК47 12х40  Тип: Загрузка  Основной материал: активированный уголь  Вес упаковки: не более 25 кг/ 50л;  Соответствие изделия: ГОСТ Р 55956-2014. | Копия сертификата соответствия таможенного союза, подтверждающего качество изделия и право использования изделия на территории Российской Федерации. | Да /Нет | Да |
| 2.26 | Установка осмоса обратного с насосом AWT RO-750 | Копия паспорта, копия сертификата соответсвия | Да /Нет | Да |
| 2.27 | Фильтр дисковый 2" F63YD | Заполнение формы 6к, 6т со всеми техническими характеристиками | Да /Нет | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие требования** | | | | |
| 2.28 | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента  Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 2.29 | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации. | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

**3. Требования к контрагенту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
|  | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
|  | Опыт работы по поставке МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
|  | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

**4. Прочие требования**

* Оригиналы документации (паспорт, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А» в офис, копии документации (паспорт, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник СВиОМ И.И. Аливанов

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)